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1. [bookmark: part_c8889be5d523482e81bb176e6fe56cd2][bookmark: part_da460e3efffa45688cb920cd281c7959][bookmark: part_2d694ec0bf4747a2ace8bc3a118ff44f][bookmark: part_b3f278cdbcbe467a8b3f1d6ea4ea85f8][bookmark: part_472a163f4f844a9297cdf9e29b7fb942][bookmark: _Toc225938853][bookmark: _Ref39666794][bookmark: _Ref39666796][bookmark: _Toc48053171][bookmark: _Toc147739116]Bendra informacija 

1.1. Perkančioji organizacija – Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, juridinio asmens kodas 300666165, adresas M. K. Paco g. 4, 10309 Vilnius. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtojas.
1.2. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes kataloge nėra tokio pobūdžio prekių
1.3. Pirkimo Komisija yra sudaroma. 
1.4. [bookmark: _Hlk231308051]Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.4 papunkčiu (prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, o ji ar jos sudedamosios dalys – tinkamos naudoti daug kartų. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomų prekių originalias arba joms lygiavertes atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 2 metus nuo prekių garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomų prekių originalios arba joms lygiavertės atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai). Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede ,,Techninė specifikacija“ ir pirkimo sąlygų 3 priede Sutarties projektas.
1.5.  Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.
2. [bookmark: _Toc225938854]Pirkimo objektas

2.1.  Perkančioji organizacija numato įsigyti Žiūronus su tolimačiu ir balistine skaičiuokle 5 kompl. (toliau – pirkimo objektas, prekės). BVPŽ kodas 38631000-7 Binokliai. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti skelbiamos apklausos specialiųjų sąlygų 1 priede ,,Techninė specifikacija“.
2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede.
2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
2.5. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.
2.6. Sutarties vykdymo adresas: M. K. Paco g. 4, Vilnius.
2.7. Prekių pristatymo terminas – per 4 (keturis) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos. 
2.8. Sutarties galiojimo trukmė su visais pratęsimais įskaitant atsiskaitymo terminą – 5 (penki) mėnesiai.
3. [bookmark: _Toc225938855]Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai 
3.1. Tiekėjams yra nustatomas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 2¹ dalyje nurodytas pašalinimo pagrindas.   
[bookmark: _Hlk190766173]Tiekėjas patvirtina, kad neturi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 2¹ dalyje nurodyto pašalinimo pagrindo (nėra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose).
3.2. Tiekėjams nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai, reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.
   3.3. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą neturi pateikti nei EBVPD, nei laisvos formos deklaracijos dėl atitikties reikalavimams.
4. [bookmark: _Toc225938856]Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu 

4.1. Perkančioji organizacija netaiko reikalavimų, susijusių su nacionaliniu saugumu.
5. [bookmark: _Toc225938857]Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma bei prekės pavyzdys:
5.1.1. tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal skelbiamos apklausos specialiųjų sąlygų 2 priede pateiktą pasiūlymo formą ir jos priedus;
5.1.2. jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);
5.1.3. įgaliojimo pateikti pasiūlymą ir kitus dokumentus skaitmeninė kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ne tiekėjo vadovas);
5.1.4. jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį; Tiekėjas gali remtis tokiais ūkio subjekto pajėgumais, kuriais jis realiai galės disponuoti pirkimo sutarties vykdymo metu. Tiekėjas privalo pasiūlyme įrodyti, kad per visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį ūkio subjekto, kurio pajėgumais buvo pasiremta, ištekliai jam bus prieinami. Tam įrodyti tiekėjas turi pateikti sutarčių, ketinimo protokolų ar kitų dokumentų nuorašus/kopijas, kuriuose būtų nurodyta, kokiais ir kaip pajėgumais, patirtimi ir ištekliais konkrečiai naudosis tiekėjas sutarties vykdymo metu ir, kurie patvirtintų, kad tiekėjui kitų ūkio subjektų ištekliai, patirtis ir pajėgumai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį; 
5.1.5. kiti skelbiamos apklausos specialiųjų sąlygų dokumentuose ir/ar jų prieduose reikalaujami dokumentai.
5.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:
5.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;
5.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).
5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas, lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą. Techniniai dokumentai gali būti pateikti anglų kalba.
5.4. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. 
5.5. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. 
5.6. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki CVP IS nurodyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 
[bookmark: _Hlk146174749][bookmark: _Hlk81319802]5.7. Pasiūlyme turi būti nurodytas jo galiojimo terminas. Pasiūlymas turi galioti 60 (šešiasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta skelbiamos apklausos specialiosiose sąlygose. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, perkančioji organizacija turi teisę prašyti CVP IS priemonėmis, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą, neprarasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Tiekėjas, kuris sutinka pratęsti savo pasiūlymo galiojimo terminą ir apie tai raštu praneša perkančiajai organizacijai, pratęsia pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumento terminą arba pateikia naują pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą. Jeigu tiekėjas neatsako į perkančiosios organizacijos prašymą pratęsti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminą, jo nepratęsia arba nepateikia naujo pasiūlymo galiojimo užtikrinimo, laikoma, kad jis atmetė prašymą pratęsti savo pasiūlymo galiojimo terminą.



[bookmark: _Toc225938858]6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas
6.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

7. [bookmark: _Toc15392775][bookmark: _Toc225938859]Pasiūlymų vertinimas

7.1.  Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų priede 2 priede
7.2. Perkančioji organizacija vertins tik tą pasiūlymą, kuris nustatomas kaip galimas laimėtojas. Jei įvertinus tokį pasiūlymą paaiškės, kad jis negali būti pripažintas laimėtoju,  jo pasiūlymas bus atmestas ir toliau bus tikrinamas pasiūlymas, kuris galėtų būti antras pagal ekonominį pasiūlymo naudingumą. Tokia seka bus kartojama, kol nustatomas laimėjęs pasiūlymas ar atmetami visi gauti pasiūlymai. 
[bookmark: _Ref39425999][bookmark: _Ref39426005][bookmark: _Toc126333937]7.3. Įvertinus galimo laimėtojo pasiūlymą bus sudaroma pasiūlymų eilė. Į pasiūlymų eilę traukiami visi, išskyrus atmesti, pasiūlymai, pažymint, kurie pasiūlymai nebuvo įvertinti.
7.4. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.
7.5. Pirkime derybos nenumatomos
[bookmark: _Toc225938860]8. Sutarties sudarymas
8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis skelbiamos apklausos sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų skelbiamos apklausos sąlygų 3 priede.
8.2. Sutarties projekto sąlygos yra privalomos pirkimo dalyviams ir sudarant sutartį su laimėtoju nebus keičiamos. Pastabas dėl sutarties projekto sąlygų tiekėjas gali pareikšti vadovaujantis specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedo „Terminai“ 2 punktu.
8.3. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti sutartį, raštu atsisako ją sudaryti, arba iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko nesudaro sutarties, arba atsisako sudaryti sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti sutartį. Tuo atveju, perkančioji organizacija išsamiai įvertina tiekėjo pasiūlymą, kuris yra antras pagal ekonominį pasiūlymo naudingumą ir, jei šis pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir jo pasiūlymo kaina nėra per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina, siūlo sudaryti sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas sudarytoje pasiūlymų eilėje yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti sutartį.
8.4. Sutartis bus sudaroma ne CVP IS priemonėmis.





















[bookmark: _Toc225938861]Pirkimo sąlygų 1 priedas  ,,Techninė specifikacija“
	Eil.
Nr.
	Reikalavimo pavadinimas
	Reikalaujama reikšmė

	1.
	Prietaiso tipas
	1.1. Žiūronai su lazeriniu atstumo matuokliu, skirti stebėjimui, atstumo nustatymo ir balistikos sprendimams.

	2.
	Optinės savybės
	2.1 Objektyvo skersmuo: 42 mm
2.2 Didinimas: 10×
2.3 Išėjimo vyzdžio skersmuo: 4,2 mm
2.4. Regos laukas (1 000 m): ne mažiau nei 110 m (6,3°)
2.5. Dioptrijų korekcija: ±4 dpt
2.6. Tarpvyzdinis atstumas: 58–77 mm
2.7. Išorinių lęšių danga: Nano danga arba lygiavertė
2.8. Prieblandos skaičius: ne blogiau nei 20,5

	3.
	Atstumo matavimo sistema
	3.1. Lazerio tipas: ne prastesnis nei 905 nm, klasė 1M (IEC 60825-1)
3.2. Matavimo diapazonas:
3.2.1. Maksimalus: ne blogiau nei 6 000 m
3.2.2. Nominalus veikimas: turi galėti nustatyti taikinį esantį 2 500 m (2,3 × 2,3 m taikinys)
3.3. Tikslumas:
3.3.1. ±1 m (9–100 m)
3.3.2. ±2 m (100–500 m)
3.3.3. <0,5 % (virš 500 m)
3.4. Matavimo laikas: <0,25 s
3.5. Klaidingų signalų tikimybė: <2 %
3.6. Spindulio sklaida: ne blogiau nei 1,8 × 0,1 mrad

	4.
	Fizinės savybės
	4.1. Korpusas: Magnio lydinys arba lygiavertis
4.2. Danga: Smūgius sugerianti guma arba lygiavertė medžiaga.
4.3. Galimos spalvos: Juoda, žalia, ruda, pilka.
4.4. Matmenys: ne didesnis nei 170 × 130 × 65 mm
4.5. Svoris (be baterijos): ne sunkesnis nei 1050 g
4.6. Trikojo jungtis: ¼”–20 UNC
4.7. Priekinio objektyvo sriegis: M46 × 0.75

	5.
	Jutikliai ir elektronika
	5.1. Turi turėti skaitmeninį magnetinį kompasą
5.2. Temperatūros jutiklis: ne blogiau nei  –20 °C iki +50 °C
5.3. Slėgio jutiklis: ne blogiau nei  300–1100 hPa
5.4. Azimuto tikslumas: ne blogiau nei  ±5°
5.5. Maksimalus nuolydis: ne mažesnis nei  nuo -89° iki +89°
5.6. Magnetinės deklinacijos nustatymas: reguliuojamas diapazone ne mažesniame nei nuo -179° iki +179°

	6.
	Balistika ir integracija
	6.1. Vidinė balistika: Applied Ballistics® Elite
6.2. Išorinė balistika: Applied Ballistics®
6.3. Suderinami įrenginiai: Kestrel 5700 Elite

	7.
	Komunikacija ir žemėlapiai
	7.1. Belaidis ryšys: ne prasčiau nei Bluetooth® 5.1 Low Energy
7.2. Žemėlapiai (turi palaikyti išvardintus): Google Maps, BaseMap
7.3. Mobilioji programėlė: iOS, Android

	8.
	Vaizdo sistema
	8.1. Ekrano tipas: AMOLED mikrodisplėjus arba lygiavertis
8.2. Ryškumo reguliavimas: Automatinis / Rankinis

	9.
	Maitinimas
	9.1. Maitinimo šaltinis: 1 × 3V CR123A ličio baterija arba lygiavertė
9.2. Alternatyva: 18650 įkraunama baterija
9.3. Atstumo matavimų skaičius (20 °C): >10 000

	10.
	Aplinkos sąlygos
	10.1. Apsaugos klasė: ne blogiau nei IP67 (1 m gylis 30 min)
10.2. Darbo temperatūra: ne blogiau nei –20 °C iki +50 °C
10.3. Laikymo temperatūra: ne blogiau nei –40 °C iki +70 °C
10.4. Atsparumas smūgiams: ne blogiau nei 60 g / 6 ms
10.5. Vibracija: ne blogiau nei 2 g; 10–150 Hz

	11.
	Komplektacija
	11.1. Žiūronai su atstumo matuokliu
11.2. Kaklo dirželis
11.3. 2 × priekiniai dangteliai
11.4. Okuliaro dangtelis
11.5. Apsauginis dėklas
11.6. Trikojo adapteris su varžtais ir įrankiu
11.7. Papildomas baterijos dangtelis (18650)
11.8. Baterija
11.9. Lęšių valymo šluostė
11.10. Naudojimo instrukcija ir saugos informacija

	12.
	Garantija
	12.1. Ne mažiau kaip 2 metai nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

	13.
	Aplinkos apsaugos kriterijus
	13.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 patvirtintu Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo 4.4.4.4. punktu, prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomų prekių originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 2 metus nuo prekių garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekių originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai.
Dėl atitikties reikalavimui turi būti pateiktas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas ar deklaracija.









[bookmark: _Toc225938862]

Pirkimo sąlygų 2 priedas  ,,Pasiūlymo forma“

Viešojo saugumo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos

PASIŪLYMAS
ŽIŪRONŲ SU TOLIMAČIŲ IR BALISTINE SKAIČIUOKLE VIEŠAJAM PIRKIMUI, VYKDOMAM SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU
__________
(Data)
____________________
(Vieta)


	Tiekėjo pavadinimas, kodas, PVM mokėtojo kodas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių duomenys)
	


	Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių adresai)
	


	Asmens, pasirašiusio pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos (kai pasiūlymą pasirašo ne įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, skaitmeninė kopija)
	

	Telefono numeris, fakso numeris
	

	El. pašto adresas
	

	Tiekėjo banko rekvizitai
	



  Pildoma, jei teikėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us), ūkio subjektą (-us), kurių pajėgumais remiasi
	Subtiekėjo (‑ų), ūkio subjektą (-us), kurių pajėgumais remiasi, pavadinimas (-ai) 
	

	Subtiekėjo (‑ų), ūkio subjektą (-us), kurių pajėgumais remiasi, adresas (-ai) 
	

	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us)
	

	Kito ūkio subjekto pajėgumai, kuriais remiamasi tiekėjas
	



1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis apklausos sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nesame susijęs su jokiu galimu interesų konfliktu, nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.
Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.
2. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą. Šioje dalyje nurodome techninę informaciją apie siūlomas prekes bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį.
3. Pasirašydamas originaliu parašu pasirašytus ir nuskenuotus dokumentus, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
[bookmark: _Hlk84578697]4. Mes siūlome šias prekes:
	Eilės Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kiekis, kompl.
	Vieneto kaina EUR be PVM


	1
	2
	3
	4


	1.
	Žiūronai su tolimačiu ir balistine skaičiuokle

	5
	

	Bendra pasiūlymo  kaina Eur be PVM 

	

	PVM suma (nurodyti proc.) 

	

	Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM 

	



Pastabos:
1) Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.
2) Kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.
3) Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.___________________.

          6. Tiekėjas patvirtina, kad neturi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 2¹ dalyje nurodyto pašalinimo pagrindo (nėra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose).

7. Patvirtiname, kad siūlomos prekės yra naujos ir nenaudotos bei visiškai atitinka pirkimo sąlygose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:
Techninės specifikacijos atitikties lentelė. (pildo tiekėjas):
	Eil.
Nr.
	Reikalavimo pavadinimas
	Reikalaujama reikšmė
	Atitiktis (pildo tiekėjas)
Dokumentai, pateikiami kartu su pasiūlymu:
	- gamintojo techninį aprašymą, katalogą arba kitą lygiavertį dokumentą, kuriame būtų nurodyti siūlomų žiūronų techniniai parametrai;


	1.
	Prietaiso tipas
	1.1. Gamintojas/ modelis
1.2. Žiūronai su lazeriniu atstumo matuokliu, skirti stebėjimui, atstumo nustatymo ir balistikos sprendimams.
	1.1. /nurodyti/
1.2. /nurodyti/

	2.
	Optinės savybės
	2.1 Objektyvo skersmuo: 42 mm
2.2 Didinimas: 10×
2.3 Išėjimo vyzdžio skersmuo: 4,2 mm
2.4. Regos laukas (1 000 m): ne mažiau nei 110 m (6,3°)
2.5. Dioptrijų korekcija: ±4 dpt
2.6. Tarpvyzdinis atstumas: 58–77 mm
2.7. Išorinių lęšių danga: Nano danga arba lygiavertė
2.8. Prieblandos skaičius: ne blogiau nei 20,5
	2.1. /nurodyti/
2.2. /nurodyti/
2.3. /nurodyti/
2.4. /nurodyti/
2.5. /nurodyti/
2.6. /nurodyti/
2.7. /nurodyti/
2.8. /nurodyti/

	3.
	Atstumo matavimo sistema
	3.1. Lazerio tipas: ne prastesnis nei 905 nm, klasė 1M (IEC 60825-1)
3.2. Matavimo diapazonas:
3.2.1. Maksimalus: ne blogiau nei 6 000 m
3.2.2. Nominalus veikimas: turi galėti nustatyti taikinį esantį 2 500 m (2,3 × 2,3 m taikinys)
3.3. Tikslumas:
3.3.1. ±1 m (9–100 m)
3.3.2. ±2 m (100–500 m)
3.3.3. <0,5 % (virš 500 m)
3.4. Matavimo laikas: <0,25 s
3.5. Klaidingų signalų tikimybė: <2 %
3.6. Spindulio sklaida: ne blogiau nei 1,8 × 0,1 mrad
	3.1. /nurodyti/
3.2. /nurodyti/
3.2.1. /nurodyti/
3.2.2. /nurodyti/
3.3. /nurodyti/
3.3.1/nurodyti/
3.3.2/nurodyti/
3.3.3. /nurodyti/
3.4. /nurodyti/
3.5. /nurodyti/
3.6. /nurodyti/


	4.
	Fizinės savybės
	4.1. Korpusas: Magnio lydinys arba lygiavertis
4.2. Danga: Smūgius sugerianti guma arba lygiavertė medžiaga.
4.3. Galimos spalvos: Juoda, žalia, ruda, pilka.
4.4. Matmenys: ne didesnis nei 170 × 130 × 65 mm
4.5. Svoris (be baterijos): ne sunkesnis nei 1050 g
4.6. Trikojo jungtis: ¼”–20 UNC
4.7. Priekinio objektyvo sriegis: M46 × 0.75
	4.1. /nurodyti/
4.2. /nurodyti/
4.3. /nurodyti/
4.4. /nurodyti/
4.5. /nurodyti/
4.6. /nurodyti/
4.7. /nurodyti/

	5.
	Jutikliai ir elektronika
	5.1. Turi turėti skaitmeninį magnetinį kompasą
5.2. Temperatūros jutiklis: ne blogiau nei  –20 °C iki +50 °C
5.3. Slėgio jutiklis: ne blogiau nei  300–1100 hPa
5.4. Azimuto tikslumas: ne blogiau nei  ±5°
5.5. Maksimalus nuolydis: ne mažesnis nei  nuo -89° iki +89°
5.6. Magnetinės deklinacijos nustatymas: reguliuojamas diapazone ne mažesniame nei nuo -179° iki +179°
	5.1. /nurodyti/
5.2. /nurodyti/
5.3. /nurodyti/
5.4. /nurodyti/
5.5. /nurodyti/
5.6. /nurodyti/

	6.
	Balistika ir integracija
	6.1. Vidinė balistika: Applied Ballistics® Elite
6.2. Išorinė balistika: Applied Ballistics®
6.3. Suderinami įrenginiai: Kestrel 5700 Elite
	6.1. /nurodyti/
6.2. /nurodyti/
6.3. /nurodyti/

	7.
	Komunikacija ir žemėlapiai
	7.1. Belaidis ryšys: ne prasčiau nei Bluetooth® 5.1 Low Energy
7.2. Žemėlapiai (turi palaikyti išvardintus): Google Maps, BaseMap
7.3. Mobilioji programėlė: iOS, Android
	7.1. /nurodyti/
7.2. /nurodyti/
7.3. /nurodyti/

	8.
	Vaizdo sistema
	8.1. Ekrano tipas: AMOLED mikrodisplėjus arba lygiavertis
8.2. Ryškumo reguliavimas: Automatinis / Rankinis
	8.1. /nurodyti/
8.2. /nurodyti/

	9.
	Maitinimas
	9.1. Maitinimo šaltinis: 1 × 3V CR123A ličio baterija arba lygiavertė
9.2. Alternatyva: 18650 įkraunama baterija
9.3. Atstumo matavimų skaičius (20 °C): >10 000
	9.1. /nurodyti/
9.2. /nurodyti/
9.3. /nurodyti/

	10.
	Aplinkos sąlygos
	10.1. Apsaugos klasė: ne blogiau nei IP67 (1 m gylis 30 min)
10.2. Darbo temperatūra: ne blogiau nei –20 °C iki +50 °C
10.3. Laikymo temperatūra: ne blogiau nei –40 °C iki +70 °C
10.4. Atsparumas smūgiams: ne blogiau nei 60 g / 6 ms
10.5. Vibracija: ne blogiau nei 2 g; 10–150 Hz
	10.1. /nurodyti/
10.2. /nurodyti/
10.3. /nurodyti/
10.4. /nurodyti/
10.5. /nurodyti/

	11.
	Komplektacija
	11.1. Žiūronai su atstumo matuokliu
11.2. Kaklo dirželis
11.3. 2 × priekiniai dangteliai
11.4. Okuliaro dangtelis
11.5. Apsauginis dėklas
11.6. Trikojo adapteris su varžtais ir įrankiu
11.7. Papildomas baterijos dangtelis (18650)
11.8. Baterija
11.9. Lęšių valymo šluostė
11.10. Naudojimo instrukcija ir saugos informacija
	11.1. /nurodyti/
11.2. /nurodyti/
11.3. /nurodyti/
11.4. /nurodyti/
11.5. /nurodyti/
11.6. /nurodyti/
11.7. /nurodyti/
11.8. /nurodyti/
11.9. /nurodyti/
11.10. /nurodyti/

	12.
	Garantija
	12.1. Ne mažiau kaip 2 metai nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.
	12.1. /nurodyti/

	13.
	Aplinkos apsaugos kriterijus
	13.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 patvirtintu Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo 4.4.4.4. punktu, prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomų prekių originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 2 metus nuo prekių garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekių originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai.
Dėl atitikties reikalavimui turi būti pateiktas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas ar deklaracija.
	13.1. /nurodyti/ 


	

Aplinkosauginiai reikalavimai:
	Reikalavimas
	Atitikimas

	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo 4.4.4.4 papunkčiu, prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, o ji ar jos sudedamosios dalys – tinkamos naudoti daug kartų. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomų prekių originalias arba joms lygiavertes atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 2 metus nuo prekių garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomų prekių originalios arba joms lygiavertės atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. 

	/Pateikti laisvos formos tiekėjo deklaraciją/




8. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi perkančioji organizacija per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios, Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka CVP IS priemonėmis paskelbs laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurią laimėjęs dalyvis nurodys, kaip konfidencialią. Visas tiekėjo pasiūlymas ir paraiška negali būti laikomi konfidencialia informacija, tačiau tiekėjas gali nurodyti, kad tam tikra jo pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Konfidencialia informacija neturėtų būti laikoma informacija, nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1-4 punktuose.
9. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija pažymėti „Konfidencialu“) (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus):
	Eil. Nr.
	Informacija, kuri laikytina konfidencialia
	Pateikto dokumento pavadinimas

	
	
	

	
	
	


9. Kartu su pasiūlymu pateikiame šiuos dokumentus:
	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1.
	
	

	2.
	
	


10. Šis pasiūlymas galioja ____/nurodyti/_______________. 
(pasiūlymų galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 60 (šešiasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos)


____________________________________	    _____________	       __________________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	           (parašas)		                (Vardas, pavardė)









































[bookmark: _Toc225938863]Pirkimo sąlygų 4 priedas  „Terminai“

	Eil.
Nr.
	VEIKSMAS 
	DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS
(Lietuvos laiku)
	PASTABOS

	1.
	Pasiūlymų pateikimo terminas
	Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. 
	Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą.


	2.
	Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip:
	Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
	



	3.
	Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams:
	Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
	Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. 


	4.
	Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais
	Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
	

	5.
	Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip
	90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. 
	

	6.
	Perkančioji organizacija atsako dalyviui, ar jis sutinka priimti dalyvio siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per
	NETAIKOMA
	

	7.
	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per
	NETAIKOMA
	

	8.
	Perkančioji organizacija informuoja dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	

	9.
	Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	

	10.
	Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per
	5 (penkias) darbo dienas

nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie  perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie  perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus;

15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. 

	

	11.
	 Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per
	6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos
	

	12.
	Jeigu  perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) 
	per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą 
	



	
	
	



	
	
	



