Apšvietimo ir avarinio-evakuacinio apšvietimo elektros

tinklo rekonstrukcijos darbų mažos vertės

skelbiamos apklausos sąlygų 3 priedas

KAINOS PASIŪLYMO IR DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Pirkimas: Apšvietimo ir avarinio-evakuacinio apšvietimo elektros tinklo rekonstrukcijos darbai

Tiekėjas: ______________________________________________________________

Tiekėjas privalo užpildyti visas žiniaraščio pozicijas.

Žiniaraštyje nurodyti kabelių, kabelinių kanalų ir su jų montavimu susijusių darbų kiekiai nustatyti pagal iki Pirkimo atliktus objekto matavimus ir yra orientaciniai. LED panelių ir autonominių avarinių-evakuacinių LED šviestuvų kiekiai yra nustatyti vienetais.

Pasiūlymui ir Sutarčiai taikoma Pirkimo dokumentuose nustatyta fiksuotos kainos kainodara. Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos pagal Pirkimo dokumentus pagrįstai numatomos išlaidos, būtinos Techninėje specifikacijoje nustatytam galutiniam rezultatui pasiekti.

I. MEDŽIAGOS IR ĮRANGA

| Eil. Nr. | Medžiaga / įrenginys | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina be PVM, Eur | Bendra kaina be PVM, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Darbinio apšvietimo kabelis N2XH-J / NHXMH-J arba lygiavertis, 3×1,5 mm², HF/LSZH, ne žemesnės kaip Cca-s1,d1,a1 reakcijos į ugnį klasės, su PE laidininku, atitinkantis Techninės specifikacijos reikalavimus | m | apie 700 |  |  |
| 2. | Avarinio-evakuacinio apšvietimo kabelis 3×1,5 mm², parinktas pagal įrengimo vietą ir atitinkantis Techninės specifikacijos bei taikomus elektros įrenginių ir gaisrinės saugos reikalavimus | m | apie 120 |  |  |
| 3. | Behalogenis / HF kabelinis kanalas / lovelis, apie 80×40 mm arba funkciškai lygiavertis, su nuimamu dangčiu, tinkamas visuomeninės paskirties pastatams | m | apie 140 |  |  |
| 4. | Behalogenis / HF kabelinis kanalas / lovelis, apie 40×25 mm arba funkciškai lygiavertis, su nuimamu dangčiu, tinkamas visuomeninės paskirties pastatams | m | apie 40 |  |  |
| 5. | Kabelinių kanalų kampai, jungtys, dangteliai, galiniai elementai, tvirtinimo detalės ir kitos visiškam sistemos įrengimui būtinos fasoninės dalys | kompl. | 1 |  |  |
| 6. | Automatiniai jungikliai, RCD / RCBO, gnybtai, paskirstymo dėžutės, laidų ir kabelių žymėjimo priemonės bei kitos naujoms apšvietimo linijoms prijungti būtinos instaliacinės medžiagos | kompl. | 1 |  |  |
| 7. | Pagrindinio apšvietimo LED panelė, atitinkanti Techninės specifikacijos 6 skyriaus reikalavimus | vnt. | 90 |  |  |
| 8. | Autonominis avarinis-evakuacinis LED šviestuvas, atitinkantis Techninės specifikacijos 7 skyriaus reikalavimus | vnt. | 20 |  |  |
| 9. | Kitos pagal Pirkimo dokumentus pagrįstai numatomos smulkios montavimo, tvirtinimo, sujungimo, sandarinimo, žymėjimo ir kitos medžiagos, būtinos galutiniam rezultatui pasiekti | kompl. | 1 |  |  |

I dalies suma be PVM: __________________ Eur

II. DARBAI

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina be PVM, Eur | Bendra kaina be PVM, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Esamų rekonstruojamų apšvietimo elektros linijų, keičiamų šviestuvų ir kitos nereikalingos apšvietimo įrangos atjungimas ir demontavimas | kompl. | 1 |  |  |
| 2. | Kabelinių trasų paruošimas ir kabelinių kanalų / lovelių montavimas, įskaitant reikalingą gręžimą, tvirtinimą, konstrukcijų kirtimo vietų įrengimą ir, kai taikoma, užsandarinimą bei užbaigimo darbus | m | apie 180 |  |  |
| 3. | Darbinio ir avarinio-evakuacinio apšvietimo elektros linijų kabeliavimas | m | apie 820 |  |  |
| 4. | Pagrindinio apšvietimo LED panelių ir autonominių avarinių-evakuacinių LED šviestuvų montavimas bei prijungimas | vnt. | 110 |  |  |
| 5. | Apšvietimo grupių suformavimas ir prijungimas aukštų skydeliuose, apšvietimo valdymo elementų prijungimas, automatinių jungiklių, RCD / RCBO, gnybtų ir kitų reikalingų elementų įrengimas bei skydelių ir grupių žymėjimas | kompl. | 1 |  |  |
| 6. | Elektros įrenginių patikrinimai, bandymai ir matavimai, faktinės apšvietos matavimai, avarinio-evakuacinio apšvietimo veikimo patikra, protokolų, skydelių grupių schemų / žymėjimo informacijos ir visos Techninės specifikacijos 11 skyriuje numatytos išpildomosios bei kitos privalomos dokumentacijos parengimas ir perdavimas Užsakovui | kompl. | 1 |  |  |
| 7. | Transportas, Darbų organizavimo išlaidos, demontuotų medžiagų ir statybinių atliekų sutvarkymas bei išvežimas, Darbų vietų galutinis sutvarkymas | kompl. | 1 |  |  |

II dalies suma be PVM: __________________ Eur

III. BENDRA PASIŪLYMO KAINA

| Kainos dalis | Suma, Eur |
| --- | --- |
| Medžiagos ir įranga be PVM |  |
| Darbai be PVM |  |
| Bendra pasiūlymo kaina be PVM |  |
| PVM ____ proc. |  |
| Bendra pasiūlymo kaina su PVM |  |

Bendra pasiūlymo kaina su PVM žodžiais: ________________________________________________________________

IV. KAINODAROS IR APIMTIES PATVIRTINIMAS

Tiekėjas patvirtina, kad:

1. žiniaraštį užpildė įvertinęs visas Pirkimo sąlygas, Techninę specifikaciją, Sutarties projektą ir kitus Pirkimo dokumentus;

2. nurodytos kainos apima visas su atitinkamomis pozicijomis susijusias išlaidas;

3. į pasiūlymo kainą įtrauktos visos pagal Pirkimo dokumentus pagrįstai numatomos medžiagos, įranga, darbo jėga, transportas, mechanizmai, smulkios montavimo, tvirtinimo, sujungimo, fasoninės, sandarinimo, žymėjimo medžiagos, bandymai, matavimai, dokumentacijos parengimas, atliekų sutvarkymas ir kitos Sutarties vykdymui būtinos išlaidos;

4. supranta, kad kabelių, kabelinių kanalų ir su jų montavimu susijusių darbų kiekiai yra orientaciniai ir nustatyti pagal iki Pirkimo atliktus objekto matavimus;

5. nedideli faktinių orientacinių kiekių nuokrypiai, būtini Techninėje specifikacijoje nustatytam galutiniam rezultatui pasiekti, nelaikomi papildomais darbais ir nekeičia bendros pasiūlymo bei Sutarties kainos;

6. darbai ar medžiagos, kurių poreikio nebuvo galima pagrįstai nustatyti iš Pirkimo dokumentų ar objekto būklės iki pasiūlymo pateikimo ir kurie keičia Pirkimo objekto apimtį, nėra automatiškai įtraukiami į pasiūlymo kainą; jų poreikis sprendžiamas tik teisės aktų ir Sutarties nustatyta tvarka;

7. bendra pasiūlymo kaina apima visą Pirkimo objektą ir yra fiksuota, išskyrus teisėtai ir raštu įformintus Sutarties pakeitimus;

8. šiame žiniaraštyje nurodyti atskirų pozicijų įkainiai bus naudojami tarpiniam atsiskaitymui, Sutarties vykdymui ir teisėtiems Sutarties pakeitimams pagrįsti, tačiau nekeičia fiksuotos Sutarties kainos pobūdžio.

Tiekėjo pavadinimas: ________________________________________________

Atsakingo asmens vardas, pavardė: ____________________________________

Pareigos: _________________________________________________________

Data: _____________________________________________________________