Apšvietimo ir avarinio-evakuacinio apšvietimo elektros 
tinklo rekonstrukcijos darbų mažos vertės 
skelbiamos apklausos sąlygų 3 priedas 



KAINOS PASIŪLYMO IR DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Pirkimas: Apšvietimo ir avarinio-evakuacinio apšvietimo elektros tinklo rekonstrukcijos darbai
Tiekėjas: ______________________________________________________________
Tiekėjas privalo užpildyti visas žiniaraščio pozicijas.
Žiniaraštyje nurodyti kabelių, kabelinių kanalų ir su jų montavimu susijusių darbų kiekiai nustatyti pagal iki Pirkimo atliktus objekto matavimus ir yra orientaciniai. LED panelių ir autonominių avarinių-evakuacinių LED šviestuvų kiekiai yra nustatyti vienetais.
Pasiūlymui ir Sutarčiai taikoma Pirkimo dokumentuose nustatyta fiksuotos kainos kainodara. Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos pagal Pirkimo dokumentus pagrįstai numatomos išlaidos, būtinos Techninėje specifikacijoje nustatytam galutiniam rezultatui pasiekti.
I. MEDŽIAGOS IR ĮRANGA
	Eil. Nr.
	Medžiaga / įrenginys
	Mato vnt.
	Kiekis
	Vieneto kaina be PVM, Eur
	Bendra kaina be PVM, Eur

	1.
	Darbinio apšvietimo kabelis N2XH-J / NHXMH-J arba lygiavertis, 3×1,5 mm², HF/LSZH, ne žemesnės kaip Cca-s1,d1,a1 reakcijos į ugnį klasės, su PE laidininku, atitinkantis Techninės specifikacijos reikalavimus
	m
	apie 700
	
	

	2.
	Avarinio-evakuacinio apšvietimo kabelis 3×1,5 mm², parinktas pagal įrengimo vietą ir atitinkantis Techninės specifikacijos bei taikomus elektros įrenginių ir gaisrinės saugos reikalavimus
	m
	apie 120
	
	

	3.
	Behalogenis / HF kabelinis kanalas / lovelis, apie 80×40 mm arba funkciškai lygiavertis, su nuimamu dangčiu, tinkamas visuomeninės paskirties pastatams
	m
	apie 140
	
	

	4.
	Behalogenis / HF kabelinis kanalas / lovelis, apie 40×25 mm arba funkciškai lygiavertis, su nuimamu dangčiu, tinkamas visuomeninės paskirties pastatams
	m
	apie 40
	
	

	5.
	Kabelinių kanalų kampai, jungtys, dangteliai, galiniai elementai, tvirtinimo detalės ir kitos visiškam sistemos įrengimui būtinos fasoninės dalys
	kompl.
	1
	
	

	6.
	Automatiniai jungikliai, RCD / RCBO, gnybtai, paskirstymo dėžutės, laidų ir kabelių žymėjimo priemonės bei kitos naujoms apšvietimo linijoms prijungti būtinos instaliacinės medžiagos
	kompl.
	1
	
	

	7.
	Pagrindinio apšvietimo LED panelė, atitinkanti Techninės specifikacijos 6 skyriaus reikalavimus
	vnt.
	90
	
	

	8.
	Autonominis avarinis-evakuacinis LED šviestuvas, atitinkantis Techninės specifikacijos 7 skyriaus reikalavimus
	vnt.
	20
	
	

	9.
	Kitos pagal Pirkimo dokumentus pagrįstai numatomos smulkios montavimo, tvirtinimo, sujungimo, sandarinimo, žymėjimo ir kitos medžiagos, būtinos galutiniam rezultatui pasiekti
	kompl.
	1
	
	


I dalies suma be PVM: __________________ Eur
II. DARBAI
	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Vieneto kaina be PVM, Eur
	Bendra kaina be PVM, Eur

	1.
	Esamų rekonstruojamų apšvietimo elektros linijų, keičiamų šviestuvų ir kitos nereikalingos apšvietimo įrangos atjungimas ir demontavimas
	kompl.
	1
	
	

	2.
	Kabelinių trasų paruošimas ir kabelinių kanalų / lovelių montavimas, įskaitant reikalingą gręžimą, tvirtinimą, konstrukcijų kirtimo vietų įrengimą ir, kai taikoma, užsandarinimą bei užbaigimo darbus
	m
	apie 180
	
	

	3.
	Darbinio ir avarinio-evakuacinio apšvietimo elektros linijų kabeliavimas
	m
	apie 820
	
	

	4.
	Pagrindinio apšvietimo LED panelių ir autonominių avarinių-evakuacinių LED šviestuvų montavimas bei prijungimas
	vnt.
	110
	
	

	5.
	Apšvietimo grupių suformavimas ir prijungimas aukštų skydeliuose, apšvietimo valdymo elementų prijungimas, automatinių jungiklių, RCD / RCBO, gnybtų ir kitų reikalingų elementų įrengimas bei skydelių ir grupių žymėjimas
	kompl.
	1
	
	

	6.
	Elektros įrenginių patikrinimai, bandymai ir matavimai, faktinės apšvietos matavimai, avarinio-evakuacinio apšvietimo veikimo patikra, protokolų, skydelių grupių schemų / žymėjimo informacijos ir visos Techninės specifikacijos 11 skyriuje numatytos išpildomosios bei kitos privalomos dokumentacijos parengimas ir perdavimas Užsakovui
	kompl.
	1
	
	

	7.
	Transportas, Darbų organizavimo išlaidos, demontuotų medžiagų ir statybinių atliekų sutvarkymas bei išvežimas, Darbų vietų galutinis sutvarkymas
	kompl.
	1
	
	


II dalies suma be PVM: __________________ Eur
III. BENDRA PASIŪLYMO KAINA
	Kainos dalis
	Suma, Eur

	Medžiagos ir įranga be PVM
	

	Darbai be PVM
	

	Bendra pasiūlymo kaina be PVM
	

	PVM ____ proc.
	

	Bendra pasiūlymo kaina su PVM
	


Bendra pasiūlymo kaina su PVM žodžiais: ________________________________________________________________
IV. KAINODAROS IR APIMTIES PATVIRTINIMAS
Tiekėjas patvirtina, kad:
1. žiniaraštį užpildė įvertinęs visas Pirkimo sąlygas, Techninę specifikaciją, Sutarties projektą ir kitus Pirkimo dokumentus;
2. nurodytos kainos apima visas su atitinkamomis pozicijomis susijusias išlaidas;
3. į pasiūlymo kainą įtrauktos visos pagal Pirkimo dokumentus pagrįstai numatomos medžiagos, įranga, darbo jėga, transportas, mechanizmai, smulkios montavimo, tvirtinimo, sujungimo, fasoninės, sandarinimo, žymėjimo medžiagos, bandymai, matavimai, dokumentacijos parengimas, atliekų sutvarkymas ir kitos Sutarties vykdymui būtinos išlaidos;
4. supranta, kad kabelių, kabelinių kanalų ir su jų montavimu susijusių darbų kiekiai yra orientaciniai ir nustatyti pagal iki Pirkimo atliktus objekto matavimus;
5. nedideli faktinių orientacinių kiekių nuokrypiai, būtini Techninėje specifikacijoje nustatytam galutiniam rezultatui pasiekti, nelaikomi papildomais darbais ir nekeičia bendros pasiūlymo bei Sutarties kainos;
6. darbai ar medžiagos, kurių poreikio nebuvo galima pagrįstai nustatyti iš Pirkimo dokumentų ar objekto būklės iki pasiūlymo pateikimo ir kurie keičia Pirkimo objekto apimtį, nėra automatiškai įtraukiami į pasiūlymo kainą; jų poreikis sprendžiamas tik teisės aktų ir Sutarties nustatyta tvarka;
7. bendra pasiūlymo kaina apima visą Pirkimo objektą ir yra fiksuota, išskyrus teisėtai ir raštu įformintus Sutarties pakeitimus;
8. šiame žiniaraštyje nurodyti atskirų pozicijų įkainiai bus naudojami tarpiniam atsiskaitymui, Sutarties vykdymui ir teisėtiems Sutarties pakeitimams pagrįsti, tačiau nekeičia fiksuotos Sutarties kainos pobūdžio.
Tiekėjo pavadinimas: ________________________________________________
Atsakingo asmens vardas, pavardė: ____________________________________            
Pareigos: _________________________________________________________
Data: _____________________________________________________________
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