TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

DEGUONIES ANALIZATORIAUS KOMPLEKTAS (KIEKIS – 1 KOMPL.). BĖGIMO TAKELIS

Reikalavimai sutarties vykdymui

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Atitikimas reikalavimui (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) |
| --- | --- | --- |
|  | Įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime „brandnew“. |  |
|  | Visa perkama techninė ir programinė įranga turi būti pilnai paruošta darbui: įranga pilnai sumontuota, instaliuotos programos (jei naudojamos), įranga testuota. |  |
| 3. | Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos ir įrangos instaliavimo (jei taikoma) bei personalo apmokymo su įranga išlaidos. Tiekėjas įsipareigoja apmokyti personalą dirbti su įranga bei suteikti bazines žinias apie įrangos technines panaudojimo galimybes įrangos pristatymo vietoje nuo įrangos pristatymo dienos iš anksto suderintu laiku. |  |
| 4 | Prekės pristatymo terminas – 1 mėn. |  |

Techninė specifikacija

| Pirkimo objektas - Deguonies analizatoriaus komplektas. Bėgimo takelis | Kiekis - 1 kompl. |
| --- | --- |
| Gamintojas: | Nurodo tiekėjas teikdamas pasiūlymą |
| Modelis: | Nurodo tiekėjas teikdamas pasiūlymą |
| Paskirtis: | Įrenginiu siekiama atlikti dujų analizę krūvio ar ramybės būsenoje, įvertinant tyrime dalyvaujančių asmenų fizinį pajėgumą, aerobinį ir anaerobinį slenksčius, širdies ritmo zonas ir kvėpavimo funkcinius matavimus. Bėgimo takeliu siekiama atlikti ėjimo (bėgimo) metu įtraukiamų raumenų grupių fizinio ir aerobinio pajėgumo rodiklių vertinimą, eisenos parametrų analizavimą. |
| Specifikacija: Eil. Nr.; Rodiklis; Reikalaujama rodiklio reikšmė; Siūlomos prekės parametrai ir juos pagrindžiantys dokumentai. Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą); Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės parametrus. Dokumento pavadinimas (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą); Pasiūlymo lapo numeris (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą). Deguonies analizatoriaus komplektas; Komplektą turi sudaryti: Deguonies analizatorius – 1 vnt. Veido kaukių rinkinys: Daugkartinio naudojimo kaukių rinkinys: 2 vnt M dydis, 1 vnt L, 1 vnt S; Kaukių laikikliai kiekvienam dydžiui po 1 vnt. Dujų mėginių ėmimo linija – 2 vnt. Širdies ritmo diržas su jutikliu – 1 vnt. Oro srauto matavimo įrenginys – 1 vnt. Kalibracinis rinkinys Programinė įranga – 1 vnt.. Deguonies analizatorius. Srauto matuoklis; Srauto matuoklis (turbinos) paskirtis - srauto matavimas. Matuojami kiekvieno įkvėpimo - iškvėpimo tūriai, talpos, oro sudėtis.. Panaudojimo kartai; Skirtas daugkartiniam naudojimui.. Kalibracija; Kalibruojamas.. Dujų matavimo principas; Dujų matavimo principas paremtas infraraudonųjų spindulių spektrometrija (arba lygiavertis).. O₂ jutiklio tipas; Elektrocheminis elementas (arba lygiavertis). 3.; Tyrimų galimybės. Visi parametrai skirti krūvio intensyvumo ir aerobinio pajėgumo nustatymui ir vertinimui.; - Nustatomi (išmatuojami (arba apskaičiuojami) parametrai: VT1 VT2, VO₂ max, HRmax. - Pateikiami matavimai tyrime ne mažiau nei išvardinta: VE, VO2, VCO2, RER, METS, V slope; EFVL (Exercise Flow Volume Loop). - Kvėpavimo matavimai ne mažiau nei išvardinta: VEmax, VE, VE/VCO2, VE/t;. 4.; Bėgimo takelis. Skirtas ėjimo (bėgimo) metu įtraukiamų raumenų grupių fizinio ir aerobinio pajėgumo rodiklių vertinimui. Svarbus eisenos parametrų analizavimui.; 1. Bėgimo juosta ne siauresnė kaip 50 x 150 cm (plotis x ilgis).. 2. Maksimalus pasiekiamas greitis ≥ 20 km/val. reguliuojamas ne didesniu kaip 0,15 km/val žingsniu.. 3. Reguliuojamas teigiamo pasvirimo maksimalus kampas ≥ 25%. 4. Bėgimo takelio greičio reguliavimas ne mažiau nei 0,15 km/h. 5. Avarinio sustojimo mygtukas. 6. Valdymas – jutikliniu ne mažiau 7“ ekranu.. 7. Lietuvių k. naudotojo sąsaja. 8. Apsauginis diržas sustabdantis bėgimo takelį.. 5.; Aplinkosauginiai reikalavimai:; 1. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas).. 2. Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas iš Pirkėjo priima atgal bet kokias su Sutarties vykdymu susijusias Prekių pakuotes tam, kad jos būtų tinkamai sutvarkytos, pakartotinai panaudotos arba perdirbtos ir užtikrina tinkamą šių pakuočių rūšiavimą ir (ar) pakartotinį panaudojimą, ir (ar) antrinį jų perdirbimą, bendradarbiauja su įgaliotais atliekų tvarkytojais. Tiekėjas (kartu su Pasiūlymu) Pirkėjui pateikia pakuočių atliekų tinkamą sutvarkymą įrodančius dokumentus (pavyzdžiui, pateikia sutartį su gaminių ir (ar) pakuočių atliekų surinkimą vykdančiu atliekų tvarkytoju, ar atliekų tvarkytojų, turinčiu teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus ir pan.).. 3. Tiekėjas privalo Prekę atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 9:00 iki 11:30 ir nuo13:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 9:00 iki 11:30 ir nuo 13:30 iki 15:00 val. ir trumpiausiu galimu maršrutu. Už Prekės priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas šios Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte priimdamas Prekę fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekę pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda.. 6.; Įrangos CE ženklinimas; Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių siūlomos įrangos žymėjimą CE ženklu (CE sertifikatų arba EB atitikties deklaracijų), kopijas). 7.; Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas); Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.. 8.; Personalo apmokymas; Personalo apmokymas lietuvių kalba naudotis įranga įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.. 9.; Įrangos ir jos daugkartinio naudojimo priedų garantinis laikotarpis; ≥ 12 mėnesių. |