## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
REAGENTAI IR PRIEMONĖS INFEKCINIŲ LIGŲ MOLEKULINEI DIAGNOSTIKAI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | REAGENTAI INFEKCINIŲ LIGŲ MOLEKULINEI DIAGNOSTIKAI PRIETAISU STARLET IR SISTEMA CFX 96DX
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, pavadinimas | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dok. pavadinimas, psl. Nr., pabraukiant ar kitaip vizualiai pažymint kiekvienos pozicijos atitikimą pagal specifikacijos reikalavimą)
1. | Reagentai infekcinių ligų molekulinei diagnostikai prietaisu Starlet ir sistema CFX 96dx
1.1. | Kvėpavimo takų bakterinių ir virusinių patogenų nustatymui reagentai. | 1000 | vnt.
1.1.1. | Multipleksinis tikralaikės vieno ar dviejų žingsnio PGR rinkinys skirtas kvėpavimo takų bakterinių ir virusinių patogenų nustatymui remiantis MuDT TM (angl. Multiple Detection Temperatures) ar lygiaverte technologija.
1.1.2. | Rinkinio pagalba galima nustatyti bakterinius patogenus - Mycoplasma pneumoniae (MP); Chlamydophila pneumoniae (CP); Legionella pneumophila (LP); Haemophilus influenzae (HI); Streptococcus pneumoniae (SP); Bordetella pertussis (BP); Bordetella parapertussis (BPP) ir virusinius sukėlėjus: Influenza A virus (Flu A), Influenza A-H1 (Flu A-H1), Influenza A-H1pdm09 (Flu A-H1pdm09), Influenza A-H3 (Flu A-H3), Influenza B virus (Flu B), Respiratory syncytial virus A (RSV A), Respiratory syncytial virus B (RSV B), Adenovirus (AdV), Enterovirus (HEV), Metapneumovirus (MPV), Parainfluenza virus 1 (PIV 1), Parainfluenza virus 2 (PIV 2), Parainfluenza virus 3 (PIV 3), Parainfluenza virus 4 (PIV 4), Bocavirus 1/2/3/4 (HBoV), Coronavirus 229E (229E), Coronavirus NL63 (NL63), Coronavirus OC43 (OC43), Human rhinovirus (HRV). Vidinė kontrolė (IC).
1.1.3. | Klinikinė medžiaga: nosiaryklės aspiratas, nosiaryklės tepinėliai, bronchoalveolinis lavažas, skrepliai.
1.1.4. | Tikro laiko polimerazės grandininė reakcija turi būti paremta dvinarių pradmenų (dual priming oligonucleotideDPO™), TOCE™ ar lygiaverčiais metodais
1.1.5. | Kiekvieną panelę privalo sudaryti oligonukleotidų mišinys, fermentų mišinys, buferis, teigiama kontrolė, vidinė kontrolė, vanduo be RNA'zių.
1.1.6. | Rinkinys turi būti validuotas CFX96 tikralaikės PGR įrangai ir automatiniam DNR/RNR išskyrimo prietaisui Starlet (KUL turima įranga) arba lygiavertei (teikti panaudai).
1.1.7. | Rinkiniai privalo turėti CE ir IVD ženklinimą.
1.1.8. | Turi būti įtrauktos ėminio paėmimo priemonės, priemonės išskyrimui (vienas išskyrimas nuo 2 iki 6 ėminių) ir amplifikacijai
1.2. | Virusinio meningito sukėlėjų nustatymas. | 400 | vnt.
1.2.1. | Multipleksinis tikralaikės vieno žingsnio PGR rinkinys turio būti skirtas bakterinio meningito sukėlėjų nustatymui remiantis MuDT TM (angl. Multiple Detection Temperatures) ar lygiaverte technologija - Adenovirus (AdV); Enterovirus (HEV); Human parechovirus (HPeV); Mumps virus (MV); Parvovirus B19 (B19V); Cytomegalovirus (CMV); Epstein-Barr virus (EBV); Herpes simplex virus type 1 (HSV1); Herpes simplex virus type 2 (HSV2); Human herpes virus 6 (HHV 6); Human herpes virus 7 (HHV 7); Varicella-zoster virus (VZV); Vidinė kontrolė (IC).
1.2.2. | Klinikinė medžiaga: cerebrospinalinis skystis.
1.2.3. | Rinkinį privalo sudaryti dvinarių oligonukleotidų mišinys, reakcijos buferis su polimerazėmis, teigiama kontrolė, vidinė kontrolė, vanduo be RNA'zių.
1.2.4. | Rinkinys turi būti validuotas CFX96 tikralaikės PGR įrangai ir automatiniam DNR/RNR išskyrimo prietaisui Starlet (KUL turima įranga) arba lygiavertei (teikti panaudai).
1.2.5. | Rinkinys privalo turėti CE ir IVD ženklinimą.
1.2.6. | Turi būti įtrauktos priemonės išskyrimui (vienas išskyrimas nuo 1 iki 3 ėminių) ir amplifikacijai
1.3. | Bakterinio meningito sukėlėjų nustatymas. | 400 | vnt.
1.3.1. | Multipleksinis tikralaikės vieno žingsnio PGR rinkinys skirtas bakterinio meningito sukėlėjų nustatymui remiantis MuDT TM (angl. Multiple Detection Temperatures) ar lygiaverte technologija - Escherichia coli K1 (E. coli K1); Group B Streptococcus (GBS); Haemophilus influenzae (HI); Listeria monocytogenes (LM); Neisseria meningitidis (NM); Streptococcus pneumoniae (SP); Vidinė kontrolė (IC).
1.3.2. | Klinikinė medžiaga: cerebrospinalinis skystis.
1.3.3. | Rinkinį privalo sudaryti dvinarių oligonukleotidų mišinys, reakcijos buferis su polimerazėmis, teigiama kontrolė, vidinė kontrolė, vanduo be RNA'zių.
1.3.4. | Rinkinys turi būti validuotas CFX96 tikralaikės PGR įrangai ir automatiniam DNR/RNR išskyrimo prietaisui Starlet (KUL turima įranga) arba lygiavertei (teikti panaudai).
1.3.5. | Rinkinys privalo turėti CE ir IVD ženklinimą.
1.3.6. | Turi būti įtrauktos priemonės išskyrimui (vienas išskyrimas nuo 1 iki 3 ėminių) ir amplifikacijai
1.4. | Žarnyno bakterinių, virusinių ir parazitų patogenų nustatymas. | 600 | vnt.
1.4.1. | Multipleksinis tikralaikės vieno ar dviejų žingsnio PGR rinkinys skirtasžarnyno patogenų nustatymui remiantis MuDT TM (angl. Multiple Detection Temperatures) ar lygiaverte technologija
1.4.2. | Rinkinio pagalba galima nustatyti bakterinius patogenus - Aeromonas sp, C difficile toksino B genas, STEC stx1+stx2 genai, Hyper C diff ribO27, EPEC (eaeA genas), Vibrio sp, Yersinia enterocolitica pylobacter sp, Salmonella sp, E.coli O157, Shigella sp/EIEC, EAEC (aggR genas), ETEC lt/st, ir virusinius sukėlėjus: I(Norovirus GI RNR, Norovirus GII RNR, Adenovirus 40+41 DNR, Astroviruso RNR , Rotaviruso A RNR , Sapovirus RNR, parazitųDNR (Blatocystis hominis DNR, Dientomoeba fragilis DNR, Cryptosporidium DNR, Giardia lamblia, Entamoeba histolytica DNR, Cyclospora cayetanensis DNR.
1.4.3. | Klinikinė medžiaga: nosiaryklės aspiratas, nosiaryklės tepinėliai, bronchoalveolinis lavažas, skrepliai.
1.4.4. | Tikro laiko polimerazės grandininė reakcija turi būti paremta dvinarių pradmenų (dual priming oligonucleotideDPO™), TOCE™ ar lygiaverčiais metodais.
1.4.5. | Kiekvieną panelę privalo sudaryti oligonukleotidų mišinys, fermentų mišinys, buferis, teigiama kontrolė, vidinė kontrolė (IC), vanduo be RNA'zių.
1.4.6. | Rinkinys turi būti validuotas CFX96 tikralaikės PGR įrangai ir automatiniam DNR/RNR išskyrimo prietaisui Starlet (KUL turima įranga) arba lygiavertei (teikti panaudai).
1.4.7. | Rinkinys privalo turėti CE ir IVD ženklinimą.
1.4.8. | Turi būti įtrauktos ėminio paėmimo priemonės (sterilūs indeliai, kilpelės), priemonės išskyrimui (vienas išskyrimas nuo 1 iki 5 ėminių) ir amplifikacijai
1.5. | Pneumonijos patogenų nustatymas ne ilgiau nei per 1 val. | 200 | vnt.
1.5.1. | Tikro laiko PGR metodu turi būti galimybė nustatyti iš bronchoalvelolinio lavažavo, endotrachėjinio aspirato ar indukuotų skreplių šie patogenai: bakterijų kokybinis nustatymas (Acinetobacter calcoaceticus-baumannii complex, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Haemophilus influenzae,
1.5.2. | Klebsiella aerogenes, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae group, Moraxella catarrhalis, Proteus spp.,
1.5.3. | Pseudomonas aeruginosaSerratia marcescens, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes), Atipinių bakterijų kiekybinis nustatymas (Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae), virusai (Influenza A, Influenza B, Adenovirus, Coronavirus, Parainfluenza virus, Respiratory Syncytial virus, Human Rhinovirus/Enterovirus, Human Metapneumovirus), Antibiotikams atsparūs genai (ESBL/CTX-M; Carbapenemases/KPC, NDM, Oxa48-like, VIM, IMP; Methicilin ResistancemecA/mecC ir MREJ).
1.5.4. | Turi būti vienmomentė pirminio ėminio įnešimo į pilnai automatizuotą sistemą, su integruotu DNR išskyrimu, realaus laiko PGR, resultatų analize, interpretavimu ir galimybe tyrėjui vertinti reakcijos kreives.
1.5.5. | Rinkinys turi būti validuotas CFX96 tikralaikės PGR įrangai ir automatiniam DNR/RNR išskyrimo prietaisui Starlet (KUL turima įranga) arba lygiavertei (teikti panaudai).
1.5.6. | Turi būti įtrauktos ėminio paėmimo priemonės.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | REAGENTAI INFEKCINIŲ LIGŲ MOLEKULINEI DIAGNOSTIKAI PRIETAISU QIASYMPHONY SP/AS IR AMPLIFIKATORIUS „ROTOR-GENE Q“
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, pavadinimas | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dok. pavadinimas, psl. Nr., pabraukiant ar kitaip vizualiai pažymint kiekvienos pozicijos atitikimą pagal specifikacijos reikalavimą)
2. | Reagentai infekcinių ligų molekulinei diagnostikai prietaisu QIAsymphony SP/AS ir amplifikatorius „Rotor-Gene Q“
2.1. | Pneumocystis Carinii DNR nustatymas | 400 | vnt.
2.1.1. | Rinkinys turi būti tinkamas tyrimui ir analizei realaus laiko PGR principu analizatoriumi.
2.1.2. | Būtinos vidinės reakcijos kontrolės.
2.1.3. | Visi komponentai privalo būti vieno gamintojo ir ženklinti CE-IVD.
2.1.4. | Kartu su rinkiniais tiekėjas privalo kartą metuose pateikti tarptautinę išorinę kokybės kontrolę.
2.1.5. | Reagentai ir priemonės detekcijai atlikti pritaikyti darbui su pilnai automatizuota nukleorūgščių sistema.
2.1.6. | Tiekėjas turi būti oficialus gamintojo atstovas.
2.1.7. | Rinkinys, skirtas kokybiniam DNR nustatymui iš skreplių ir bronchų nuoplovų.
2.1.8. | Rinkinio sudėtyje privalo būti visi reagentai ir priemonės tyrimui atlikti: Nukleorūgščių išskyrimo rinkinys turi būti magnetinių dalelių principu, pritaikytas darbui su pilnai automatine išskyrimo ir PGR reakcijos paruošimo sistema.
2.1.9. | Mėginio tūris turi būti ne mažesnis kaip 1ml, skiedimo tūris ne mažesnis kaip 60µl.
2.1.10. | Unifikuota mėginio išskyrimo sistema turi turėti galimybę tą patį eliuatą naudoti kelių patogenų nustatymui, turi būti galimybė naudoti vidinę kontrolę išskyrimo metu;
2.1.11. | Rinkinio sudėtyje privalo būti reakcijos mišinys, ne mažiau kaip 4 kiekybinio nustatymo standartai kalibracinei kreivei, vidinė kontrolė (NR išskyrimo ir PGR reakcijos); analitinis jautrumas ne mažesnis nei 20 IU/ml (95%), specifiškumas ≥99% (pateikti duomenis apie kryžmines reakcijas).
2.1.12. | Pageidautina rinkinio pakuotė ne mažiau nei 70 reakcijų.
2.1.13. | Turi būti programinė įranga kiekybiniam rezultatų vertinimui.
2.1.14. | Vienkartinės priemonės: antgaliai, mėgintuvėliai, kt. priemonės turi būti pateikti pasiūlyme.
2.1.15. | Rinkinys turi būti validuotas Rotorgene tikralaikės PGR įrangai ir automatiniam DNR/RNR išskyrimo prietaisui Symphony (KUL turima įranga) arba lygiavertei (teikti panaudai).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
4277 2026-08-21 12:53:26