Pirkimo sąlygų Priedas Nr.3

Kokybės kriterijai ir jų vertinimas

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal kainos ir kokybės santykį (pasiūlymo techninės charakteristikos vertinamos kiekybiškai) šiame priede nurodyta tvarka.

1.2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

2. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI

2.1. Nustatomas maksimalus bendras balų skaičius - 100 balų. Kriterijų tarpusavio santykis bendrame bale yra nustatomas pagal lyginamuosius svorius:

2.1.1. Pirmas kriterijus - Kaina (C). Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (X) yra 90.

2.1.2. Antras kriterijus – Techniniai privalumai (T), kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (Y) yra 10.

3. BALŲ APSKAIČIAVIMAS

3.1.	Tiekėjo pasiūlymo ekonominio naudingumo balas (S) apskaičiuojamas sudėjus tiekėjui skirtus balus už visus vertinimo kriterijus taikant formulę S=C+T.

3.2. Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo pirmo kriterijaus - pasiūlymo kainos (C) balas apskaičiuojamas mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginus iš kainos lyginamojo svorio (X). Pasiūlymo kainos balo apskaičiavimui taikoma formulė C=(Cmin/Cp)*X.

3.3. Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo kokybės kriterijų (T) balai apskaičiuojami šia tvarka:

3.3.1. kiekvieno tiekėjo pasiūlymo kokybės kriterijų (T) balų suma apskaičiuojama taikant formulę T = T1+ T2. Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo kokybės kriterijų (T1 ir T2) balai apskaičiuojami šia tvarka:

| Kokybės kriterijus | Kriterijaus reikšmė | Lyginamasis svoris Y=10 | Balo skyrimo sąlyga |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 Žr. TS 2.15.6 p. | Monitoriaus atsparumas kritimui iš ne mažiau kaip 75 cm aukščio | Y1= 5, kai monitorius atsparus kritimui iš ne mažiau kaip 75 cm aukščio; Y1 = 0, kai monitorius atsparus kritimui iš mažiau kaip 75 cm aukščio. | - 5 balai, kai monitorius atsparus kritimui iš ne mažiau kaip 75 cm aukščio; - 0 balų, kai monitorius atsparus kritimui iš mažiau kaip 75 cm aukščio. |
| T2 Žr.TS 2.15.7 p. | Monitoriaus laikiklis ant lovos, nereikalaujantis papildomų įrankių tvirtinimui | Y2= 5, kai monitorius turi laikiklį ant lovos, nereikalaujantį papildomų įrankių tvirtinimui; Y2 = 0, kai monitorius neturi laikiklio ant lovos, nereikalaujančio papildomų įrankių tvirtinimui. | - Yra – 5 balai; - Nėra – 0 balų. |

4. Informavimas APIE VERTINIMO REZULTATUS

4.1. Perkančioji organizacija pranešime apie sudarytą pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą nurodo kiekvieno pasiūlymo kokybės kriterijų (T) balus, kainą, pasiūlymo kainos balą (C) ir bendrą pasiūlymo ekonominio naudingumo balą (S). Pasiūlymų eilė sudaroma ekonominio naudingumo balo (S) mažėjimo tvarka.