## Pirkimo dokumentų 12 priedas „Siūlomos prekės techniniai duomenys“

SIŪLOMOS PREKĖS TECHNINIAI DUOMENYS

- Tiekėjas turi užpildyti pateiktą lentelę.

- Prekės gali turėti kitų čia nepaminėtų, geresnių cheminių savybių, atitinkančių techninės specifikacijos reikalavimus.

| Eil. Nr. | Reikalaujami minimalūs cheminiai/techniniai rodikliai | Siūlomų cheminių medžiagų techniniai parametrai Privalo būti nurodyti konkretūs rodikliai [Pildo tiekėjas] | Įrodantys dokumentai (nurodykite dokumento pavadinimą ir puslapį) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | NaHCO3 masės dalis % ≥ 98,0 |  |  |
| 2. | Granuliacijos vertė d<0,5mm |  |  |
| 3. | Tankis 0,8-1,3 kg/dm3 |  |  |
| 4. | Prekė turi būti su priedu nuo susigulėjimo (anti-kaging) |  |  |
| 5. | Prekė turi būti pristatoma autocisterna su išpūtimu į siloso bokštą. Į dūmus įpučiant natrio bikarbonato, medžiaga turi neutralizuoti bei druskomis paversti halogenų ir sieros rūgštis. |  |  |
| 6. | Prekės privalo būti pagamintos ne seniau kaip prieš 12 (dvylika) mėnesių iki prekių pristatymo dienos. |  |  |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |