1 priedas prie Kvietimo 

Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)
VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninei
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
DĖL IŠORINĖS KOKYBĖS KONTROLĖS PIRKIMO
_________________
(data)
_________________
(vieta)

	Teikėjo pavadinimas
	

	Įmonės kodas
	

	Teikėjo adresas
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė
	

	Telefono numeris (-iai)
	

	El. pašto adresas
	


	
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis apklausos sąlygomis, nustatytomis:
· apklausos sąlygose;
· kituose pirkimo dokumentuose.
2. Atsižvelgdami į apklausos sąlygose išdėstytas nuostatas, teikiame savo pasiūlymą, kuris atitinka visus apklausos sąlygose nustatytus reikalavimus.
3. Ryšiams su perkančiąją organizacijai palaikyti skiriame ___________________ (nurodyti asmens vardą, pavardę, pareigas, kontaktinius telefonus). 
4. Pasirašydami pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros. 
5. Vykdant sutartį pasitelksime šiuos subtiekėjus/subrangovus ***:
	Eil.Nr.
	Subtiekėjo/subrangovo pavadinimas 
	Kokiai daliai pasitelkiamas

	
	
	

	
	
	


*** Pildyti tada, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai/subrangovai.


6. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija ****:
	Eil.Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumento puslapis

	
	
	

	
	
	


**** Pildyti tada, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. 
7. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
_______________________________________________
             (tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė)
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Bendrieji reikalavimai
	Atitikimas bendriesiems reikalavimams

	1. Atitikmuo standartams
	Būtina. Tiekėjų siūloma tarplaboratorinė išorinė palyginamoji kokybės kontrolės programa turi būti sertifikuota pagal ISO/IEC 17043:2010 ir visiškai atitikti LST EN ISO 15189 standarto reikalavimus 
	

	2. Kontrolinės medžiagos
	Būtina. Turi būti kuo artimesnės savo sudėtimi žmogaus ėminiams/mėginiams.  Turi apimti kuo platesnį tiriamųjų analičių spektrą (ekonomiškumas).
	

	3. Dažnumas
	Būtina.  Turi būti užtikrintas mėginių gavimas iš anksto suderintu laiku. Galimybė pasirinkti norimą programos dažnį (datą).
	

	4. Stabilumas
	Būtina. Turi būti užtikrintas siūlomos kontrolinės medžiagos stabilumas viso kontrolės galiojimo laikotarpiu.
	

	5. Tiriamosios medžiagos kiekis 
	Būtina. Turi būti nurodytas programos mėginių skaičius vnt.  ir/ar kiekis ml.
	

	6. Rezultatų pateikimas
	Būtina. Turi būti užtikrinta galimybė pateikti rezultatus elektroniniu (žaliasis pirkimas)
	

	7. Kontrolinės medžiagos kokybė
	Būtina. Turi būti užtikrinta kontrolinių mėginių tinkama kokybė, atsižvelgiant į griežtą temperatūrinį režimą. Jei mėginiai transportuojant buvo pažeisti ar dingo, privalo būti suteikta galimybė gauti naujus.
	

	8. Rezultatų įvertinimas ir atsakymų pateikimas
	Būtina.  Rezultatai turi būti įvertinti gamintojo referentiniais metodais, kuriais būtų nustatomos kiekvienos analitės tikslinės vertės (target value).Turi būti pateikta detalus kiekvienos analitės statistinis įvertinimas ir aprašymas pagal gamintoją, reagentus, analizatorių, metodą, nurodant dalyvio vietą bendroje schemoje. Galimybė programų suvestines stebėti gamintojo svetainėje.
	

	9. Sertifikavimas 
	Būtina.  Turi būti išduodamas nemokamas pažymėjimas (sertifikatas), įrodantis dalyvavimą išorinėje tarplaboratorinėje kokybės kontrolėje.
	

	10. Reikalavimai išorinės tarplaboratorinės programos tiekėjams
	Būtina. Pateikti elektronines dokumentų kopijos.
Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijoms. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams, t. y. nurodyti kiekvienos prašomos pozicijos  atitikimą reikalavimams, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba ir/arba anglų kalba vertimo netikslumams išsiaiškinti.
	

	11. Reikalavimai pateiktoms kontrolinių mėginių/programoms
	Būtina pateikti pilną siūlomų kontrolinių mėginių sąrašą.
Jei bus pateiktas nepilnas kontrolinių mėginiu/programų sąrašas arba neatitinkantis išvardintas technines specifikacijas, toks tiekėjo pasiūlymas bus atmestas.
	



Išorinės kokybės kontrolės
	Eil. Nr.
	Kontrolinė medžiaga
	Kontrolinės medžiagos programos kiekis
	Siūloma kontrolinė medžiaga, kat. Nr., programos kodas
	Vieneto kaina eurais be PVM
	Viso kaina eurais be PVM
	PVM tarifas
	Viso kaina eurais su PVM

	1.
	SARS-CoV-2, Gripo viruso (A ir B tipų) ir RS viruso nukleorūgščių nustatymas
	4 vnt.
	
	
	
	
	

	2.
	Hepatito B viruso DNR (HBV)
	2 vnt.
	
	
	
	
	

	3.
	Hepatito C viruso RNR (HCV)
	2 vnt.
	
	
	
	
	

	4.
	ŽIV RNR
	2 vnt.
	
	
	
	
	

	5.
	Lytiškai plintančių ligų nukleorūgščių nustatymas
	2 vnt.
	
	
	
	
	

	6.
	Žmogaus papilomos viruso nukleorūgščių nustatymas
	2 vnt.
	
	
	
	
	

	7.
	[bookmark: OLE_LINK1]DNR tyrimas Mėginiai: Viso kaujo arba išskirta DNR. Kartais pateikiami tušti mėginiai (vanduo);
Tyrimai: DNR–Apolipoproteino E genotipas, DNR-Faktorius 2 (F2) g.20210G>A, DNR-Faktorius 5 (F5) c.1691G>A, DNR-Hemochromatozė (HFE) c.187C>G; c.845G>A, DNR Laktazėsgenas (LCT) g.13910C>T, DNR Metilentetrahidrofolatreduktazė (MTHFR) c.677C>T; c.1298A>C
	1 vnt.
	
	
	
	
	

	8.
	DNR sekvenavimas: ne mažiau dviejų mėginių (amplikonų) ir ne mažiau kaip 4 pradmenys. Sekų identifikavimas pagal HGVS nomeklatūrą
	1 vnt
	
	
	
	
	

	9.
	Meningitų-encefalitų sukėlėjų nukleorūgščių nustatymas
	3 vnt.
	
	
	
	
	

	10.
	Mycobacterium tuberculosis nukleorūgščių tyrimai, jautrumo rifampicinui nustatymas
	2 vnt
	
	
	
	
	

	11.
	Streptococcus agalactiae (GBS), nukleorūgščių nustatymas: Instandneturi
	2 vnt
	
	
	
	
	

	12.
	Maliarĳos antigeno ir nukleorūgščių nustatymas
	1 vnt
	
	
	
	
	

	13.
	Citomegalo (CMV) ir Ebštein Baro (EBV) nukleorūgščių kiekybinis nustatymas
	2 vnt
	
	
	
	
	

	14.
	Beždžionių raupų viruso nukleorūgščių nustatymas
	1 vnt
	
	
	
	
	

	15.
	Kvėpavimo takų infekcĳų sukėlėjų NR nukleorūgščių nustatymas
	3 vnt
	
	
	
	
	

	
	Viso kaina Eur su PVM
	
	
	
	
	
	



