1 priedas prie Kvietimo

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninei

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL IŠORINĖS KOKYBĖS KONTROLĖS PIRKIMO

_________________

(data)

_________________

(vieta)

| Teikėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Įmonės kodas |  |
| Teikėjo adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris (-iai) |  |
| El. pašto adresas |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis apklausos sąlygomis, nustatytomis:

- apklausos sąlygose;

- kituose pirkimo dokumentuose.

2. Atsižvelgdami į apklausos sąlygose išdėstytas nuostatas, teikiame savo pasiūlymą, kuris atitinka visus apklausos sąlygose nustatytus reikalavimus.

3. Ryšiams su perkančiąją organizacijai palaikyti skiriame ___________________ (nurodyti asmens vardą, pavardę, pareigas, kontaktinius telefonus).

4. Pasirašydami pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

5. Vykdant sutartį pasitelksime šiuos subtiekėjus/subrangovus ***:

| Eil.Nr. | Subtiekėjo/subrangovo pavadinimas | Kokiai daliai pasitelkiamas |
| --- | --- | --- |

*** Pildyti tada, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai/subrangovai.

6. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija ****:

| Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumento puslapis |
| --- | --- | --- |

**** Pildyti tada, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

7. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

_______________________________________________

(tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Bendrieji reikalavimai |  | Atitikimas bendriesiems reikalavimams |
| --- | --- | --- |
| 1. Atitikmuo standartams | Būtina. Tiekėjų siūloma tarplaboratorinė išorinė palyginamoji kokybės kontrolės programa turi būti sertifikuota pagal ISO/IEC 17043:2010 ir visiškai atitikti LST EN ISO 15189 standarto reikalavimus |  |
| 2. Kontrolinės medžiagos | Būtina. Turi būti kuo artimesnės savo sudėtimi žmogaus ėminiams/mėginiams. Turi apimti kuo platesnį tiriamųjų analičių spektrą (ekonomiškumas). |  |
| 3. Dažnumas | Būtina. Turi būti užtikrintas mėginių gavimas iš anksto suderintu laiku. Galimybė pasirinkti norimą programos dažnį (datą). |  |
| 4. Stabilumas | Būtina. Turi būti užtikrintas siūlomos kontrolinės medžiagos stabilumas viso kontrolės galiojimo laikotarpiu. |  |
| 5. Tiriamosios medžiagos kiekis | Būtina. Turi būti nurodytas programos mėginių skaičius vnt. ir/ar kiekis ml. |  |
| 6. Rezultatų pateikimas | Būtina. Turi būti užtikrinta galimybė pateikti rezultatus elektroniniu (žaliasis pirkimas) |  |
| 7. Kontrolinės medžiagos kokybė | Būtina. Turi būti užtikrinta kontrolinių mėginių tinkama kokybė, atsižvelgiant į griežtą temperatūrinį režimą. Jei mėginiai transportuojant buvo pažeisti ar dingo, privalo būti suteikta galimybė gauti naujus. |  |
| 8. Rezultatų įvertinimas ir atsakymų pateikimas | Būtina. Rezultatai turi būti įvertinti gamintojo referentiniais metodais, kuriais būtų nustatomos kiekvienos analitės tikslinės vertės (target value).Turi būti pateikta detalus kiekvienos analitės statistinis įvertinimas ir aprašymas pagal gamintoją, reagentus, analizatorių, metodą, nurodant dalyvio vietą bendroje schemoje. Galimybė programų suvestines stebėti gamintojo svetainėje. |  |
| 9. Sertifikavimas | Būtina. Turi būti išduodamas nemokamas pažymėjimas (sertifikatas), įrodantis dalyvavimą išorinėje tarplaboratorinėje kokybės kontrolėje. |  |
| 10. Reikalavimai išorinės tarplaboratorinės programos tiekėjams | Būtina. Pateikti elektronines dokumentų kopijos. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijoms. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams, t. y. nurodyti kiekvienos prašomos pozicijos atitikimą reikalavimams, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba ir/arba anglų kalba vertimo netikslumams išsiaiškinti. |  |
| 11. Reikalavimai pateiktoms kontrolinių mėginių/programoms | Būtina pateikti pilną siūlomų kontrolinių mėginių sąrašą. Jei bus pateiktas nepilnas kontrolinių mėginiu/programų sąrašas arba neatitinkantis išvardintas technines specifikacijas, toks tiekėjo pasiūlymas bus atmestas. |  |

Išorinės kokybės kontrolės

| Eil. Nr. | Kontrolinė medžiaga | Kontrolinės medžiagos programos kiekis | Siūloma kontrolinė medžiaga, kat. Nr., programos kodas | Vieneto kaina eurais be PVM | Viso kaina eurais be PVM | PVM tarifas | Viso kaina eurais su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SARS-CoV-2, Gripo viruso (A ir B tipų) ir RS viruso nukleorūgščių nustatymas | 4 vnt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Hepatito B viruso DNR (HBV) | 2 vnt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Hepatito C viruso RNR (HCV) | 2 vnt. |  |  |  |  |  |
| 4. | ŽIV RNR | 2 vnt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Lytiškai plintančių ligų nukleorūgščių nustatymas | 2 vnt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Žmogaus papilomos viruso nukleorūgščių nustatymas | 2 vnt. |  |  |  |  |  |
| 7. | DNR tyrimas Mėginiai: Viso kaujo arba išskirta DNR. Kartais pateikiami tušti mėginiai (vanduo); Tyrimai: DNR–Apolipoproteino E genotipas, DNR-Faktorius 2 (F2) g.20210G>A, DNR-Faktorius 5 (F5) c.1691G>A, DNR-Hemochromatozė (HFE) c.187C>G; c.845G>A, DNR Laktazėsgenas (LCT) g.13910C>T, DNR Metilentetrahidrofolatreduktazė (MTHFR) c.677C>T; c.1298A>C | 1 vnt. |  |  |  |  |  |
| 8. | DNR sekvenavimas: ne mažiau dviejų mėginių (amplikonų) ir ne mažiau kaip 4 pradmenys. Sekų identifikavimas pagal HGVS nomeklatūrą | 1 vnt |  |  |  |  |  |
| 9. | Meningitų-encefalitų sukėlėjų nukleorūgščių nustatymas | 3 vnt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Mycobacterium tuberculosis nukleorūgščių tyrimai, jautrumo rifampicinui nustatymas | 2 vnt |  |  |  |  |  |
| 11. | Streptococcus agalactiae (GBS), nukleorūgščių nustatymas: Instandneturi | 2 vnt |  |  |  |  |  |
| 12. | Maliarĳos antigeno ir nukleorūgščių nustatymas | 1 vnt |  |  |  |  |  |
| 13. | Citomegalo (CMV) ir Ebštein Baro (EBV) nukleorūgščių kiekybinis nustatymas | 2 vnt |  |  |  |  |  |
| 14. | Beždžionių raupų viruso nukleorūgščių nustatymas | 1 vnt |  |  |  |  |  |
| 15. | Kvėpavimo takų infekcĳų sukėlėjų NR nukleorūgščių nustatymas | 3 vnt |  |  |  |  |  |
|  | Viso kaina Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |