SPS 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir/ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

- Pirkimo objektui apibūdinti nurodyti konkretūs techniniai parametrai, technologijos, procesai, gamintojai ar prekės ženklai, standartai, tipai yra tik informacinio pobūdžio. Tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius produktus, tačiau siūlomų analogiškų arba lygiaverčių produktų parametrai negali būti prastesni nei reikalaujami. Siūlomų „lygiaverčių“ prekių lygiavertiškumą turi įrodyti tiekėjas.

- Prekės gali būti perkamos dalimis pagal poreikį po Perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo. Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo užsakymo pateikimo. Pristatomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, surinktos ir paruoštos naudojimui.

TS Lentelė Nr. 1

(Užpildyta lentelė pateikiama kartu su pasiūlymo forma)

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Maksimalus kiekis, mato vnt. | Techniniai parametrai | Parametrų reikšmės | Tiekėjas surašo siūlomų prekių parametrų reikšmes Prekių parametrams patvirtinti tiekėjas privalo pateikti gamintojo dokumentus, kuriuose aprašytas nurodytas parametras (tiekėjas pasiūlyme nurodo pusl. Nr.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį(jei toks yra)* Atitikimas reikalavimams, siūlomų prekių charakteristikos ir rodiklių reikšmės |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stambi buitinė technika |  |  |  |  |
| 1.1. | Šaldytuvas su šaldikliu viduje | 5 vnt. | Prekės gamintojas, pavadinimas, modelis (nurodo tiekėjas) |  |  |
|  |  |  | Šaldytuvo naudinga talpa | 70-90L |  |
|  |  |  | Šaldiklio naudinga talpa | 11-17 l |  |
|  |  |  | Aukštis | iki 90 cm. |  |
|  |  |  | Plotis | 48-55 cm |  |
|  |  |  | Gylis | 50 - 65 cm. |  |
|  |  |  | Energijos vartojimo efektyvumo klasė | Ne žemesnė C-D klasė pagal raglamentą (ES) 2017/1369 |  |
|  |  |  | Šaltnešio GWP rodiklis | Mažesnis nei 150 (pvz., R600a) |  |
|  |  |  | Garantija | ne mažiau 24 mėn. |  |
| 1.2. | Šaldytuvas su 3 šaldikliais apačioje | 10 vnt. | Prekės gamintojas, pavadinimas, modelis (nurodo tiekėjas) |  |  |
|  |  |  | Šaldytuvo naudinga talpa | 220 -250 l |  |
|  |  |  | Šaldiklio naudinga talpa | 90-110 l |  |
|  |  |  | Vidinis apšvietimas | LED |  |
|  |  |  | Garsinis signalas apie atidarytas dureles | būtina |  |
|  |  |  | Grūdinto stiklo lentynėlės | būtina |  |
|  |  |  | Šaldiklis apačioje | būtina |  |
|  |  |  | Valdymas | Elektroninis |  |
|  |  |  | Šaldiklio sistema | Bešerkšnė („No Frost“) |  |
|  |  |  | Nulinės temperatūros zonos stalčius su reguliuojamu drėgmės lygiu | Būtina. Ne mažiau kaip 1vnt. |  |
|  |  |  | Keičiama durų atidarymo kryptis | būtina |  |
|  |  |  | Maitinimo šaltinis | 220 - 230V, 50Hz |  |
|  |  |  | Triukšmo lygis | Ne daugiau kaip 42dB (A) |  |
|  |  |  | Aukštis | 185-190 cm |  |
|  |  |  | Plotis | 59-61 cm. |  |
|  |  |  | Gylis | 60-70 cm. |  |
|  |  |  | Energijos vartojimo efektyvumo klasė | Ne žemesnė C-D klasė pagal raglamentą (ES) 2017/1369 |  |
|  |  |  | Šaltnešio GWP rodiklis | Mažesnis nei 150 (pvz., R600a) |  |
|  |  |  | Garantija | ne mažiau 24 mėn. |  |
| 1.3. | Šaldytuvas su šaldikliu viršuje | 5 vnt. | Prekės gamintojas, pavadinimas, modelis (nurodo tiekėjas) |  |  |
|  |  |  | Šaldytuvo naudinga talpa | 160-180 l. |  |
|  |  |  | Šaldiklio naudinga talpa | 50-60 l |  |
|  |  |  | Kiti reikalavimai šaldikliui | Atskirtas nuo šaldytuvo talpos, apačioje/viršuje |  |
|  |  |  | stalčių skaičius | 4-5 |  |
|  |  |  | Aukštis | 160-190 cm |  |
|  |  |  | Plotis | 54-60 cm |  |
|  |  |  | Gylis | 57-65 cm |  |
|  |  |  | Energijos vartojimo efektyvumo klasė | Ne žemesnė C-D klasė pagal raglamentą (ES) 2017/1369 |  |
|  |  |  | Šaltnešio GWP rodiklis | Mažesnis nei 150 (pvz., R600a) |  |
|  |  |  | Garantija | ne mažiau 24 mėn. |  |
| 1.4. | Šaldytuvas be šaldiklio | 1 vnt. | Prekės gamintojas, pavadinimas, modelis (nurodo tiekėjas) |  |  |
|  |  |  | Šaldytuvo talpa | 250 – 325L |  |
|  |  |  | Aukštis | 165 – 180 cm |  |
|  |  |  | Plotis | 60-65 cm. |  |
|  |  |  | Gylis | 60-65 cm |  |
|  |  |  | Energijos vartojimo efektyvumo klasė | Ne žemesnė C-D klasė pagal raglamentą (ES) 2017/1369 |  |
|  |  |  | Šaltnešio GWP rodiklis | Mažesnis nei 150 (pvz., R600a) |  |
|  |  |  | Garantija | ne mažiau 24 mėn. |  |

* Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą