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1 priedas
PASIŪLYMAS 
DĖL PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS KUPRINIŲ PIRKIMO
	

	Data

	

	Vieta



	Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)
	

	Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)
	

	Įmonės (kodas) (-ai)
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	



Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, nustatytomis  pirkimo dokumentuose (įskaitant jų paaiškinimuose, papildymuose). 
Taip pat patvirtiname, kad visa Mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad Mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.
Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.
Atsižvelgdami į konkurso sąlygose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą.

Kartu su pasiūlymu tiekėjas pateikia: 
· Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams ARBA nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta prekės gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos

Pasiūlymas
	Eil. Nr.
	Techninis parametras
	Minimalus reikalavimas
	Pasiūlymo duomenys

	1. Bendrieji reikalavimai
	

	1
	Spalva
	Kuprinė, turniketo dėklas ir neštuvų dėklas turi būti vienspalviai, tamsiai žalios (OD / Ranger Green ar lygiavertės) spalvos, matinio paviršiaus. Nedideli juodos, pilkos ar tos pačios spalvų grupės konstrukciniai elementai leidžiami.
	

	2
	Reglamentinė atitiktis
	Gaminiai, kurie pagal gamintojo nustatytą paskirtį yra medicinos priemonės, turi atitikti Reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus, būti paženklinti CE ženklu ir turėti ES atitikties deklaraciją, kai tai taikoma pagal medicinos priemonės klasę.

	Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti:
1. Gamintojo išduotą ES atitikties deklaraciją (Declaration of Conformity) kiekvienai siūlomai medicinos priemonei.
2. Notifikuotosios įstaigos sertifikatą, jeigu priemonė pagal reglamentą yra aukštesnės nei I klasė arba yra I klasės sterili (Is) (pvz., sterilūs tvarsčiai ir pleistrai).
3. Šviesai ir drėgmei atsparių nitrilinių pirštinių (40 p.) Notifikuotosios įstaigos išduotą ES tipo tyrimo sertifikatą, įrodantį atitiktį Reglamento (ES) 2016/425 III kategorijos reikalavimams (apsauga nuo biologinių pavojų pagal EN ISO 374-5).

	2. Kuprinės ir dėklų konstrukcija
	

	3
	Kuprinės tipas
	Modulinė taktinė medicininė kuprinė, atsidaranti ne mažiau kaip 180 laipsnių kampu arba turinti lygiavertį sprendimą, užtikrinantį vienu metu matomą ir lengvai pasiekiamą vidinį turinį.
	

	4
	Matmenys ir svoris
	Nominalūs išoriniai matmenys: aukštis 45–55 cm (±2 cm), plotis 30–40 cm (±2 cm), gylis 8–20 cm (±2 cm). Tuščios kuprinės svoris – ne didesnis kaip 3,0 kg (±200 gr.). Kitokie matmenys leidžiami, jeigu išlaikomas visos komplektacijos sutalpinimas ir funkciniai reikalavimai.
	

	5
	Pagrindinė medžiaga
	Atsparus dilimui sintetinis audinys, ne mažesnio kaip 500D tankio nailonas, poliesteris arba lygiavertė medžiaga. Siūlės ir apkrovą laikantys tvirtinimo taškai turi būti sutvirtinti.
	

	6
	Atsparumas aplinkai
	Išorinė medžiaga turi būti atspari drėgmei ir lengvai valoma. Kuprinės dugnas turi būti sustiprintas arba turėti lygiavertę apsaugą nuo dilimo ir drėgmės.
	

	7
	Išorinė kišenė
	Kuprinės išorėje turi būti ne mažiau kaip viena užsegama kišenė ir atskiras, lengvai pasiekiamas traumų žirklių laikiklis arba lygiavertė tvirtinimo vieta.
	

	8
	Vidinės kišenės
	Viduje turi būti ne mažiau kaip trys užtrauktukais užsegamos kišenės. Jų konstrukcija turi leisti pasiekti priemones kuprinę pastačius arba paguldžius.
	

	9
	Išimami krepšeliai
	Kuprinė turi būti komplektuojama su ne mažiau kaip penkiais išimamais, užsegamais ir prie vidinės dalies tvirtinamais krepšeliais. Krepšeliai turi būti pažymimi arba turėti vietą ženklinimui.
	

	10
	Išimama organizavimo panelė
	Vidurinėje dalyje turi būti išimama panelė ar lygiavertė sistema įrankiams ir priemonėms tvirtinti. Panelė turi būti atsegama ir pritvirtinama viena ranka.
	

	11
	Petnešos ir nugaros dalis
	Petnešos turi būti reguliuojamos, paminkštintos ir lengvai nuimamos arba paslepiamos kuprinės nugarinėje dalyje. Nugaros dalis turi būti paminkštinta ir neturėti aštrių išsikišimų.
	

	12
	Nešimo rankenos
	Kuprinė turi turėti ne mažiau kaip dvi sutvirtintas nešimo rankenas. Ne mažiau kaip viena rankena turi būti atsegama arba turėti lygiavertį sprendimą kuprinei pakabinti.
	

	13
	Užsegimai ir valdymas
	Pagrindiniai užtrauktukai turi būti dvikrypčiai, patvarūs ir valdomi mūvint pirštines. Užsegimai neturi savaime atsiverti įprasto nešimo ir transportavimo metu.
	

	14
	Išorinės tvirtinimo sąsajos
	Kuprinės išorėje turi būti MOLLE tipo arba lygiavertės tvirtinimo sąsajos papildomiems dėklams ir įrangai pritvirtinti.
	

	15
	Turniketo dėklas
	Kiekis – 1 vnt. Dėklas turi būti skirtas vienam galūnių turniketui, atidaromas viena ranka, tvirtinamas prie 25–100 mm pločio diržo ir MOLLE sąsajų horizontaliai arba vertikaliai. Turniketas turi būti apsaugotas nuo iškritimo ir tiesioginio aplinkos poveikio.
	

	16
	Neštuvų dėklas
	Kiekis – 1 vnt. Dėklas turi būti skirtas komplekte esantiems sulankstytiems minkštiems neštuvams laikyti ir transportuoti. Dėklas turi būti pagamintas iš dilimui ir drėgmei atsparaus, lengvai valomo sintetinio audinio, turėti patikimą užsegimą, apsaugantį neštuvus nuo iškritimo ir tiesioginio aplinkos poveikio, bei sutvirtintą nešimo rankeną. Dėklas turi būti tvirtinamas prie kuprinės MOLLE tipo arba lygiaverčių sąsajų arba turėti kitą lygiavertį nuimamą tvirtinimo sprendimą. Dėklo matmenys turi būti suderinti su siūlomų neštuvų matmenimis juos sulanksčius.
	

	3. Medicinos ir pagalbinių priemonių komplektacija
	

	17
	Galūnių turniketas
	Kiekis – 2 vnt. Medicinos priemonė, skirta gyvybei pavojingam galūnės kraujavimui laikinai sustabdyti. Turniketas turi būti uždedamas viena ranka, turėti ne siauresnę kaip 38 mm juostą, ne trumpesnę kaip 90 cm bendrą juostos ilgį, standų suktuvą, patikimą suktuvo fiksatorių ir aiškią vietą uždėjimo laikui pažymėti.
	

	18
	Presuotas marlės tvarstis
	Kiekis – 1 vnt. Sterilus, vienkartinis, iš medvilninės marlės arba lygiavertės absorbuojančios medžiagos, sulankstytas Z forma. Plotis 10–12 cm, išskleisto tvarsčio ilgis ne mažesnis kaip 3,5 m. Vakuuminė pakuotė turi būti kompaktiška ir lengvai atidaroma.
	

	19
	Hemostatinis tamponavimo tvarstis
	Kiekis – 1 vnt. Sterilus, vienkartinis, Z forma sulankstytas tamponavimo tvarstis, skirtas stipriam išoriniam kraujavimui kontroliuoti. Plotis ne mažesnis kaip 7,5 cm, ilgis ne mažesnis kaip 3,5 m. Hemostatinė medžiaga – kaolinas, chitozanas arba lygiavertė; neturi būti tiekiama birių granulių forma.
	

	20
	Spaudžiamasis tvarstis, 10 cm
	Kiekis – 2 vnt. Sterilus elastinis tvarstis su nelimpančia žaizdos pagalvėle, kryptinio spaudimo elementu ir galiniu fiksatoriumi. Tvarsčio plotis 10 cm (± 1 cm), ilgis ne mažesnis kaip 1,8 m. Tvarstis turi būti uždedamas be papildomų segtukų ar lipnios juostos.
	

	21
	Spaudžiamasis tvarstis, 15 cm
	Kiekis – 2 vnt. Sterilus elastinis tvarstis su nelimpančia žaizdos pagalvėle, kryptinio spaudimo elementu ir galiniu fiksatoriumi. Tvarsčio plotis 15 cm (± 1,5 cm), ilgis ne mažesnis kaip 1,8 m. Tvarstis turi būti uždedamas be papildomų segtukų ar lipnios juostos.
	

	22
	Krūtinės žaizdos pleistras
	Kiekis – 1 pakuotė , kurioje ne mažiau kaip 2 pleistrai. Sterilus okliuzinis pleistras, skirtas atviroms krūtinės žaizdoms uždengti. Matmenys ne mažesni kaip 13 × 15 cm. Lipnus hidrogelio arba lygiavertis sluoksnis turi būti pritaikytas sukibti su drėgna, kraujuota ar plaukuota oda. Leidžiamas variantas su vožtuvu arba be vožtuvo.
	

	23
	Formuojamas įtvaras
	Kiekis – 1 vnt. Formuojamas įtvaras, ilgis 86–96 cm, plotis 9–12 cm. Konstrukcija – lanksti metalinė ar lygiavertė šerdis su uždarų porų putų danga. Įtvaras turi būti atsparus vandeniui, praleisti rentgeno spindulius ir būti daugkartinio naudojimo pagal gamintojo instrukciją.
	

	24
	Trikampis tvarstis
	Kiekis – 6 vnt. Trikampė skarelė iš medvilnės, neaustinės arba lygiavertės medžiagos, skirta galūnei parišti, imobilizuoti ar tvarstyti. Dviejų trumpesnių kraštinių ilgis ne mažesnis kaip 90 cm, ilgiausio krašto – ne mažesnis kaip 127 cm. Prie kiekvieno tvarsčio – 2 žiogeliai arba lygiavertis fiksavimas.
	

	35
	Akių skydas
	Kiekis – 1 vnt. Standus, išgaubtas, skaidrus apsauginis skydas, tinkamas kairei ir dešinei akiai. Skydas turi turėti ventiliacijos angas, ne mažesnius kaip 6 × 7 cm išorinius matmenis ir lygius, paciento odos nežalojančius kraštus.
	

	36
	Hipotermijos antklodė
	Kiekis – 2 vnt. Vienkartinė termoizoliacinė antklodė iš metalizuotos polimerinės plėvelės, ne mažesnė kaip 160 × 210 cm, atspari vėjui ir vandeniui. Ne mažiau kaip viena pusė turi būti sidabro spalvos, kita – tamsiai žalios ar lygiavertės mažo matomumo spalvos.
	

	37
	Traumų žirklės
	Kiekis – 1 vnt. Ilgis 18–20 cm. Nerūdijančio plieno ar lygiaverčiai ašmenys, dantyta apatinė pjovimo briauna, užapvalintas į odą nukreipiamas galas ir neslystančios rankenos. Žirklės turi būti skirtos drabužiams, diržams ir tvarsliavai kirpti.
	

	38
	Permanentinis žymeklis
	Kiekis – 1 vnt. Juodos spalvos, greitai džiūstantis, vandeniui ir blukimui atsparus permanentinis žymeklis. Turi rašyti ant odos, plastiko, lipnios juostos ir popieriaus. Linijos plotis – apie 1–2 mm.
	

	39
	Medicininė lipnioji juosta
	Kiekis – 1 ritinėlis. Plotis ne mažesnis kaip 5 cm, ilgis ne mažesnis kaip 9 m. Juosta turi būti tvirta, gerai sukibti su oda ir medicinos priemonėmis, būti hipoalerginė, be natūralaus latekso ir plėšiama rankomis arba lengvai kerpama.
	

	40
	Nitrilinės medicininės pirštinės
	Kiekis – 4 poros. Vienkartinės, nesterilios, be pudros ir natūralaus latekso, su tekstūruotais pirštų galais. Dydžiai L ir XL arba kiti pirkėjo prieš pristatymą nurodyti dydžiai. Pirštinės turi atitikti EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3 ir EN 455-4 arba lygiaverčius standartus.
	

	41
	Sužeistojo kortelė
	Kiekis – 1 vnt. TCCC nukentėjusiojo kortelė DD Form 1380 arba lygiavertė, skirta suteiktai pagalbai dokumentuoti. Apytikslis A5 formatas, dvipusė, atspari vandeniui ir plyšimui, tinkama rašyti pieštuku ir permanentiniu žymekliu, su anga tvirtinimui.
	

	42
	Instrumentų pritraukėjas
	Kiekis – 1 vnt. Automatiškai susivyniojantis įrankių laikiklis su karabinu ar lygiaverčiu tvirtinimu. Ištraukiamo laido ilgis ne mažesnis kaip 0,9 m, laidas turi atlaikyti ne mažesnę kaip 2 kg statinę apkrovą ir automatiškai įtraukti pritvirtintą žymeklį ar kitą lengvą instrumentą.
	

	43
	Minkšti neštuvai
	Kiekis – 1 vnt. Sulankstomi minkšti neštuvai iš atsparios vandeniui ir plyšimui sintetinės medžiagos. Ilgis 155–180 cm, plotis ne mažesnis kaip 55 cm, svoris ne didesnis kaip 0,8 kg, gamintojo deklaruota leistina apkrova ne mažesnė kaip 150 kg. Turi būti ne mažiau kaip 6 sutvirtintos nešimo rankenos ar kilpos.
	



	

 Pasiūlymo kaina                      
                                                                                                                                                 2 lentelė
	Eil.
Nr.
	Įrangos pavadinimas 
	Perkamas kiekis
	Vieneto kaina Eur be PVM
	Kaina Eur iš viso be PVM

	1
	2
	3
	4
	5 (3x4)

	1.
	Pirmosios medicinos pagalbos kuprinė*
	30 vnt.
	
	


	PVM**:
	

	Viso su PVM:
	



* Pirkimo objektas apima visas užduotis nurodytas techninėje specifikacijoje, pirkimo dokumentų 2 priedas,  bei išlaidas/ mokesčius, reikalingas sutarčiai įvykdyti.

**Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės skilčių su PVM  nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Atsižvelgdami į pirkimo sąlygose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą už:

           ________________________________________________________________                       Eurų su PVM.
                                                (žodžiais) 

PASTABA: į kainą turi būti įskaičiuota PVM, kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos, reikalingos sutarties įvykdymui. Kainos pateikiamos dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. 

Ryšiams su perkančiąja organizacija, kuriais reikia kreiptis dėl gedimų ar atsiradusių defektų/neatitikimų, skiriame __________________________________________________________                                                                             (nurodyti asmens vardą, pavardę, pareigas, kontaktinius telefonus)


Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil.
Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	

	
	
	


  
Konfidencialią informaciją pasiūlyme sudaro šie dokumentai ir informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija; tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus).
1. 
2.
Pastabos:	
1. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. 
2. Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m.  birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

                       Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus (jei planuojama pasitelkti) :
	Eil.
Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas bei prekių aprašymas
	Prekių dalis procentais, apimtis eurais, kuriai ketinama pasitelkti subteikėjus

	
	
	

	
	
	


Pasiūlymas galioja 30 dienų po pasiūlymų pateikimo galutinio termino dienos.

	

	
	

	
	

	Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos
	
	     parašas
	
	                  Vardas Pavardė





