VAIZDO GASTROSKOPAS PRIE PENTAX ĮRANGOS

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis mato vnt. | Pasiūlymo kaina, € be PVM skaičiais | Pasiūlymo kaina, € su PVM skaičiais | Pasiūlymo kaina, € su PVM žodžiais | Siūlomų prekių pavadinimas (modelis, kodas), gamintojas, kilmės šalis PILDYTI PRIVALOMA NEUŽPILDŽIUS TIKSLIŲ DUOMENŲ (MODELIS, GAMINTOJAS, KILMĖS ŠALIS) PASIŪLYMAS BUS ATMESTAS AUTOMATIŠKAI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį (nepateiktus šių duomenų pasiūlymas bus automatiškai atmestas neprašant papildyti). Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 7 stulpelyje įrašyta informacija. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | VAIZDO GASTROSKOPAS PRIE PENTAX ĮRANGOS | 1 vnt. | 16000,00 | 19360,00 |  |  |

| TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Bendrieji reikalavimai 1. Tiekėjo siūlomų prekių kokybė atitinka Europos Sąjungos ar tarptautinių standartų reikalavimus. Pateikiami CE sertifikatai arba jam lygiaverčiai dokumentai (CE ženklinimas su notifikuotos įstaigos numeriu), liudijantys, kad prekių kokybė tiksliai atitinka nurodytas specifikacijas ir standartus, arba valstybėse narėse akredituotų kompetentingų įstaigų išduotos prekių kokybę patvirtinančios pažymos (tinkamai patvirtintos kopijos ir jų vertimai į lietuvių kalbą, pateikiama skaitmeninė dokumento kopija). 2. Siūlomų prekių techninės charakteristikos turi atitikti techninius reikalavimus. Pateikti išsamius prekių techninius aprašymus lietuvių kalba, katalogus ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad prekės atitinka privalomuosius techninius reikalavimus, išvardintus techninėje specifikacijoje (originalai ar tinkamai patvirtintos kopijos), pateikiama skaitmeninė dokumento kopija. 3. Tiekėjas privalo instaliuoti siūlomas prekes bei teikti prekių techninį aptarnavimą arba turi būti sudaręs sutartį su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę atlikti įrangos instaliavimo ir techninės priežiūros darbus. Pateikti gamintojo išduotus dokumentus įrangos instaliavimui ir techniniam aptarnavimui vykdyti (su vertimu į lietuvių kalbą), (turėti serviso inžinierių apmokymo sertifikatus, pateikiama skaitmeninė dokumento kopija). |  |  |  |
| Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujama parametro reikšmė (siūlyti prekes ne blogesnių savybių, ar lygiavertes) | Siūloma parametrų reikšmė atitikimas techninei specifikacijai, prekių aprašymas, nuoroda į pridėtus dokumentus (etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius) PILDYTI PRIVALOMA NEUŽPILDŽIUS TIKSLIŲ DUOMENŲ PARAMETRŲ PASIŪLYMAS BUS ATMESTAS AUTOMATIŠKAI |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius (nepateiktus šių dokumentų pasiūlymas bus automatiškai atmestas neprašant papildyti). Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 4 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 4 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis. |  |  |  |
|  | Vaizdo gastroskopas tinkantis PENTAX procesoriui EPK-100 p | Būtina |  |
|  | Aukšta raiška | Būtina |  |
|  | Apžiūros laukas (+10°) | 140° (+10°) |  |
|  | Lenkimas (+10°) | A/Ž 210° / 120°, K/D 120° / 120° |  |
|  | Įvedimo vamzdelio diametras (+0,1 mm) | 9,8 mm |  |
|  | Kanalo diametras (+0,1 mm) | 2,8 mm |  |
|  | Tiesioginis vandens padavimo kanalas | Būtina |  |
|  | Darbinis ilgis | >1040 mm |  |
|  | CE ženklinimas | Būtina |  |
|  | Garantija | >24 mėn. |  |