Pirkimų sąlygų, 
4 priedas


DARBŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS 

	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Techninių specifika-cijų vardinis žymuo
	Pastabos

	1
	Esamos įrangos demontavimas 
	Kompl. 
	1
	TS 01
	

	2
	Lauko bloko ant stogo montavimas  
	Vnt. 
	1
	TS 02
	

	3
	Palubinių blokų montavimas 
	Vnt. 
	5
	TS 02
	

	4
	Kondensato sistemos montavimas 
	Kompl. 
	5
	TS 03
	

	5
	Kabelių montavimas, pajungimas
	Kompl. 
	5
	TS 03
	

	6
	Skylių gręžimas, sandarinimas 
	Kompl. 
	1
	
	

	7
	Sistemos vakuumavimas ir slėgio bandymas   
	Kompl. 
	1
	
	

	8
	Freono užpildymas, patikra 
	Kompl.
	1
	
	

	9
	Paleidimas derinimas 
	Kompl.
	1
	
	

	10
	Apskardinimas(lauke montuojamų vamzdynų ir lauko trąsų) 
	Kompl.
	1
	TS 04
	

	11
	Papildomi santechniniai darbai
	Val. 
	16
	
	

	ŠIUKŠLĖS

	12
	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų
	t
	1
	TS 05
	

	13
	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu
	t
	1
	TS 05
	

	14
	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti
	t
	1
	TS 05
	




	Eil. Nr.
	Sąnaudų žiniaraštis 
	Mato vnt.
	Kiekis
	Techninių specifika-cijų vardinis žymuo
	Pastabos

	1
	Išorinis blokas 
	Vnt. 
	1 
	
	*

	2
	Vidinis palubinis blokas 
	Vnt. 
	3
	
	*

	3
	Vidinis keturių krypčių lubinis blokas (14 kW)
	Vnt.
	2
	
	*

	4
	Valdymo pultelis 
	Vnt. 
	5
	
	

	5
	VRF sistemos trišakių komplektas
	Kompl.
	4
	
	

	6
	Lituojamas filtras 
	Vnt.
	1
	
	

	7
	Tvirtinimo detalės 
	Kompl.
	1
	
	

	8
	Freonas R410A
	Kg.
	8
	
	

	9
	Jungiamiegi kabeliai 
	m.
	100
	
	

	10
	Išorinio bloko pastatomas rėmas 
	Vnt. 
	1
	
	

	11
	Gofruoti vamzdžiai (16mm)
	m.
	50
	
	

	12
	Gofruoti vamzdžiai (32mm)
	m.
	25
	
	

	13
	Montavimo medžiagos 
	Kompl. 
	1
	
	

	14
	Krano/stogo darbų organizavimas (kranas)
	Kompl. 
	1
	
	

	15
	Pastoliai 
	Kompl. 
	1
	
	



