Pirkimų sąlygų,

4 priedas

DARBŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Techninių specifika-cijų vardinis žymuo | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Esamos įrangos demontavimas | Kompl. | 1 | TS 01 |  |
| 2 | Lauko bloko ant stogo montavimas | Vnt. | 1 | TS 02 |  |
| 3 | Palubinių blokų montavimas | Vnt. | 5 | TS 02 |  |
| 4 | ## Kondensato sistemos montavimas | Kompl. | 5 | TS 03 |  |
| 5 | ## Kabelių montavimas, pajungimas | Kompl. | 5 | TS 03 |  |
| 6 | ## Skylių gręžimas, sandarinimas | Kompl. | 1 |  |  |
| 7 | ## Sistemos vakuumavimas ir slėgio bandymas | Kompl. | 1 |  |  |
| 8 | ## Freono užpildymas, patikra | Kompl. | 1 |  |  |
| 9 | ## Paleidimas derinimas | Kompl. | 1 |  |  |
| 10 | ## Apskardinimas(lauke montuojamų vamzdynų ir lauko trąsų) | Kompl. | 1 | TS 04 |  |
| 11 | ## Papildomi santechniniai darbai | Val. | 16 |  |  |
| ŠIUKŠLĖS |  |  |  |  |  |
| 12 | ## Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų | t | 1 | TS 05 |  |
| 13 | ## Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 1 | TS 05 |  |
| 14 | ## Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti | t | 1 | TS 05 |  |

| Eil. Nr. | Sąnaudų žiniaraštis | Mato vnt. | Kiekis | Techninių specifika-cijų vardinis žymuo | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Išorinis blokas | Vnt. | 1 |  | * |
| 2 | Vidinis palubinis blokas | Vnt. | 3 |  | * |
| 3 | Vidinis keturių krypčių lubinis blokas (14 kW) | Vnt. | 2 |  | * |
| 4 | Valdymo pultelis | Vnt. | 5 |  |  |
| 5 | ## VRF sistemos trišakių komplektas | Kompl. | 4 |  |  |
| 6 | ## Lituojamas filtras | Vnt. | 1 |  |  |
| 7 | ## Tvirtinimo detalės | Kompl. | 1 |  |  |
| 8 | ## Freonas R410A | Kg. | 8 |  |  |
| 9 | ## Jungiamiegi kabeliai | m. | 100 |  |  |
| 10 | ## Išorinio bloko pastatomas rėmas | Vnt. | 1 |  |  |
| 11 | ## Gofruoti vamzdžiai (16mm) | m. | 50 |  |  |
| 12 | ## Gofruoti vamzdžiai (32mm) | m. | 25 |  |  |
| 13 | ## Montavimo medžiagos | Kompl. | 1 |  |  |
| 14 | ## Krano/stogo darbų organizavimas (kranas) | Kompl. | 1 |  |  |
| 15 | ## Pastoliai | Kompl. | 1 |  |  |