TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MĖGINTUVĖLIUS APARATAMS ĮSIGYTI

- Mėgintuvėliai Medtronic ACT II aparatams:

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- naudojami aktyvuotam krešėjimo laikui nustatyti;

- pagaminti iš plastiko ar lygiavertės medžiagos (pateikti patvirtinančius dokumentus);

- mėgintuvėliai susideda iš dviejų tarpusavyje sujungtų vamzdelių, kuriuose yra slankiojantys stūmokliai;

- su krešumą aktyvuojančia medžiaga (medicininiu moliu);

- ant mėgintuvėlio vamzdelių yra atžyma reikiamam kraujo kiekiui;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 7 700 vnt.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, CE ženklinimą.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.