ATSAKYMAS Į PASTABĄ
Suinteresuoto dalyvio pastaba:

1 Kadangi planuojami pakeitimai pastato išorėje (stoginė ir aikštelė), statybos rūšis turi būti rekonstravimas.
2 Kuomet rekonstruojamas visuomenei svarbus objektas, projektas privalo būti viešinamas,
3 Tam, kad objektas būtų viešinamas, turi būti rengiami projektiniai pasiūlymai.
4 Tam, kad būtų rengiami projektiniai pasiūlymai - privalo būti atlikti tyrinėjimai.
Todėl prašome iš pagrindų keisti projektavimo užduotį.

Atsakymas į pastabą:

 Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio atitinkamai 16, 37 ir 41 dalyje pateiktos sąvokos: inžineriniai statiniai – susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, kanalai, taip pat visi kiti statiniai, kurie nėra pastatai; pastatas – apdengtas stogu statinys, kurio didžiausią dalį sudaro patalpos; patalpa – sienomis ir kitomis atitvaromis apribota statinio erdvė.

Pagal statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 4.7 papunktį, stoginė – žmonėms ar daiktams pridengti nuo kritulių ir saulės skirtas inžinerinis statinys, kurį sudaro stogas ant stulpų (gali būti su galinėmis sienomis ar be jų). Stoginės priskiriamos kitos paskirties inžineriniams statiniams (4.p).

Atsižvelgdami į nurodytas sąvokas, manome, kad stogine (kitos paskirties inžineriniu statiniu) laikytinas statinys, kuris nėra pastatas, t. y. toks statinys, kuriame nėra patalpų (sienomis ir kitomis atitvaromis apribotų statinio erdvių) arba jos nesudaro didžiausią statinio dalį, todėl stoginės pastatymas prie pagrindinio pastato (ligoninės) nekeičia statybos darbų rūšies į rekonstravimą, nes nėra keičiamos pastato laikančiosios konstrukcijos, nėra keičiamos pastato (ligoninės) išorės matmenys (ilgis, plotis, aukštis). 

