| PROFESIONALŪS GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS NEŠTUVAI PACIENTŲ TRANSPORTAVIMUI IR TVIRTINIMUI GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS AUTOMOBILYJE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prekių pristatymo terminas 2 mėn. nuo sutarties sudarymo. |  |  |  |
| Skirtos lėšos: 8470 € su PVM |  |  |  |
| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA: |  |  |  |
| Eil. Nr. | Parametras | Reikalavimas | Siūlomos prekės specifikacija |
|  | Paskirtis | Profesionalūs greitosios medicinos pagalbos neštuvai pacientų transportavimui ir tvirtinimui greitosios medicinos pagalbos automobilyje. |  |
|  | Važiuoklė | Automatiškai išsiskleidžianti / susilankstanti važiuoklė, pritaikyta neštuvų pakrovimui į greitosios medicinos pagalbos automobilį. |  |
|  | Ratukai | >4 ratukai, kurių skersmuo > 200 mm. >2 ratukai pasukami 360° (+/-10°) kampu. |  |
|  | Aukščio reguliavimas | >4 aukščio pozicijos. |  |
|  | Priekinės ir galinės dalies reguliavimas | Turi būti galimybė reguliuoti neštuvų priekinės ir galinės dalies aukštį. |  |
|  | Keliamoji galia | >250 kg. |  |
|  | Čiužinys | Neštuvai komplektuojami su pacientui skirtu čiužiniu. |  |
|  | Saugos diržai | Komplektuojami su paciento saugos diržais. |  |
|  | Fiksavimo sistema | Greito fiksavimo mechanizmas neštuvų tvirtinimui greitosios medicinos pagalbos automobilyje. |  |
|  | Suderinamumas su automobiliu | Neštuvai ir fiksavimo sistema turi būti suderinami su Perkančiosios organizacijos naudojamu greitosios medicinos pagalbos automobilio. (Priedas NR. 1) |  |
|  | Saugos bandymai | Neštuvai ir jų fiksavimo sistema turi būti išbandyti pagal EN 1789 ar lygiaverčius reikalavimus, įskaitant 10G ar lygiavertes dinamines apkrovas. |  |
|  | CE ženklinimas | Gaminys turi būti paženklintas CE ženklu pagal jam taikomus teisės aktų reikalavimus. |  |
|  | Montavimas / pritaikymas | Tiekėjas turi sumontuoti, pritaikyti neštuvų fiksavimo sistemą automobilyje ir atlikti funkcinį patikrinimą. |  |
|  | Garantija | >24 mėnesiai. |  |