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Klausimai rinkos konsultacijos dalyviams 


Prašome atsakyti į šiuos klausimus (atsakymai nelaikytini pasiūlymu ir bus naudojami tik rinkos tyrimo tikslais, siekiant tinkamai pasirengti būsimam pirkimui) ir žemiau pateiktos formos lentelę su atsakymais pateikti CVP IS priemonėmis.

Klausimai tiekėjams dėl Perspėjimo sirenų prijungimo prie centralizuoto valdymo sistemos (Sostinės regionas) paslaugų (Sonnenburg sirenų valdymo platformos integravimas
su Digitex sirenų valdymo platforma)


	Eil. Nr.
	Klausimas
	Atsakymas / komentaras / pasiūlymas

	1. 
	Ar techninė specifikacija neriboja konkurencijos?
	

	2. 
	Ar techninė specifikacija yra pakankamai išsami ir aiški? 
	

	3. 
	Ar turite pastabų, klausimų techninei specifikacijai?
Prašome pateikti argumentuotas pastabas bei konkrečių techninės specifikacijos punktų pakeitimus/patikslinimus, kurie suteiktų galimybę Jūsų įmonei pasiūlyti techninės specifikacijos reikalavimų visumą atitinkančias paslaugas.
	



	4. 
	Ar Jūsų žiniomis esama Sonnenburg sirenų valdymo platforma turi gamintojo palaikomą integracinę sąsają, leidžiančią įgyvendinti techninės specifikacijos 2–8 skyriuose nurodytas funkcijas? Prašome nurodyti žinomus funkcinius ar techninius apribojimus ir, jeigu žinoma, kokias komandų būsenas / patvirtinimus sąsaja gali grąžinti (pvz., komanda priimta, perduota vykdyti, įvykdyta, neįvykdyta).
	

	5. 
	Ar techniškai įmanoma, nekeičiant esamos Sonnenburg sirenų lauko įrangos ir ryšio infrastruktūros, iš Digitex platformos individualiai valdyti Sonnenburg sirenas, gauti jų būsenas ir vykdyti tylųjį testą? Prašome taip pat nurodyti, ar po tiesiogiai Sonnenburg platformoje inicijuotos komandos Digitex platforma gali gauti faktinės sirenos būsenos atnaujinimą ir kokiu principu tai galėtų būti realizuojama.
	

	6. 
	Ar techninės specifikacijos 6 skyriuje nustatytas komandų konfliktų valdymo principas, įskaitant STOP komandos prioritetą, techniškai realizuojamas naudojant esamas Digitex ir Sonnenburg platformų integracines galimybes? Jei ne, prašome pasiūlyti lygiavertį saugų konfliktų valdymo principą.
	

	7. 
	Ar techniškai įmanoma papildomus perspėjimo signalus / pranešimus ateityje įtraukti konfigūravimo ar parametrizavimo būdu, nekeičiant bazinės integracijos programinės logikos? Prašome nurodyti žinomus šios galimybės apribojimus.
	

	8. 
	Ar sutartyje reikėtų numatyti avansinį mokėjimą? 
Numačius avansinį mokėjimą bus reikalaujamas avanso grąžinimo užtikrinimas – laidavimas arba garantija.
	

	9. 
	Kokius kvalifikacinius reikalavimus Tiekėjų vertinimu turi taikyti užsakovas?
	

	10. 
	Ar pakankamas techninėje specifikacijoje numatytas 6 mėn. laikotarpis paslaugos suteikimui?
	

	11. 
	Kokia yra preliminari paslaugos kaina su 12 mėn. garantine priežiūra?
	

	12. 
	Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų?
	



	

