## Kaina
|  |  |  | PASIŪLYMO KAINA (PREKIŲ ĮKAINIAI) | [6 empty] | SPS 5 priedas
Pastaba: jei techninių specifikacijų reikalavimuose prekių parametrai (ir/ar kita informacija) nurodyti kartu su prekės ženklu, patentu ar tipu (ir/ar kitaip pažeidžia rinkos dalyvių konkurencingumą, lygiateisiškumą), tiekėjas turi teisę siūlyti lygiaverčius parametrus (ir/ar informaciją).
Tiekėjo pavadinimas Užpildoma
Pirkimo pavadinimas |  | Dujos bei dujų mišiniai. Balionų nuoma
Jeigu nei tiekėjui, nei pirkėjui nėra prievolės sumokėti PVM įrašyti "Ne"*
* - jeigu pasiūlymą teikia užsienio šalies tiekėjas, PVM sumokės perkančioji organizacija į Lietuvos Respublikos biudžetą, todėl pasiūlymų palyginimo tikslais 21 % PVM pridedamas prie bendros kainos. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus nei tiekėjui, nei perkančiajai organizacijai nėra prievolės sumokėti PVM, tiekėjas nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:
Eil. Nr. | Prekės |  |  |  | Orientacinis perkamas kiekis | Mato vienetas | Fiksuotas maksimalus įkainis pateikiamas už 1 mato vienetą | Fiksuotas maksimalus įkainis už mato vienetą Eur** be PVM | PVM, už mato vienetą, Eur | Fiksuotas maksimalus įkainis. už mato vienetą, Eur su PVM | Pasiūlymo palyginamoji kaina, apskaičiuota atsižvelgiant į sutarties kiekį, Eur be PVM (4x7)
| Prekės | Specifikacija/ dujų grynumas | Matavimo vnt. | Dujų kiekis mato vnt.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Argonas -50 L | ≥ 99.996 % | Euro bal. 50 l. | 10,7 m³ | 32 | bal. | 1 bal. | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Argonas 5.0 -50 L | ≥ 99.999 % | Spec. bal. 50 l. | 10,7 m³ | 10 | bal. | 1 bal. | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Argonas 5.0 -10 L | ≥ 99.999 % | Spec. bal. 50 l. | 2,10 m³ | 2 | bal | 1 bal. | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Argonas 6.0-50 L | ≥ 99.9999 % | Spec. bal. 50 l. | 10,7 m³ | 1 | bal | 1 bal. | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Anglies dioksidas SIFON - 40L (30 kg) | ≥ 99.0 % | Euro bal. 40 l. | 30 kg | 1 | bal | 1 bal. | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Anglies dioksidas 4.5-50L | ≥ 99.995 % | Spec. bal. 50 l. | 37,5 kg | 1 | bal | 1 bal. | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Vandenilis 5.0 - 10 L | ≥ 99.999 % | Spec. bal. 10 l. | 1.80 m3 | 2 | bal | 1 bal. | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Vandenilis -50L | ≥ 99.99 % | Euro bal. 50 l. | 8,9 m³ | 2 | bal | 1 bal. | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Gourmet C- 50L (37,5 kg) | ≥ 99.0 % | Euro bal. 50 l. | 37,5 kg | 2 | bal | 1 bal. | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Spec dujų mišinys (5% H2 in N2)-10 L | Neapibrėžtis +/-2% , galiojimas ne trumpesnis 24 mėn. | Spec. bal. 10 l. | 1,5 m³ | 1 | bal | 1 bal. | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Spec dujų mišinys (7% CO2; 18% N2 in He) - 50L | Neapibrėžtis +/-2% , galiojimas ne trumpesnis 12 mėn. | Spec. bal. 50 l. | 7 m³ | 2 | bal | 1 bal. | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Deguonis 4.5-50 L | ≥ 99.995 % | Spec. bal. 50 l. | 10,7 m³ | 1 | bal | 1 bal. | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Deguonis 5.0-50L | ≥ 99.999 % | Spec. bal. 50 l. | 10,7 m³ | 2 | bal | 1 bal. | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Deguonis-50L | ≥ 99.5 % | Euro bal. 50 l. | 10,7 m³ | 5 | bal | 1 bal. | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Formiergas H5 -50 L | (5 % H2 + N2 balans.) | Euro bal. 50 l. | 9,5 m³ | 1 | bal | 1 bal. | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Azotas 5.0 -50 L | ≥ 99.999 % | Spec. bal. 50 l. | 9,6 m³ | 10 | bal | 1 bal. | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Azotas -50 L | ≥ 99.996 % | Euro bal. 50 l. | 9,5 m³ | 5 | bal | 1 bal. | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Azotas 5.0 -10 L | ≥ 99.999 % | Spec. bal. 10 l. | 1.9 m3 | 3 | bal. | 1 bal. | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Helis 5.0-50 L | ≥ 99.999 % | Spec. bal. 50 l. | 9,1 m³ | 8 | bal | 1 bal. | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Helis 5.0-10 L | ≥ 99.999 % | Spec. bal. 10 l. | 1,8 m³ | 2 | bal | 1 bal. | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Azotas suskystintas pildant į diuarus, kg |  | ≥ 99.996 % | 0-50 kg | 300 | kg | 1 kg | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Propano-butano dujos 50 L (21 kg) | Propanas-butanas | Propano bal 50L | 21 kg | 1 | bal | 1 bal. | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Inoxline H10 - 50L | (10 % H2 + Ar balans.) | Euro bal. 50 l. | 10.33 m3 | 1 | bal | 1 bal. | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Spec dujų mišinys (500ppm CH4 inSynt. Air) -10L | Neapibrėžtis +/-2% , galiojimas ne trumpesnis 24 mėn. | Spec. bal. 10 l. | 1,5 m³ | 1 | bal | 1 bal. | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Azotas 6.0 - 50L | ≥ 99.9999 % | Spec. bal. 50 l. | 9.6 m3 | 1 | bal | 1 bal. | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Anglies dioksidas - 40L (30 kg) | ≥ 99.0 % | Euro bal. 40 l. | 30 kg | 2 | bal | 1 bal. | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Spec balionų nuoma (L stulpo reikšmė skaičiuojama =F41*I41*365) | 1 bal/1diena |  | 139 balionai / d. | 139 | bal | 1 bal. / d. | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Euro balionų nuoma (L stulpo reikšmė skaičiuojama =F42*I42*365) | 1 bal/1diena | - | 115 balionų / d. | 115 | bal | 1 bal. / d. | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Pristatymo paslauga Vilniuje | reisas | - | - | 70 | reisas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Skubus balionų pristatymas Vilniuje | reisas | - | - | 10 | reisas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Slėgio reguliatorius techninėms dujoms | išeinantis slėgis 0 - 10 bar |  | - | 2 | regul. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Slėgio reguliatorius specialiosioms dujoms Spectrolab FM51 | išeinantis slėgis 0 - 10 bar | - | - | 3 | regul. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Slėgio reguliatorius specialiosioms dujoms Spectrolab FM53 | išeinantis slėgis 0 - 4 bar | - | - | 2 | regul. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Viso: | 0 | 0
Pirkimui skiriama suma - 30 000,00 Eur be PVM.
Kainodaros taisyklės: fiksuoto įkainio.
Nurodyti kiekiai yra preliminarūs (orientaciniai) tam, kad galima būtų palyginti pasiūlymus. Pasiūlymai bus vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.
** - į siūlomą kainą turi būti įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su
pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios (prekių pristatymo, paslaugų
atlikimo, atsiskaitymo dokumentų pateikimo per informacinę sistemą „SABIS“, išlaidos ir visos kitos, reikalingos tinkamam sutarties įvykdymui)

## Baliono pajungimo tipas
Eil. Nr. | Prekės | Baliono pajungimo tipas pagal DIN 477
1 | 2 | 3
1 | Argonas -50 L | 9
2 | Argonas 5.0 -50 L | 6
3 | Argonas 5.0 -10 L | 6
4 | Argonas 6.0-50 L | 6
5 | Anglies dioksidas SIFON - 40L (30 kg) | 9
6 | Anglies dioksidas 4.5-50L | 6
7 | Vandenilis 5.0 - 10 L | 1
8 | Vandenilis -50L | 1
9 | Gourmet C- 50L (37,5 kg) | 6
10 | Spec dujų mišinys (5% H2 in N2)-10 L | 14
11 | Spec dujų mišinys (7% CO2; 18% N2 in He) - 50L | 14
12 | Deguonis 4.5-50 L | 9
13 | Deguonis 5.0-50L | 9
14 | Deguonis-50L | 9
15 | Formiergas H5 -50 L | 1
16 | Azotas 5.0 -50 L | 10
17 | Azotas -50 L | 9
18 | Azotas 5.0 -10 L | 10
19 | Helis 5.0-50 L | 9
20 | Helis 5.0-10 L | 6
21 | Azotas suskystintas pildant į diuarus, kg
22 | Propano-butano dujos 50 L (21 kg) | 1
23 | Inoxline H10 - 50L | 1
24 | Spec dujų mišinys (500ppm CH4 inSynt. Air) -10L | 14
25 | Azotas 6.0 - 50L | 10
26 | Anglies dioksidas - 40L (30 kg) | 9
Prekės turi būti tiekiamos Tiekėjo balionuose. Balionų ventilių sriegiai turi atitikti DIN 477 ar lygiavertį standartą. Tiekėjas gali siūlyti dujų balionus su kitokiais sriegiais nei nurodyta lentelėje, tačiau tokiu atveju Tiekėjas privalo savo lėšomis pateikti Užsakovui redukavimo įrenginius (reduktorius) nurodytoms dujų pozicijoms ir pagal užsakymą pirmą kartą pristatomam balionui.