KLAUSIMYNAS
BIOPSINĖS ADATOS IR NUKREIPĖJAI
	Eil. Nr.
	Klausimas
	Atsakymas

	1
	2
	3

	1. 
	Ar aiškus planuojamos įsigyti prekės apibūdinimas?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	2. 
	Ar dalyvautumėte šiame pirkime?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	3. 
	Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? 
	Taip ☐ [nurodykite]    Ne ☐ 

	4. 
	Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? 
	

	5. 
	Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti?
	

	6. 
	Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės kaina su PVM?
	

	7. 
	Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite]

	8. 
	Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus?
	Taip ☐     Ne ☐



BIOPSINĖS ADATOS IR NUKREIPĖJAI
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlymai/pastabos

	
	
	
	

	1 dalis
	Pro-Mag Ultra šaudyklei tinkamo tipo biopsinė sistema (tarpusavyje suderinamas rinkinys)
	 
	

	1.
	Pro-Mag Ultra šaudyklei tinkamo tipo biopsinė adata
	 
	

	1
	Suderinama su Pro-Mag Ultra šaudykle: būtina
	 
	

	2
	Adatos ilgiai: 10cm; 16cm; 20cm
	 
	

	3
	Adatos dydžiai: 20G; 18G; 16G; 14G
	 
	

	4
	Mėginio ilgis: 19mm
	 
	

	5
	Adatos galas šiurkštus - tinkama UG kontrolei
	 
	

	6
	Adatos fiksacinė plokštelė stačiakampės arba kitos formos su slankiojančiu mechanizmu mėginiui nuimti, neišėmus adatos nuo biopsinės šaudyklės
	 
	

	7
	Galiojimo laikas - ne mažiau 12 mėn. nuo pristatymo dienos
	 
	

	2.
	Pravedėjai Pro-Mag Ultra šaudyklei tinkamo tipo biopsinėms adatoms
	 
	

	1
	Pravedėjai suderinami su Pro-Mag Ultra šaudyklėms tinkamomis biopsinėmis adatomis: būtina
	 
	

	2
	Dydžiai: nuo 19G iki 13G
	 
	

	3
	Ilgiai: 4,6cm±1cm; 4,9cm±1cm ; 10,6cm±1cm; 10,9cm±1cm; 14,6cm±1cm
	 
	

	4
	Galimybė prijungti švirkštą su Luer-Lock jungtimi
	 
	

	5
	Vidinis stiletas su keturbriauniu galu
	 
	

	6
	Išorinė dalis su buku galu
	 
	

	7
	Slankiojantis saugiklis apsaugantis nuo migracijos gylyn
	 
	

	8
	Galiojimo laikas - ne mažiau 12 mėn. nuo pristatymo dienos
	 
	

	2 dalis
	Biopsinių adatų nukreipėjai
	 
	

	1.
	14 G nukreipėjai
	 
	

	1
	Plastikiniai, sterilūs, vienkartiniai adatos nukreipėjai 
	 
	

	2
	14 G, kurie dedasi į adatos tvirtinimo elementą, atliekant krūtų biopsiją su Perkančiosios organizacijos turima sitema Selenia Dimensions by Hologic
	 
	

	3
	Skirta naudojimui su 14G biopsine adata.
	 
	

	2.
	12 G nukreipėjai
	 
	

	1
	Plastikiniai, sterilūs, vienkartiniai adatos nukreipėjai 
	 
	

	2
	12 G, kurie dedasi į adatos tvirtinimo elementą, atliekant krūtų biopsiją su Perkančiosios organizacijos turima sitema Selenia Dimensions by Hologic
	 
	

	3
	Skirta naudojimui su 12G biopsine adata.
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