REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS KRAUJO DUJŲ, pH, OKSIMETRIJOS RODIKLIŲ, ELEKTROLITŲ IR METABOLITŲ  TYRIMO ATLIKIMUI SU ANALIZATORIAUS PANAUDA
EKONOMINIO NAUDINGUMO KRITERIJAI
	Eil. Nr.
	Kokybės kriterijai
	Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/  bukleto/ brošiūros /instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma lietuvių kalba apie siūlomos įrangos atitikimą reikalavimui  (privaloma)
	Kriterijaus parametro lyginamasis svoris

	1
	Kalibravimas automatinis, be operatoriaus įsikišimo.
	
	10

	2
	Kokybės kontrolės tyrimai atliekami automatiniu būdu, be operatoriaus įsikišimo.
	
	10
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