SKELBIAMOS APKLAUSOS PIRKIMAS

RADIKIŲ KAIMO KAPINIŲ TVOROS KEITIMO Rasų g., Kauno r.

darbų PIRKIMAS

ATSAKYMAI Į TIEKĖJO KLAUSIMUS Nr. 1

1.TIEKĖJO KLAUSIMAS:

Konkurso sąlygose/žiniaraščiuose  nurodyta „Senos tvoros demontavimas (196 m)“, tačiau nėraiškiai apibrėžta, ar išardytos tvoros segmentus, stulpus ir atsiradusias statybines atliekas(pvz., iškastą gruntą, pamato likučius) rangovas privalo išvežti ir utilizuoti savo transportu? Prašome patikslinti, ar šie kaštai turi būti įtraukti į sąmatą. 
1.ATSAKYMAS:

Rangovas turi įsivertinti statybinių šiukšlių išvežimą, atsiradus demontuojant esamą tvorą.

2.TIEKĖJOKLAUSIMAS:

Techninėje specifikacijoje aprašoma  tik naujos tvoros parametrai, tačiau prašome patikslinti, kokie yra senosios,  numatomos demontuoti tvoros stulpai?Ar jie yra  gelžbetoniniai (reikės ardyti / pjaustyti),ar metaliniai? Ši informacija būtina tiksliam  demontavimo laiko ir mechanizmų  įvertinimui.

1.ATSAKYMAS:

Kapinių teritorija aptverta vielos tinklo tvora (regzta), atramos metaliniai stulpai (apvalūs vamzdžiai (⌀10-15 cm). Seną tvorą ir stulpus rangovas turi perduoti Domeikavos seniūnijai. Demontuota tvorą ir senus stulpus tvarkingai paruošti transportavimui Radikių kapinių mašinų stovėjimo aikštelėje

Pirkimo organizatorė