Projekto konkurso dalyviams / For tenderers				2025-01-28

(siunčiama CVP IS priemonėmis) / (sent via the CPP IS)

| CVP IS projekto konkurso numeris / CPP IS design contest number | Sena CVP IS / Old CPP IS 743658 Nauja CVP IS / New CPP IS 41461 |
| --- | --- |
| Pirkimo priemonė/ Type of procurement | Projekto konkursas / Design contest |
| Projekto konkurso pavadinimas* / Name of the design contest* | Mokslo paskirties pastatų komplekso adresu: Saulėtekio al. 9, Vilnius, pertvarkymo ir naujo VU Matematikos ir informatikos fakulteto pastato projekto konkursas / Design Contest for the Restructuring of the Complex of Buildings for Scientific Purposes Located at Saulėtekio al. 9, Vilnius, and a New Building for the VU Faculty of Mathematics and Informatics |

*toliau – Projekto konkursas / *hereinafter the ‘Design contest’.

DĖL prašymO (-ų) PAAIŠKINTI IR PATIKSLINTI PROJEKTO KONKURSO dokumentus / ON THE REQUEST(S) TO CLARIFY AND ADJUST THE DESING CONTEST DOCUMENTS

Vilniaus universitetas (toliau – PO), vadovaudamasis Projekto konkurso sąlygose nustatytais reikalavimais ir tvarka, išnagrinėjęs CVP IS priemonėmis suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) pateiktą (-us) prašymą (-us) paaiškinti ir patikslinti  Projekto konkurso dokumentus, teikia atsakymų suvestinę: / Vilnius University (hereinafter the ‘PO’), following the requirements and procedure set out in the Conditions for  Design contest, having examined a request(s) to clarify and adjust the  Design contest documents submitted by an interested economic operator(s) via the CPP IS, hereby provides a summary of its responses:

| # Eil. Nr. / Row No. | PO atsakymo data / Date of the PO’s response | Projekto konkurso sąlygų dokumentas / Document of the Conditions for Design contest | Projekto konkurso punktas / Item of the Conditions for Design contest | Klausimas / prašymas / Question/Request | Atsakymas / paaiškinimas / patikslinimas / Response/clarification/adjustment | Vertimas / Translation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024-11-08 | - | - | Can an individual architect of Spanish origin apply for the competition? | Projekto konkurse tiekėjų dalyvavimas nėra ribojamas, taigi, ir fiziniai asmenys (individualūs architektai) gali dalyvauti ir teikti pasiūlymą. Prašome atkreipti dėmesį į Projekto konkurso sąlygose keliamus visus reikalavimus, įskaitant, bet neapsiribojant reikalavimais tiekėjų kvalifikacijai. | The participation of economic operators in the Design contest is not limited; therefore, natural persons (individual architects) can also participate and submit a tender. Please note the full requirements set out in the Conditions for Design contest, including (but not limited to) the requirements for the qualifications of the economic operators. |
|  | 2024-11-08 | - | - | Is it necessary to appoint subcontractors in this first phase? | Žinomus (jeigu jie yra žinomi pasiūlymo pateikimo metu) subtiekėjus bei ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi teikėjas (jei tokių yra) tiekėjas turi nurodyti Projekto konkurso sąlygų 2 priede „Dalyvio devizo šifro forma”. Pažymime, kad visi ūkio subjektai ir kvazisubtiekėjai, kurių kvalifikacija tiekėjas remsis siekdamas atitikti nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, privalo būti išviešinti teikiant pasiūlymą Projekto konkurso sąlygų 2 priede „Dalyvio devizo šifro forma”. Tuo tarpu subtiekėjas – tai tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus. Tiekėjas savo pasiūlyme privalo nurodyti kokiai sutarties daliai ir kokius subtiekėjus, jeigu jie yra žinomi pasiūlymo pateikimo metu, tiekėjas ketina pasitelkti. Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau negu sutartis pradedama vykdyti, tiekėjas, kuris bus pripažintas laimėjusiu (I vietos laimėtoju), įsipareigoja PO pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Plačiau apie rėmimąsi ūkio subjektų pajėgumais ir subtiekėjų pasitelkimą reglamentuota Projekto konkurso sąlygų 11 skyriuje ir 12 skyriuje. | Known (if known at the time of submission of the tender) subcontractors and economic entities the capacities of which the economic operator relies on (if any) must be indicated by the economic operator in Annex No. 2 to the Conditions for Design contest ‘Identification of the Tenderer’. Please note that all economic entities and quasisubcontractors whose qualifications the economic operator will rely on to meet the established qualification requirements must be disclosed when submitting the tender in Annex No. 2 to the Conditions for Design contest ‘Identification of the Tenderer’. Meanwhile, a subcontractor is a third party used by the economic operator for the performance of the procurement contract whose qualifications are not relied on by the economic operator to meet the qualification requirements. The economic operator must indicate in its tender which part of the contract and which subcontractors, if known at the time of submission of the tender, the economic operator intends to use. When the contract is concluded but no later than the date on which the contract is started to be carried out, the economic operator who will be declared successful (first place winner) undertakes to indicate to the PO the names, contact details, and legal representatives of its subcontractors known at this point in time. More details on reliance on the capacities of economic entities and the use of subcontractors are set out in Chapter 11 and 12 of the Conditions for Design contest. |
|  | 2024-11-08 | - | - | Could you provide the sections and elevations in CAD format of the building complex? | Teritorijos ir pastatų planai CAD (.dwg) formatu yra pateikti Techninės užduoties prieduose. Vilniaus miesto savivaldybė yra sudariusi papildomą galimybę atsisiųsti miesto 3d modelį: https://maps.vilnius.lt/teritoriju-planavimas Atsidariusiame lange spaudžiama: Įrankiai ir pasirenkamas įrankis „3D traukimas“ arba „Reljefo profilis“. Šie įrankiai sudaro galimybę papildomai išsimatuoti ir apžiūrėti esamą kompleksą. | Site and building plans in CAD (.dwg) format are provided in the annexes to the Technical Task. Vilnius City Municipality has also made it possible to download a 3D model of the city: https://maps.vilnius.lt/teritoriju-planavimas In the window that opens, press ‘Įrankiai’ and choose either the ‘3D traukimas’ or ‘Reljefo profilis’ tool. These tools allow for additional measurement and inspection of the existing complex. |
| # 4. | 2024-11-08 | - | - | Can volumes be added to constructed buildings? | Projektavimo užduotis ir detalizuoti reikalavimai pateikiami techninės užduoties 3 skyriuje. Konkurso dalyviai gali siūlyti sprendinius kurie neprieštarauja šiems reikalavimams. Atkreipiame dėmesį jog reikalavimai dabartiniams pastatams (Fakultetų pastatams ir Jungiamiesiems rūmams) yra skirtingi. | The design task and detailed requirements are set out in Chapter 3 of the Technical Task. Tenderers may propose solutions that do not conflict with these requirements. Please note that the requirements for current buildings (the Faculty buildings and the Connecting Premises) differ. |
| # 5. | 2024-11-08 | - | - | Can constructed buildings vary and restructure the facades? | Projektavimo užduotis ir detalizuoti reikalavimai pateikiami techninės užduoties 3 skyriuje. Konkurso dalyviai gali siūlyti sprendinius kurie neprieštarauja šiems reikalavimams. Atkreipiame dėmesį jog reikalavimai dabartiniams pastatams (Fakultetų pastatams ir Jungiamiesiems rūmams) yra skirtingi. | The design task and detailed requirements are set out in Chapter 3 of the Technical Task. Tenderers may propose solutions that do not conflict with these requirements. Please note that the requirements for current buildings (the Faculty buildings and the Connecting Premises) differ. |
| # 6. | 2024-11-08 | - | - | In constructed buildings, can structural holes be made in the floors? and can we vary the structure? | Projektavimo užduotis ir detalizuoti reikalavimai pateikiami techninės užduoties 3 skyriuje. Konkurso dalyviai gali siūlyti sprendinius kurie neprieštarauja šiems reikalavimams. Atkreipiame dėmesį jog reikalavimai dabartiniams pastatams (Fakultetų pastatams ir Jungiamiesiems rūmams) yra skirtingi. | The design task and detailed requirements are set out in Chapter 3 of the Technical Task. Tenderers may propose solutions that do not conflict with these requirements. Please note that the requirements for current buildings (the Faculty buildings and the Connecting Premises) differ. |
| # 7. | 2024-11-08 | - | - | It is possible obtain the the full floor plant of the complex? If we try to match each floor plant in the full building the don´t match. | Visa turima medžiaga (visų pastatų planai ir sklypo planas su esamų pastatų vietomis) yra pateikta Techninės užduoties prieduose. | All available material (plans of all buildings and a site plan with the locations of the existing buildings) is provided in the annexes to the Technical Task. |
| # 8. | 2024-11-08 | - | - | Should each building be examined individually or should it be done together? | Konkurso dalyviai yra laisvi rinktis kūrybos metodą ir rinktis tiek dirbti su kiekvienu pastatu individualiai ir visu kompleksu iš karto. | Tenderers are free to choose their creative approach and work on each building individually or on the whole complex at once. |
| # 9. | 2024-11-08 | - | - | Can internal circulation be created between the different buildings? | Šiuo metu Jungiamieji rūmai tarnauja kaip jungtis tarp trijų fakultetų pastatų. Konkurso dalyviai gali siūlyti vertikalios ir horizontalios cirkuliacijos sprendinius. Daugiau informacijos apie Funkcinius ryšius pateikiama techninės užduoties 3.8. Funkciniai ryšiai, dalyje. | Currently, the Connecting Premises serve as a link between the three faculty buildings. Tenderers are free to propose vertical and horizontal circulation solutions. More information on the functional links is provided in Item 3(8) of the Technical Task, ‘Functional Links in the Complex’. |
| # 10. | 2024-11-08 | - | - | Can you give us the levels of the interior of the buildings? | Detalumo reikalavimai išdėstyti techninės užduoties 3.2.1.1. dalyje. | Requirements for the level of detail are set out in Item 3(2)(1)(1) of the Technical Task. |
| # 11. | 2024-11-08 | - | - | There are some errors in the floor plant of the building because some elevator holes donté match with the other floors. Could you clarify that? | Patikslinkite prašau, kuri vieta konkrečiai neatitinka. Atkreipiame dėmesį jog dalis liftų šachtų šiuo metu nenaudojama, dėl to gali atsirasti neatitikimų. Konkurso dalyviai gali siūlyti vertikalios ir horizontalios cirkuliacijos sprendinius. Daugiau informacijos apie Funkcinius ryšius pateikiama techninės užduoties 3.8. Funkciniai ryšiai, dalyje. | Please specify the location where it does not match. Also, please note that some of the elevator shafts are not currently in use, which may lead to discrepancies. Tenderers are free to propose vertical and horizontal circulation solutions. More information on the functional links is provided in Item 3(8) of the Technical Task, ‘Functional Links in the Complex’. |
| # 12. | 2024-11-20 | - | - | Dear Sirs, regarding the discrepancy in the elevator shafts, this can be observed across all buildings. For example, even if the floors in building 2C8b are aligned, the elevator shafts and structure do not match up. On the other hand, regarding the same building, the height varies depending on the source: in the brief, it is 29.00 m; in the CAD file, it is 28.45 m; in the structural report, it is 33.75 m; and in the site plan, it is 32.50 m. Could you clarify what the true total height of all the buildings is, and which of these documents is correct? Please verify all the heights as well as the CAD files. Similarly, the clear heights of the faculty buildings are not clear, nor is it known how much false ceiling space exists on each floor, nor the thickness of the slabs, if the elevations or sections of the buildings are not available. Finally, on page 28 of the brief, it states that all five buildings must be remodeled; however, on page 30, it states that the connecting buildings can be substantially reconstructed. There is a discrepancy between these two statements, so can the two connecting buildings be demolished and rebuilt? Please clarify this section, as it is of vital importance to the project and it is not clear. | Pastatų matavimo netikslumai yra toleruotini ir bus tikslinami techninio projekto metu. Prašome naudoti liftų šachtų ir kitų konstrukcijų vietas, kurios sutampa per didžiąją dalį aukštų. Pastatų aukščiai varijuoja, todėl, kad jie stovi ant nelygaus reljefo ir tikėtina, jog specialistams vykdant matavimus, aukščio matavimas skirtinguose aukštuose buvo matuojamos skirtingos pastatų vietose. Paprastai, esant tokiai situacijai pastatų aukštis nustatomas sumuojant kiekvieno pastato kampo aukštį ir vedamas jų vidurkis. Dėl tikslumo, prašome vadovautis miesto trimačiame modelyje pateiktais matmenimis (https://maps.vilnius.lt/teritoriju-planavimas Atsidariusiame lange spaudžiama: Įrankiai ir pasirenkamas įrankis „3D traukimas“ arba „Reljefo profilis“. Šie įrankiai sudaro galimybę papildomai išsimatuoti ir apžiūrėti esamą kompleksą.) Pastatų aukštų planuose yra nurodomas patalpos aukštis (h=x m) gali turėti paklaidą, tačiau turint omeny, kad visi aukštai turėtų būti vienodo aukščio, o pastato aukštis yra žinomas Vilniaus miesto trimačiame modelyje, galima atsiskaičiuoti kiekvieno pastato aukšto aukštį ir kiek tame tarpe skiriama konstrukcijoms. Konstrukcijų matmenys bus tikslinami techninio projekto metu, šio konkurso metu dalyvių nereikalaujama techninio projekto detalumo ir nedideli nuokrypiai yra / bus toleruojami. Techninės specifikacijos 28 psl. yra pristatoma, kad kompleksas sudarytas iš penkių pastatų bus pertvarkomas, tačiau konkrečiai nedetalizuojama kokiu būdu tai bus atliekama. Projektavimo užduotis ir detalizuoti reikalavimai pateikiami techninės užduoties 3 skyriuje. Konkurso dalyviai gali siūlyti sprendinius, kurie neprieštarauja šiems reikalavimams. Atkreipiame dėmesį jog reikalavimai dabartiniams pastatams (Fakultetų pastatams ir Jungiamiesiems rūmams) yra skirtingi. | Inaccuracies in the measurement of buildings are tolerable and will be adjusted during the draft design process. Please use the locations of elevator shafts and other structures that align over most floors. The height of the buildings varies because they stand on uneven terrain and it is likely that the height measurements on different floors were taken by specialists at different points of the buildings. Usually, in this situation, the height of the buildings is determined by adding the height of each corner of the building and calculating their average. For accuracy, please refer to the dimensions provided in the 3D model of the city (https://maps.vilnius.lt/teritoriju-planavimas) In the window that opens, press ‘Įrankiai’ and choose either the ‘3D traukimas’ or ‘Reljefo profilis’ tool. These tools allow for additional measurement and inspection of the existing complex. The height of the room (h=x m) indicated in the floor plans of the buildings may have a measurement tolerance, but given that all floors should be of the same height and the height of the building is known in the 3D model of Vilnius, it is possible to calculate the height of each floor of the building and how much of it is allocated for structures. The dimensions of the structures will be adjusted during the draft design process; this contest does not require a detailed design from the competitors and minor deviations are/will be tolerated. On page 28 of the Technical Specifications, it is stated that the five-building complex will be restructured, but it is not specified how this will be done. The design task and detailed requirements are provided in Chapter 3 of the Technical Task. Tenderers may propose solutions that do not conflict with these requirements. Please note that the requirements for the current buildings (Faculty buildings and the Connecting Premises) are different. |
| # 13. | 2024-12-18 |  |  | Nematome prikabintų pirkimo dokumentų (Konkurso sąlygų su priedais). Gal galėtumėte atsiųsti/įkelti? | Naujoje CVP IS yra tęsiamos senoje CVP IS paskelbto Projekto konkurso Nr. 743658 procedūros. Projekto konkurso dokumentus galite rasti senojoje CVP IS https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/PublicPurchase/787402?B=PPO Primename, kad naujojoje CVP IS bus skelbiami po 2024-12-01 atlikti Projekto konkurso dokumentų patikslinimai (jei tokių bus). Naujojoje CVP IS tiekėjai turi teikti pasiūlymus. | The new CPP IS is where the procedures of the Design Contest No. 743658 published in the old CPP IS are continued. The Design Contest documents are available in the old CPP IS at https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/PublicPurchase/787402?B=PPO. Please note that adjustments to the Design Contest documents made after 1 December 2024 (if any) will be published in the new CPP IS. The new CPP IS is where the economic operators have to submit their tenders. |
| # 14. | 2025-01-14 | 7 priedas Reikalavimai Tiekėjų kvalifikacijai |  | Pirkimo sąlygų 7 priede „Reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai“ numatyta <...> Norėtume patikslinti: ar šiuo atveju specialistui, atsakingam už sutarties vykdymą, yra būtina būti projekto vadovu minėto projekto rengimo metu, ar pakanka, kad specialistas būtų buvęs projekto dalies vadovu, atitinkančiu reikalavimus (parengęs atitinkamą dalį)? | Ne, nepakanka, kad specialistas būtų buvęs projekto dalies vadovu (parengęs tik atitinkamą dalį projekto). Paaiškiname, kad atsižvelgiant į nustatytą kvalifikacinį reikalavimą „Tiekėjas turi pasiūlyti ne mažiau kaip 1 (vieną) specialistą, atsakingą už sutarties vykdymą, kuris atitinka šiuos minimalius reikalavimus: <...> parengęs ne mažiau kaip 1 (vieną) <...> techninį projektą arba techninį darbo projektą arba darbo projektą“ ir, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 16 str. 2 d., Lietuvoje teisę būti projektuotoju turi architektai ir statybos inžinieriai, turintys teisę būti statinio projekto vadovais, t. y. pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, asmenys turintys projekto dalies vadovo atestatą, negali būti laikomi projektuotojais parengusiais projektą, pagal kvalifikaciniame reikalavime nurodytus kriterijus. Tačiau pažymime, kad PO šiame Projekto konkurso etape neatlieka išankstinio pasiūlymo vertinimo, t. y. atsakymas teikiamas išimtinai tik pagal paklausimo duomenis, o pasiūlymo vertinimo metu bus vertinama visa Tiekėjo pateikta informacija apie konkrečias faktines aplinkybes. Teikiant pasiūlymus prašome vadovauti Projekto konkurso sąlygomis, t. y. Tiekėjas turi pasiūlyti atsakingą už sutarties vykdymą specialistą, kuris atitiktų Projekto konkurso sąlygų 7 priede nurodytus visus minimalius kvalifikacinius reikalavimus. Taip pat pažymime, kad Projekto konkurso sąlygų 7 priede nurodyta, kad specialisto patirčiai pagrįsti pateikiamas statinio projektui išduotas statybą leidžiantis dokumentas ir/arba kiti dokumentai iš kurių būtų galima nustatyti, kad siūlomas specialistas ėjo įvykdytų projektavimo paslaugų sąraše atitinkamas pareigas nurodytame (-uose) projekte (-uose), t. y. specialisto kvalifikacijos atestatų šioje dalyje pateikti nereikia (nebent PO kiltų abejonių dėl Tiekėjo siūlomo specialisto turėtos kvalifikacijos (nurodyto (-ų) projekto (-ų) rengimo ir/ar pridavimo metu) ir PO turėtų papildomai įsitikinti Tiekėjo siūlomo specialisto kvalifikacijos atitikimu. Pažymėtina, kad jeigu Tiekėjas siūlys užsienio šalies specialistą, siekiant atitikti Projekto konkurse nustatytą kvalifikacinį reikalavimą, tai Projekto konkurso metu PO paprašius, tiekėjas turės pateikti jo kilmės valstybėje ar kitoje valstybėje išduotą dokumentą, suteikiantį teisę užsiimti architekto veikla, taip pat siekiant atitikti patirties reikalavimą „<...> parengęs ne mažiau kaip 1 (vieną) <...> techninį projektą arba techninį darbo projektą arba darbo projektą“ turės pateikti dokumentus, įrodančius, kad siūlomas specialistas nurodyto (-ų) projekto (-ų) rengimo metu atitinkamoje valstybėje turėjo teisę rengti projektą, pagal kvalifikaciniame reikalavime nurodytus kriterijus. Be to, akcentuotina kad Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, PO įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla Lietuvos Respublikoje turintys asmenys. | No, it is not enough for the specialist to have been the head of a part of the design documentation (having prepared only the relevant part of the design). To clarify, following the established qualification requirement: “The Economic Operator shall nominate at least 1 (one) specialist responsible for the implementation of the contract who meets the following minimum requirements: <...> has prepared no less than 1 (one) <...> technical design or draft design or works design" and, in accordance with Article 16(2) of the Republic of Lithuania Law on Construction, the right to perform as a designer in Lithuania is reserved for architects and building engineers who have the right to be the head of an architectural part of the design documentation, i.e. according to the legislation of the Republic of Lithuania, persons who hold a certificate of the head of a part of the design documentation cannot be considered as designers who have prepared a design documentation following the criteria set out in the qualification requirement. However, please note that the PO does not carry out a preliminary tender evaluation at this stage of the Design contest, i.e. the response is based solely on the details of the enquiry, and tender evaluation will be based on the totality of the information provided by the Economic Operator on the specific factual circumstances. When submitting tenders, please follow the Conditions for the Design Contest, i.e. the Economic Operator shall nominate a specialist responsible for the implementation of the contract who meets all minimum qualification requirements set out in Annex No. 7 to the Conditions for the Design Contest. We also note that Annex No. 7 to the Conditions for the Design Contest specifies that to certify the specialist’s experience, the construction permit issued for the building’s design and/or other documents proving that the nominated specialist held the relevant position in the project(s) indicated in the list of design services implemented shall submitted, i.e. certificates of qualification of the specialist are not required to be submitted in this part (unless the PO has doubts about the qualifications of the specialist nominated by the Economic Operator (at the time of preparation and/or delivery of the specified design(s)), and the PO needs to further ascertain that the qualifications of the specialist nominated by the Economic Operator meets the requirements). It should be noted that if the Economic Operator nominates a foreign specialist to meet the qualification requirement set out in the Design Contest, then upon request of the PO during the Design Contest, the Economic Operator will have to provide a document issued in their country of origin or in any other country, authorising them to pursue the profession of architect; in addition, in order to meet the experience requirement: "<...> has prepared at least 1 (one) <...> technical design or draft design or works design", the Economic Operator will have to provide documentation proving that the nominated specialist held the right to prepare a design in the relevant country at the time of preparation of the specified design(s), in accordance with the criteria set out in the qualification requirement. Moreover, it should be emphasised that the Economic Operator, by submitting a tender, undertakes in respect to the PO that the contract will be performed only by persons who have the right to carry out the relevant activities in the Republic of Lithuania. |
| 15. | 2025-01-14 |  |  | Ar galite pasidalinti maketo nuotrauka, į kurį įstatoma įdėtinė detalė? | Teikiame atsakymo maketo nuotraukas (pridedama). | See the photos of the model attached to the response. |  |
| 16. | 2025-01-14 |  |  | Nematome pridėtų konkurso dokumentų, prašome patikslinti ar dokumentai pridėti prie konkurso ir dokumentus pridėti. | Prašome žiūrėti atsakymą Nr.13. | See Answer No. 13. |  |
| 17. | 2025-01-22 |  |  | Ar jungiamuosiuose rūmuose numatytose fizikos fakulteto lazerių tyrimo centro (LTC) laboratorijose galimas natūralus apšvietimas? Ar dėl technologinio proceso ypatumų natūralus apšvietimas negalimas? Kuriose laboratorijose, visame komplekse, natūralus apšvietimas yra negalimas dėl technologinio proceso ypatumų? | FF LTC - Visose lazerių laboratorijose negalimas natūralus apšvietimas dėl darbų saugos, bet “Naglio” ir “Nanofotonikos” laboratorijose reprezentaciniais tikslais galėtų būti įrengti langai į koridorių su galimybėmis uždengti langus metaliniais roletais iš laboratorijos vidaus. KF - Natūralus apšvietimas akių sekimo laboratorijoje reikalingas (tiek stebėjimo, tiek eksperimento patalpoje), jo pobūdis ir reikalavimai tokie pat kaip darbo kabineto su kompiuteriu. MIF- Dirbtinio intelekto, Kibernetinio saugumo ir Robotikos laboratorijose gali būti natūralus apšvietimas. UPS, HPC ir duomenų centro patalpose dienos apšvietimo neplanuoti, turi būti palaikoma temperatūra ir drėgmė, slėgis didesnis nei kitose patalpose tam, kad nesikauptų dulkės. Vaizdo ir signalų apdorojimo laboratorijoje, dėl garso ypatybių, langų neturi būti, patalpa turi būti izoliuota nuo triukšmo šaltinių atitinkamomis akustinėmis medžiagomis (sienos grindys lubos). Kompiuterių klasės (laboratorijos) pageidautina su natūraliu apšvietimu. | FF LTC – natural lighting is not allowed in any of the laser laboratories due to occupational safety reasons, but the ‘Naglis’ and Nanophotonics laboratories could have windows facing the corridor for representational purposes, with the possibility of covering the windows with metal shutters from inside the laboratory. KF – natural lighting is required in the Eye-Tracking Laboratory (both in the observation and the experiment rooms); its nature and requirements are the same as those of a computer workroom. MIF – Artificial Intelligence, Cyber Security, and Robotics laboratories may have natural lighting. On the premises of the UPS, HPC, and Data Centre, natural lighting should not be planned, temperature and humidity must be maintained, and the pressure must be higher than in other rooms to prevent dust accumulation. The Image and Signal Analysis Group (Laboratory) shall have no windows due to its acoustic characteristics and its premises shall be isolated from noise sources by appropriate acoustic materials (walls, floor, ceiling). Natural lighting is preferred in computer classrooms (laboratories). |  |
| 18. | 2025-01-22 |  |  | Kiek darbo vietų (darbuotojų) numatyta, jog įsikurs centrinės administracijos patalpose? Ar nėra klaidos lentelėje „3.9.2. pertvarkomo komplekso fakultetų pastatų programos lentelė“ 64 psl. (Bendros universiteto funkcijos, VU centrinė administracija skiltyje) nurodant kiekius? | Projekto konkurso sąlygų 5 priede „Konkurso techninė užduotis“ 3.9.2. pertvarkomo komplekso fakultetų pastatų programos lentelėje“ 64 psl. yra nurodyta 216 darbo vietų arba 72 kabinetai po 3 darbo vietas ir 144 darbo vietos arba 72 kabinetai po 2 darbo vietas. PO manymu Techninėje užduotyje pateikti skaičiavimai teisingi. Taip pat prašome atkreipti dėmesį, kad Techninėje užduotyje nurodyta, kad dalį Centrinės administracijos darbuotojų ketinama perkelti iš kitų vietų. Jei manote, kad atsakymas neteisingas, prašome pateikti prielaidas dėl galimos klaidos. | Table 3(9)(2) ‘The Table of the Programme of the Restructured Complex’s Faculties’ (p. 64) of Annex 5 of the Conditions for the Design Contest 'The Technical Task of the Contest’ indicates 216 workstations or 72 workrooms of 3 workstations each, and 144 workstations or 72 workrooms of 2 workstations each. The PO considers the calculations in the Technical Task to be correct. Please also note that the Technical Task indicates that some of the staff of the Central Administration is to be transferred from other locations. If you believe the answer to be incorrect, please provide your assumptions about the possible error. |  |
| 19. | 2025-01-22 |  |  | Does the 780 parking spots figure include the surrounding open-air parking areas north and south of the complex? | Sąlygose nurodytam automobilių stovėjimo poreikiui tenkinti siūlyti požeminės automobilių saugyklos sprendinius po Jungiamaisiais rūmais ir naujuoju VU Matematikos ir informatikos fakulteto pastatu arba ant žemės, projekto ribose. Esamos antžeminės aikštelės už projekto teritorijos (koncepcinių kraštovaizdžio sprendinių zonoje) į skaičiavimą neįtrauktos ir neturėtų būti naudojamos projektuojamo pastato parkavimo poreikiui tenkinti. Daugiau informacijos apie automobilių stovėjimo reikalavimus pateikta Projekto konkurso sąlygų 5 priede „Konkurso techninė užduotis“ 3.3. dalyje. | To meet the demand for parking spaces specified in the conditions, underground car storage solutions under the Connecting Premises and the new building of the VU Faculty of Mathematics and Informatics may be proposed. The existing surface parking areas outside the design territory (in the conceptual landscape solution area) are not included in the calculation and should not be used to meet the demand for parking spaces in the designed building. For more information on parking requirements, see Chapter 3(3) of Annex 5 of the Conditions for the Design Contest 'The Technical Task of the Contest’. |  |
| 20. | 2025-01-22 |  |  | Can the connection between the new Mathematics building and the connecting premises be made outside the given area (dark green hatch, fig. 17, p.27 of the brief) | Nurodyta zona jungčiai tarp naujojo MIF pastato ir pertvarkomos komplekso jungiamųjų rūmų yra preliminari ir gali būti tikslinama, kaip tai reikia pagal siūlomus architektūrinius sprendinius. Svarbu sukurti šią jungtį. | The zone indicated for connecting the new MIF building and the Connecting Premises of the restructured complex is preliminary and may be adjusted as required by the proposed architectural solutions. It is important to design this connection. |  |
| 21. | 2025-01-22 |  |  | Will the complex be open to public or will have a secured access? | Visa informacija apie komplekso viešas ir privačias zonas yra pateikta Projekto konkurso sąlygų 5 priede „Konkurso techninė užduotis“ 3.8. Komplekso funkciniai ryšiai skyriuje. | All information on the public and private zones of the complex is available in Chapter 3(8) ‘Functional Links in the Complex’ of Annex 5 of the Conditions for the Design Contest 'The Technical Task of the Contest’. |  |
| 22. | 2025-01-22 |  |  | On the page 35 of the brief written: "The public space on the eastern side of the design territory must be adapted for active recreation; it extends beyond the design territory." Does this refer to the space directly east of the TF-KF building, between our site and the FMF building? | Viešųjų erdvių sprendinių zonas ir jų detalumo lygius žiūrėkite Projekto konkurso sąlygų 5 priede „Konkurso techninė užduotis“ 3.2.1. Sklypo dalies tvarkymo reikalavimai 17 pav. ir 3.2.1.1. Detalumo lygmuo skyriuose. | For information on the zones for public space solutions and their levels of detail, see Figure 17 of Chapter 3(2)(1) ‘Requirements for the Redevelopment of Part of the Site’ and Chapter 3(2)(1)(1) ‘Level of Detail’ of Annex 5 of the Conditions for the Design Contest 'The Technical Task of the Contest’. |  |
| 23. | 2025-01-22 |  |  | From which side should be the main access? Fig. 17 on p. 28 shows main access from the North, while on p. 26 it says "Theentrance to the part of the parcel allocated for the design must be planned on the southern side of the land parcel, from Saulėtekio" | Pagrindiniai reprezentaciniai įėjimai į kompleksą turėtų būti planuojami iš šiaurinės pusės, o įvažiavimai lengviesiems automobiliams ir aptarnaujančiam transportui į teritoriją būtų planuojami iš pietinės pusės. | The main representative entrances to the complex should be planned on the northern side, while the entrances for cars and service vehicles should be planned on the southern side. |  |
| 24. | 2025-01-22 |  |  | Can some of the trees be removed or replanted from the plot of the new building? | Jei projektiniais sprendiniais yra neįmanoma integruoti esamų medžių ties naujuoju MIF pastatu, Vilniaus Universitetas yra pasiruošęs šalinti juos ir kompensuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nustatyta tvarka. | If the design solutions do not allow for the integration of the existing trees surrounding the new MIF building, Vilnius University is ready to remove them and compensate for them in accordance with the procedure established by the Vilnius City Municipality Administration. |  |
| 25. | 2025-01-22 |  |  | The brief says "Two-storey underground car storage must be provided under the part of the complex that is to be reconstructed" and "underground car storage – no more than 2 underground floors". Does this restriction of 2 underground floors affect only the parking, or all program? I.e., can other program be located in level -1, while locating parking on levels -2 and -3? | Rekomenduojama daryti ne daugiau dviejų požeminių aukštų, tačiau galimi ir kiti sprendiniai. Dalyviui pasirinkus kitokį nei rekomenduotas sprendimas, tai nebus pagrindas diskvalifikuoti ir ekspertinė komisija atsižvelgs į šiuos sprendinius vertindama sprendinių pagrįstumą ir racionalumą. | An underground car storage of no more than two storeys is recommended, but other solutions are allowed. If a tenderer chooses a solution other than the recommended one, this will not be considered a ground for disqualification and the expert panel will take these solutions into account when assessing the reasonableness and rationality of the solutions. |  |
| 26. | 2025-01-22 |  |  | Existing building drawings do not include sections or spot elevations. Can you provide spot elevations for Faculty and Connecting buildings at the Ground Floor, Basement, and Level 1? | Prašome žiūrėti atsakymą Nr. 3. | See Answer No. 3. |  |
| 27. |  |  |  | Topografijoje ir miesto trimačiame modelyje užfiksuotas altitudžių neatitikimas, kurio skirtumas vietomis siekia 2 metrus. Kuriais duomenimis reikėtų vadovautis projektuojant skypo teritoriją? Ar galėtumėte pateikti maketo pagrindui duotų izohipsių altitudžių reikšmes? | Prašome vadovautis topografinėje nuotraukoje nurodytomis altitudėmis. Atkreipiame dėmesį jog maketui naudojamos izogipsės yra stilizuotos siekiant supaprastinti aplinkinio konteksto reljefą. Tačiau jų žingsnis yra 0.5 m ir dauguma koreliuoja su projekto sklypo dalies aukščiais, tam prašome vadovautis altitudėmis nurodytoms topografinėje nuotraukoje. | Please refer to the altitudes indicated in the topographical photo. It should be noted that the contour lines used for the model are stylised to simplify the relief of the surrounding context. However, they are of a 0.5 m interval and most of them correlate with the elevations of the part of the parcel dedicated to the design; therefore, the altitudes indicated in the topographical photo should be followed. |  |
| 28. | 2025-01-22 |  |  | Prašome aiškiai ir nedviprasmiškai apibrėžti, koks yra Užsakovo (perkančiosios organizacijos) lūkestis iš jungiamųjų korpusų rekonstravimo šiame konkurse. Konkurso Užduoties sąlygos byloja, kad vietoj jungiamųjų korpusų esamo bendro 12678m2 ploto (lentelė, sąlygų 31psl), po rekonstrukcijos tikimasi gauti kone dvigubai - iki 23000 m2 bendro ploto (sąlygų p.3.2.2.2). Be to, po korpusu prašoma įrengti iki 2 požeminių aukštų gylio automobilių saugojimo aikštelę (sąlygų p.3.2.2.2, p. 3.3, bei teritorijos tvarkymo schema 17 pav. ). Kad tokią programą racionaliai ir ekonomiškai įgyvendinti, reikėtų nugriauti (ne rekonstruoti) esamus jungiamuosius rūmus ir jų vietoje naujai projektuoti dvigubai didesnį plotą su požemine 2 lygių automobilių saugojimo aikštele. Prašome patvirtinti, jog Užsakovo lūkestis pagal faktą yra jungiamųjų korpusų griovimas (ne rekonstravimas), jų vietoje įrengiant naujus jungiamuosius rūmus su požemine automobilių saugojimo aikštele ir būtent to jis tikisi iš konkurso dalyvių. | Konkurso dalyviai gali rinktis ar dalį jungiamųjų rūmų pastatų palikti ar juos griauti ir statyti naują pastatą. Statybos rūšis bus nustatoma techninio darbo projekto metu. | Tenderers have the option of keeping part of the Connecting Premises or demolishing them and erecting a new building. The type of construction will be determined during the draft design phase. |  |
| 29. | 2025-01-22 |  |  | Konkurso Užduoties sąlygos byloja, kad Užsakovo (perkančiosios organizacijos) lūkestis yra įsirengti požeminę dviejų lygių automobilių saugojimo aikštelę po jungiamuoju korpusu bei naujuoju Matematikos ir informatikos fakulteto pastatu, sutalpinant iki 780 vnt automobilių (komplekso poreikis pagal p. 3.3), su įvažomis iš pietinės nagrinėjamos teritorijos dalies. Prašome patikslinti, ar Užsakovo lūkestis yra atsisakyti (ar maksimaliai susimažinti) esamos atviros automobilių saugojimo aikštelės šiaurinėje komplekso dalyje poreikį, požeminio parkavimo naudai po projektuojamais pastatais? Prašome patikslinti, ar Užsakovo (perkančiosios organizacijos) planuose, įgyvendinant šį projektą, yra susisiekimo infrastruktūros pietinėje teritorijos dalyje tvarkymas (pritaikymas) planuojamam būsimam automobilių srautui (780 parkuojamų automobilių, plius aptarnavimo transporto poreikis) iki įvažų į projektuojamą kompleksą? | Į preliminarų automobilių stovėjimo vietų skaičiavimą įtrauktas tik konkurso objekto poreikis. Šiaurinėje komplekso pusėje esanti aikštelė nėra įtraukta į šį skaičiavimą, ji tarnauja kitiems akademinio miestelio objektams. Konkurso dalyvių prašoma siūlyti koncepcinius kraštovaizdžio sprendinius, kurie apima komplekso prieigas. Vilniaus Universitetas planuoja ruošti akademinio miestelio automobilių parkavimo aikštelių plėtros strategiją, kurios tikslas bus koncentruoti antžemines aikšteles į daugiaaukštes aikšteles. Dėl to, konkurso dalyviai gali siūlyti kraštovaizdžio sprendinius, kurie labiau derėtų prie architektūrinės koncepcijos. Pietinėje pusėje esanti susisiekimo infrastruktūra ir privažiavimas prie komplekso bus pritaikomi išaugsiančiam transporto srauto poreikiui. | The preliminary calculation of parking spaces includes only those required for the object of the contest. The parking lot on the northern side of the complex is not included in this calculation and serves other objects on the academic campus. Tenderers are asked to propose conceptual landscape solutions that involve the access points to the complex. Vilnius University plans to develop a parking lot expansion strategy for the academic campus, the aim of which will be to concentrate surface parking lots into multi-storey parking lots. As a result, tenderers can propose landscape solutions that are more in line with the architectural concept. The transport infrastructure and the access to the complex on the southern side will be adapted to the increased traffic flow. |  |
| 30. | 2025-01-22 |  |  | Užduoties schemoje 17pav. nurodytos užstatymo zonos, aplinkos sutvarkymo zonos, jungties zonos, kt. Ar ši schema reiškia, kad pasiūlymų sprendiniuose nėra pageidaujami antžeminio užstatymo variantai, kurie išliptų iš užstatymo zonų į aplinkos sutvarkymo zoną, net jei tai neprieštarauja teritorijos DP? | PO lūkestis yra apsiriboti užstatymu techninėje užduotyje nustatytose užstatymo zonose pertvarkomų komplekso pastatų ribose (kaip nurodyta techninės užduoties 17 pav. Sklypo dalies tvarkymo schema), tačiau, jei konkurso dalyviai nuspręs siūlyti užstatymą „Aplinkos sutvarkymo zonoje”, tai nebus priežastis konkurso darbą diskvalifikuoti. Ekspertinė komisija vertins sprendinių racionalumą ir pagrįstumą. | The PO’s expectation is to restrict development within the boundaries of the building zone as indicated in the Technical task Fig. 17 Diagram of the redevelopment of the contest territory , but if tenderers decide to propose development in the ‘Landscaping area, this will not be a reason for disqualification. The expert panel will assess the rationality and reasonableness of the solutions. |  |
| 31. | 2025-01-22 |  |  | Prašome patikslinti Užduotį. Kokia apimtimi turi būti pateikti STR 2.07.02:2024 „Slėptuvės, kolektyvinės apsaugos statinio ir priedangos projektavimo ir įrengimo reikalavimai“ reikalaujami sprendiniai (slėptuvei, priedangai)? Kuriam žmonių skaičiui juos numatyti? | Vadovaujantis STR 2.07.02:2024 „Slėptuvės, kolektyvinės apsaugos statinio ir priedangos projektavimo ir įrengimo reikalavimai“ dokumentu, projektuojamam kompleksui turi būti numatyta priedanga, kuriai gali būti naudojamos projektuojama požeminė automobilių saugykla. Preliminarius žmonių kiekius žiūrėti Projekto konkurso sąlygų 5 priede „Konkurso techninė užduotis“ 3.7 skyriuje „Komplekso naudotojai“. | In accordance with STR 2.07.02:2024 “Slėptuvės, kolektyvinės apsaugos statinio ir priedangos projektavimo ir įrengimo reikalavimai” (“Requirements for the Design and Installation of Shelters, Collective Protection Structures and Covers”), the design of the complex shall provide for a cover and the designed underground car storage may be used for it. For the estimated number of people, see Chapter 3(7) ‘Users of the Complex’ of Annex 5 of the Conditions for the Design Contest 'The Technical Task of the Contest’. |  |
| 32. | 2025-01-28 |  |  | Prašome patikslinti, ar projektuotojai privalo išsaugoti želdynus ir medžius, bei ar yra konkrečių saugotinų medžių, kurie turi būti išsaugoti. Prašome patikslinti, ar bus atsižvelgta į architektūrinę idėją ir ar projektuotojas bus vertinamas palankiau, jeigu pasiūlyme bus išsaugoti medžiai. Prašome pateikti plane saugotinus medžius. Prašome patikslinti, ar tiekėjas gali būti atmestas, jeigu neatsižvelgia į medžių išsaugojimą. | Prašome žiūrėti atsakymą Nr. 24. Taip pat paaiškiname, kad Projekto konkurso sąlygų 5 priede „Konkurso techninė užduotis” 3.2 punkte dalyviams rekomenduojama išsaugoti kuo daugiau želdynų, juos regeneruojant, atnaujinant, papildant. Ten, kur išsaugoti nepavyksta, numatyti kompensacines priemones pagal „Vilniaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisykles“. Konkurso dalyviai sprendžia, ar medžių saugojimas yra racionalus ir logiškas sprendinys jų siūlomoje koncepcijoje, tai nebus pagrindas diskvalifikuoti iš Projekto konkurso, o vertinimo komisija atsižvelgs į šiuos sprendinius, vertindama sprendinių pagrįstumą ir racionalumą. | See Answer No.24. Please also note that Chapter 3(2) of Annex 5 of the Conditions for the Design Contest, 'The Technical Task of the Contest’, recommends preserving as much green spaces as possible through regeneration, renewal, and replenishment. Where preservation fails, compensatory measures in accordance with the "Vilniaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės" (“Vilnius City Municipality Rules for the Protection of Green Spaces and Plants”) shall be provided. It is up to the tenderers to decide whether the preservation of trees is a rational and logical solution in their proposed concept. This will not be a ground for disqualification from the Design Contest and the expert panel will take these solutions into account when assessing the the rationality and reasonableness thereof. |  |
| 33. | 2025-01-28 |  |  | Ar jungiamuosiuose rūmuose numatytose fizikos fakulteto lazerių tyrimo centro (LTC) laboratorijose galimas natūralus apšvietimas? Ar dėl technologinio proceso ypatumų natūralus apšvietimas negalimas? Kuriose laboratorijose, visame komplekse, natūralus apšvietimas yra negalimas dėl technologinio proceso ypatumų? | Prašome žiūrėti atsakymą Nr. 17 | See Answer No. 17. |  |
| 34. | 2025-01-28 |  |  | Kiek darbo vietų (darbuotojų) numatyta, jog įsikurs centrinės administracijos patalpose? Ar nėra klaidos lentelėje „3.9.2. pertvarkomo komplekso fakultetų pastatų programos lentelė“ 64 psl. (Bendros universiteto funkcijos, VU centrinė administracija skiltyje) nurodant kiekius? | Prašome žiūrėti atsakymą Nr. 18. | See Answer No. 18. |  |
| 35. | 2025-01-28 |  |  | Can the Faculty of Physics be connected to the Mathematics and Informatics building in the location shown in the image, using a single-floor volume on the ground floor, about 5 meter tall (marked in red)? | Prašome žiūrėti atsakymą Nr. 20. | See Answer No.20. |  |
| 36. | 2025-01-28 |  |  | Would a design proposal be disqualified for occupying the location shown in the image with a single-floor volume on the ground floor (marked in red)? | Prašome žiūrėti atsakymą Nr. 30. | See Answer No.30. |  |
| 37. | 2025-01-28 |  |  | Regarding the restriction "Underground car storage space of more than 2 storeys should not be designed" (p. 36 from brief) -Does this mean only 2 underground floors can be built overall, regardless of program? -Or, if non-parking program is located on Basement 1, can we have a Basement 2 and Basement 3 for parking? -Is there a maximum elevation that the site can be excavated to? (note the site elevation difference of about 6m east-west). | Prašome žiūrėti atsakymą Nr. 3. Nėra nustatytas maksimalus aukštis kiek pastatas gali įsikasti po žeme, tačiau siūlomi sprendiniai, kurie viršija rekomenduojamus du aukštus turi būti racionaliai ir ekonomiškai pagrįsti. | See Answer No.3. There is no maximum depth set for the site's excavation, but proposed solutions that exceed the recommended two storeys must be rationally and economically justified. |  |
| 38. | 2025-01-28 |  |  | Can we use these zones on Basement 1 for parking (see attachment)? If not, can we at least have a vehicle connection going through that area? | Informuojame, kad nėra prisegtos schemos, tačiau numanome, kad, galite žiūrėti atsakymą Nr. 30 arba patikslinkite klausimą, prašau pridėkite dokumentą. | Please be informed that no diagrams were attached but we assume that you can refer to Answer No. 30. Otherwise, please clarify your question by attaching the document. |  |
| 39. | 2025-01-28 |  |  | Regarding the requirement to combine Amphitheater Auditoriums in the Auditorium Center and the Mathematics and Informatics building (p. 89 and p.98), it seems unfeasible to connect rooms with slope seating, as that would prescribe the use of sliding or folding walls. Can you please provide an example of such spaces? | Dalyvių prašome pateikti jų manymu tinkamiausius sprendinius, siekiant sujungti įvardintas auditorijas, kurie darniai integruotųsi į bendrą pastato struktūrą. | Tenderers are asked to submit what they consider to be the most appropriate solutions for connecting these auditoriums in a way that integrates coherently into the overall structure of the building. |  |
| 40. | 2025-01-28 |  |  | Regarding the requirement in the Auditorium Center "The three largest auditoriums must be transformable: have a movable wall/division element to combine them into one large one" (p. 88). There is one auditorium with 750m2, one auditorium with 450m2, and seven auditoriums with 300m2. Which auditoriums exactly should be combined? Is there any flexibility for this requirement - as combining 3 auditoriums of this size seems unfeasible? | Jei dalyvių manymu techniškai įmanoma sujungti tik dvi auditorijas, tuomet toks darbas nebus diskvalifikuotas, bet vertinimo komisija atsižvelgs vertindama darbus į sprendinių racionalumą ir pagrįstumą. | If the tenderers consider it technically feasible to connect only two auditoriums, the entry will not be disqualified but the expert panel will take into account the rationality and reasonableness of the solutions in its assessment. |  |
| 41. | 2025-01-28 |  |  | Does the "Amphitheater" term in some Auditoriums imply only that they should have concentric/curved seating rows around a central stage/platform, or does it also imply a stepped seating arrangement? | Turima omeny laiptuota auditorija. | A stepped seating arrangement is implied. |  |
| 42. | 2025-01-28 |  |  | Pagal maketui duotas izohipses aukščių žingsnis nurodomas kas 0.8 cm (mastelyje 1:500). Tikrame mastelyje izohipsių perkirtimas gaunasi kas 0.4 m. 27 klausimo atsakyme pabrėžiama, kad izohipsės atitinka 0.5 m perkirtimą. Ar klaida yra makete ar atsakyme į klausimą? | Patiksliname atsakymą, kad Projekto konkurso 4 priede pateikti maketo reikalavimai yra teisingi (izohipsės aukščių žingsnis nurodomas kas 0.8 mm (mastelyje 1:500). Tikrame mastelyje izohipsių perkirtimas gaunasi kas 0.4 m) ir rengiant maketą jais galite vadovautis. Tačiau, kaip minėjome 27 atsakyme maketo izohipsės yra stilizuotos ir skirtos maketo paruošimui. Projektavimui. prašome vadovautis topografinėje nuotraukoje pateiktomis altitudėmis. | We would like to clarify the answer. The requirements for the model provided in Annex 4 to the Design Contest are correct (the contour lines are of a 0.8 mm interval (scale 1:500). In true scale, the contour lines are of a 0.4 m interval) and can be used as a guide when preparing the model. However, as mentioned in Answer No. 27, the contour lines on the model are stylised for preparation of the insert model. The altitudes indicated in the topographical photo should be followed for the preparation of the concept design proposal. |  |
| 43. | 2025-01-28 |  |  | Is it possible to place a parking ramp that leads down to the basement in this area (see attached image)? | Prašome žiūrėti atsakymą Nr. 30. | See Answer No.30. |  |
| 44. | 2025-01-28 |  |  | Atsižvelgiant į konkurso itin didelę apimtį, naujosios viešųjų pirkimų elektroninės sistemos ilgalaikius veiklos sutrikimus, konkurso laikotarpio persidengimą su didžiuoju žiemos šventiniu laikotarpiu, prašome 1 mėnesiui nukelti konkurso darbų pristatymo galutinę datą. Šios datos nukėlimas taipogi teigiamai atsilieptų laukiant didesnio darbų skaičiaus ir atitinkamai didesnės konkurencijos šiame konkurse. | Atsižvelgiant į tai, kad Projekto konkursas paskelbtas 2024-10-25, numatomas pasiūlymų pateikimo terminas yra 2025-02-20, t. y. pasiūlymų pateikimui skirtas 4 mėnesių laikotarpis, kuris, PO manymu, dalyviams atsakingai rengiantis yra pakankamas, todėl pasiūlymų pateikimo termino pratęsti neketiname. Maloniai prašome tiekėjus pasiūlymus pateikti numatytu laiku. | Taking into account that the Design contest was published on 25/10/2024 and the provisioned time limit for the submission of tenders is 20/02/2025, i.e. a four-month period is set out for the submission of tenders, the PO deems it sufficient for tenderers who prepare their tenders responsibly. Therefore, the time limit for the submission of tenders is not intended to be extended. Tenderers are kindly requested to submit their tenders in due time. |  |
| 45. | 2025-01-28 |  |  | <...> Tiekėjas maloniai prašo Perkančiosios organizacijos pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą bent iki 2025-04-08 (imtinai). | Prašome žiūrėti atsakymą Nr. 44. | See Answer No. 44. |  |

Vadovaujantis Projekto konkurso sąlygų 6.6. p. „Perkančioji organizacija, laikydamasi šio skyriaus 6.5 punkte nustatytų reikalavimų, savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) dokumentus nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui“ teikiame patikslintą VU S09 Maketo 3D idetinės dalies modelį, kuriame patikslintas modelio aukštis. Pamatavus įdėtinės detalės vietos gylį fiziniame makete buvo pastebėtas neatitikimas su Projekto konkurso sąlygų prieduose pateiktu VU S09 Maketo 3D idetinės dalies modeliu. Prašome vadovautis atnaujinta medžiaga. Modelis pateikiamas 3DM, SKP, OBJ ir STL formatais (pridėta 2025-01-22).

/

In accordance with Item 6(6) of the Conditions for the Design Contest (‘The Contracting Authority may, on its own initiative, clarify/adjust the documents before the time limit for the submission of tenders, in accordance with the requirements set out in Item 6(5) of this Chapter’), please find herewith a revised model of the VU S09 Model 3D insertion with the updated height of the model. After measuring the depth of the insertion in the physical model, a discrepancy was observed with the VU S09 Model 3D insertion provided in the Annexes to the Conditions for the Design Contest. Please refer to the revised material. The model is available in 3DM, SKP, OBJ, and STL formats (attached 22/01/2025).

Suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) klausimo / prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti projekto konkurso dokumentus tekstas neredaguotas. / The text of the question/request(s) for clarification/adjustment of the Design contest documents submitted by an interested economic operator(s) is unedited.

Atsakymas / Paaiškinimas / patikslinimas ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesnes Projekto konkurso dokumentuose išdėstytas nuostatas. / The response/clarification/adjustment and its provisions shall prevail over the previous provisions set out in the Design contest documents.

Dėl galimų vertimo netikslumų, pirmenybė teikiama tekstui originalo kalba. / Due to potential inaccuracies in the translation, the original text is given priority.