Pirkimo sąlygų priedas Nr.3

Kokybės kriterijai ir jų vertinimas

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai visose pirkimo dalyse vertinami pagal kainos ir kokybės santykį (pasiūlymo techninės charakteristikos vertinamos kiekybiškai) šiame priede nurodyta tvarka.

1.2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

2. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI

2.1. Nustatomas maksimalus bendras balų skaičius - 100 balų. Kriterijų tarpusavio santykis bendrame bale yra nustatomas pagal lyginamuosius svorius:

2.1.1. Kaina (C). Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (X) yra 90.

2.1.2. Kokybė (T). Konkretūs kriterijai nurodyti šio priedo 3.2 punkte. Bendras maksimalus galimas kokybės kriterijų balas 10.

3. BALŲ APSKAIČIAVIMAS

3.1. Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo pirmo kriterijaus - pasiūlymo kainos (C) balas apskaičiuojamas mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginus iš kainos lyginamojo svorio (X). Pasiūlymo kainos balo apskaičiavimui taikoma formulė C=(Cmin/Cp)*X.

3.2. Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo kokybės kriterijų balai nustatomi, šia tvarka:

| Kriterijus | Kriterijaus pavadinimas | Kriterijaus balas | Balo skyrimo sąlyga |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Stento modifikacija su 12 ir daugiau rentgenokontrastinių žymenų | T1=0 | Tiekėjo siūlomo stento modifikacija su nuo 9 iki 11 rentgenokontrastinių žymenų. |
|  |  | T1=5 | Tiekėjo siūlomo stento modifikacija su 12 ir daugiau rentgenokontrastinių žymenų. |
| T2 | Stento modifikacija su "lasso" tipo siūlu | T2=0 | Tiekėjo siūlomas stentas be lasso tipo siūlo |
|  |  | T2=5 | Tiekėjo siūlomo stento modifikacija su "lasso" tipo siūlu. |

3.3. Tiekėjo pasiūlymo ekonominio naudingumo balas (S) apskaičiuojamas sudėjus tiekėjui skirtus balus už visus vertinimo kriterijus taikant formulę S=C+T1+T2.

4. Informavimas APIE VERTINIMO REZULTATUS

4.1. Perkančioji organizacija pranešime apie sudarytą pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą nurodo kiekvieno ekonominio naudingumo būdu vertinto pasiūlymo kainą, kriterijų (T1, T2) balus, pasiūlymo kainos balą (C) ir bendrą pasiūlymo ekonominio naudingumo balą (S).