## Sheet1
VšĮ VUL Santaros klinikos
Vienkartinių medicinos pagalbos priemonių pirkimas
1 . Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktivų reikalavimams, CE ženklinimas, pateikti kartu su pasiūlymų tai įrodančius dokumentus.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 36 mėn. | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge* | Numatomas vieneto įkainis EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Numatomas vieneto įkainis EUR su PVM | Planuojama maksimali pirkimo suma Eur be PVM | Planuojama maksimali pirkimo suma Eur su PVM | BVPŽ kodas | Pastabos
1 | Inkstų pakaitinės terapijos priemonės
1.1 | Rinkinys citratinei hemofiltracijai (CVVHD) | Rinkinys atlikti hemofiltraciją ar hemodiafiltraciją su multiFiltrate PRO aparatu. Ne mažesnio kaip 1.8 m² paviršiaus ploto, sterilizuotas garais, polisulfono (sintetinės) membranos hemofiltratas, pakaitinio tirpalo ir dializato magistralės su saugia SecuNect jungtimi citrato ir kalcio tirpalų pajungimui. | vnt. | 1000 |  | 365 | 5 | 383.25 | 365000 | 383250
1.2 | Rinkinys citratinei hemodiafiltracijai (postCVVHDF) | Rinkinys atlikti postdiliucinę hemodiafiltraciją su multiFiltrate PRO aparatu. Rinkinys turi būti sudarytas iš ne mažesnio kaip 1.8 m² paviršiaus ploto, sterilizuotas garais, polisulfono (sintetinės) membranos hemofiltratas, kraujo, pakaitinio tirpalo ir dializato magistralės su saugia SecuNect jungtimi citrato ir kalcio tirpalų pajungimui. | vnt. | 95 |  | 368.4211 | 5 | 386.8421 | 35000 | 36750
[8 empty] | Viso: | 400000 | 420000