ARTROSKOPINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 PIRKIMO DALIS. PETIES ARTROSKOPINIŲ INSRUMENTŲ KOMPLEKTAS

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujama parametro reikšmė (siūlyti prekes ne blogesnių savybių, ar lygiavertes) | Kiekis vnt. | Siūloma parametrų reikšmė atitikimas techninei specifikacijai, prekių aprašymas, nuoroda į pridėtus dokumentus (etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius) PILDYTI PRIVALOMA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius (nepateiktus šių dokumentų pasiūlymas bus automatiškai atmestas neprašant papildyti). Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 5 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 5 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis. |  |  |  |  |
|  | Artroskopinis griebtuvas, darbinė dalis be skersinės ašies (angl. „pinless") | Dantyto suėmimo; tiesus, rankena spalviškai pažymėta. | 4 vnt. |  |
|  | Artroskopinis siūlų manipuliatorius. Darbinė dalis be ašies (angl. „pinless") | Tiesus, buku galu, numatytas paimtų siūlų migravimas uždarytos darbinės dalies viduje, rankena spalviškai pažymėta. | 4 vnt. |  |
|  | Artroskopinis mazgų manipuliatorius | Uždaras, rankena žiedo tipo, spalviškai pažymėta. Instrumentas skirtas mazgo nuleidimui artroskopinių operacijų metu. | 4 vnt. |  |
|  | Slankus siūlų kirpiklis | Darbinė dalis cilindro formos, rankenos kaip žirklių. | 4 vnt. |  |
|  | Artroskopinis raspatorius | Lenktas, darbinė dalis stačiakampio formos, darbinės dalies viena pusė dantyta, kita lygi, priekinis kraštas aštrus, pjaunantis | 4 vnt. |  |
|  | Artroskopinis kabliukas | Vąšelio tipo, tiesus | 4 vnt. |  |
|  | Siūlų pravedimo - ištraukimo instrumentas, darbinė dalis be skersinės ašies (angl. „pinless"); | Į dešinę, telpa į 7,6±0,1 mm kaniulę, darbinė dalis paukščio snapo formos, smaili, rankenos kaip žirklių, spalviškai pažymėtos | 1 vnt. |  |
|  | Siūlų pravedimo - ištraukimo instrumentas, darbinė dalis be skersinės ašies (angl. „pinless"); | Į kairę, telpa į 7,6±0,1 mm kaniulę, darbinė dalis paukščio snapo formos, smaili, rankenos kaip žirklių, spalviškai pažymėtos | 1 vnt. |  |
|  | Papildomi reikalavimai: |  | x |  |
| 9.1. | CE ženklinimas ir atitikimas ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimams medicinos prietaisams | Būtina nurodyti CE ženklą ir paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos identifikacinį numerį (kartu su pasiūlymu pateikti sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų skaitmenines kopijas) | x |  |
| 9.2 | Garantinis aptarnavimas. | ≥ 12 mėn. |  |  |
| 10. | Perkamas kiekis | 1 kompl. |  |  |
| 11. | Viso kaina Eur be PVM |  |  |  |
| 12. | PVM tarifas procentais |  |  |  |
| 13. | Viso kaina Eur su PVM |  |  |  |

2 PIRKIMO DALIS. ARTROSKOPINIŲ INSTRUMENTŲ KOMPLEKTAS

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujama parametro reikšmė (siūlyti prekes ne blogesnių savybių, ar lygiavertes) | Kiekis vnt. | Siūloma parametrų reikšmė atitikimas techninei specifikacijai, prekių aprašymas, nuoroda į pridėtus dokumentus (etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius) PILDYTI PRIVALOMA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius (nepateiktus šių dokumentų pasiūlymas bus automatiškai atmestas neprašant papildyti). Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 5 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 5 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis. |  |  |  |  |
|  | Artroskopinis kandiklis, su ergonomiška rankena mobilioji dalis su kilpa dviems pirštams, o statinės dalies kilpa prie darbinės dalies jungiasi dviems strypais, ovalo formos, lenktas į viršų | Darbinė dalis be skersinės ašies, ovalo formos, lenkta 15° į viršų, 6,57mm ±0,05 mm pločio, kirpimo plotis 4,39 mm±0,05 mm, profilio aukštis 1,65 mm±0,03 mm. | 1 vnt. |  |
|  | Artroskopinis kandiklis, ovalo formos, tiesus | Darbinė dalis be skersinės ašies, ovalo formos, tiesus, 6,57mm ±0,05 mm pločio, kirpimo plotis 4,39 mm±0,05 mm, profilio aukštis 1,65 mm±0,03 mm. | 2 vnt. |  |
|  | Artroskopinis čiupiklis, Aligator tipo arba lygiavertis | Darbinė dalis be skersinės ašies, tiesus, 2,7 mm ±0,05 mm, profilio aukštis 2,66 mm ±0,05 mm, su smulkiais dantukais viršutinėje ir apatinėje pusėje, kurie pakreipti į rankenos pusę, rankena su užrakinimo mechanizmu, | 2 vnt. |  |
|  | Artroskopinis kandiklis, ovalo formos, lenktas į viršų | Darbinė dalis be skersinės ašies, ovalo formos, lenkta 15° į viršų, 6,57mm ±0,05 mm pločio, kirpimo plotis 4,39 mm±0,05 mm, profilio aukštis 1,65 mm±0,03 mm. | 2 vnt. |  |
|  | Artroskopinis kabliukas | Lenktas 90° kampu, sugraduotas | 2 vnt. |  |
|  | Papildomi reikalavimai: |  |  |  |
| 6.1 | CE ženklinimas ir atitikimas ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimams medicinos prietaisams | Būtina nurodyti CE ženklą ir paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos identifikacinį numerį (kartu su pasiūlymu pateikti sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų skaitmenines kopijas) |  |  |
| 6.2 | Garantinis aptarnavimas. | ≥ 12 mėn. |  |  |
|  | Perkamas kiekis | 1 kompl. |  |  |
|  | Viso kaina Eur be PVM |  |  |  |
|  | PVM tarifas procentais |  |  |  |
|  | Viso kaina Eur su PVM |  |  |  |

3 PIRKIMO DALIS. INSTRUMENTAI KRYŽMINIŲ RAIŠČIŲ OPERACIJOMS

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujama parametro reikšmė (siūlyti prekes ne blogesnių savybių, ar lygiavertes) | Kiekis vnt. | Siūloma parametrų reikšmė atitikimas techninei specifikacijai, prekių aprašymas, nuoroda į pridėtus dokumentus (etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius) PILDYTI PRIVALOMA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius (nepateiktus šių dokumentų pasiūlymas bus automatiškai atmestas neprašant papildyti). Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 5 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 5 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis. |  |  |  |  |
|  | Nukreipėjo rankena | PKR aklūniniam taikikliui ir kampo fiksatoriui | 1 vnt. |  |
|  | Priekinio kryžminio raiščio alkūninis taikiklis | Su lazerine atžyma taikiklio alkūnėje, sugraduotas | 1 vnt. |  |
|  | Priekinio kryžminio raiščio kampo fiksatorius | Ø 2,4mm, darbinė dalis įstriža, su aštriais dantukais, sugraduotas | 1 vnt. |  |
|  | ##### Menisko šaknies rekonstrukcijos ofsetinis nukreipėjas | Su 6 nukreipimo kanalais, 5 mm į 7 mm, su lazerinėmis atžymomis | 1 vnt. |  |
|  | ##### Kairinis nukreipėjas menisko šaknies rekonstrukcijai, montuojamas prie nukreipėjo rankenos | Su lazerinėmis atžymomis nuo 40° iki 65°, kas 5°, lenktas į kairę ir pažymėtas | 1 vnt. |  |
|  | ##### Dešininis nukreipėjas menisko šaknies rekonstrukcijai, montuojamas prie nukreipėjo rankenos | Su lazerinėmis atžymomis nuo 40° iki 65°, kas 5°, lenktas į kairę ir pažymėtas | 1 vnt. |  |
|  | Kanuliuotas grąžtas | Ø 7,0mm., ilgis 17,75cm(±5mm) | 1 vnt. |  |
|  | Kanuliuotas grąžtas | Ø 8,0mm., ilgis 17,75cm(±5mm) | 1 vnt. |  |
|  | Kanuliuotas grąžtas | Ø 9,0mm., ilgis 17,75cm(±5mm) | 1 vnt. |  |
|  | Kanuliuotas grąžtas | Ø 10,0mm, ilgis 17,75cm(±5mm) | 1 vnt. |  |
|  | Endoskopinis grąžtas šlaunikauliui | Ø 6,0mm., sugraduotas kas 10mm. ilgis 17,75cm(±5mm) | 1 vnt. |  |
|  | Endoskopinis grąžtas šlaunikauliui | Ø 7,0mm., sugraduotas kas 10mm. ilgis 17,75cm(±5mm) | 1 vnt. |  |
|  | Endoskopinis grąžtas šlaunikauliui | Ø 8,0mm., sugraduotas kas 10mm. ilgis 17,75cm(±5mm) | 1 vnt. |  |
|  | Endoskopinis grąžtas šlaunikauliui | Ø 9,0mm., sugraduotas kas 10mm. ilgis 17,75cm(±5mm) | 1 vnt. |  |
|  | Endoskopinis grąžtas šlaunikauliui | Ø 10,0mm., sugraduotas kas 10mm. ilgis 17,75cm(±5mm) | 1 vnt. |  |
|  | Endoskopinis grąžtas endosagoms | Ø 4,5mm., sugraduotas kas 10mm. ilgis 17,75cm(±5mm) | 1 vnt. |  |
|  | Universali šlaunikaulio endotaikiklio rankena | Įgalinanti taikiklius fiksuoti tiesiai arba 60° kampu, gali būti naudojama su 6 skirtingo dydžio taikikliais, 5 chondraliniais stipinais bei naudojama su 2,4 ar 2,7mm kreipiančiosiomis vielomis. | 1 vnt. |  |
|  | Šlaunikaulio taikiklis, ofsetinis | Ø 5,0mm | 1 vnt. |  |
|  | ofsetinis kreiptuvas | 2,0-5,0mm | 1 vnt. |  |
|  | Chondralinis kirtiklis | Darbinės dalis lenkta 20° | 1 vnt. |  |
|  | Chondralinis kirtiklis | Darbinės dalis lenkta 40° | 1 vnt. |  |
|  | Striperis, atviras | Ø 5,0 mm x 300 mm±0,5mm darbinio ilgio | 1 vnt. |  |
|  | Kreipiančioji viela | Ø2,4mm, 25cm ±0,1 cm ilgio, darbinė dalis su sriegiu | 1 vnt. |  |
|  | Viela su ąsele | 2,4mm x 38 cm±0,1 mm, grąžto tipo, sugraduota | 1 vnt. |  |
|  | Artroskopinis kabliukas | Lenktas 90° kampu, sugraduotas | 1 vnt. |  |
|  | Sterilizavimo dėklas priekinių kryžminių raiščių sistemai | Su laikikliais instrumentams | 1 vnt. |  |
|  | Siūlo pravedimo/ištraukimo instrumentas | Darbinė intrumento dalis tiesi. Darbinės suimančios dalies plotis 4,1 mm, ilgis 12,5 mm, profilio aukštis 4,8 mm. Skirtas 2# Ultrabraid, Magnumwire siūlams arba Ultratape siūlinei juostai perverti per audinius. Instrumento darbinio strypo diametras 3,8 mm. | 2 vnt. |  |
|  | Transplanto ruošimo lenta | Pagaminta iš nerūdijančio plieno, su gerai matoma skale nuo 0 iki 40 cm (ne trumpesne), skirta transplanto ilgiui matuoti | 1 vnt. |  |
|  | Slankūs blokeliai | Lengvai montuojami ant transplanto ruošimo lentos | 2 vnt. |  |
|  | Transplanto spaustukai | Fiksuojami ant slankiųjų blokelių, transplantą laikančioji dalis su smulkiais dantukais patikimam transplanto sugriebimui | 2 vnt. |  |
|  | Nuimama transplanto pjaustymo lentelė | Lengvai montuojama ant transplanto ruošimo lentos ir fiksuojama vienu spaustuku | 1 vnt. |  |
|  | Transplanto storio ir ilgio nustatymo blokelis su lygiagrečiomis įpjovomis bei ertmėmis, lengvai įmontuojamas į transplanto ruošimo lentą | Skalė transplanto storiui matuoti nuo 4,5 iki 13 mm, ilgiui – nuo 0 iki 17cm (matavimo ribos ne siauresnės už nurodytas) | 1 vnt. |  |
|  | Siūlo spaustukas | Su tempimo jėgos matuokliu | 1 vnt. |  |
|  | Transplantų ruošimo sistemos laikymo ir sterilizavimo konteineris | Su laikikliais minkštųjų audinių ir kaulų apdirbimo staklėms ir priedams. Tinkamas autoklavavimui. | 1 vnt. |  |
|  | CE ženklinimas | Būtina |  |  |
|  | Garantinis aptarnavimas. | ≥ 12 mėn. |  |  |
|  | Perkamas kiekis | 1 kompl. |  |  |
|  | Viso kaina Eur be PVM |  |  |  |
|  | PVM tarifas procentais |  |  |  |
|  | Viso kaina Eur su PVM |  |  |  |