Maksimalūs priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijų ir vaizdo stebėjimo sistemų remonto, patikros ir eksploatacijos paslaugų įkainiai

Maksimalūs paslaugų įkainiai:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Maksimalus paslaugų kiekis 12 mėn. | Įkainis, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gedimo diagnostika (gedimo priskyrimas aparatūriniam, programiniam ar instaliaciniam) | vnt. | 120 | 75,02 |
|  | Instaliacinio gedimo pašalinimas | vnt. | 120 | 75,02 |
| 3. | Programinio gedimo pašalinimas | vnt. | 120 | 75,02 |
| 4. | Ryšio tarp dviejų objektų atkūrimas | vnt. | 100 | 100,43 |
| 5. | Ryšio tarp dviejų įrenginių atkūrimas | vnt. | 100 | 100,43 |
| 6. | Žemėje užkasto kabelio (kai 1 m svoris iki 2 kg)sujungimo movos įrengimas | vnt. | 40 | 121,00 |
| 7. | Tranšėjos 0,4 m pločio kasimas ir užkasimas mechanizuotu būdu | m | 1000 | 12,10 |
| 8. | Tranšėjos 0,4 m pločio kasimas ir užkasimas rankiniu būdu | m | 500 | 19,36 |
| 9. | Kabelio (kai 1 m svoris iki 2 kg) įtraukimas į vamzdynus | m | 10000 | 2,50 |
| 10. | Kabelio (kai 1 m svoris iki 2 kg) tvirtinimas prie medinio pagrindo | m | 10000 | 2,50 |
| 11. | Kabelio (kai 1 m svoris iki 2 kg) tvirtinimas prie mūro | m | 20000 | 2,50 |
| 12. | Instaliacinio lovelio tvirtinimas prie mūro | m | 10000 | 2,50 |
| 13. | Kabelio (kai 1 m svoris iki 2 kg) pratempimas virš pakabinamų lubų | m | 10000 | 1,21 |
| 14. | Vaizdo sistemos derinimas | vnt. | 20 | 75,02 |
| 15. | Vaizdo kameros derinimas | vnt. | 60 | 75,02 |
| 16. | Vaizdo įrašymo įrenginio remontas | vnt. | 6 | 510,62 |
| 17. | Optikos virinimas | 1 sk. | 480 | 30,00 |
| 18. | Visų vaizdo stebėjimo sistemų pusmetinis patikrinimas | vnt. | 2 | 2250,60 |
| 19. | Visų priešgaisrinės ir apsaugos sistemų pusmetinis patikrinimas | vnt. | 2 | 2820,51 |

Maksimalūs prekių įkainiai.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Maksimalus atsarginių dalių pakeitimo paslaugų kiekis 12 mėnesių (nedaugiau kaip) | Įkainis, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 24“ LCD kompiuterinis vaizdo monitorius | 8 | 343,20 |
|  | 40“ Monitorius NEC MultiSync V404 | 4 | 2179,00 |
|  | Akumuliatorius, 12 V 1,2 Ah | 15 | 24,56 |
|  | Akumuliatorius, 12 V 7 Ah | 40 | 42,47 |
|  | Akumuliatorius, 12 V 9 Ah | 10 | 22,55 |
|  | Akumuliatorius, 12 V 18 Ah | 20 | 44,52 |
|  | Analizatorius, dujų nuotėkio, SMART 2 | 8 | 65,00 |
|  | Apsauga nuo iškrovos video kabeliui | 20 | 24,53 |
|  | Apsauga nuo iškrovos RJ45 kabeliui | 40 | 45,18 |
|  | Apsauga nuo viršįtampių elektros grandinių (II + III kategorijos) | 20 | 298,83 |
|  | Atrama, metalinė, cinkuota, kamerai tvirtinti, 6 m | 22 | 340,00 |
|  | Barjeras, galvaninis, GBX70 | 10 | 410,00 |
|  | Baterijų plėtimo pakuotė, 12 V/7 Ah x 8, 19“, montavimas, 2U | 6 | 711,42 |
|  | Bazė Apollo (standartinė) | 200 | 13.25 |
|  | Bazė, jutiklio temperatūrinio, sprogimui pavojingoms patalpoms DT870 | 45 | 173,09 |
|  | Benzino garų detektorius, EEx-d | 16 | 657,80 |
|  | Centralė „DSC PC 1864“ | 9 | 184,16 |
|  | Centralė „SP 4000“ | 3 | 142,54 |
|  | Centralė „SP 5500“ | 6 | 153,88 |
|  | Centralės „Inim Previdia Micro“ išplėtimo modulis | 6 | 75,95 |
|  | Centralės „DSC PC5108“ (8 zonų) išplėtimo modulis | 6 | 54,05 |
|  | Centralė „Inim SmartLoop/2080-G“ | 2 | 1410,02 |
|  | Centralė „Inim Previdia Mikro“, 4–20 zonų | 10 | 422,80 |
|  | Centralė „Inim Previdia Mikro“, 4–36 zonų | 10 | 473,82 |
|  | Centralė „Inim Previdia crep“ (kartotuvas) | 2 | 267,02 |
|  | Centralė „Integriti ISC“ | 4 | 1535,11 |
|  | Centralės „Integriti“, 8 zonų išplėtimo modulis | 10 | 296,86 |
|  | Centralės „Paradox Digiplex AP“ išplėtimo modulis | 2 | 238,00 |
|  | Daviklis, dūmų, optinis, adresinis su baze | 90 | 49,68 |
|  | Daviklis, dūmų, optinis, SD-119-2 | 250 | 33,92 |
|  | Daviklis, dūmų, optinis, SD-119-4 | 221 | 36,21 |
|  | Daviklis, stiklo dūžio, „Glasstrek 457“ | 50 | 45,78 |
|  | Daviklis, stiklo dūžio, GBS-210 | 24 | 37,50 |
|  | Daviklis, temperatūrinis, adresinis su baze | 90 | 49,68 |
|  | Daviklis, temperatūrinis, EA-312-2 | 150 | 33,92 |
|  | Daviklis, temperatūrinis, EA-312-4 | 136 | 36,21 |
|  | Daviklis, temperatūrinis, „Ex“, su baze | 28 | 399,99 |
|  | Detektorius VIBRO GSB620BN | 24 | 56,10 |
|  | Dėžutė, jungiamoji, J24-1 | 140 | 18,36 |
|  | Dėžutė, jungiamoji, J40 | 140 | 15,16 |
|  | Dėžutė transformatoriui IP 65, 230/24 V, 50 W | 15 | 28,43 |
|  | Duomenų gavimo modulis ADAM-6050 | 5 | 399,37 |
|  | Gaisro adresinis 1 išėjimo / įėjimo modulis | 10 | 102,13 |
|  | Gaisro barjerai, 100 m (kompl.) | 10 | 622,18 |
|  | Gaisro barjerų valdiklis | 4 | 173,87 |
|  | GSM komunikatorius apsaugos centralei G16 4G | 4 | 253,49 |
|  | HDMI kabelių sujungimo / signalo stiprinimo modulis (iki 30 m) | 10 | 81,60 |
|  | HDMI kabelis, 10 m | 10 | 16,09 |
|  | HDMI kabelis, 15 m | 10 | 19,54 |
|  | IP vaizdo keitiklis per koaksialinį kabelį | 30 | 172,59 |
|  | Jutiklis, judesio, LC 100 PI | 60 | 19,36 |
|  | Jutiklis, judesio, DD100 - PI | 24 | 122,78 |
|  | Jutiklis, judesio, DDV1016 | 24 | 154,78 |
|  | Jutiklis, judesio, DD669AM (360 laipsnių) | 8 | 179,30 |
|  | Jutiklis, temperatūrinis, sprogimui pavojingoms patalpoms, DT874 | 30 | 424,30 |
|  | Kabelis, apsauginis, 4x0,22 (1 m) | 1000 | 0,50 |
|  | Kabelis, apsauginis, 6x0,22 (1 m) | 10000 | 1,10 |
|  | Kabelis, apsauginis, 8x0,22 (1 m) | 10000 | 1,32 |
|  | Kabelis, elektros, 3x2,5, su triguba izoliacija, skirtas lauko sąlygoms, apsaugotas nuo UV (1 m) | 10000 | 2,28 |
|  | Kabelis gaisrinei signalizacijai, 2x0,8 (1 m) | 10000 | 1,44 |
|  | Kabelis gaisrinei signalizacijai, 4x0,8 (1 m) | 10000 | 1,74 |
|  | Kabelis, koaksialinis 75 Ω, skirtas lauko sąlygoms (1 m) | 1000 | 0,75 |
|  | Kabelis, optinis, 12 sk., „Multimode“ (1 m) | 10000 | 1,36 |
|  | Kabelis, optinis, 12 sk., „Singlemode“ (1 m) | 30000 | 1,44 |
|  | Kabelis, ryšių, 30x2x0,5, ekranuotas, viengyslis, su želatina, skirtas kloti žemėje (1 m) | 10000 | 4,50 |
|  | Kabelis, vytų porų, 4x2x0,5, 5 kategorijos, ekranuotas, skirtas vidaus sąlygoms (1 m) | 1000 | 0,75 |
|  | Kabelis, vytų porų, 4x2x0,5, 6 kategorijos, ekranuotas, skirtas lauko sąlygoms (1 m) | 30000 | 1,28 |
|  | Kabelis, vytų porų, 4x2x0,5, 6 kategorijos, ekranuotas, skirtas vidaus sąlygoms (1 m) | 30000 | 0,92 |
|  | Kamera IP, BOSCH Flexidome 5MP | 20 | 1391,50 |
|  | Kamera IP, BOSCH DINION IP bullet 5MP | 40 | 1511,29 |
|  | Kamera IP, BOSCH DINION IP bullet 8MP | 20 | 1807,44 |
|  | Kamera, valdoma, BOSCH Autodome 2MP | 10 | 2834,74 |
|  | Kasetė 2/10 su tripoliais (10 vnt.) iškrovikliais | 100 | 51,57 |
|  | Kietasis diskas „SATA“ HDD 4TB, 7200 rpm | 12 | 189,59 |
|  | Kietasis diskas „SATA“ HDD 8TB, WD Purple | 8 | 353,04 |
|  | Kietasis diskas „SATA“ HDD 12TB, WD Red | 4 | 463,02 |
|  | Kietasis diskas „SATA“ SSD 2TB | 8 | 287,60 |
|  | Klaviatūra, valdymo, DSC PK-5501 LCD | 9 | 95,68 |
|  | Klaviatūra, valdymo, K32LC PARADOX | 3 | 143,84 |
|  | Klaviatūra, valdymo, kupolinei kamerai, BOSCH KBD-Digital USB | 3 | 1167,47 |
|  | Klaviatūra, valdymo, PARADOX DIGIPLEX 641 | 3 | 244,20 |
|  | Klaviatūra, valdymo, PC5508 | 3 | 72,30 |
|  | Klaviatūra „Integriti PrismaX“ | 5 | 428,54 |
|  | Klaviatūra K 10 (10 zonų LED indikacija) | 3 | 78,05 |
|  | Klaviatūra K 32 (32 zonų LED indikacija) | 3 | 108,29 |
|  | Klaviatūra TM50, lietimui jautriu ekranu | 6 | 246,52 |
|  | Licencija „Bosch Video Management System 12“ | 2 | 8191,40 |
|  | Licencija BVMS praplėtimui | 10 | 1113,84 |
|  | Licencija BVMS integracijai su kita sistema | 3 | 8568,00 |
|  | Magnetinis įleidžiamas kontaktas | 88 | 14,24 |
|  | Magnetinis įleidžiamas kontaktas metalinėms durims, skersmuo 19 mm | 88 | 14,09 |
|  | Magnetinis kontaktas, lipnus | 88 | 13,42 |
|  | Magnetinis metalinis kontaktas, armuotas laidas | 88 | 20,98 |
|  | Magnetinis paviršinis kontaktas su sabotažu (ARITECH) | 88 | 84,20 |
|  | Maitinimo šaltinis, impulsinis, 12V 1A | 15 | 58,60 |
|  | Maitinimo šaltinis, impulsinis, 12V 5A, be dėžės | 15 | 35,20 |
|  | Mygtukas gaisro pavojaus adresinei centralei | 30 | 65,52 |
|  | Mygtukas gaisro pavojaus konvencinei centralei | 35 | 35,04 |
|  | Mygtukas gaisro pavojaus lauko sąlygoms | 35 | 105,51 |
|  | Montažinių medžiagų komplektas | 1500 | 40,00 |
|  | Optinio kabelio jungtis LC/LC SM, 2 m | 50 | 1,99 |
|  | Optinio kabelio jungtis SC/LC SM, 2 m | 50 | 13,00 |
|  | Optinio kabelio jungtis SC/LC MM, 2 m | 50 | 17,97 |
|  | Optinio kabelio jungtis SC/SC SM, 2 m | 50 | 8,13 |
|  | Optinio kabelio mova | 50 | 140,81 |
|  | Optikos kabelio termofitas, 60 mm | 300 | 0,17 |
|  | Optinis – video keitiklis 8 kamerų, singlemode, 12 V (imtuvas) | 8 | 380,90 |
|  | Optinis – video keitiklis 8 kamerų, singlemode, 12 V (siųstuvas) | 8 | 380,90 |
|  | Optinis keitiklis, vytos poros, multimode, komplektas | 15 | 182,12 |
|  | Optinis keitiklis, vytos poros, singlemode, komplektas | 15 | 194,29 |
|  | Optinis keitiklis SFP, modulis RX | 40 | 75,56 |
|  | Optinis keitiklis SFP, modulis TX | 40 | 75,56 |
|  | Optinis komutacinis blokas ODF 12 SC duplex, komplektas | 10 | 104,48 |
|  | Optinis komutacinis blokas ODF 24 SC duplex, komplektas | 10 | 60,90 |
|  | Pamatas atramai | 25 | 210,00 |
|  | „Pigtail LC/UPC SM“, 2,0 m | 100 | 3,44 |
|  | „Pigtail SC/UPC SM“, 2,0 m | 100 | 3,71 |
|  | „Pigtail SC/UPC MM“, 2,0 m | 100 | 3,40 |
|  | „Plintas KRONE LSA 2/10“ su atjungiamais kontaktais | 200 | 42,32 |
|  | Rezervinio maitinimo šaltinis „APC“, On line, 1000 VA, LCD monitorius, 19“ montavimas, 2U | 6 | 2150,00 |
|  | Rezervinio maitinimo šaltinis „APC“, On line, 2200 VA, LCD monitorius, 19“ montavimas, 4U | 6 | 2850,00 |
|  | RJ45 jungtis, 5 cat. | 3000 | 3,40 |
|  | RJ45 jungtis, 6 cat. | 3000 | 4,27 |
|  | Programinė įranga „Inner Range“ apsauginiai centralei, „Business“ versija | 2 | 4834,86 |
|  | Saugiklis STMA-LP-1 | 1000 | 4,72 |
|  | Sirena, gaisrinė, lauko, adresinė | 15 | 155,00 |
|  | Sirena, gaisrinė, lauko, FLASHNI | 25 | 64,73 |
|  | Sirena, gaisrinė, vidinė, adresinė | 15 | 105,00 |
|  | Sirena, gaisrinė, vidinė, LD92 24V | 25 | 22,00 |
|  | Sirena, lauko, apsauginei centralei su stroboskopu ir akumuliatoriumi, 116 dB (Aritech AS507) | 15 | 162,20 |
|  | Sirena, vidinė, apsaugos | 20 | 70,53 |
|  | Skaitmeninis vaizdo įrašymo įrenginys, BOSCH DIVAR IP ALL-IN-ONE 6000 | 6 | 6346,45 |
|  | Spinta, krosavimo KS-220 (400x400x200), IP-65 | 10 | 95,00 |
|  | Spinta, metalinė, komutacinė, ryšių, skirta montavimui lauko sąlygomis, su pašildymu ir vėdinimu, IP 55, 1000x800x300 | 10 | 325,79 |
|  | Spinta, metalinė, komutacinė, ryšių, skirta montavimui viduje, pakabinama, 19“, 12U | 4 | 176,16 |
|  | Šulinio dangtis, lengvo tipo | 10 | 217,80 |
|  | Šulinys, mažo tipo g/b RKŠ-1 | 10 | 252,89 |
|  | Tinklo komutatorius, 8 PoE portų, 10/100/1000 Mbps, Catalyst 1000-8T-2G-L | 20 | 561,50 |
|  | Tinklo komutatorius, 16 PoE+ portų, 10/100/1000 Mbps, 2SFP, Cisco 2960-L | 10 | 2118,75 |
|  | Tinklo komutatorius, 8x Gigabit SFP SG350-10 | 4 | 898,88 |
|  | Tinklo komutatorius, 24 PoE+ portų, CATALYST C9200 | 6 | 3559,58 |
|  | Transformatorius, 230/17 V | 10 | 21,85 |
|  | Transformatorius, 230/24 V, 50 W | 15 | 89,32 |
|  | Transformatorius, žemės atskyrimo, TC8235GIT | 15 | 121,35 |
|  | USB jungties ilgintuvas, 10 m | 5 | 13,90 |
|  | USB jungties ilgintuvas, 15 m | 5 | 18,80 |
|  | Vaizdo dekoderis „BOSCH VideoJet8000“ | 5 | 2736,60 |
|  | Vamzdis, Ø 16 mm, FFKU 316 | 10000 | 1,60 |
|  | Vamzdis, Ø 20 mm, lygia vidine sienele, skirtas kloti į žemę / kloti lauke ant pastato sienos | 10000 | 2,00 |
|  | Vamzdis, Ø 25 mm, FFKU 325 | 10000 | 2,00 |
|  | Vamzdis, Ø 32 mm, lygia vidine sienele, skirtas kloti į žemę / kloti lauke ant pastato sienos | 10000 | 2,00 |  |
|  | Vamzdis, Ø 50 mm, lygia vidine sienele, skirtas kloti į žemę / kloti lauke ant pastato sienos | 10000 | 3,00 |  |