[bookmark: _GoBack]MAKSIMALŪS PRIEŠGAISRINĖS IR APSAUGINĖS SIGNALIZACIJŲ IR VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMŲ REMONTO, PATIKROS IR EKSPLOATACIJOS PASLAUGŲ ĮKAINIAI
Maksimalūs paslaugų įkainiai:
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Maksimalus paslaugų kiekis 12 mėn.
	Įkainis, Eur su PVM

	1.
	Gedimo diagnostika (gedimo priskyrimas aparatūriniam, programiniam ar instaliaciniam)
	vnt.
	120
	75,02

	
	Instaliacinio gedimo pašalinimas
	vnt.
	120
	75,02

	3.
	Programinio gedimo pašalinimas
	vnt.
	120
	75,02

	4.
	Ryšio tarp dviejų objektų atkūrimas
	vnt.
	100
	100,43

	5.
	Ryšio tarp dviejų įrenginių atkūrimas
	vnt.
	100
	100,43

	6.
	Žemėje užkasto kabelio (kai 1 m svoris iki 2 kg)sujungimo movos įrengimas
	vnt.
	40
	121,00

	7.
	Tranšėjos 0,4 m pločio kasimas ir užkasimas mechanizuotu būdu
	m
	1000
	12,10

	8.
	Tranšėjos 0,4 m pločio kasimas ir užkasimas rankiniu būdu
	m
	500
	19,36

	9.
	Kabelio (kai 1 m svoris iki 2 kg) įtraukimas į vamzdynus
	m
	10000
	2,50

	10.
	Kabelio (kai 1 m svoris iki 2 kg) tvirtinimas prie medinio pagrindo
	m
	10000
	2,50

	11.
	Kabelio (kai 1 m svoris iki 2 kg) tvirtinimas prie mūro
	m
	20000
	2,50

	12.
	Instaliacinio lovelio tvirtinimas prie mūro
	m
	10000
	2,50

	13.
	Kabelio (kai 1 m svoris iki 2 kg) pratempimas virš pakabinamų lubų
	m
	10000
	1,21

	14.
	Vaizdo sistemos derinimas
	vnt.
	20
	75,02

	15.
	Vaizdo kameros derinimas
	vnt.
	60
	75,02

	16.
	Vaizdo įrašymo įrenginio remontas
	vnt.
	6
	510,62

	17.
	Optikos virinimas
	1 sk.
	480
	30,00

	18.
	Visų vaizdo stebėjimo sistemų pusmetinis patikrinimas
	vnt.
	2
	2250,60

	19.
	Visų priešgaisrinės ir apsaugos sistemų pusmetinis patikrinimas
	vnt.
	2
	2820,51









Maksimalūs prekių įkainiai.
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Maksimalus atsarginių dalių pakeitimo paslaugų kiekis 12 mėnesių (nedaugiau kaip)
	Įkainis, Eur su PVM

	1. 
	24“ LCD kompiuterinis vaizdo monitorius
	8
	343,20

	2. 
	40“ Monitorius NEC MultiSync V404
	4
	2179,00

	3. 
	Akumuliatorius, 12 V 1,2 Ah
	15
	24,56

	4. 
	Akumuliatorius, 12 V 7 Ah
	40
	42,47

	5. 
	Akumuliatorius, 12 V 9 Ah
	10
	22,55

	6. 
	Akumuliatorius, 12 V 18 Ah
	20
	44,52

	7. 
	Analizatorius, dujų nuotėkio, SMART 2
	8
	65,00

	8. 
	Apsauga nuo iškrovos video kabeliui
	20
	24,53

	9. 
	Apsauga nuo iškrovos RJ45 kabeliui
	40
	45,18

	10. 
	Apsauga nuo viršįtampių elektros grandinių (II + III kategorijos)
	20
	298,83

	11. 
	Atrama, metalinė, cinkuota, kamerai tvirtinti, 6 m
	22
	340,00

	12. 
	Barjeras, galvaninis, GBX70
	10
	410,00

	13. 
	Baterijų plėtimo pakuotė, 12 V/7 Ah x 8, 19“, montavimas, 2U
	6
	711,42

	14. 
	Bazė Apollo (standartinė)
	200
	13.25

	15. 
	Bazė, jutiklio temperatūrinio, sprogimui pavojingoms patalpoms DT870
	45
	173,09

	16. 
	Benzino garų detektorius, EEx-d
	16
	657,80

	17. 
	Centralė „DSC PC 1864“
	9
	184,16

	18. 
	Centralė „SP 4000“
	3
	142,54

	19. 
	Centralė „SP 5500“
	6
	153,88

	20. 
	Centralės „Inim Previdia Micro“ išplėtimo modulis
	6
	75,95

	21. 
	Centralės „DSC PC5108“ (8 zonų) išplėtimo modulis
	6
	54,05

	22. 
	Centralė „Inim SmartLoop/2080-G“
	2
	1410,02

	23. 
	Centralė „Inim Previdia Mikro“, 4–20 zonų
	10
	422,80

	24. 
	Centralė „Inim Previdia Mikro“, 4–36 zonų
	10
	473,82

	25. 
	Centralė „Inim Previdia crep“ (kartotuvas)
	2
	267,02

	26. 
	Centralė „Integriti ISC“
	4
	1535,11

	27. 
	Centralės „Integriti“, 8 zonų išplėtimo modulis 
	10
	296,86

	28. 
	Centralės „Paradox Digiplex AP“ išplėtimo modulis
	2
	238,00

	29. 
	Daviklis, dūmų, optinis, adresinis su baze
	90
	49,68

	30. 
	Daviklis, dūmų, optinis, SD-119-2
	250
	33,92

	31. 
	Daviklis, dūmų, optinis, SD-119-4
	221
	36,21

	32. 
	Daviklis, stiklo dūžio, „Glasstrek 457“
	50
	45,78

	33. 
	Daviklis, stiklo dūžio, GBS-210
	24
	37,50

	34. 
	Daviklis, temperatūrinis, adresinis su baze
	90
	49,68

	35. 
	Daviklis, temperatūrinis, EA-312-2
	150
	33,92

	36. 
	Daviklis, temperatūrinis, EA-312-4
	136
	36,21

	37. 
	Daviklis, temperatūrinis, „Ex“, su baze
	28
	399,99

	38. 
	Detektorius VIBRO GSB620BN
	24
	56,10

	39. 
	Dėžutė, jungiamoji, J24-1
	140
	18,36

	40. 
	Dėžutė, jungiamoji, J40
	140
	15,16

	41. 
	Dėžutė transformatoriui IP 65, 230/24 V, 50 W
	15
	28,43

	42. 
	Duomenų gavimo modulis ADAM-6050
	5
	399,37

	43. 
	Gaisro adresinis 1 išėjimo / įėjimo modulis
	10
	102,13

	44. 
	Gaisro barjerai, 100 m (kompl.)
	10
	622,18

	45. 
	Gaisro barjerų valdiklis
	4
	173,87

	46. 
	GSM komunikatorius apsaugos centralei G16 4G
	4
	253,49

	47. 
	HDMI kabelių sujungimo / signalo stiprinimo modulis (iki 30 m)
	10
	81,60

	48. 
	HDMI kabelis, 10 m
	10
	16,09

	49. 
	HDMI kabelis, 15 m
	10
	19,54

	50. 
	IP vaizdo keitiklis per koaksialinį kabelį
	30
	172,59

	51. 
	Jutiklis, judesio, LC 100 PI
	60
	19,36

	52. 
	Jutiklis, judesio, DD100 - PI
	24
	122,78

	53. 
	Jutiklis, judesio, DDV1016
	24
	154,78

	54. 
	Jutiklis, judesio, DD669AM (360 laipsnių)
	8
	179,30

	55. 
	Jutiklis, temperatūrinis, sprogimui pavojingoms patalpoms, DT874
	30
	424,30

	56. 
	Kabelis, apsauginis, 4x0,22 (1 m)
	1000
	0,50

	57. 
	Kabelis, apsauginis, 6x0,22 (1 m)
	10000
	1,10

	58. 
	Kabelis, apsauginis, 8x0,22 (1 m)
	10000
	1,32

	59. 
	Kabelis, elektros, 3x2,5, su triguba izoliacija, skirtas lauko sąlygoms, apsaugotas nuo UV (1 m)
	10000
	2,28

	60. 
	Kabelis gaisrinei signalizacijai, 2x0,8 (1 m)
	10000
	1,44

	61. 
	Kabelis gaisrinei signalizacijai, 4x0,8 (1 m)
	10000
	1,74

	62. 
	Kabelis, koaksialinis 75 Ω, skirtas lauko sąlygoms (1 m)
	1000
	0,75

	63. 
	Kabelis, optinis, 12 sk., „Multimode“ (1 m)
	10000
	1,36

	64. 
	Kabelis, optinis, 12 sk., „Singlemode“ (1 m)
	30000
	1,44

	65. 
	Kabelis, ryšių, 30x2x0,5, ekranuotas, viengyslis, su želatina, skirtas kloti žemėje (1 m)
	10000
	4,50

	66. 
	Kabelis, vytų porų, 4x2x0,5, 5 kategorijos, ekranuotas, skirtas vidaus sąlygoms (1 m)
	1000
	0,75

	67. 
	Kabelis, vytų porų, 4x2x0,5, 6 kategorijos, ekranuotas, skirtas lauko sąlygoms (1 m)
	30000
	1,28

	68. 
	Kabelis, vytų porų, 4x2x0,5, 6 kategorijos, ekranuotas, skirtas vidaus sąlygoms (1 m)
	30000
	0,92

	69. 
	Kamera IP, BOSCH Flexidome 5MP
	20
	1391,50

	70. 
	Kamera IP, BOSCH DINION IP bullet 5MP
	40
	1511,29

	71. 
	Kamera IP, BOSCH DINION IP bullet 8MP
	20
	1807,44

	72. 
	Kamera, valdoma, BOSCH Autodome 2MP
	10
	2834,74

	73. 
	Kasetė 2/10 su tripoliais (10 vnt.) iškrovikliais
	100
	51,57

	74. 
	Kietasis diskas „SATA“ HDD 4TB, 7200 rpm
	12
	189,59

	75. 
	Kietasis diskas „SATA“ HDD 8TB, WD Purple 
	8
	353,04

	76. 
	Kietasis diskas „SATA“ HDD 12TB, WD Red 
	4
	463,02

	77. 
	Kietasis diskas „SATA“ SSD 2TB
	8
	287,60

	78. 
	Klaviatūra, valdymo, DSC PK-5501 LCD
	9
	95,68

	79. 
	Klaviatūra, valdymo, K32LC PARADOX
	3
	143,84

	80. 
	Klaviatūra, valdymo, kupolinei kamerai, BOSCH KBD-Digital USB
	3
	1167,47

	81. 
	Klaviatūra, valdymo, PARADOX DIGIPLEX 641
	3
	244,20

	82. 
	Klaviatūra, valdymo, PC5508
	3
	72,30

	83. 
	Klaviatūra „Integriti PrismaX“
	5
	428,54

	84. 
	Klaviatūra K 10 (10 zonų LED indikacija)
	3
	78,05

	85. 
	Klaviatūra K 32 (32 zonų LED indikacija)
	3
	108,29

	86. 
	Klaviatūra TM50, lietimui jautriu ekranu
	6
	246,52

	87. 
	Licencija „Bosch Video Management System 12“
	2
	8191,40

	88. 
	Licencija BVMS praplėtimui
	10
	1113,84

	89. 
	Licencija BVMS integracijai su kita sistema
	3
	8568,00

	90. 
	Magnetinis įleidžiamas kontaktas
	88
	14,24

	91. 
	Magnetinis įleidžiamas kontaktas metalinėms durims, skersmuo 19 mm
	88
	14,09

	92. 
	Magnetinis kontaktas, lipnus
	88
	13,42

	93. 
	Magnetinis metalinis kontaktas, armuotas laidas
	88
	20,98

	94. 
	Magnetinis paviršinis kontaktas su sabotažu (ARITECH)
	88
	84,20

	95. 
	Maitinimo šaltinis, impulsinis, 12V 1A
	15
	58,60

	96. 
	Maitinimo šaltinis, impulsinis, 12V 5A, be dėžės
	15
	35,20

	97. 
	Mygtukas gaisro pavojaus adresinei centralei
	30
	65,52

	98. 
	Mygtukas gaisro pavojaus konvencinei centralei
	35
	35,04

	99. 
	Mygtukas gaisro pavojaus lauko sąlygoms
	35
	105,51

	100. 
	Montažinių medžiagų komplektas
	1500
	40,00

	101. 
	Optinio kabelio jungtis LC/LC SM, 2 m
	50
	1,99

	102. 
	Optinio kabelio jungtis SC/LC SM, 2 m
	50
	13,00

	103. 
	Optinio kabelio jungtis SC/LC MM, 2 m
	50
	17,97

	104. 
	Optinio kabelio jungtis SC/SC SM, 2 m
	50
	8,13

	105. 
	Optinio kabelio mova
	50
	140,81

	106. 
	Optikos kabelio termofitas, 60 mm
	300
	0,17

	107. 
	Optinis – video keitiklis 8 kamerų, singlemode, 12 V (imtuvas)
	8
	380,90

	108. 
	Optinis – video keitiklis 8 kamerų, singlemode, 12 V (siųstuvas)
	8
	380,90

	109. 
	Optinis keitiklis, vytos poros, multimode, komplektas
	15
	182,12

	110. 
	Optinis keitiklis, vytos poros, singlemode, komplektas
	15
	194,29

	111. 
	Optinis keitiklis SFP, modulis RX
	40
	75,56

	112. 
	Optinis keitiklis SFP, modulis TX
	40
	75,56

	113. 
	Optinis komutacinis blokas ODF 12 SC duplex, komplektas
	10
	104,48

	114. 
	Optinis komutacinis blokas ODF 24 SC duplex, komplektas
	10
	60,90

	115. 
	Pamatas atramai
	25
	210,00

	116. 
	„Pigtail LC/UPC SM“, 2,0 m
	100
	3,44

	117. 
	„Pigtail SC/UPC SM“, 2,0 m
	100
	3,71

	118. 
	„Pigtail SC/UPC MM“, 2,0 m
	100
	3,40

	119. 
	„Plintas KRONE LSA 2/10“ su atjungiamais kontaktais
	200
	42,32

	120. 
	Rezervinio maitinimo šaltinis „APC“, On line, 1000 VA, LCD monitorius, 19“ montavimas, 2U
	6
	2150,00

	121. 
	Rezervinio maitinimo šaltinis „APC“, On line, 2200 VA, LCD monitorius, 19“ montavimas, 4U
	6
	2850,00

	122. 
	RJ45 jungtis, 5 cat.
	3000
	3,40

	123. 
	RJ45 jungtis, 6 cat.
	3000
	4,27

	124. 
	Programinė įranga „Inner Range“ apsauginiai centralei, „Business“ versija
	2
	4834,86

	125. 
	Saugiklis STMA-LP-1
	1000
	4,72

	126. 
	Sirena, gaisrinė, lauko, adresinė
	15
	155,00

	127. 
	Sirena, gaisrinė, lauko, FLASHNI
	25
	64,73

	128. 
	Sirena, gaisrinė, vidinė, adresinė
	15
	105,00

	129. 
	Sirena, gaisrinė, vidinė, LD92 24V
	25
	22,00

	130. 
	Sirena, lauko, apsauginei centralei su stroboskopu ir akumuliatoriumi, 116 dB (Aritech AS507)
	15
	162,20

	131. 
	Sirena, vidinė, apsaugos
	20
	70,53

	132. 
	Skaitmeninis vaizdo įrašymo įrenginys, BOSCH DIVAR IP ALL-IN-ONE 6000
	6
	6346,45

	133. 
	Spinta, krosavimo KS-220 (400x400x200), IP-65
	10
	95,00

	134. 
	Spinta, metalinė, komutacinė, ryšių, skirta montavimui lauko sąlygomis, su pašildymu ir vėdinimu, IP 55, 1000x800x300
	10
	325,79

	135. 
	Spinta, metalinė, komutacinė, ryšių, skirta montavimui viduje, pakabinama, 19“, 12U
	4
	176,16

	136. 
	Šulinio dangtis, lengvo tipo
	10
	217,80

	137. 
	Šulinys, mažo tipo g/b RKŠ-1
	10
	252,89

	138. 
	Tinklo komutatorius, 8 PoE portų, 10/100/1000 Mbps, Catalyst 1000-8T-2G-L
	20
	561,50

	139. 
	Tinklo komutatorius, 16 PoE+ portų, 10/100/1000 Mbps, 2SFP, Cisco 2960-L
	10
	2118,75

	140. 
	Tinklo komutatorius, 8x Gigabit SFP SG350-10
	4
	898,88

	141. 
	Tinklo komutatorius, 24 PoE+ portų, CATALYST C9200
	6
	3559,58

	142. 
	Transformatorius, 230/17 V
	10
	21,85

	143. 
	Transformatorius, 230/24 V, 50 W
	15
	89,32

	144. 
	Transformatorius, žemės atskyrimo,  TC8235GIT
	15
	121,35

	145. 
	USB jungties ilgintuvas, 10 m 
	5
	13,90

	146. 
	USB jungties ilgintuvas, 15 m 
	5
	18,80

	147. 
	Vaizdo dekoderis „BOSCH VideoJet8000“
	5
	2736,60

	148. 
	Vamzdis, Ø 16 mm, FFKU 316
	10000
	1,60

	149. 
	Vamzdis, Ø 20 mm, lygia vidine sienele, skirtas kloti į žemę / kloti lauke ant pastato sienos
	10000
	2,00

	150. 
	Vamzdis, Ø 25 mm, FFKU 325
	10000
	2,00

	151. 
	Vamzdis, Ø 32 mm, lygia vidine sienele, skirtas kloti į žemę / kloti lauke ant pastato sienos
	10000
	2,00
	

	152. 
	Vamzdis, Ø 50 mm, lygia vidine sienele, skirtas kloti į žemę / kloti lauke ant pastato sienos
	10000
	3,00
	



