## Sheet1
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Statinių grupė AZ240626 Gyvenamosios paskirties (įvairioms socialinėms grupėms) pastato Vilties g.2 Čižiūnų k., Trakų raj. Atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Statinys 1 Gyvenamosios paskirties pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Žiniaraštis 1 Architektūros darbai
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | D.užm. | Medžiagos | Mechanizmai | Iš viso
| 1 | Išmontavimo, ardymo darbai
1 | R8-52 | 0,25-0,4M PLOČIO SANDRIKŲ, PALANGIŲ NUOLAJŲ IR ATSKIRŲ KARNIZŲ DANGOS NUARDYMAS | m | 88
2 | N46-181 | LANGŲ ANGŲ UŽPILDYMO IŠARDYMAS,KAI LANGAI SU PALANGĖMIS | 100m2 | 1.61
3 | N46-184 | MEDINIŲ (ir kt. medžiagų) DURŲ ANGŲ UŽPILDYMO IŠARDYMAS MŪRO SIENOSE, NUKAPOJANT TINKĄ | 100m2 | 0.59
4 | N46-131 | BETONINIŲ PAMATŲ (laiptų) IŠARDYMAS K8=1.17 | m3 | 10
5 | R23-65 | STATYBINIŲ ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMAS 10 KM ATSTUMU AUTOMOBILIAIS-SAVIVARČIAIS, PAKRAUNANT EKSKAVATORIAIS 0,25 M3 TALPOS KAUŠAIS | t | 30
6 | N12P-0719 | PLASTIKINIŲ LAUKO STOGELIŲ ĮRENGIMAS VIRŠ DURŲ , kai stogelio ilgis iki 1,6 m (demontavimas) K1=0.5, K2=0.5, K3=0.0 | m2 | 2
7 | R62P-2107 | SIENŲ PAVIRŠIAUS VALYMAS VANDENIU, NAUDOJANT AUKŠTO SLĖGIO PLOVIMO ĮRENGINĮ (paviršiaus plovimas) K8=1.09 | 100m2 | 0.02
8 | N12P-0719 | PLASTIKINIŲ LAUKO STOGELIŲ ĮRENGIMAS VIRŠ DURŲ, kai stogelio ilgis iki 1,6 m (esamo) | m2 | 2
Skyriuje 1
| 2 | Sienų-cokolio šiltinimo darbai
1 | N15-333-3 | FASADINIŲ PASTOLIŲ, KURIŲ PLOTIS 1,09M IR AUKŠTIS IKI 15M, ĮRENGIMAS IR IŠARDYMAS (100M2 VERTIKALIOS PROJEKCIJOS) | 100m2 | 9.1
Skyriuje 2
| 3 | Langų ir durų montavimo darbai
1 | N2P-0103 | ALIUMINIO ARBA PLASTIKO LANGŲ BLOKŲ SU VARSTOMOMIS SĄVAROMIS MONTAVIMAS MŪRINĖSE SIENOSE , kai langų blokų plotas daugiau 3 m2 | m2 | 19
2 | N2P-0103 | ALIUMINIO ARBA PLASTIKO LANGŲ BLOKŲ SU VARSTOMOMIS SĄVAROMIS MONTAVIMAS MŪRINĖSE SIENOSE , kai langų blokų plotas daugiau 3 m2 | m2 | 39
3 | N2P-0103 | ALIUMINIO ARBA PLASTIKO LANGŲ BLOKŲ SU VARSTOMOMIS SĄVAROMIS MONTAVIMAS MŪRINĖSE SIENOSE , kai langų blokų plotas daugiau 1m2 iki 2 m2 | m2 | 9
4 | N2P-0103 | ALIUMINIO ARBA PLASTIKO LANGŲ BLOKŲ SU VARSTOMOMIS SĄVAROMIS MONTAVIMAS MŪRINĖSE SIENOSE , kai langų blokų plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2 | m2 | 2.4
5 | N2P-0103 | ALIUMINIO ARBA PLASTIKO LANGŲ BLOKŲ SU VARSTOMOMIS SĄVAROMIS MONTAVIMAS MŪRINĖSE SIENOSE , kai langų blokų plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2 | m2 | 4.2
6 | N2P-0103 | ALIUMINIO ARBA PLASTIKO LANGŲ BLOKŲ SU VARSTOMOMIS SĄVAROMIS MONTAVIMAS MŪRINĖSE SIENOSE , kai langų blokų plotas daugiau 3 m2 | m2 | 22
7 | N2P-0103 | ALIUMINIO ARBA PLASTIKO LANGŲ BLOKŲ SU VARSTOMOMIS SĄVAROMIS MONTAVIMAS MŪRINĖSE SIENOSE , kai langų blokų plotas daugiau 3 m2 | m2 | 16
8 | N2P-0103 | ALIUMINIO ARBA PLASTIKO LANGŲ BLOKŲ SU VARSTOMOMIS SĄVAROMIS MONTAVIMAS MŪRINĖSE SIENOSE , kai langų blokų plotas daugiau 3 m2 | m2 | 7.6
9 | N2P-0103 | ALIUMINIO ARBA PLASTIKO LANGŲ BLOKŲ SU VARSTOMOMIS SĄVAROMIS MONTAVIMAS MŪRINĖSE SIENOSE , kai langų blokų plotas daugiau 1m2 iki 2 m2 | m2 | 39
10 | N2P-0103 | ALIUMINIO ARBA PLASTIKO LANGŲ BLOKŲ SU VARSTOMOMIS SĄVAROMIS MONTAVIMAS MŪRINĖSE SIENOSE , kai langų blokų plotas daugiau 3 m2 | m2 | 8
11 | N2P-0103 | ALIUMINIO ARBA PLASTIKO LANGŲ BLOKŲ SU VARSTOMOMIS SĄVAROMIS MONTAVIMAS MŪRINĖSE SIENOSE , kai langų blokų plotas daugiau 3 m2 | m2 | 7
12 | N2P-0103 | ALIUMINIO ARBA PLASTIKO LANGŲ BLOKŲ SU VARSTOMOMIS SĄVAROMIS MONTAVIMAS MŪRINĖSE SIENOSE , kai langų blokų plotas daugiau 3 m2 | m2 | 4.6
13 | N2P-0103 | ALIUMINIO ARBA PLASTIKO LANGŲ BLOKŲ SU VARSTOMOMIS SĄVAROMIS MONTAVIMAS MŪRINĖSE SIENOSE, kai langų blokų plotas iki 1 m2 | m2 | 6
14 | 379 | Plastiko langai, varstomi | m2 | 183.8
15 | F10-4-6 | PLASTIKINĖS LAUKO DURYS (M2 BLOKO) | m2 | 2.3
16 | F10-4-6 | PLASTIKINĖS LAUKO DURYS (M2 BLOKO) | m2 | 3
17 | N2P-0303 | MEDINIŲ DURŲ BLOKŲ MONTAVIMAS MŪRINĖSE SIENOSE, KAI STAKTOS TRADICINĖS ( vidinių durų blokų plotas iki 2 m2) | m2 | 22
18 | N2P-0308 | DURŲ UŽDARYMO PRIETAISŲ MONTAVIMAS ( durų pritraukimo įtaisas) | vnt. | 2
19 | N2P-0308 | DURŲ UŽDARYMO PRIETAISŲ MONTAVIMAS ( fiksatoriai nevarstomai durų daliai) | vnt. | 2
20 | R62P-3405 | KEIČIAMŲ LANGŲ VIDAUS PALANGIŲ MONTAVIMAS , kai palangių lentos laminuotos | 100m | 0.89
21 | R62P-3404 | KEIČIAMŲ LANGŲ IŠORĖS NUOLAJŲ (PALANGIŲ) MONTAVIMAS , kai sienų apdaila armuotas tinkas | 100m | 0.89
22 | R62P-3402 | LANGŲ IR DURŲ STAKTŲ SANDŪRŲ SU SIENA IZOLIAVIMAS MONTAVIMO PUTOMIS , kai sandūros skerspjūvio plotas 20.00 cm2 | 100m | 0.9
23 | R62P-3407 | KEIČIAMŲ LANGŲ, DURŲ SANDŪRŲ SANDARINIMAS IŠ LAUKO PUSĖS IŠSIPLEČIANČIAIS SANDARINIMO TARPIKLIAIS | 100m | 0.9
Skyriuje 3
| 4 | Apdailos darbai
1 | R62P-3406 | KEIČIAMŲ LANGŲ, DURŲ SANDŪRŲ VIDINĖS PUSĖS APTAISYMAS APDAILOS JUOSTOMIS | 100m | 3.37
2 | R62P-3406 | KEIČIAMŲ LANGŲ, DURŲ SANDŪRŲ VIDINĖS PUSĖS APTAISYMAS APDAILOS JUOSTOMIS | 100m | 0.27
3 | R11-106 | VIDAUS ANGOKRAŠČIŲ TINKO REMONTAS CEMENTO-KALKIŲ SKIEDINIU K8=1.15 | m2 | 101
4 | N15P-0104 | SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ GLAISTYMAS LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS GLAISTAIS (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 1.01
5 | N15P-0104 | SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ GLAISTYMAS LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS GLAISTAIS (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 1.01
6 | N15P-0701 | SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS EMULSINIAIS DAŽAIS vienu sluoksniu voleliu | 100m2 | 1.01
7 | N15P-0701 | SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS EMULSINIAIS DAŽAIS antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | 100m2 | 1.01
Skyriuje 4
| 5 | Kiti darbai
1 | R14-78-3 | ANKSČIAU DAŽYTŲ SIENŲ LABAI GERAS DAŽYMAS EMULSINIAIS DAŽAIS, NUVALANT SENUS DAŽUS IR GLAISTANT | m2 | 250
2 | R23-7 | NUMERIŲ ŽENKLŲ PRITVIRTINIMAS PRIE MŪRINIŲ ARBA BETONINIŲ PAVIRŠIŲ (demontavimas) K1=0.5, K2=0.5, K3=0.0 | vnt | 1
3 | R23-7 | NUMERIŲ ŽENKLŲ PRITVIRTINIMAS PRIE MŪRINIŲ ARBA BETONINIŲ PAVIRŠIŲ (esamo) | vnt | 1
4 | R23-9 | VĖLIAVŲ LAIKIKLIŲ PRITVIRTINIMAS PRIE MŪRINIŲ ARBA BETONINIŲ PAVIRŠIŲ (demontavimas) K1=0.5, K2=0.5, K3=0.0 | vnt | 1
5 | R23-9 | VĖLIAVŲ LAIKIKLIŲ PRITVIRTINIMAS PRIE MŪRINIŲ ARBA BETONINIŲ PAVIRŠIŲ (esamo) | vnt | 1
6 | N50-238 | IKI 8M AUKŠČIO TELEVIZIJOS AR RADIJO TRANSL.ANTENŲ BE ATOTAMPŲ MONTAVIMAS, KAI STOGO DANGA IŠ BETONO (demontavimas) K1=0.5, K2=0.5, K3=0.0 | vnt | 1
7 | N50-238 | IKI 8M AUKŠČIO TELEVIZIJOS AR RADIJO TRANSL.ANTENŲ BE ATOTAMPŲ MONTAVIMAS, KAI STOGO DANGA IŠ BETONO (esamos) | vnt | 1
8 | N20P-0806 | KONDICIONIERIŲ IŠORINIŲ AGREGATŲ MONTAVIMAS NUO PASTOVŲ, KAI VIDINIAI AGREGATAI PRIJUNGIAMI 2 JUNGTIMIS , išorinio agregato šaldymo galia iki 5kW (demontavimas) K1=0.5, K2=0.5, K3=0.0 | vnt. | 2
9 | N20P-0806 | KONDICIONIERIŲ IŠORINIŲ AGREGATŲ MONTAVIMAS NUO PASTOVŲ, KAI VIDINIAI AGREGATAI PRIJUNGIAMI 2 JUNGTIMIS , išorinio agregato šaldymo galia iki 5kW (esamo kond. montavimas) | vnt. | 2
10 | N20P-0812 | ATRAMINIŲ KONSTRUKCIJŲ KONDICIONIERIAMS MONTAVIMAS, TVIRTINANT PRIE SIENOS , kai konstrukcijos masė iki 3 kg (demontavimas) K1=0.6, K2=0.7, K3=0.0 | kompl. | 2
11 | N20P-0812 | ATRAMINIŲ KONSTRUKCIJŲ KONDICIONIERIAMS MONTAVIMAS, TVIRTINANT PRIE SIENOS, kai konstrukcijos masė iki 3 kg (esamų laikiklių montavimas) | kompl. | 2
12 | N16P-0201 | VANDENTIEKIO, ŠILDYMO IR SUSPAUSTO ORO VAMZDYNŲ IŠ PLASTIKINIŲ VAMZDŽIŲ TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE KONSTRUKCIJŲ (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) | m | 0.4
13 | 1028-12 | FV-plast vamzdžiai PN 20, 20x2.8 (plast.vir.vamzdyn. PPR) | m | 0.4
14 | N21P-0305 | KABELIŲ, LAIDŲ APSAUGOS GOFRUOTŲ VAMZDŽIŲ KLOJIMAS, TVIRTINANAT PRIE KONSTRUKCIJŲ, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100m | 0.004
15 | N21P-0328 | PIRMŲ LAIDŲ, KABELIŲ ĮTRAUKIMAS Į SUMONTUOTUS VAMZDŽIUS , kai laidų skerspjūvio plotas iki 6 mm2 | 100m | 0.004
16 | N20P-0813 | ATRAMINIŲ KONSTRUKCIJŲ KONDICIONIERIAMS MONTAVIMAS, TVIRTINANT PRIE GRINDŲ , kai konstrukcijos masė iki 10 kg (guminės atramos) | kompl. | 4
17 | 572243 | Elastinė gumos-kaučiuko danga | m2 | 0.44
| 1 | Šildymas
1 | N16P-0101 | VANDENTIEKIO, ŠILDYMO, DUJOTIEKIO VAMZDYNŲ IŠ PLIENINIŲ VAMZDŽIŲ TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE KONSTRUKCIJŲ ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) | m | 917
2 | N16P-0101 | VANDENTIEKIO, ŠILDYMO, DUJOTIEKIO VAMZDYNŲ IŠ PLIENINIŲ VAMZDŽIŲ TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE KONSTRUKCIJŲ ( vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm) | m | 146
3 | N16P-0101 | VANDENTIEKIO, ŠILDYMO, DUJOTIEKIO VAMZDYNŲ IŠ PLIENINIŲ VAMZDŽIŲ TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE KONSTRUKCIJŲ ( vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 40 mm iki 70 mm) | m | 35
4 | PPV15 | Cinkuotas plonasienis vamzdelis (presuojamas) 15x1,2 mm | m | 843.54
5 | PPV18 | Cinkuotas plonasienis vamzdelis (presuojamas) 18x1,2 mm | m | 69.36
6 | PPV22 | Cinkuotas plonasienis vamzdelis (presuojamas) 22x1,5 mm | m | 22.44
7 | PPV28 | Cinkuotas plonasienis vamzdelis (presuojamas) 28x1,5 mm | m | 97.92
8 | PPV35 | Cinkuotas plonasienis vamzdelis (presuojamas) 35x1,5 mm | m | 51
9 | PPV42 | Cinkuotas plonasienis vamzdelis (presuojamas) 42x1,5 mm | m | 24.48
10 | PPV54 | Cinkuotas plonasienis vamzdelis (presuojamas) 54x1,5 mm | m | 11
11 | N9-163 | ATRAMOS PO TECHNOLOGINIAIS VAMZDYNAIS, KRONŠTEINAI, APKABOS (įvorės) K8=1.04 | t | 0.044
12 | N16P-0901 | PLIENINIŲ ŠILDYMO RADIATORIŲ IKI 1600 MM ILGIO MONTAVIMAS ( vienos šildymo plokštės) | vnt. | 24
13 | N16P-0901 | PLIENINIŲ ŠILDYMO RADIATORIŲ IKI 1600 MM ILGIO MONTAVIMAS ( dviejų šildymo plokščių) | vnt. | 46
14 | N16P-0901 | PLIENINIŲ ŠILDYMO RADIATORIŲ IKI 1600 MM ILGIO MONTAVIMAS ( trijų šildymo plokščių) | vnt. | 13
15 | ŠPR11*400*500 | Radiatorius 11/400x500(h). Šoninio pajungimo | vnt | 24
16 | ŠPR22*500*500 | Radiatorius 22/500x500(h). Šoninio pajungimo | vnt | 21
17 | ŠPR22*800*500 | Radiatorius 22/800x500(h). Šoninio pajungimo | vnt | 15
18 | ŠPR22*1000*500 | Radiatorius 22/1000x500(h). Šoninio pajungimo | vnt | 8
19 | ŠPR22*1400*500 | Radiatorius 22/1400x500(h). Šoninio pajungimo | vnt | 2
20 | ŠPR33*800*500 | Radiatorius 33/800x500(h). Šoninio pajungimo | vnt | 13
21 | N18-132 | TIESIOGINIO VEIKIMO TEMPERATŪROS REGULIATORIAUS SU MOVINE JUNGTIMI MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT VAMZDŽIŲ GALŲ K8=1.04 | vnt | 166
22 | 8740431 | Termostatinis ventilis su išankstiniu nustatymu, tiesus | vnt | 83
23 | 6850-00.500 | Termostatinė galvutė D M30x1,5 6-28°C standartinė | vnt | 83
24 | N18-114 | IKI 15 MM SKERSMENS MOVINĖS UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT VAMZDŽIŲ GALŲ | vnt | 56
25 | N18-115 | 20 MM SKERSMENS MOVINĖS UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT VAMZDŽIŲ GALŲ | vnt | 22
26 | N18-116 | 25 MM SKERSMENS MOVINĖS UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT VAMZDŽIŲ GALŲ | vnt | 4
27 | N18-117 | 32 MM SKERSMENS MOVINĖS UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT VAMZDŽIŲ GALŲ | vnt | 4
28 | N18-120 | 70 MM SKERSMENS MOVINĖS UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT VAMZDŽIŲ GALŲ | vnt | 1
29 | 2003-13 | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2`, PP I/V sriegis | vnt | 56
30 | 2003-15 | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3/4`, PP I/V sriegis | vnt | 22
31 | 2003-17 | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1`, PP I/V sriegis | vnt | 4
32 | 2003-19 | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/4`, PP I/V sriegis | vnt | 4
33 | 2003-10 | Rutulinis ventilis ITAP IDEAL, vidus-vidus, ilga rankena, 2''1/2 | vnt | 1
34 | N18-114 | IKI 15 MM SKERSMENS MOVINĖS UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT VAMZDŽIŲ GALŲ | vnt | 93
35 | 2060-24 | Automatinis nuorintojas 1/2` MKV 15 R/N | vnt | 83
36 | 0615-02.000 | Rutulinis ventilis su drenažu DN15 | vnt | 10
37 | N26P-0101 | VAMZDYNO VAMZDŽIŲ IZOLIAVIMAS FOLIJA PADENGTAIS KEVALAIS , kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm | 100m | 4.1
38 | N26P-0101 | VAMZDYNO VAMZDŽIŲ IZOLIAVIMAS FOLIJA PADENGTAIS KEVALAIS , kai vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm | 100m | 0.35
39 | 897-168 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 15mm, storis 20mm | m | 193.92
40 | 897-171 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 18mm, storis 20mm | m | 68.68
41 | 897-174 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 20mm | m | 22.22
42 | 897-178 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 20mm | m | 96.96
43 | 897-182 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 35mm, storis 20mm | m | 32.32
44 | 897-190 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 42mm, storis 20mm | m | 35.35
45 | N16P-1406 | VANDENTIEKIO IR ŠILDYMO SISTEMŲ VAMZDYNŲ HIDRAULINIS BANDYMAS | 100m | 10.98
46 | N22P-0705 | VAMZDYNŲ IKI 400 MM SKERSMENS PRAPLOVIMAS BE DEZINFEKCIJOS , kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm K9=1.15 | 100m | 10.98
47 | N26P-0101 | VAMZDYNO VAMZDŽIŲ IZOLIAVIMAS FOLIJA PADENGTAIS KEVALAIS , kai vamzdžio išorinis skersmuo 54 mm (demontavimas) K1=0.3, K2=0.3, K3=0.0 | 100m | 4.45
48 | R17-36 | CENTRINIO ŠILDYMO IKI 50 MM SKERSMENS VAMZDYNŲ IŠARDYMAS, NEIŠSAUGOJANT MEDŽIAGŲ | m | 1080
49 | R17-96 | RADIATORIŲ IŠMONTAVIMAS, KAI JŲ MASĖ IKI 80 KG | vnt | 83
50 | R23-62 | STATYBINIŲ ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMAS 10 KM ATSTUMU AUTOMOBILIAIS-SAVIVARČIAIS, PAKRAUNANT RANKINIU BŪDU | t | 2.288
Skyriuje 1
Viso žiniaraštyje 2
| 1 | Oro vėdinimo Sistema R-1
1 | N20-785 | PRITEKĖJIMO KAMERŲ BE DRĖKINIMO SEKCIJŲ, KURIŲ NAŠUMAS IKI 10 TŪKST M3/H, MONTAVIMAS | vnt | 1
3 | N20P-0205 | BUITINĖS ORO PAŠALINIMO INSTALIACINĖS VENTILIACIJOS MONTAVIMAS | vnt. | 1
5 | N20P-0316 | STAČIAKAMPIŲ TRIUKŠMO SLOPINTUVŲ SU PERTVAROMIS MONTAVIMAS , kai slopintuvo jungties perimetras iki 1600 mm | vnt. | 4
6 | N20P-0316 | STAČIAKAMPIŲ TRIUKŠMO SLOPINTUVŲ SU PERTVAROMIS MONTAVIMAS , kai slopintuvo jungties perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm | vnt. | 8
7 | TS500*500*1600 | Triukšmo slopintuvas 500x500 L=1600mm | vnt | 4
8 | TS300*300*1400 | Triukšmo slopintuvas 300x300 L=1400mm | vnt | 4
9 | TS500*500*600 | Triukšmo slopintuvas 500x500 L=600mm | vnt | 4
10 | N20P-0113 | LANKSČIŲ GOFRUOTŲ ORTAKIŲ (PRISIJUNGIMŲ) MONTAVIMAS (ilgis 2 m , skersmuo iki 250 mm) | vnt. | 28
11 | 1072-1 | Lankstūs aliuminio ortakiai d 100 | m | 3
12 | 1072-2 | Lankstūs aliuminio ortakiai d 125 | m | 15
13 | 1072-4 | Lankstūs aliuminio ortakiai d 160 | m | 8
14 | 1072-5 | Lankstūs aliuminio ortakiai d 200 | m | 2
15 | N20P-0101 | PLIENINIŲ APVALIŲ UŽLANKINIŲ ORTAKIŲ TIESIŲ DALIŲ MONTAVIMAS , kai ortakio skersmuo iki 160 mm | m | 197
16 | N20P-0101 | PLIENINIŲ APVALIŲ UŽLANKINIŲ ORTAKIŲ TIESIŲ DALIŲ MONTAVIMAS , kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | m | 163
17 | N20P-0101 | PLIENINIŲ APVALIŲ UŽLANKINIŲ ORTAKIŲ TIESIŲ DALIŲ MONTAVIMAS , kai ortakio skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm | m | 49
18 | 1072-26 | Spiraliniai ortakiai OSL 100, L-3000 | m | 45
19 | 1072-27 | Spiraliniai ortakiai OSL 125, L-3000 | m | 80
20 | 1072-29 | Spiraliniai ortakiai OSL 160, L-3000 | m | 72
21 | 1072-31 | Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000 | m | 73
22 | 1072-33 | Spiraliniai ortakiai OSL 250, L-3000 | m | 57
23 | 1072-35 | Spiraliniai ortakiai OSB 315, L-3000 | m | 33
24 | 1072-42 | Spiraliniai ortakiai OSB 400, L-3000 | m | 6
25 | 1072-44 | Spiraliniai ortakiai OSB 500, L-3000 | m | 43
26 | N20P-0102 | PLIENINIŲ STAČIAKAMPIŲ UŽLANKINIŲ ORTAKIŲ TIESIŲ DALIŲ MONTAVIMAS , kai ortakio perimetras daugiau 600 mm iki 1000 mm | m | 44
27 | N20P-0102 | PLIENINIŲ STAČIAKAMPIŲ UŽLANKINIŲ ORTAKIŲ TIESIŲ DALIŲ MONTAVIMAS , kai ortakio perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm | m | 12
28 | N20P-0102 | PLIENINIŲ STAČIAKAMPIŲ UŽLANKINIŲ ORTAKIŲ TIESIŲ DALIŲ MONTAVIMAS , kai ortakio perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm | m | 12
29 | 1072-224 | Stačiakampiai ortakiai SOP 250x100, L-1250 | vnt | 16
30 | 1072-225 | Stačiakampiai ortakiai SOP 300x100, L-1250 | vnt | 4
31 | 1072-233 | Stačiakampiai ortakiai SOP 250x200, L-1250 | vnt | 8
32 | 1072-251 | Stačiakampiai ortakiai SOP 400x100, L-1250 | vnt | 8
33 | 1072-2515 | Stačiakampiai ortakiai SOP 400x150, L-1250 | vnt | 10
34 | 1072-2511 | Stačiakampiai ortakiai SOP 400x1100, L-1250 | vnt | 10
35 | N20P-0207 | DIFUZORIŲ MONTAVIMAS , kai jungties skersmuo iki 160 mm | vnt. | 81
36 | N20P-0207 | DIFUZORIŲ MONTAVIMAS , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | vnt. | 2
37 | 1082-81 | Difuzoriai DVS/P-DVS 100 | vnt | 19
38 | 1082-82 | Difuzoriai DVS/P-DVS 125 | vnt | 43
39 | 1082-83 | Difuzoriai DVS/P-DVS 160 | vnt | 19
40 | 1082-84 | Difuzoriai DVS/P-DVS 200 | vnt | 2
41 | N20-506 | ĮVAIRIŲ TIPŲ PLIENINIŲ ŠTAMPUOTŲ ŽALIUZI GROTELIŲ, KURIŲ PLOTAS IKI 0,25M2 ŠVIESOJE, MONTAVIMAS K8=1.02 | vnt | 1
42 | N20-507 | ĮVAIRIŲ TIPŲ PLIENINIŲ ŠTAMPUOTŲ ŽALIUZI GROTELIŲ, KURIŲ PLOTAS IKI 1,0M2 ŠVIESOJE, MONTAVIMAS K8=1.02 | vnt | 1
43 | GR600*600 | 600x600(h) Ištraukimo grotelės | vnt | 1
44 | GR600*800 | 600x800(h) Ištraukimo grotelės | vnt | 1
45 | N20P-0201 | VOŽTUVŲ, SKLENDŽIŲ, UŽKAIŠŲ MONTAVIMAS APVALIUOSE ORTAKIUOSE , kai jungties skersmuo iki 160 mm | vnt. | 65
46 | N20P-0201 | VOŽTUVŲ, SKLENDŽIŲ, UŽKAIŠŲ MONTAVIMAS APVALIUOSE ORTAKIUOSE , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | vnt. | 4
47 | 1082-70 | Oro sklendė SOA 100 mm | vnt | 12
48 | 1082-71 | Oro sklendė SOA 125 mm | vnt | 42
49 | 1082-72 | Oro sklendė SOA 160 mm | vnt | 11
50 | 1082-73 | Oro sklendė SOA 200 mm | vnt | 2
51 | 1082-74 | Oro sklendė SOA 250 mm | vnt | 2
52 | N20P-0201 | VOŽTUVŲ, SKLENDŽIŲ, UŽKAIŠŲ MONTAVIMAS APVALIUOSE ORTAKIUOSE, kai jungties skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm | vnt. | 2
53 | UŽ500 | D500 Uždarymo sklendė (Analogas SOMA 500) | vnt | 2
54 | N26-212 | VAMZDYNŲ IZOLIAVIMAS FOLIJA PADENGTAIS MINERALINĖS VATOS DEMBLIAIS, KAI IZOLIACIJOS STORIS 30 MM | m3 | 1.11
55 | D3-38 | VENTILIACIJOS SISTEMOS DERINIMAS, KAI SISTEMOJE 31 - 50 ORO TIEKIMO TAŠKŲ | vnt. | 1
56 | D3-2 | AŠINIO VENTILIATORIAUS, ĮRENGTO ORTAKYJE, ŠACHTOJE, ANGOJE ARBA ANT STOGO DERINIMAS, KAI JO NAŠUMAS IKI 15 TŪKST. M3/H | vnt. | 1
Skyriuje 1
| 2 | Sistema OŠ-1
1 | N20P-0205 | BUITINĖS ORO PAŠALINIMO INSTALIACINĖS VENTILIACIJOS MONTAVIMAS | vnt. | 1
2 | BV150 | OŠ-1 buitinis ventiliatorius (analogas BF Silent 150) | vnt | 1
3 | N20P-0101 | PLIENINIŲ APVALIŲ UŽLANKINIŲ ORTAKIŲ TIESIŲ DALIŲ MONTAVIMAS , kai ortakio skersmuo iki 160 mm | m | 1
4 | 1072-26 | Spiraliniai ortakiai OSL 100, L-3000 | m | 1
5 | N20-506 | ĮVAIRIŲ TIPŲ PLIENINIŲ ŠTAMPUOTŲ ŽALIUZI GROTELIŲ, KURIŲ PLOTAS IKI 0,25M2 ŠVIESOJE, MONTAVIMAS K8=1.02 | vnt | 1
6 | GR100 | D100 Ištraukimo grotelės | vnt | 1
Skyriuje 2
Viso žiniaraštyje 3
| 1 | Šilumos tiekimo įranga
1 | N20P-0808 | KONDICIONIERIŲ IŠORINIŲ AGREGATŲ MONTAVIMAS ANT STOGO, KAI VIDINIAI AGREGATAI PRIJUNGIAMI 2 JUNGTIMIS , išorinio agregato šaldymo galia daugiau 20 kW | vnt. | 2
2 | N20P-0801 | KONDICIONIERIŲ VIDINIŲ SIENINIŲ AGREGATŲ MONTAVIMAS , kai agregato šaldymo galia daugiau 10 kW | vnt. | 4
5 | N20P-0812 | ATRAMINIŲ KONSTRUKCIJŲ KONDICIONIERIAMS MONTAVIMAS, TVIRTINANT PRIE SIENOS , kai konstrukcijos masė daugiau 10 kg iki 20 kg | kompl. | 4
6 | N20P-0813 | ATRAMINIŲ KONSTRUKCIJŲ KONDICIONIERIAMS MONTAVIMAS, TVIRTINANT PRIE GRINDŲ , kai konstrukcijos masė daugiau 20 kg iki 40 kg | kompl. | 2
7 | N16P-0701 | CIRKULIACINIŲ SIURBLIŲ SU MOVINĖMIS JUNGTIMIS MONTAVIMAS | vnt. | 5
13 | N16P-1208 | MEMBRANINIŲ IŠSIPLĖTIMO INDŲ MONTAVIMAS , kai išsiplėtimo indo talpa daugiau 25 l iki 50 l | vnt. | 1
14 | 1090-87 | Plėtimosi indas 4 bar 3/4" (talpa 50l) | vnt | 1
15 | N16P-0601 | ŠILUMOKAIČIŲ SU MOVINĖMIS JUNGTIMIS MONTAVIMAS ( jungties skersmuo iki 25 mm) | vnt. | 1
17 | N16P-1207 | AKUMULIACINIŲ TALPŲ MONTAVIMAS , kai akumuliacinės talpos tūris daugiau 0,6 m3 iki 1,0 m3 | vnt. | 1
18 | 1093-7 | Akumuliacinės talpos Reflex HF 1000/R, 2035x1010mm arba analogas | vnt | 1
19 | 5710104013244 | ECL310 valdiklis su ekranu skirtas iki 3-jų kontūrų. M-Bus, Modbus, Ethernet (Modbus TCP), | vnt | 1
20 | D3-93 | ORO KONDICIONAVIMO SISTEMOS SU ATSKIRU AUŠINTUVU IR 2 VID. AGREGAT. DERINIMAS,KAI SISTEMOS ŠALDYMO GALIA IKI 25 kW | vnt. | 2
Skyriuje 1
| 2 | Vamzdynai
1 | N16P-0401 | VANDENTIEKIO, ŠILDYMO VAMZDYNŲ IŠ VARINIŲ VAMZDŽIŲ TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE KONSTRUKCIJŲ ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) | m | 13
2 | N16P-0401 | VANDENTIEKIO, ŠILDYMO VAMZDYNŲ IŠ VARINIŲ VAMZDŽIŲ TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE KONSTRUKCIJŲ ( vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 54 mm) | m | 13
3 | 995-43 | Variniai minkšti vamzdžiai 10x1mm | m | 4.08
4 | 995-44 | Variniai minkšti vamzdžiai 12x1mm | m | 1.02
5 | 995-45 | Variniai minkšti vamzdžiai 15x1mm | m | 2.04
6 | 995-46 | Variniai minkšti vamzdžiai 18(19)x1mm | m | 6.12
7 | 995-47 | Variniai minkšti vamzdžiai 22x1mm | m | 4.08
8 | 995-3 | Variniai kieti vamzdžiai 28x1mm | m | 3.06
9 | 995-4 | Variniai kieti vamzdžiai 35x1.5mm | m | 1.02
10 | 995-5 | Variniai kieti vamzdžiai 42x1.5mm | m | 5.1
11 | N18-107 | ŠILUMINIO PUNKTO VAMZDYNO MONTAVIMAS, RUOŠIANT DETALES OBJEKTE K8=1.05 | 100m | 0.56
12 | 979-33 | Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN25, išor. 33.7x2.8 | m | 4.24
13 | 979-36 | Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN32, išor. 42.4x2.9 | m | 12.72
14 | 979-38 | Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN40, išor. 48.3x2.9 | m | 16.96
15 | 979-41 | Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN50, išor. 60.3x3.0 | m | 4.24
16 | 979-45 | Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d 76.1x3.6 | m | 16.96
17 | 979-46 | Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d 88.9x3.6 | m | 4.24
Skyriuje 2
| 3 | Reguliavimos vožtuvai, armatūra. Termofikato ruošimo kontūras
1 | N18-118 | 40 MM SKERSMENS MOVINĖS UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT VAMZDŽIŲ GALŲ | vnt | 4
2 | 2011-35 | Apsauginiai vožtuvai 1 1/2'' | vnt | 4
3 | N18-118 | 40 MM SKERSMENS MOVINĖS UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT VAMZDŽIŲ GALŲ | vnt | 4
4 | N51-108 | VYKDYMO MECHANIZMO MONTAVIMAS, KAI JO MASĖ IKI 20 KG | kompl. | 4
6 | N18-120 | 70 MM SKERSMENS MOVINĖS UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT VAMZDŽIŲ GALŲ | vnt | 1
7 | 5710104063249 | NVD895 PN16 DN65 kvs 64,7 atbulinis vožtuvas terpė-vanduo ar glikolio mišinys 50% (-10)+1 | vnt | 1
8 | N18-118 | 40 MM SKERSMENS MOVINĖS UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT VAMZDŽIŲ GALŲ | vnt | 4
9 | 2003-8 | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/2`, PP V/V sriegis | vnt | 4
10 | N18-120 | 70 MM SKERSMENS MOVINĖS UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT VAMZDŽIŲ GALŲ | vnt | 5
11 | 2003-10 | Rutulinis ventilis ITAP IDEAL, vidus-vidus, ilga rankena, 2''1/2 | vnt | 5
12 | N18-114 | IKI 15 MM SKERSMENS MOVINĖS UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT VAMZDŽIŲ GALŲ | vnt | 10
13 | 0615-02.000 | Rutulinis ventilis su drenažu DN15 | vnt | 6
14 | 2060-24 | Automatinis nuorintojas 1/2` MKV 15 R/N | vnt | 4
15 | N18-102 | VANDENS VALYMO FILTRO, KURIO SKERSMUO IKI 100MM, MONTAVIMAS | vnt | 3
16 | 5702421555248 | FVF PN16 DN65 kvs 95 filtras su akle tinklelis nerūdijančio plieno 870 ?m (-10)+300°C flan | vnt | 3
17 | N18-105 | MANOMETRŲ SU TRIEIGIU ČIAUPU MONTAVIMAS | kompl. | 2
18 | N18-106 | TERMOMETRŲ SU LIZDU MONTAVIMAS | kompl. | 1
Skyriuje 3
| 4 | Vėdinimo kontūras
1 | N18-117 | 32 MM SKERSMENS MOVINĖS UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT VAMZDŽIŲ GALŲ | vnt | 5
2 | 2003-19 | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/4`, PP I/V sriegis | vnt | 3
3 | 2011-17 | Atbuliniai vožtuvai ITAP (horizontalūs) diam. 1 1/4` | vnt | 1
4 | 2060-84 | Automat. balansavimo ventiliai ASV-PV DN 32/kvs 6.3,vid sr.palaiko vienod.sl. | vnt | 1
5 | N18-105 | MANOMETRŲ SU TRIEIGIU ČIAUPU MONTAVIMAS | kompl. | 1
6 | N18-106 | TERMOMETRŲ SU LIZDU MONTAVIMAS | kompl. | 1
Skyriuje 4
| 5 | Karšto vandens ruošimas
1 | N18-118 | 40 MM SKERSMENS MOVINĖS UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT VAMZDŽIŲ GALŲ | vnt | 1
2 | 2011-35 | Apsauginiai vožtuvai 1 1/2'' | vnt | 1
3 | N18-116 | 25 MM SKERSMENS MOVINĖS UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT VAMZDŽIŲ GALŲ | vnt | 1
4 | 2011-16 | Atbuliniai vožtuvai (horizontalūs) diam. 1` | vnt | 1
5 | N18-118 | 40 MM SKERSMENS MOVINĖS UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT VAMZDŽIŲ GALŲ | vnt | 1
6 | 2011-18 | Atbuliniai vožtuvai (horizontalūs) diam. 1 1/2` | vnt | 1
7 | N18-116 | 25 MM SKERSMENS MOVINĖS UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT VAMZDŽIŲ GALŲ | vnt | 2
8 | N18-118 | 40 MM SKERSMENS MOVINĖS UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT VAMZDŽIŲ GALŲ | vnt | 4
9 | 2003-17 | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1`, PP I/V sriegis | vnt | 2
10 | 2003-8 | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/2`, PP V/V sriegis | vnt | 4
11 | N18-114 | IKI 15 MM SKERSMENS MOVINĖS UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT VAMZDŽIŲ GALŲ | vnt | 1
12 | 0615-02.000 | Rutulinis ventilis su drenažu DN15 | vnt | 1
13 | N18-101 | VANDENS VALYMO FILTRO, KURIO SKERSMUO IKI 50MM, MONTAVIMAS | vnt | 1
14 | 5702421555200 | FVF PN16 DN25 kvs 16,5 filtras su akle tinklelis nerūdijančio plieno 870 ?m (-10)+300°C fl | vnt | 1
15 | N18-105 | MANOMETRŲ SU TRIEIGIU ČIAUPU MONTAVIMAS | kompl. | 4
16 | N18-106 | TERMOMETRŲ SU LIZDU MONTAVIMAS | kompl. | 3
Skyriuje 5
| 6 | Kitos medžiagos
1 | N26P-0101 | VAMZDYNO VAMZDŽIŲ IZOLIAVIMAS FOLIJA PADENGTAIS KEVALAIS , kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm | 100m | 0.04
2 | N26P-0101 | VAMZDYNO VAMZDŽIŲ IZOLIAVIMAS FOLIJA PADENGTAIS KEVALAIS , kai vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm | 100m | 0.28
3 | N26P-0101 | VAMZDYNO VAMZDŽIŲ IZOLIAVIMAS FOLIJA PADENGTAIS KEVALAIS , kai vamzdžio išorinis skersmuo 60-114 mm | 100m | 0.24
4 | 897-183 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 35mm, storis 30mm | m | 4.04
5 | 897-192 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 42mm, storis 40mm | m | 12.12
6 | 897-197 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 48mm, storis 40mm | m | 16.16
7 | 897-207 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 60mm, storis 40mm | m | 4.04
8 | 897-219 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 76mm, storis 40mm | m | 16.16
9 | 897-225 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 89mm, storis 40mm | m | 4.04
10 | N20P-0811 | ORO KONDICIONAVIMO SISTEMŲ UŽPILDYMAS ŠALDYMO SKYSČIAIS , kai sistemos šaldymo galia daugiau 20 kW | vnt. | 2
Skyriuje 6
| 7 | Šilumos punkto nuotekų sistema
1 | N16P-1101 | VIDAUS NUOTEKŲ PLASTIKINIŲ SKIRSTOMŲJŲ VAMZDYNŲ IR STOVŲ VAMZDŽIŲ MONTAVIMAS, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno) | m | 6
2 | 1030-85 | PVC slėgio vamzdžiai su movomis PN 10, 110x4.2x6000 | m | 6
3 | N17-14 | TRAPO, KURIO SKERSMUO 100MM, MONTAVIMAS | kompl. | 1
4 | N16P-0504 | FLANŠINĖS UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS MONTAVIMAS ( nominalusis vidinis skersmuo 100 mm) K8=1.04 | vnt. | 1
5 | 1033-91 | Atbuliniai vožtuvai 110mm (išor. nuotek.) | vnt | 1
Skyriuje 7
Viso žiniaraštyje 4
| 1 | Elektra. Elektros skydai
1 | N21-119 | TRANZITINIŲ SPINTŲ MONTAVIMAS | vnt | 1
2 | 2670-105 | IP 40 virštink. modul. paskirstymo skydeliai Unibox 54+3 M | vnt | 1
3 | 1211025 | Kirtiklis RBK 00 PRO 160(40)A | vnt | 1
4 | 2850-71 | Automatiniai jungikliai 16 A 1P S201-C 16 | vnt | 7
5 | 2850-121 | Automatiniai jungikliai 16 A 3P S203-C 16 | vnt | 9
6 | 1333009 | Srovės nuotekio relė FPR1 2P 25A 30mA ECO | vnt | 1
7 | 1333011 | Srovės nuotekio relė FPR1 4P 25A 30mA ECO | vnt | 1
8 | 2520-125 | Kištukinis lizdas b/r su įž. užsklanda bal. RP16-002-22 SP300 | vnt | 1
9 | 2570 | Pažeminantieji transformatoriai | vnt | 1
10 | 3860-74 | Viršįtampių ribotuvas 4polis I+II (B+C) klasė 7,5kA 0,9kV | vnt | 1
11 | N21-548 | IKI 100 A GALIOS AUTOMATINIŲ JUNGIKLIŲ (srovės jungiklių) MONTAVIMAS SPINTOSE (AS-2) | vnt | 2
12 | N21-548 | IKI 100 A GALIOS AUTOMATINIŲ JUNGIKLIŲ (atkabiklių) MONTAVIMAS SPINTOSE (SS-2) | vnt | 2
13 | N21-255 | IKI 0.25 KVA ŽEMINANČIŲ TRANSFORMATORIŲ MONTAVIMAS | 100vnt | 0.01
14 | N21-548 | IKI 100 A GALIOS AUTOMATINIŲ JUNGIKLIŲ MONTAVIMAS SPINTOSE | vnt | 2
15 | N21-203 | ROZEČIŲ MONTAVIMAS PRIE MEDINIO PAGRINDO, KAI INSTALIACIJA ATVIROJI | 100vnt | 0.02
Skyriuje 1
| 2 | Šviestuvai
1 | N21P-0706 | VIDAUS APŠVIETIMO ŠVIESOS DIODŲ LEMPŲ ŠVIESTUVŲ MONTAVIMAS PAKABINAMŲ LUBŲ ANGOSE ( be žeminančių transformatorių) | vnt. | 105
2 | 2507-60 | Šviestuvas IP54 (Įleidž) 24(20)W 1800lm 4000K LED | vnt | 49
3 | 1914028 | LED panelė 36W kvadratinė, įmontuojama 3500-4500K | vnt | 56
4 | N21P-0708 | INTERJERINIŲ SIENINIŲ ŠVIESOS DIODŲ ARBA HALOGENINIŲ LEMPŲ ŠVIESTUVŲ MONTAVIMAS ( šviestuvai vienos lempos) | vnt. | 71
5 | 2507-28100 | Paviršinio montavimo LED 20 W panelio šviestuvas, IP20 apsaugos, jungiama prie 230 V el. tinklo, su stiklu, tiesioginio jungimo, vidaus patalpų apšvietimui, apšvietimo kampas plataus spindulio, spalvinė temperatūra 3500-4500 | vnt | 1
6 | 2507-28101 | Paviršinio montavimo LED 20 W panelio šviestuvas, IP44 apsaugos, jungiama prie 230 V el. tinklo, su stiklu, tiesioginio jungimo, vidaus patalpų apšvietimui, apšvietimo kampas plataus spindulio, spalvinė temperatūra 3500 | vnt | 6
7 | 2507-28102 | Paviršinio montavimo LED 20 W panelio šviestuvas, IP20 apsaugos, su stiklu, tiesioginio jungimo, vidaus patalpų apšvietimui, apšvietimo kampas plataus spindulio, spalvinė temperatūra 3500-4500K | vnt | 3
8 | 2507-28103 | Paviršinio montavimo LED 20 W panelio šviestuvas, IP44 apsaugos, su stiklu, tiesioginio jungimo, vidaus patalpų apšvietimui, apšvietimo kampas plataus spindulio, spalvinė temperatūra 3500-4500K | vnt | 16
9 | 2507-28104 | Sieninis LED 40 W panelio šviestuvas, IP40 apsaugos, su stiklu, tiesioginio jungimo, vidaus patalpų apšvietimui, apšvietimo kampas plataus spindulio, spalvinė temperatūra 3500-4500K | vnt | 7
10 | 2507-28105 | Paviršinio montavimo LED 40 W panelio šviestuvas, IP44 apsaugos, jungiama prie 230 V el. tinklo, su stiklu, tiesioginio jungimo, vidaus patalpų apšvietimui | vnt | 38
11 | R61P-2715 | OPTINIŲ JUTIKLIŲ LAIPTINĖSE MONTAVIMAS , tvirtinant medsraigčiais | vnt. | 45
12 | N21P-0702 | LAUKO ŠVIESTUVŲ, TVIRTINAMŲ PRIE SIENOS, MONTAVIMAS nuo kopėčių | vnt. | 5
13 | 2507-2810 | Šviestuvas LED 10W IP65 3500-4500K | vnt | 5
Skyriuje 2
| 3 | Instaliaciniai ir montažiniai gaminiai
1 | N21-198 | JUNGIKLIO MONTAVIMAS, KAI INSTALIACIJA PASLĖPTOJI | 100vnt | 0.05
2 | R61P-2715 | OPTINIŲ JUTIKLIŲ LAIPTINĖSE MONTAVIMAS , tvirtinant medsraigčiais | vnt. | 1
3 | N50-333 | REZERVINIO MAITINIMO ŠALTINIO MONTAVIMAS | vnt. | 2
4 | N21-184 | IZOLIUOTŲ LAIDŲ IKI 35 MM2 SKERSPJŪVIO TIESIMAS LAIDADĖŽĖSE | 100m | 16.76
5 | N21-191 | DVIEJŲ-TRIJŲ GYSLŲ LAIDŲ TIESIMAS SIENOSE IR PARUOŠTOSE VAGOSE (PO TINKU) | 100m | 0.6
6 | 3498-38 | 750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 3x1.5 | m | 1545
7 | 3498-47 | 750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 5x2.5 | m | 25.75
8 | 3498-38 | 750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 3x1.5 | m | 51.5
9 | 3498-39 | 750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 3x2.5 | m | 1.03
10 | 3498-47 | 750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 5x2.5 | m | 61.8
11 | 3498-49 | 750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 5x6 | m | 82.4
12 | N21P-0305 | KABELIŲ, LAIDŲ APSAUGOS GOFRUOTŲ VAMZDŽIŲ KLOJIMAS, TVIRTINANAT PRIE KONSTRUKCIJŲ, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100m | 3.2
13 | N21P-0301 | PLASTIKINIŲ ELEKTROS INSTALIACIJOS KANALŲ MONTAVIMAS, TVIRTINANAT PRIE MŪRO SIENOS ( MINI instaliaciniai kanalai) | 100m | 2.5
14 | 3700-19 | Instaliaciniai kanalai CK iš PVC 30x15(15x15)mm | m | 250
15 | N21P-0301 | PLASTIKINIŲ ELEKTROS INSTALIACIJOS KANALŲ MONTAVIMAS, TVIRTINANAT PRIE MŪRO SIENOS (kanalų skerspjūvio plotas daugiau 25 cm2 iki 60 cm2) | 100m | 0.03
16 | 3700-128 | Sieniniai instaliaciniai loveliai 50x100(100x42) mm | m | 3
17 | N21-266 | ĮŽEMINIMO LAIDININKŲ IŠ VARINIO IZOLIUOTO LAIDO 25 MM2 SKERSPJŪVIO MONTAVIMAS, TVIRTINANT PRIE KONSTRUKCIJŲ | 100m | 2.2
18 | 1521016 | Laidas H07V-U 1x4 geltonai žalias | m | 226.6
Skyriuje 3
| 4 | Darbai
1 | R33-282 | KABELIŲ (TRANZITINIŲ) SPINTŲ DEMONTAVIMAS | vnt. | 1
2 | R21-27 | ŠVIESTUVŲ, KABINAMŲ ANT KABLIŲ AR PAKABŲ, DEMONTAVIMAS | 100vnt | 2
3 | R21-34 | JUNGIKLIŲ, PERJUNGIKLIŲ, ROZEČIŲ DEMONTAVIMAS | 100vnt | 0.1
4 | N21P-0315 | VAGŲ IŠKIRTIMAS PASLĖPTAI ELEKTROS INSTALICIJAI VAGOTUVU tinkuotose sienose | 100m | 0.6
5 | N21P-0316 | VAGŲ UŽTAISYMAS (TINKAVIMAS), NUTIESUS APŠVIETIMO TINKLO LAIDUS sienų paviršiuose | 100m | 0.6
6 | D1-385 | IKI 10 KV PASKIRSTYMO ĮRENGINIŲ ŠYNŲ KONTAKTŲ PEREINAMOSIOS VARŽOS NUOLATINEI SROVEI MATAVIMAS | vnt | 20
7 | R61P-2718 | IKI 0,4 kV ĮTAMPOS ELEKTROS INSTALIACIJOS PEREINAMOSIOS VARŽOS MATAVIMAS (TAŠKAS) | 10 vnt | 2
8 | D1-382 | GRANDINĖS 'FAZĖ - NULIS' TARIAMOSIOS VARŽOS MATAVIMAS | grandinė | 20
9 | D1-385 | IKI 10 KV PASKIRSTYMO ĮRENGINIŲ ŠYNŲ KONTAKTŲ PEREINAMOSIOS VARŽOS NUOLATINEI SROVEI MATAVIMAS | vnt | 20
10 | D1-382 | GRANDINĖS 'FAZĖ - NULIS' TARIAMOSIOS VARŽOS MATAVIMAS | grandinė | 20
11 | R23-41 | SKYLIŲ VAMZDYNAMS IŠKIRTIMAS BETONINĖSE SIENOSE ARBA GRINDYSE, KAI KONSTRUKCIJOS STORIS 220 MM K8=1.17 | vnt | 30
12 | R23-51 | SKYLIŲ UŽTAISYMAS TINKUOTOSE PERTVAROSE ARBA SIENOSE, UŽTAISANT IŠ ABIEJŲ PUSIŲ, PAKLOJUS VAMZDŽIUS | vnt | 30
Skyriuje 4
| 5 | Apdailos darbai
1 | N15P-0104 | SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ GLAISTYMAS LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS GLAISTAIS (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 0.03
2 | N15P-0104 | SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ GLAISTYMAS LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS GLAISTAIS (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 0.03
3 | N15P-0701 | SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS EMULSINIAIS DAŽAIS vienu sluoksniu voleliu | 100m2 | 0.03
4 | N15P-0701 | SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS EMULSINIAIS DAŽAIS antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | 100m2 | 0.03
Skyriuje 5
Viso žiniaraštyje 5
| 1 | Statinio konstrukcijos. Sienų-cokolio šiltinimo darbai
1 | R62P-2107 | SIENŲ PAVIRŠIAUS VALYMAS VANDENIU, NAUDOJANT AUKŠTO SLĖGIO PLOVIMO ĮRENGINĮ (paviršiaus plovimas) K8=1.09 | 100m2 | 10.73
2 | N15P-1001 | PASTATŲ IŠORINIŲ PAVIRŠIŲ GRUNTAVIMAS VOLELIU giliai įsigeriančiais gruntais K9=1.15 | 100m2 | 10.73
3 | 554-47 | Pelėsių likvidavimo priemonė | l | 178.12
4 | R62P-0407 | RŪSIO SIENŲ IR COKOLIO ŠILTINIMAS , naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 150.00 mm K9=1.15 | 100m2 | 1.36
5 | R62P-0404 | RITININIŲ MEDŽIAGŲ HIDROIZOLIACIJOS ĮRENGIMAS, ŠILTINANT COKOLIUS IR RŪSIO SIENAS ( tvirtinant drenažo ritininę dangą) | m2 | 136
6 | R62P-0406 | TEPTINĖS HIDROIZOLIACIJOS ĮRENGIMAS, ŠILTINANT COKOLIUS IR RŪSIO SIENAS ( tepant 2 kartus hidroizoliaciniu bitumu) K9=1.15 | m2 | 184
7 | R62P-2303 | SIENŲ ŠILTINIMAS, KLIJUOJANT IR TVIRTINANT MECHANIŠKAI IZOLIACINES PLOKŠTES , naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 150.00 mm K9=1.15 | 100m2 | 0.57
8 | R62P-2409 | SIENŲ, APŠILTINTŲ IZOLIACINĖMIS PLOKŠTĖMIS, VIENSLUOKSNIS TINKAVIMAS, ARMUOJANT SINTETINIAIS TINKLELIAIS , kai sienos su angomis K9=1.15 | 100m2 | 0.57
9 | R62P-2413 | SIENŲ PAVIRŠIŲ, APŠILTINTŲ IZOLIACINĖMIS PLOKŠTĖMIS, GRUNTAVIMAS PRIEŠ DEKORATYVINĘ APDAILĄ K9=1.15 | 100m2 | 0.57
10 | R62P-2414 | SIENŲ TINKAVIMAS DEKORATYVINIAIS TINKO SKIEDINIAIS (sluoksnis 2.00 mm , kai sienos su angomis) K9=1.15 | 100m2 | 0.57
11 | R62P-2411 | SIENŲ TINKUOJAMŲ PAVIRŠIŲ IŠORINIŲ KAMPŲ IR ANGOKRAŠČIŲ PAPILDOMAS SUTVIRTINIMAS ARMUOJANČIAIS KAMPUOČIAIS K9=1.15 | 100m | 4.59
12 | N60-14 | COKOLIO PROFILIŲ MONTAVIMAS, KAI ATSTUMAS TARP TVIRTINIMŲ 0.5 M K9=1.15 | m | 110
13 | R62P-2303 | SIENŲ ŠILTINIMAS, KLIJUOJANT IR TVIRTINANT MECHANIŠKAI IZOLIACINES PLOKŠTES , naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 150.00 mm K9=1.15 | 100m2 | 8
14 | R62P-2409 | SIENŲ, APŠILTINTŲ IZOLIACINĖMIS PLOKŠTĖMIS, VIENSLUOKSNIS TINKAVIMAS, ARMUOJANT SINTETINIAIS TINKLELIAIS , kai sienos su angomis K9=1.15 | 100m2 | 8
15 | R62P-2413 | SIENŲ PAVIRŠIŲ, APŠILTINTŲ IZOLIACINĖMIS PLOKŠTĖMIS, GRUNTAVIMAS PRIEŠ DEKORATYVINĘ APDAILĄ K9=1.15 | 100m2 | 8
16 | R62P-2414 | SIENŲ TINKAVIMAS DEKORATYVINIAIS TINKO SKIEDINIAIS (sluoksnis 2.00 mm , kai sienos su angomis) K9=1.15 | 100m2 | 8
17 | R62P-3501 | LANGŲ IR DURŲ IŠORĖS ANGOKRAŠČIŲ ŠILTINIMAS , kai putų polistireno sluoksnio storis 30 mm K9=1.15 | 100m2 | 0.65
18 | R62P-2409 | SIENŲ, APŠILTINTŲ IZOLIACINĖMIS PLOKŠTĖMIS, VIENSLUOKSNIS TINKAVIMAS, ARMUOJANT SINTETINIAIS TINKLELIAIS , kai sienos su angomis K9=1.15 | 100m2 | 0.65
19 | R62P-2413 | SIENŲ PAVIRŠIŲ, APŠILTINTŲ IZOLIACINĖMIS PLOKŠTĖMIS, GRUNTAVIMAS PRIEŠ DEKORATYVINĘ APDAILĄ K9=1.15 | 100m2 | 0.65
20 | R62P-2414 | SIENŲ TINKAVIMAS DEKORATYVINIAIS TINKO SKIEDINIAIS (sluoksnis 2.00 mm , kai sienos su angomis) K9=1.15 | 100m2 | 0.65
21 | R62P-3501 | LANGŲ IR DURŲ IŠORĖS ANGOKRAŠČIŲ ŠILTINIMAS , kai putų polistireno sluoksnio storis 30 mm K9=1.15 | 100m2 | 0.15
22 | R62P-2409 | SIENŲ, APŠILTINTŲ IZOLIACINĖMIS PLOKŠTĖMIS, VIENSLUOKSNIS TINKAVIMAS, ARMUOJANT SINTETINIAIS TINKLELIAIS , kai sienos su angomis K9=1.15 | 100m2 | 0.15
23 | R62P-2413 | SIENŲ PAVIRŠIŲ, APŠILTINTŲ IZOLIACINĖMIS PLOKŠTĖMIS, GRUNTAVIMAS PRIEŠ DEKORATYVINĘ APDAILĄ K9=1.15 | 100m2 | 0.15
24 | R62P-2414 | SIENŲ TINKAVIMAS DEKORATYVINIAIS TINKO SKIEDINIAIS (sluoksnis 2.00 mm , kai sienos su angomis) K9=1.15 | 100m2 | 0.15
Skyriuje 1
| 2 | Pastogės šiltinimo įrengimo ir stogo darbai
1 | R8-82 | ŠIUKŠLIŲ, KERPIŲ IR PABARSTŲ NUVALYMAS NUO RITININĖS (RULONINĖS) DANGOS, NUKELIANT ŠIUKŠLES ŽEMYN (M2 NUVALYTO PAV.) K9=1.15 | m2 | 300
2 | R62P-5307 | ŠLAITINIŲ STOGŲ NEŠILTINTOJE PASTOGĖJE PERDANGŲ ŠILTINIMAS IZOLIACINĖMIS PLOKŠTĖMIS ( universalios ir 30(40) mm vėdinamų atitvarų mineralinės vatos plokštes,kai sluoksnio storis 260.00 mm) | 100m2 | 3
3 | 570193 | Universalios mineralinės vatos plokštės | m3 | 81.9
4 | 572319 | Ventiliuojamų atitvarų mineralinės vatos plokštės | m3 | 12.6
5 | N10-14 | KARKASO ĮRENGIMAS IŠ TAŠŲ K8=1.03 | m3 | 3
6 | N10-89 | PRAĖJIMO TAKŲ ĮRENGIMAS IŠ LENTŲ | 100m | 0.6
7 | N12P-0719 | PLASTIKINIŲ (stiklinių) LAUKO STOGELIŲ ĮRENGIMAS VIRŠ DURŲ , kai stogelio ilgis daugiau 1,6 m | m2 | 23
8 | R62P-5106 | ŠLAITINIŲ STOGŲ ŠONINIŲ IR GALINIŲ APKALŲ ARDYMAS | 100m2 | 1.5
9 | R62P-5504 | ŠLAITINIŲ STOGŲ ŠONINIŲ IR GALINIŲ KARNIZŲ APKALIMAS 22 mm storio lentomis | 100m2 | 1.5
Skyriuje 2
| 3 | Laiptų monolitinių atraminių sienučių įrengimas
1 | N6-22 | GELŽB.JUOSTINIAI PAMATAI, ATRAMINĖS RŪSIO SIENOS IKI 300MM PLOČIO,ĮRENGIANT KLOJINIUS IŠ SKYDŲ K8=1.04, K9=1.15 | m3 | 8.03
2 | 260017 | Armatūra 1.020000 | t | 0.79
3 | N6P-0310 | PLIENINIŲ ĮDĖTINIŲ DETALIŲ MONTAVIMAS, BETONUOJANT PAMATUS , kai detalės masė daugiau 2,0kg iki 4,0 kg K9=1.15 | t | 0.02
4 | R62P-0102 | DUOBIŲ, TRANŠĖJŲ KASIMAS DALINAI MECHANIZUOTAI, ATLIEKANT PAMATŲ REMONTO DARBUS , kai gruntas II grupės K9=1.15 | m3 | 30
5 | R62P-0104 | IŠKASŲ UŽPYLIMAS GRUNTU, TANKINANT, ATLIEKANT PAMATŲ REMONTO DARBUS , kai gruntas II grupės K9=1.15 | m3 | 30
Skyriuje 3
| 4 | Monolitinių laiptų įrengimas
1 | N6-148 | GELŽBETONINIŲ LAIPTŲ MARŠŲ PADARYMAS ANT PARUOŠTO PAGRINDO K8=1.04, K9=1.15 | m3 | 2.49
2 | 260017 | Armatūra 1.020000 | t | 0.11
Skyriuje 4
| 5 | Plieninio rėmo įrengimas
1 | N9P-0107 | METALINIŲ LENKTŲ PROFILIŲ RĖMŲ MONTAVIMAS | t | 0.396
2 | N13-67 | METALINIŲ PAVIRŠIŲ GRUNTAVIMAS KOMPAUDU ED-20, TEPTUKU | 100m2 | 0.11
3 | N13-85 | METALINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS EMALE EP-140, TEPTUKU | 100m2 | 0.11
4 | N12P-0713 | PARAPETŲ, STOGELIŲ (angokraščių) DENGIMAS SKARDA, PAGAMINANT DETALES, kai tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras | 100m2 | 0.02
Skyriuje 5
| 6 | Kiti darbai
1 | N46-92-1 | HORIZONTALIŲ SKYLIŲ GRĘŽIMAS DEIMANTINIAIS GRĄŽTAIS G/B KONSTR., KAI SKYLĖS D 220MM IR GYLIS 200MM K1=0.8, K2=0.8, K3=0.8, K8=1.17 | 100vnt | 0.87
2 | N46-87 | HORIZONTALIŲ SKYLIŲ GRĘŽIMAS DEIMANTINIAIS GRĄŽTAIS G/B KONSTR.,KAI SKYLĖS D IKI 32 MM IR GYLIS 200 MM K1=0.8, K2=0.8, K3=0.8, K8=1.17 | 100vnt | 0.45
3 | N46-87 | HORIZONTALIŲ SKYLIŲ GRĘŽIMAS DEIMANTINIAIS GRĄŽTAIS G/B KONSTR.,KAI SKYLĖS D IKI 32 MM IR GYLIS 200 MM K1=1.2, K2=1.2, K8=1.17 | 100vnt | 0.23
4 | N46-88 | HORIZONTALIŲ SKYLIŲ GRĘŽIMAS DEIMANTINIAIS GRĄŽTAIS G/B KONSTR.,KAI SKYLĖS D IKI 50 MM IR GYLIS 200 MM K1=0.8, K2=0.8, K3=0.8, K8=1.17 | 100vnt | 0.02
Skyriuje 6
Viso žiniaraštyje 6
| 1 | Sklypo plano darbai
1 | R16-98 | TAŠYTŲ AKMENŲ, BETONINIŲ TRINKELIŲ GRINDINIO ARDYMAS RANKINIU BŪDU K8=1.17, K9=1.15 | 100m2 | 0.7
2 | R23-65 | STATYBINIŲ ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMAS 10 KM ATSTUMU AUTOMOBILIAIS-SAVIVARČIAIS, PAKRAUNANT EKSKAVATORIAIS 0,25 M3 TALPOS KAUŠAIS | t | 10
3 | N27P-27-3 | SMĖLIO - ŽVYRO MIŠINIO ŠALIGATVIO PAGRINDO ĮRENGIMAS (sluoksnio storis 30 cm) K9=1.15 | 100m2 | 0.743
4 | N27P-27-3 | SMĖLIO - ŽVYRO MIŠINIO ŠALIGATVIO PAGRINDO ĮRENGIMAS (sluoksnio storis 20 cm) K9=1.15 | 100m2 | 0.743
5 | N27P-28-1 | SMĖLIO PASLUOKSNIO ŠALIGATVIUI ĮRENGIMAS ( sluoksnio storis 3 cm) K9=1.15 | 100m2 | 0.743
6 | N27P-22-2 | BETONO TRINKELIŲ GRINDINIO ĮRENGIMAS UŽPILANT SIŪLES ( smėliu) K9=1.15 | 100m2 | 0.7
7 | N27P-22-2 | BETONO TRINKELIŲ GRINDINIO ĮRENGIMAS UŽPILANT SIŪLES(smėliu) K9=1.15 | 100m2 | 0.043
8 | 253-11 | Trinkelės akliesiems ir silpnaregiams 200x100x80 mm (spalvotos) | m2 | 0.43
9 | R62P-0102 | DUOBIŲ, TRANŠĖJŲ KASIMAS DALINAI MECHANIZUOTAI, ATLIEKANT PAMATŲ REMONTO DARBUS , kai gruntas II grupės K9=1.15 | m3 | 160
10 | N1P-0113 | GRUNTO KASIMAS 0,5M3 KAUŠO TALPOS EKSKAVATORIUMI, PAKRAUNANT GRUNTĄ Į AUTOSAVIVARČIUS , kai gruntas II grupės K9=1.15 | 100m3 | 0.2
11 | N1P-1307 | GRUNTO TRANSPORTAVIMAS 8,5T AUTOSAVIVARČIAIS 1KM ATSTUMU, PAKRAUNANT 0,5M3 KAUŠO TALPOS EKSKAVATORIUMI , kai gruntas II grupės | 100m3 | 0.2
12 | N1P-1315 | GRUNTO TRANSPORTAVIMO SĄNAUDŲ POKYTIS UŽ PAPILDOMĄ 1KM ATSTUMĄ, VEŽANT 8,5T AUTOSAVIVARČIAIS , kai gruntas I-II grupės K4=9.0 | 100m3 | 0.2
13 | R62P-0104 | IŠKASŲ UŽPYLIMAS GRUNTU, TANKINANT, ATLIEKANT PAMATŲ REMONTO DARBUS , kai gruntas II grupės K9=1.15 | m3 | 140
14 | R16-115 | VEJOS MAŽŲ PLOTŲ ATNAUJINIMAS, PAPILDANT 10 CM AUGALINIO GRUNTO SLUOKSNIU K9=1.15 | 100m2 | 1.8
15 | R11-2 | FASADŲ LYGAUS PAPRASTO TINKO REMONTAS, DIRBANT ANT PASTOLIŲ (ŽEMĖS), KAI REMONTUOJAMŲ VIETŲ PLOTAS IKI 5 M2 K8=1.15, K9=1.15 | m2 | 121
16 | R62P-2416 | PASTATŲ IŠORINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS EMALIAIS ( vienas sluoksnis, voleliu) K9=1.15 | 100m2 | 1.21
17 | R11-2 | FASADŲ LYGAUS PAPRASTO TINKO REMONTAS, DIRBANT ANT PASTOLIŲ (ŽEMĖS), KAI REMONTUOJAMŲ VIETŲ PLOTAS IKI 5 M2 K8=1.15, K9=1.15 | m2 | 22
18 | R62P-2416 | PASTATŲ IŠORINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS EMALIAIS ( vienas sluoksnis, voleliu) K9=1.15 | 100m2 | 0.22
Skyriuje 1
Viso žiniaraštyje 1