## Sheet1
ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS
Statinių grupė AZ240626 Gyvenamosios paskirties (įvairioms socialinėms grupėms) pastato Vilties g.2 Čižiūnų k., Trakų raj. Atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Statinys 1 Gyvenamosios paskirties pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Žiniaraštis Vėdinimas, Šilumos tiekimo įranga, Reguliavimos vožtuvai, armatūra. Termofikato ruošimo kontūras.
Eil. | Kodas | Įrenginių pavadinimas | Mato | Kiekis
Nr. |  | Techniniai ir kiti duomenys | vnt
1 Sistema R-1
2 | R-1 | R-1 Priešpriešinių srautų rekuperatorius +3770/-3700 m3/h Prie 200 Pa (analogas Verso CF 5000 H C5) | kompl. | 1
4 | OŠ1 | OŠ-1 buitinis ventiliatorius (analogas BF Silent 150) | kompl. | 1
1 Šilumos tiekimo įranga
3 | ŠS1-2 | ŠS-1 ŠS-2 "VRF" tipo išorinis blokas 50,4kW (analogas LG ARUM180LTE5 su valdymo automatika AVB-1) arba analogas | kompl. | 2
4 | HB1-4 | HB-1 - HB-4 pakabinamas vidinis įrenginys - hidroblokas 25,2kW (analogas LG ARNH08GH3A4) arba analogas | kompl. | 4
8 | CS1 | S-1 cirkuliacinis siurblys (analogas Wilo Yonos MAXO 40/0,5-12) | vnt | 1
9 | CS2 | S-2 cirkuliacinis siurblys (analogas Wilo Stratos MAXO 40/0,5-12) | vnt | 1
10 | CS3 | S-3 cirkuliacinis siurblys (analogas Wilo Stratos MAXO-Z 25/0,5-12) | vnt | 1
11 | CS4 | S-4 cirkuliacinis siurblys (analogas Wilo Stratos MAXO 50/0,5-10) | vnt | 1
12 | CS5 | S-5 cirkuliacinis siurblys (analogas Wilo Stratos MAXO 40/0,5-10) | vnt | 1
16 | 5702425095665 | XB37M-1 36 PN25 G 1 x20mm lituotas šilumokaitis | vnt | 1
3 Reguliavimos vožtuvai, armatūra. Termofikato ruošimo kontūras
5 | 2060-155 | Automatiniai ventiliai AB-QM DN 40, Qmaks 7,50, išorinis sriegis G2 | vnt | 4