TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI
1. Dirbtinių kraujagyslių lopinėliai:
· sterilūs (pažymėta simboliu);
· vienkartiniai (simbolis ant pakuotės); 
· plonasieniai; 
· impregnuoti sidabru ir kolagenu arba lygiaverčiais; 
· dydis: 10 ± 1 mm x 150 ± 1 mm; 
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta; 
· ant pakuotės nurodytas produkto galiojimo laikas.
Orientacinis poreikis: 40 vnt.

2.1.   Vienkartinis skysčių išsiurbimo instrumentas (fleita)  25G, skirta dirbti su firmos ,,Alcon" aparatu ,,Constelation":
· sterilūs (simbolis ant pakuotės);
· vienkartiniai (pažymėta simboliu);
· minkštu galiuku;
· pritaikytas aktyviai ir pasyviai aspiracijai;
· turintis chirurgo kontroliuojamą sistemą, skirtą greitai aspiracijos ir atgalinės tėkmės kontrolei;
· įpakuota po 1 vnt.; 
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
· ant pakuotės pažymėtas produkto pagaminimo ir galiojimo laikas.
Orientacinis poreikis: 64 vnt.

2.2. Vienkartinė pakuotė silikono suleidimui ir pašalinimui, skirta dirbti su firmos ,,Alcon" aparatu ,,Constelation":
· vienkartiniai (pažymėta simboliu);
· sterilūs (simbolis ant pakuotės);
· pritaikyta 20G, 23G ir 25G kaniulėms;
· turintis radiodažnuminę identifikavimo jungtį;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
· ant pakuotės pažymėtas produkto pagaminimo ir galiojimo laikas.
Orientacinis poreikis: 300 vnt.
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	3.1.
	Vienkartinis adatų nukreipėjas

	1. Tinkamas naudoti komplekte su ligoninės turimo Philips ultragarso aparato ertminiu davikliu C9-4v.
2. Pritaikytas  naudoti su 16-18G adata. Rekomenduojamas adatos ilgis yra 14 cm.
3. Adatos kanalo kampas - 0 laipsnių.
4. Sterilus (simbolis ant pakuotės), komplektuojamas su dviem 2 x 20cm ir 3,5 x 20cm lateksiniais ar lygiaverčiais užvalkalais.
5. Turi CE ženklinimą;
6. Ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;
7. Turi būti nurodyta arba pažymėta produkto pakuotės atidarymo vieta.
	400 t.
600 vnt.


	3.2.
	Sterilus ultragarsinis gelis

	1. Tirpus vandenyje, klampus, skaidrus ir hipoalerginis.
2. Skirtas naudojimui su diagnostiniais ir terapiniais ultragarsiniais įrenginiais. 
3. Nedažo ir nepažeidžia odos, drabužių ar daviklių.
4. Supakuotas steriliai atskiruose maišeliuose po 20ml gelio.
5. Turi CE ženklinimą.
6. Ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;
7. Turi būti nurodyta arba pažymėta produkto pakuotės atidarymo vieta.
	




4. Akmenų ekscizijos procedūrai skirta styga-pravedėjas:
· sterilios (simbolis ant pakuotės);
· vienkartinės (pažymėta simboliu);
· turi lankstų vieną arba du darbinius galus ne mažiau kaip 3 cm.;
· pagaminta iš PTFE, nitinolio ir nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos;
· atraumatinė;
· slidi hidrofilinė danga, su groveliais ar lygiavertė;
· kelių spalvų per visa ilgį arba vienspalvė, priklausomai nuo tipo;
· dominuojanti mėlyna spalva geresnei vizualizacijai;
· rentgenokontrastinė per visa stygos ilgį;
· rinkinyje yra manipuliavimui skirtas fiksuojamas volelis;
· lanksti, bet atspari deformacijoms;
· stygos galiukas tiesus, J tipo, Bentson tip pagal kliento pageidavimą;
· ne trumpesnė nei 150cm ilgio;
· galimi diametrai 0.025´´, 0.032´´,  0.035´´ arba 0.038´´ pagal kliento pageidavimą;
· supakuota po vieną;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
· ant pakuotės pažymėtas produkto pagaminimo ir galiojimo laikas.
Orientacinis poreikis: 50 vnt.

Kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių CE sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų, liudijančių siūlomų priemonių CE sertifikavimą, kopijas.
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Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.
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