HYSTEROSALPINGO PUTŲ SONOGRAFIJOS RINKINIUI SU KATETERIU ĮSIGYTI

- Hysterosalpingo putų sonografijos rinkinys su kateteriu:

  - sterilus (simbolis ant pakuotės);

  - vienkartinis (pažymėta simboliu);

  - 5 ml švirkštas su geliu;

  - gelio sudėtis: hydroxyethcellulose, glycerolis, išgrynintas vanduo ar lygiavertės medžiagos;

  - 5 ml švirkštas su išgrynintu vandeniu ar lygiavertės medžiagos;

  - švirkštų sujungimo priemonė, skirta sujungti du švirkštus ir sumaišyti gelį su išgrynintu vandeniu;

  - putų suleidimo į gimdą kateteris su jungtimi, kuri suderinta naudoti su vienu iš švirkštų;

  - kateteris pritaikytas naudoti hysterosalpingo putų sonografijos procedūrai;

  - gimdos kaklelio uždarėjas – kūgio formos su slankiojimo funkcija, ilgis 24,5 cm ± 1 cm;

  - ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

  - su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 800 rinkinių

Kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių CE sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų, liudijančių siūlomų priemonių CE sertifikavimą, kopijas.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

________________