HYSTEROSALPINGO PUTŲ SONOGRAFIJOS RINKINIUI SU KATETERIU ĮSIGYTI

1.  Hysterosalpingo putų sonografijos rinkinys su kateteriu: 
· sterilus (simbolis ant pakuotės);
· vienkartinis (pažymėta simboliu);
· 5 ml švirkštas su geliu;
· gelio sudėtis: hydroxyethcellulose, glycerolis, išgrynintas vanduo ar lygiavertės medžiagos;
· 5 ml švirkštas su išgrynintu vandeniu ar lygiavertės medžiagos;
· švirkštų sujungimo priemonė, skirta sujungti du švirkštus ir sumaišyti gelį su išgrynintu vandeniu;
· putų suleidimo į gimdą kateteris su jungtimi, kuri suderinta naudoti su vienu iš švirkštų;
· kateteris pritaikytas naudoti hysterosalpingo putų sonografijos procedūrai; 
· gimdos kaklelio uždarėjas – kūgio formos su slankiojimo funkcija, ilgis 24,5 cm ± 1 cm;
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta.
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Kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių CE sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų, liudijančių siūlomų priemonių CE sertifikavimą, kopijas.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.
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