KLAUSIMYNAS

INSTRUMENTŲ RINKINIAI SEPTOPLASTIKAI IR TONZILEKTOMIJAI

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamų įsigyti prekių apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytų prekių kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje konfidencialus, t. y. ar Perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą? | Taip ☐ Ne ☐ |

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 PIRKIMO OBJEKTO DALIS. Instrumentų rinkinys septoplastikai

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nosies skėtiklis, 1 vnt. | - Cottle tipo arba lygiavertis; - Darbinė dalis 30 ± 1 mm. ilgio; - Ilgis 12 ± 1 cm. |  |
| 2. | Nosies skėtiklis, 1 vnt. | - Cottle tipo arba lygiavertis; - Darbinė dalis 55 ± 1 mm. ilgio; - Ilgis 12 ± 1 cm. |  |
| 3. | Nosies skėtiklis, 1 vnt. | - Cottle tipo arba lygiavertis; - Darbinė dalis 76 ± 1 mm. ilgio; - Ilgis 12 ± 1 cm. |  |
| 4. | Pincetas, 1 vnt. | - Jansen tipo arba lygiavertis; - Durtuvo formos; - Ilgis 17 ± 1 cm. |  |
| 5. | Pincetas, 1 vnt. | - Grunwald tipo arba lygiavertis; - Durtuvo formos; - Ilgis 21 ± 1 cm. |  |
| 6. | Žirklės, 1 vnt. | - Heymann tipo arba lygiavertės; - Žiotys dantytos; - Darbinė dalis 10 ± 1 cm. ilgio. |  |
| 7. | Elevatorius, 1 vnt. | - Freer tipo arba lygiavertis; - Dviejų darbinių galų, pusiau aštrus ir bukas; - Ilgis 21 ± 1 cm. |  |
| 8. | Raspatorius, 1 vnt. | - Joseph tipo arba lygiavertis; - Lenktas; - Ilgis 18 ± 1 cm. |  |
| 9. | Elevatorius, 1 vnt. | - Masing tipo arba lygiavertis; - Dviejų darbinių galų, aštrus ir bukas; - Graduotas; - Ilgis 23 ± 1 cm. |  |
| 10. | Raspatorius, 1 vnt. | - Cottle tipo arba lygiavertis; - Dviejų darbinių galų; - Ilgis 23 ± 1 cm. |  |
| 11. | Plaktukas, 1 vnt. | - Cottle tipo arba lygiavertis; - Ilgis 18 ± 1 cm. |  |
| 12. | Kaltas, 1 vnt. | - Cottle tipo arba lygiavertis; - Plotis 4 ± 0,1 mm.; - Ilgis 19 ± 1 cm.; - Tiesus, plokščias, graduotas; |  |
| 13. | Kaltas, 1 vnt. | - Walter tipo arba lygiavertis; - Plokščias; - Plotis 2 ± 0,1 mm.; - Ilgis 19 ± 1 cm. |  |
| 14. | Kremzlės kaltas, 1 vnt. | - Killian-Claus tipo arba lygiavertis; - V formos kirtimas; - Plotis 5 ± 0,1 mm.; - Ilgis 17 ± 1 cm. |  |
| 15. | Kaltas, 1 vnt. | - Masing tipo arba lygiavertis; - Lenktas; - Ilgis 18 ± 1 cm.; - Su apsauga dešinėje. |  |
| 16. | Kaltas, 1 vnt. | - Masing tipo arba lygiavertis; - Lenktas; - Ilgis 18 ± 1 cm.; - Su apsauga kairėje. |  |
| 17. | Žnyplės, 1 vnt. | - Rhinoforce tipo arba lygiavertės; - Tiesios; - Su jungtimi plovimui; - Darbinis ilgis 13 ± 1 cm. |  |
| 18. | Nosies retraktorius, 1 vnt. | - Aufricht tipo arba lygiavertis; - Mentelė 8 ± 0,1 x 40 ± 0,1 mm. dydžio; - Ilgis 17 ± 1 cm. |  |
| 19. | Retraktorius, 1 vnt. | - Kilner tipo arba lygiavertis; - Bent 2 aštrių kablių; - Plotis 10 ± 1 mm.; - Ilgis 9 ± 1 cm. |  |
| 20. | Žirklės, 1 vnt. | - Stevens tipo arba lygiavertės; - Lenktos. |  |
| 21. | Žirklės, 1 vnt. | - Reynolds tipo arba lygiavertės; - Lenktos; - Ilgis 15 ± 1 cm. |  |
| 22. | Žirklės, 1 vnt. | - Fomon tipo arba lygiavertės; - Dorsalinės; - Kampinės; - Žiotys dantytos; - Darbinė dalis 7 ± 1 cm. ilgio. |  |
| 23. | Adatkotis, 1 vnt. | - Crile-Wood tipo arba lygiavertis; - 15 ± 1 cm. ilgio. |  |
| 24. | Raspatorius, 1 vnt. | - Aufricht tipo arba lygiavertis; - Lenktas; - Pjauna spaudžiant ir judant; - Ilgis 20 ± 1 cm. |  |
| 25. | Raspatorius, 1 vnt. | - Dviejų pakietintų darbinių galų; - Grubus ir vidutiniškas grublėtumas; - Ilgis 21 ± 1 cm. |  |
| 26. | Raspatorius, 1 vnt. | - Dviejų pakietintų darbinių galų; - Glotnus ir vidutiniškas grublėtumas; - Ilgis 21 ± 1 cm. |  |
| 27. | Kaulų trintuvas, 1 vnt. | - Cottle tipo arba lygiavertis; - Dydis 5 ± 0,1 x 1,4 ± 0,1 cm. |  |
| 28. | Siurbimo vamzdelis, 1 vnt. | - Frazier tipo arba lygiavertis; - Diametras 9 ± 1 Fr.; - Su mandrenu ir skylute siurbimo kontrolei; - Markiracija ties 5 ± 1 – 9 ± 1 cm.; - Darbinis ilgis 10 ± 1 cm. |  |
| 29. | Siurbimo vamzdelis, 1 vnt. | - Frazier tipo arba lygiavertis; - Diametras 7 ± 1 Fr.; - Su mandrenu ir skylute siurbimo kontrolei; - Markiracija ties 5 ± 1 – 9 ± 1 cm.; - Darbinis ilgis 10 ± 1 cm. |  |
| 30. | Žnyplės, 1 vnt. | - Blakesley Wilde tipo arba lygiavertės; - Dydis 1; - Išardomos; - Žiotys lenktos 45 ± 5º aukštyn; - Darbinis ilgis 10 ± 1 cm. |  |
| 31. | Pincetas, 1 vnt. | - Adson Brown tipo arba lygiavertis; - Darbinė dalis atraumatinė, pakietinta, 1,5 ± 0,1 mm. pločio; - Ilgis 11 ± 1 cm. |  |
| 32. | „Columella“ spaustukas, 1 vnt. | - Cottle tipo arba lygiavertis; - Ilgis 11 ± 1 cm. |  |
| 33. | „Septum“ žnyplės, 1 vnt. | - Heymann Knight tipo arba lygiavertės; - Tiesios; - Ilgis 11 ± 1 cm. |  |
|  | Peilis, 1 vnt. | - Ilgis 20 ± 1 cm. |  |
|  | Spaustukas medžiagai, 4 vnt. | - Backhaus tipo arba lygiavertis; - Ilgis 11 ± 1 cm. |  |
|  | Konteineris, 1 vnt. | - Plastikinis; - Dviejų aukštų; - Sterilizavimui ir laikymui; - Perforuotas; - Su permatomu dangčiu; - Su silikoniniu kilimėliu; - Išoriniai metmenys (P x G x A): (530 x 240 x 150) 20 mm |  |

2 PIRKIMO OBJEKTO DALIS. Instrumentų rinkinys tonzilektomijai

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Burnos skėtiklis, 1 vnt. | - Davis-Meyer tipo arba lygiavertis; - Atvirkščio atsidarymo; - Su bent 2 judančiais dantų kabliais. |  |
| 2. | Liežuvio nuspaudėjas, 1 vnt. | - Herberhold tipo arba lygiavertis; - Su asimetrine įduba; - Dydis 30 ± 2 mm. x 63 ± 2 mm. |  |
| 3. | Liežuvio nuspaudėjas, 1 vnt. | - Herberhold tipo arba lygiavertis; - Su asimetrine įduba; - Dydis 32 ± 2 mm. x 72 ± 2 mm. |  |
| 4. | Liežuvio nuspaudėjas, 1 vnt. | - Herberhold tipo arba lygiavertis; - Su asimetrine įduba; - Dydis 39 ± 2 mm. x 83 ± 2 mm. |  |
| 5. | Liežuvio nuspaudėjas, 1 vnt. | - Herberhold tipo arba lygiavertis; - Su asimetrine įduba; - Dydis 40 ± 2 mm. x 99 ± 2 mm. |  |
| 6. | Mentelė liežuviui nuspausti, 1 vnt. | - Brunings tipo arba lygiavertė; - 20 ± 1 cm. ilgio. |  |
| 7. | Siurbimo kaniulė, 1 vnt. | - Yankauer tipo arba lygiavertė; - 30 ± 1 cm. ilgio. |  |
| 8. | Retraktorius, 1 vnt. | - Nager tipo arba lygiavertis; - 20 ± 1 cm. ilgio. |  |
| 9. | Elevatorius, 1 vnt. | - Henke tipo arba lygiavertis; - 12 ± 1 mm. pločio; - 24 ± 1 cm. ilgio. |  |
| 10. | Žirklės, 1 vnt. | - Metzenbaum tipo arba lygiavertės; - Lenktos; - 20 ± 1 cm. ilgio. |  |
| 11. | Žirklės, 1 vnt. | - Boettcher tipo arba lygiavertės; - 19 ± 1 cm. ilgio. |  |
| 12. | Žirklės, 1 vnt. | - Metzenbaum tipo arba lygiavertės; - Lenktos; - 24 ± 1 cm. ilgio. |  |
| 13. | Pincetas, 1 vnt. | - 1 x 2 dantukai; - Darbinė dalis 2 ±0,1 mm. pločio; - 20 ± 1 cm. ilgio. |  |
| 14. | Pincetas, 1 vnt. | - 1 x 2 dantukai; - Darbinė dalis 3,4 ±0,1 mm. pločio; - 20 ± 1 cm. ilgio. |  |
| 15. | Žnyplės, 1 vnt. | - Halle-Birkett tipo arba lygiavertės; - 20 ± 1 cm. ilgio. |  |
| 16. | Žnyplės, 1 vnt. | - Negus tipo arba lygiavertės; - Lenktos; - 20 ± 1 cm. ilgio. |  |
| 17. | Žnyplės, 1 vnt. | - Mikulicz tipo arba lygiavertės; - 1 x2 dantukai; - 17 ± 1 cm. ilgio. |  |
| 18. | Žnyplės, 1 vnt. | - Colver tipo arba lygiavertės; - 20 ± 1 cm. ilgio. |  |
| 19. | Žnyplės, 1 vnt. | - Blohmke tipo arba lygiavertės; - 20 ± 1 cm. ilgio. |  |
| 20. | Kiuretė adenoidams, 1 vnt. | - Beckmann tipo arba lygiavertė; - Tiesi; - Dydis 0; - 22 ± 1 cm. ilgio. |  |
| 21. | Kiuretė adenoidams, 1 vnt. | - Beckmann tipo arba lygiavertė; - Tiesi; - Dydis 1; - 22 ± 1 cm. ilgio. |  |
| 22. | Kiuretė adenoidams, 1 vnt. | - Beckmann tipo arba lygiavertė; - Tiesi; - Dydis 2; - 22 ± 1 cm. ilgio. |  |
| 23. | Kiuretė adenoidams, 1 vnt. | - Beckmann tipo arba lygiavertė; - Tiesi; - Dydis 3; - 22 ± 1 cm. ilgio. |  |
| 24. | Kiuretė adenoidams, 1 vnt. | - Beckmann tipo arba lygiavertė; - Tiesi; - Dydis 4; - 22 ± 1 cm. ilgio. |  |
| 25. | Žnyplės adenoidams, 1 vnt. | - Juracz tipo arba lygiavertės; - Aštrios; - 20 ± 1 cm. ilgio. |  |
| 26. | Adatkotis, 1 vnt. | - Hegar tipo arba lygiavertis; - Darbinė dalis pakietinta; - 18 ± 1 cm. ilgio. |  |
| 27. | Pincetas, 1 vnt. | - Bipolinis; - Durtuvo formos; - Darbinė dalis buka, 1,5 ± 0,1 mm. pločio; - Su integruotu kanalu siurbimui ir skylute siurbimo kontrolei; - 19 ± 1 cm. ilgio. - Komplekte bipolinis laidas. |  |
| 28. | Pincetas, 1 vnt. | - Bipolinis; - Durtuvo formos; - Darbinė dalis buka, 1,3 ± 0,1 mm. pločio; - 23 ± 1 cm. ilgio. - Komplekte bipolinis laidas. |  |
| 29. | Spaustukas medžiagai, 4 vnt. | - Backhaus tipo arba lygiavertis; - 12 ± 1 cm. ilgio. |  |
| 30. | Konteineris, 1 vnt. | - Plastikinis; - Sterilizavimui ir laikymui; - Perforuotas; - Su permatomu dangčiu; - Su silikoniniu kilimėliu; - Išoriniai metmenys (P x G x A): (515 x 235 x 70) 20 mm |  |