Pirkimo sąlygų

7 priedas

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR SĄLYGOS

NEŠIOJAMOJO 6 kW ELEKTROS GENERATORIAUS PASIŪLYMŲ VERTINIMO PAGAL KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKĮ METODIKA

(1-a pirkimo dalis)

- Pasiūlymai vertinami ir lyginami pagal kainos ir kokybės santykio kriterijus.

- Vertinimo kriterijai (parametrai) ir jų lyginamieji svoriai (1 lentelė):

1 lentelė

| Vertinimo kriterijus (parametrai), išraiška | Žyma | Parametro lyginamasis svoris* (Yi) | Vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris** balais (Xi) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Kaina | K | - | 70(X1) |
| 1.1. Pasiūlymo kaina (Eur) | K | - | 70 |
| 2.Techniniai pranašumai | T | 1 | 30(X2) |
| 2.1. Generatoriaus svoris, kg | T1 | 0,3(Y1) | - |
| 2.2. Degalų sąnaudos, l/val. | T2 | 0,7(Y2) | - |

## * -  T vertinimo kriterijaus parametrų lyginamųjų svorių balų suma turi būti lygi 1;

## ** - Vertinimo kriterijų lyginamųjų svorių balų suma turi būti lygi 100.

## 3. Pasiūlymų vertinimo kriterijų lyginamasis balas (L) apskaičiuojamas pagal formulę:

L=K+T (1 formulė), kur

K – pasiūlymo kaina;

T – pasiūlymo techniniai pranašumai;

## 3.1. Pasiūlymo kriterijaus „Kaina“ (K) balai apskaičiuojami pagal formulę:

K=(Kmin /Kp)*X1    (2 formulė), kur

Kmin – komisijos neatmesto tiekėjo, mažiausia pasiūlyta kaina eurais;

Kp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo kaina eurais;

X1 -  kainos vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris 70 balų.

## 3.2. Kriterijų „Techniniai pranašumai“ (T), nurodytų 1 lentelės 2.1 ir 2.2 punktuose, balai apskaičiuojami pagal formulę:

T =( T1+T2)*X2 (3 formulė), kur

X2 -  techninių pranašumų vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris 30 balų.

3.2.1. Techninio pranašumo kriterijaus „Generatoriaus svoris, kg“ (T1) balai apskaičiuojami pagal 4 ir 5 formules:

SP=130-TP  (4 formulė), kur

Sp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3.12. punkte nurodyto parametro „Generatoriaus svoris neturi viršyti 130 kg“.

Pastaba. Tiekėjų pasiūlymai, kuriuose Sp reikšmė apskaičiuojant gaunasi lygi 0, skiriama 0 balų.

Tp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo parametro „Generatoriaus svoris“ reikšmė;

T1= (Sp /Smax)*Y1    (5 formulė), kur

Sp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3.12. punkte nurodyto parametro „Generatoriaus svoris neturi viršyti 130 kg“ reikšmės;

Smax – komisijos neatmesto tiekėjo pasiūlymo didžiausias skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3.12. punkte nurodyto parametro „Generatoriaus svoris neturi viršyti 130 kg“ reikšmės.

Y1 -  techninio pranašumo vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris 0,3 balo.

3.2.2. Techninio pranašumo kriterijaus „Degalų sąnaudos l/val.“ (T2) balai apskaičiuojami pagal 6 ir 7 formules:

SP=1,9 - Tp (6 formulė), kur

Sp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3.7. punkte nurodyto parametro „Nepapildant kuro, esant 75 % apkrovimui, generatorius autonomiškai turi išdirbti ne trumpiau kaip 6 val., kai degalų sąnaudos turi būti ne didesnės kaip 1,9 l / val. Tiekėjas turi pateikti gamintojo deklaruojamas degalų sąnaudas esant 75 % apkrovai. Degalų sąnaudos turi būti nustatytos pagal ISO 3046 standarto arba lygiavertę metodiką.“ reikšmės.

Pastaba. Tiekėjų pasiūlymai, kuriuose Sp reikšmė apskaičiuojant gaunasi lygi 0, skiriama 0 balų.

Tp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo parametro „Degalų sąnaudos, l/val.“  reikšmė;

T2= (Sp /Smax)*Y2    (7 formulė), kur

Sp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3.7. punkte nurodyto parametro „Nepapildant kuro, esant 75 % apkrovimui, generatorius autonomiškai turi išdirbti ne trumpiau kaip 6 val, kai degalų sąnaudos turi būti ne didesnės kaip 1,9 l / val. Tiekėjas turi pateikti gamintojo deklaruojamas degalų sąnaudas esant 75 % apkrovai. Degalų sąnaudos turi būti nustatytos pagal ISO 3046 standarto arba lygiavertę metodiką.“  reikšmės;

Smax – komisijos neatmesto tiekėjo pasiūlymo didžiausias skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3.7. punkte nurodyto parametro „Nepapildant kuro, esant 75 % apkrovimui, generatorius autonomiškai turi išdirbti ne trumpiau kaip 6 val., kai degalų sąnaudos turi būti ne didesnės kaip 1,9 l / val. Tiekėjas turi pateikti gamintojo deklaruojamas degalų sąnaudas esant 75 % apkrovai. Degalų sąnaudos turi būti nustatytos pagal ISO 3046 standarto arba lygiavertę metodiką.“  reikšmės;

Y2 -  techninio pranašumo vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris 0,7 balo.

4. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu bus pripažintas tas pasiūlymas, kurio duomenis įstačius į aukščiau nurodytas formules ir atlikus skaičiavimus pasiūlymų vertinimo kriterijų lyginamojo balo (L) reikšmė bus didžiausia.

5. Tiekėjo pasiūlymas turi pilnai atitikti pateiktų pirkimo dokumentų ir techninės specifikacijos reikalavimus.

_______________

NEŠIOJAMOJO 10 kW ELEKTROS GENERATORIAUS PASIŪLYMŲ VERTINIMO PAGAL KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKĮ METODIKA

(2-a pirkimo dalis)

- Pasiūlymai vertinami ir lyginami pagal kainos ir kokybės santykio kriterijus.

- Vertinimo kriterijai (parametrai) ir jų lyginamieji svoriai (1 lentelė):

1 lentelė

| Vertinimo kriterijus (parametrai), išraiška | Žyma | Parametro lyginamasis svoris* (Yi) | Vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris** balais (Xi) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Kaina | K | - | 70(X1) |
| 1.1. Pasiūlymo kaina (Eur) | K | - | 70 |
| 2.Techniniai pranašumai | T | 1 | 30(X2) |
| 2.1. Generatoriaus triukšmo lygis, dB | T1 | 0,3(Y1) | - |
| 2.2. Degalų sąnaudos, l/val. | T2 | 0,7(Y2) | - |

## * -  T vertinimo kriterijaus parametrų lyginamųjų svorių balų suma turi būti lygi 1;

## ** - Vertinimo kriterijų lyginamųjų svorių balų suma turi būti lygi 100.

## 3. Pasiūlymų vertinimo kriterijų lyginamasis balas (L) apskaičiuojamas pagal formulę:

L=K+T (1 formulė), kur

K – pasiūlymo kaina;

T – pasiūlymo techniniai pranašumai;

## 3.1. Pasiūlymo kriterijaus „Kaina“ (K) balai apskaičiuojami pagal formulę:

K=(Kmin /Kp)*X1    (2 formulė), kur

Kmin – komisijos neatmesto tiekėjo, mažiausia pasiūlyta kaina eurais;

Kp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo kaina eurais;

X1 -  kainos vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris 70 balų.

## 3.2. Kriterijų „Techniniai pranašumai“ (T), nurodytų 1 lentelės 2.1 ir 2.2 punktuose, balai apskaičiuojami pagal formulę:

T =( T1+T2)*X2 (3 formulė), kur

X2 -  techninių pranašumų vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris 30 balų.

3.2.1. Techninio pranašumo kriterijaus „Generatoriaus triukšmo lygis, dB“ (T1) balai apskaičiuojami pagal 4 ir 5 formules:

SP=95 TP  (4 formulė), kur

Sp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3.12. punkte nurodyto parametro „Triukšmo lygis neturi viršyti 95 dB(A), matuojant 7 m atstumu esant 75 % apkrovai pagal ISO 8528-10 arba lygiavertį standartą“.

Pastaba. Tiekėjų pasiūlymai, kuriuose Sp reikšmė apskaičiuojant gaunasi lygi 0, skiriama 0 balų.

Tp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo parametro „Generatoriaus triukšmo lygis“ reikšmė;

T1= (Sp /Smax)*Y1    (5 formulė), kur

Sp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3.12. punkte nurodyto parametro „Generatoriaus skleidžiamo triukšmo lygis pagal  LpA metodiką turi būti ne didesnis kaip 95 dB(A) 7m atstumu“ reikšmės;

Smax – komisijos neatmesto tiekėjo pasiūlymo didžiausias skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3.12. punkte nurodyto parametro „Triukšmo lygis neturi viršyti 95 dB(A), matuojant 7 m atstumu esant 75 % apkrovai pagal ISO 8528-10 arba lygiavertį standartą“ reikšmės.

Y1 -  techninio pranašumo vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris 0,3 balo.

3.2.2. Techninio pranašumo kriterijaus „Degalų sąnaudos l/val.“ (T2) balai apskaičiuojami pagal 6 ir 7 formules:

SP= 4,5- Tp (6 formulė), kur

Sp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3.7. punkte nurodyto parametro „Nepapildant kuro, esant 75 % apkrovimui, generatorius autonomiškai turi išdirbti ne trumpiau kaip 8 val., kai degalų sąnaudos turi būti ne didesnės kaip 4,5 l / val. Tiekėjas turi pateikti gamintojo deklaruojamas degalų sąnaudas esant 75 % apkrovai. Degalų sąnaudos turi būti nustatytos pagal ISO 3046 standarto arba lygiavertę metodiką.“ reikšmės.

Pastaba. Tiekėjų pasiūlymai, kuriuose Sp reikšmė apskaičiuojant gaunasi lygi 0, skiriama 0 balų.

Tp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo parametro „Degalų sąnaudos, l/val“  reikšmė;

T2= (Sp /Smax)*Y2    (7 formulė), kur

Sp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3.7. punkte nurodyto parametro „Nepapildant kuro, esant 75 % apkrovimui, generatorius autonomiškai turi išdirbti ne trumpiau kaip 8 val., kai degalų sąnaudos turi būti ne didesnės kaip 4,5 l / val. Tiekėjas turi pateikti gamintojo deklaruojamas degalų sąnaudas esant 75 % apkrovai. Degalų sąnaudos turi būti nustatytos pagal ISO 3046 standarto arba lygiavertę metodiką.“  reikšmės;

Smax – komisijos neatmesto tiekėjo pasiūlymo didžiausias skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3.7. punkte nurodyto parametro „Nepapildant kuro, esant 75 % apkrovimui, generatorius autonomiškai turi išdirbti ne trumpiau kaip 8 val., kai degalų sąnaudos turi būti ne didesnės kaip 4,5 l / val.“  reikšmės;

Y2 -  techninio pranašumo vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris 0,7 balo.

4. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu bus pripažintas tas pasiūlymas, kurio duomenis įstačius į aukščiau nurodytas formules ir atlikus skaičiavimus pasiūlymų vertinimo kriterijų lyginamojo balo (L) reikšmė bus didžiausia.

5. Tiekėjo pasiūlymas turi pilnai atitikti pateiktų pirkimo dokumentų ir techninės specifikacijos reikalavimus.

______________

MOBILAUS 20 kW ELEKTROS GENERATORIAUS SU PRIEKABA PASIŪLYMŲ VERTINIMO PAGAL KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKĮ METODIKA

(3-ia pirkimo dalis)

- Pasiūlymai vertinami ir lyginami pagal kainos ir kokybės santykio kriterijus.

- Vertinimo kriterijai (parametrai) ir jų lyginamieji svoriai (1 lentelė):

1 lentelė

| Vertinimo kriterijus (parametrai), išraiška | Žyma | Parametro lyginamasis svoris* (Yi) | Vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris** balais (Xi) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Kaina | K | - | 70(X1) |
| 1.1. Pasiūlymo kaina (Eur) | K | - | 70 |
| 2.Techniniai pranašumai | T | 1 | 30(X2) |
| 2.1. Generatoriaus triukšmo lygis, dB | T1 | 0,3(Y1) | - |
| 2.2. Degalų sąnaudos, l/val. | T2 | 0,7(Y2) | - |

## * -  T vertinimo kriterijaus parametrų lyginamųjų svorių balų suma turi būti lygi 1;

## ** - Vertinimo kriterijų lyginamųjų svorių balų suma turi būti lygi 100.

## 3. Pasiūlymų vertinimo kriterijų lyginamasis balas (L) apskaičiuojamas pagal formulę:

L=K+T (1 formulė), kur

K – pasiūlymo kaina;

T – pasiūlymo techniniai pranašumai;

## 3.1. Pasiūlymo kriterijaus „Kaina“ (K) balai apskaičiuojami pagal formulę:

K=(Kmin /Kp)*X1    (2 formulė), kur

Kmin – komisijos neatmesto tiekėjo, mažiausia pasiūlyta kaina eurais;

Kp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo kaina eurais;

X1 -  kainos vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris 70 balų.

## 3.2. Kriterijų „Techniniai pranašumai“ (T), nurodytų 1 lentelės 2.1 ir 2.2 punktuose, balai apskaičiuojami pagal formulę:

T =( T1+T2)*X2 (3 formulė), kur

X2 -  techninių pranašumų vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris 30 balų.

3.2.1. Techninio pranašumo kriterijaus „Generatoriaus triukšmo lygis, dB“ (T1) balai apskaičiuojami pagal 4 ir 5 formules:

SP=60-TP  (4 formulė), kur

Sp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3.7. punkte nurodyto parametro „Generatoriaus skleidžiamo triukšmo lygis pagal  LpA metodiką turi būti ne didesnis kaip 60 dB(A) 7 m atstumu“.

Pastaba. Tiekėjų pasiūlymai, kuriuose Sp reikšmė apskaičiuojant gaunasi lygi 0, skiriama 0 balų.

Tp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo parametro „Generatoriaus triukšmo lygis“ reikšmė;

T1= (Sp /Smax)*Y1    (5 formulė), kur

Sp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3.7. punkte nurodyto parametro „Generatoriaus skleidžiamo triukšmo lygis pagal  LpA metodiką turi būti ne didesnis kaip 60 dB(A) 7 m atstumu“ reikšmės;

Smax – komisijos neatmesto tiekėjo pasiūlymo didžiausias skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3.7. punkte nurodyto parametro „Generatoriaus skleidžiamo triukšmo lygis pagal  LpA metodiką turi būti ne didesnis kaip 60 dB(A) 7 m atstumu“ reikšmės.

Y1 -  techninio pranašumo vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris 0,3 balo.

3.2.2. Techninio pranašumo kriterijaus „Degalų sąnaudos l/val.“ (T2) balai apskaičiuojami pagal 6 ir 7 formules:

SP=5- Tp (6 formulė), kur

Sp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3.11. punkte nurodyto parametro „Nepapildant kuro, esant 75 % apkrovimui, generatorius autonomiškai turi išdirbti ne trumpiau kaip 24 val., kai degalų sąnaudos turi būti ne didesnės kaip 5 l / val. Tiekėjas turi pateikti gamintojo deklaruojamas degalų sąnaudas esant 75 % apkrovai. Degalų sąnaudos turi būti nustatytos pagal ISO 3046 standarto arba lygiavertę metodiką“ reikšmės.

Pastaba. Tiekėjų pasiūlymai, kuriuose Sp reikšmė apskaičiuojant gaunasi lygi 0, skiriama 0 balų.

Tp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo parametro „Degalų sąnaudos, l/val.“  reikšmė;

T2= (Sp /Smax)*Y2    (7 formulė), kur

Sp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3.11. punkte nurodyto parametro „Nepapildant kuro, esant 75 % apkrovimui, generatorius autonomiškai turi išdirbti ne trumpiau kaip 24 val., kai degalų sąnaudos turi būti ne didesnės kaip 5 l / val. Tiekėjas turi pateikti gamintojo deklaruojamas degalų sąnaudas esant 75 % apkrovai. Degalų sąnaudos turi būti nustatytos pagal ISO 3046 standarto arba lygiavertę metodiką“  reikšmės;

Smax – komisijos neatmesto tiekėjo pasiūlymo didžiausias skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3.11. punkte nurodyto parametro „Nepapildant kuro, esant 75 % apkrovimui, generatorius autonomiškai turi išdirbti ne trumpiau kaip 24 val., kai degalų sąnaudos turi būti ne didesnės kaip 5 l / val. Tiekėjas turi pateikti gamintojo deklaruojamas degalų sąnaudas esant 75 % apkrovai. Degalų sąnaudos turi būti nustatytos pagal ISO 3046 standarto arba lygiavertę metodiką“.

Y2 -  techninio pranašumo vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris 0,7 balo.

4. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu bus pripažintas tas pasiūlymas, kurio duomenis įstačius į aukščiau nurodytas formules ir atlikus skaičiavimus pasiūlymų vertinimo kriterijų lyginamojo balo (L) reikšmė bus didžiausia.

5. Tiekėjo pasiūlymas turi pilnai atitikti pateiktų pirkimo dokumentų ir techninės specifikacijos reikalavimus.

__________________

MOBILAUS 50 kW ELEKTROS GENERATORIAUS SU PRIEKABA PASIŪLYMŲ VERTINIMO PAGAL KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKĮ METODIKA

(4-a pirkimo dalis)

- Pasiūlymai vertinami ir lyginami pagal kainos ir kokybės santykio kriterijus.

- Vertinimo kriterijai (parametrai) ir jų lyginamieji svoriai (1 lentelė):

1 lentelė

| Vertinimo kriterijus (parametrai), išraiška | Žyma | Parametro lyginamasis svoris* (Yi) | Vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris** balais (Xi) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Kaina | K | - | 70(X1) |
| 1.1. Pasiūlymo kaina (Eur) | K | - | 70 |
| 2.Techniniai pranašumai | T | 1 | 30(X2) |
| 2.1. Generatoriaus triukšmo lygis, dB | T1 | 0,3(Y1) | - |
| 2.2. Degalų sąnaudos, l/val. | T2 | 0,7(Y2) | - |

## * -  T vertinimo kriterijaus parametrų lyginamųjų svorių balų suma turi būti lygi 1;

## ** - Vertinimo kriterijų lyginamųjų svorių balų suma turi būti lygi 100.

## 3. Pasiūlymų vertinimo kriterijų lyginamasis balas (L) apskaičiuojamas pagal formulę:

L=K+T (1 formulė), kur

K – pasiūlymo kaina;

T – pasiūlymo techniniai pranašumai;

## 3.1. Pasiūlymo kriterijaus „Kaina“ (K) balai apskaičiuojami pagal formulę:

K=(Kmin /Kp)*X1    (2 formulė), kur

Kmin – komisijos neatmesto tiekėjo, mažiausia pasiūlyta kaina eurais;

Kp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo kaina eurais;

X1 -  kainos vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris 70 balų.

## 3.2. Kriterijų „Techniniai pranašumai“ (T), nurodytų 1 lentelės 2.1 ir 2.2 punktuose, balai apskaičiuojami pagal formulę:

T =( T1+T2)*X2 (3 formulė), kur

X2 -  techninių pranašumų vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris 30 balų.

3.2.1. Techninio pranašumo kriterijaus „Generatoriaus triukšmo lygis, dB“ (T1) balai apskaičiuojami pagal 4 ir 5 formules:

SP=69-TP  (4 formulė), kur

Sp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3.7. punkte nurodyto parametro „Generatoriaus skleidžiamo triukšmo lygis pagal  LpA metodiką turi būti ne didesnis kaip 69 dB(A) 7 m atstumu“.

Pastaba. Tiekėjų pasiūlymai, kuriuose Sp reikšmė apskaičiuojant gaunasi lygi 0, skiriama 0 balų.

Tp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo parametro „Generatoriaus triukšmo lygis“ reikšmė;

T1= (Sp /Smax)*Y1    (5 formulė), kur

Sp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3.7. punkte nurodyto parametro „Generatoriaus skleidžiamo triukšmo lygis pagal  LpA metodiką turi būti ne didesnis kaip 69 dB(A) 7 m atstumu“ reikšmės;

Smax – komisijos neatmesto tiekėjo pasiūlymo didžiausias skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3.7. punkte nurodyto parametro „Generatoriaus skleidžiamo triukšmo lygis pagal  LpA metodiką turi būti ne didesnis kaip 69 dB(A) 7 m atstumu“ reikšmės.

Y1 -  techninio pranašumo vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris 0,3 balo.

3.2.2. Techninio pranašumo kriterijaus „Degalų sąnaudos l/val.“ (T2) balai apskaičiuojami pagal 6 ir 7 formules:

SP=14 - Tp (6 formulė), kur

Sp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3.11 punkte nurodyto parametro „Nepapildant kuro, esant 75 % apkrovimui, generatorius autonomiškai turi išdirbti ne trumpiau kaip 12 val., kai degalų sąnaudos turi būti ne didesnės kaip 14 l / val. Tiekėjas turi pateikti gamintojo deklaruojamas degalų sąnaudas esant 75 % apkrovai. Degalų sąnaudos turi būti nustatytos pagal ISO 3046 standarto arba lygiavertę metodiką.“ reikšmės.

Pastaba. Tiekėjų pasiūlymai, kuriuose Sp reikšmė apskaičiuojant gaunasi lygi 0, skiriama 0 balų.

Tp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo parametro „Degalų sąnaudos, l/val.“  reikšmė;

T2= (Sp /Smax)*Y2    (7 formulė), kur

Sp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3.11 punkte nurodyto parametro „Nepapildant kuro, esant 75 % apkrovimui, generatorius autonomiškai turi išdirbti ne trumpiau kaip 12 val., kai degalų sąnaudos turi būti ne didesnės kaip 14 l / val. Tiekėjas turi pateikti gamintojo deklaruojamas degalų sąnaudas esant 75 % apkrovai. Degalų sąnaudos turi būti nustatytos pagal ISO 3046 standarto arba lygiavertę metodiką“  reikšmės;

Smax – komisijos neatmesto tiekėjo pasiūlymo didžiausias skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3.11 punkte nurodyto parametro „Nepapildant kuro, esant 75 % apkrovimui, generatorius autonomiškai turi išdirbti ne trumpiau kaip 12 val., kai degalų sąnaudos turi būti ne didesnės kaip 14 l / val. Tiekėjas turi pateikti gamintojo deklaruojamas degalų sąnaudas esant 75 % apkrovai. Degalų sąnaudos turi būti nustatytos pagal ISO 3046 standarto arba lygiavertę metodiką“;

Y2 -  techninio pranašumo vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris 0,7 balo.

4. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu bus pripažintas tas pasiūlymas, kurio duomenis įstačius į aukščiau nurodytas formules ir atlikus skaičiavimus pasiūlymų vertinimo kriterijų lyginamojo balo (L) reikšmė bus didžiausia.

5. Tiekėjo pasiūlymas turi pilnai atitikti pateiktų pirkimo dokumentų ir techninės specifikacijos reikalavimus.

_________________

MOBILAUS 100 kW ELEKTROS GENERATORIAUS SU PRIEKABA PASIŪLYMŲ VERTINIMO PAGAL KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKĮ METODIKA

(5-a pirkimo dalis)

- Pasiūlymai vertinami ir lyginami pagal kainos ir kokybės santykio kriterijus.

- Vertinimo kriterijai (parametrai) ir jų lyginamieji svoriai (1 lentelė):

1 lentelė

| Vertinimo kriterijus (parametrai), išraiška | Žyma | Parametro lyginamasis svoris* (Yi) | Vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris** balais (Xi) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Kaina | K | - | 70(X1) |
| 1.1. Pasiūlymo kaina (Eur) | K | - | 70 |
| 2.Techniniai pranašumai | T | 1 | 30(X2) |
| 2.1. Generatoriaus triukšmo lygis, dB | T1 | 0,3(Y1) | - |
| 2.2. Degalų sąnaudos, l/val. | T2 | 0,7(Y2) | - |

## * -  T vertinimo kriterijaus parametrų lyginamųjų svorių balų suma turi būti lygi 1;

## ** - Vertinimo kriterijų lyginamųjų svorių balų suma turi būti lygi 100.

## 3. Pasiūlymų vertinimo kriterijų lyginamasis balas (L) apskaičiuojamas pagal formulę:

L=K+T (1 formulė), kur

K – pasiūlymo kaina;

T – pasiūlymo techniniai pranašumai;

## 3.1. Pasiūlymo kriterijaus „Kaina“ (K) balai apskaičiuojami pagal formulę:

K=(Kmin /Kp)*X1    (2 formulė), kur

Kmin – komisijos neatmesto tiekėjo, mažiausia pasiūlyta kaina eurais;

Kp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo kaina eurais;

X1 -  kainos vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris 70 balų.

## 3.2. Kriterijų „Techniniai pranašumai“ (T), nurodytų 1 lentelės 2.1 ir 2.2 punktuose, balai apskaičiuojami pagal formulę:

T =( T1+T2)*X2 (3 formulė), kur

X2 -  techninių pranašumų vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris 30 balų.

3.2.1. Techninio pranašumo kriterijaus „Generatoriaus triukšmo lygis, dB“ (T1) balai apskaičiuojami pagal 4 ir 5 formules:

SP=69-TP  (4 formulė), kur

Sp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3.7. punkte nurodyto parametro „Generatoriaus skleidžiamo triukšmo lygis pagal  LpA metodiką turi būti ne didesnis kaip 69 dB(A) 7 m atstumu“.

Pastaba. Tiekėjų pasiūlymai, kuriuose Sp reikšmė apskaičiuojant gaunasi lygi 0, skiriama 0 balų.

Tp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo parametro „Generatoriaus triukšmo lygis“ reikšmė;

T1= (Sp /Smax)*Y1    (5 formulė), kur

Sp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3.7. punkte nurodyto parametro „Generatoriaus skleidžiamo triukšmo lygis pagal  LpA metodiką turi būti ne didesnis kaip 69 dB(A) 7 m atstumu“ reikšmės;

Smax – komisijos neatmesto tiekėjo pasiūlymo didžiausias skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3.7. punkte nurodyto parametro „Generatoriaus skleidžiamo triukšmo lygis pagal  LpA metodiką turi būti ne didesnis kaip 69 dB(A) 7 m atstumu“ reikšmės.

Y1 -  techninio pranašumo vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris 0,3 balo.

3.2.2. Techninio pranašumo kriterijaus „Degalų sąnaudos l/val.“ (T2) balai apskaičiuojami pagal 6 ir 7 formules:

SP=22 - Tp (6 formulė), kur

Sp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3.11. punkte nurodyto parametro „Nepapildant kuro, esant 75 % apkrovimui, generatorius autonomiškai turi išdirbti ne trumpiau kaip 12 val., kai degalų sąnaudos turi būti ne didesnės kaip 22 l / val.  Tiekėjas turi pateikti gamintojo deklaruojamas degalų sąnaudas esant 75 % apkrovai. Degalų sąnaudos turi būti nustatytos pagal ISO 3046 standarto arba lygiavertę metodiką.“ reikšmės.

Pastaba. Tiekėjų pasiūlymai, kuriuose Sp reikšmė apskaičiuojant gaunasi lygi 0, skiriama 0 balų.

Tp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo parametro „Degalų sąnaudos, l/val.“  reikšmė;

T2= (Sp /Smax)*Y2    (7 formulė), kur

Sp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3.11. punkte nurodyto parametro „Nepapildant kuro, esant 75 % apkrovimui, generatorius autonomiškai turi išdirbti ne trumpiau kaip 12 val., kai degalų sąnaudos turi būti ne didesnės kaip 22 l / val.  Tiekėjas turi pateikti gamintojo deklaruojamas degalų sąnaudas esant 75 % apkrovai. Degalų sąnaudos turi būti nustatytos pagal ISO 3046 standarto arba lygiavertę metodiką.“  reikšmės;

Smax – komisijos neatmesto tiekėjo pasiūlymo didžiausias skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3.11. punkte nurodyto parametro „Nepapildant kuro, esant 75 % apkrovimui, generatorius autonomiškai turi išdirbti ne trumpiau kaip 12 val., kai degalų sąnaudos turi būti ne didesnės kaip 22 l / val.  Tiekėjas turi pateikti gamintojo deklaruojamas degalų sąnaudas esant 75 % apkrovai. Degalų sąnaudos turi būti nustatytos pagal ISO 3046 standarto arba lygiavertę metodiką.“

Y2 -  techninio pranašumo vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris 0,7 balo.

4. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu bus pripažintas tas pasiūlymas, kurio duomenis įstačius į aukščiau nurodytas formules ir atlikus skaičiavimus pasiūlymų vertinimo kriterijų lyginamojo balo (L) reikšmė bus didžiausia.

5. Tiekėjo pasiūlymas turi pilnai atitikti pateiktų pirkimo dokumentų ir techninės specifikacijos reikalavimus

_________________

MOBILAUS 200 kW ELEKTROS GENERATORIAUS SU PRIEKABA PASIŪLYMŲ VERTINIMO PAGAL KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKĮ METODIKA

(6-a pirkimo dalis)

- Pasiūlymai vertinami ir lyginami pagal kainos ir kokybės santykio kriterijus.

- Vertinimo kriterijai (parametrai) ir jų lyginamieji svoriai (1 lentelė):

1 lentelė

| Vertinimo kriterijus (parametrai), išraiška | Žyma | Parametro lyginamasis svoris* (Yi) | Vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris** balais (Xi) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Kaina | K | - | 70(X1) |
| 1.1. Pasiūlymo kaina (Eur) | K | - | 70 |
| 2.Techniniai pranašumai | T | 1 | 30(X2) |
| 2.1. Generatoriaus triukšmo lygis, dB | T1 | 0,3(Y1) | - |
| 2.2. Degalų sąnaudos, l/val. | T2 | 0,7(Y2) | - |

## * -  T vertinimo kriterijaus parametrų lyginamųjų svorių balų suma turi būti lygi 1;

## ** - Vertinimo kriterijų lyginamųjų svorių balų suma turi būti lygi 100.

## 3. Pasiūlymų vertinimo kriterijų lyginamasis balas (L) apskaičiuojamas pagal formulę:

L=K+T (1 formulė), kur

K – pasiūlymo kaina;

T – pasiūlymo techniniai pranašumai;

## 3.1. Pasiūlymo kriterijaus „Kaina“ (K) balai apskaičiuojami pagal formulę:

K=(Kmin /Kp)*X1    (2 formulė), kur

Kmin – komisijos neatmesto tiekėjo, mažiausia pasiūlyta kaina eurais;

Kp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo kaina eurais;

X1 -  kainos vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris 70 balų.

## 3.2. Kriterijų „Techniniai pranašumai“ (T), nurodytų 1 lentelės 2.1 ir 2.2 punktuose, balai apskaičiuojami pagal formulę:

T =( T1+T2)*X2 (3 formulė), kur

X2 -  techninių pranašumų vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris 30 balų.

3.2.1. Techninio pranašumo kriterijaus „Generatoriaus triukšmo lygis, dB“ (T1) balai apskaičiuojami pagal 4 ir 5 formules:

SP=72-TP  (4 formulė), kur

Sp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3.7. punkte nurodyto parametro „Generatoriaus skleidžiamo triukšmo lygis pagal  LpA metodiką turi būti ne didesnis kaip 72 dB(A) 7 m atstumu“.

Pastaba. Tiekėjų pasiūlymai, kuriuose Sp reikšmė apskaičiuojant gaunasi lygi 0, skiriama 0 balų.

Tp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo parametro „Generatoriaus triukšmo lygis“ reikšmė;

T1= (Sp /Smax)*Y1    (5 formulė), kur

Sp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3.7. punkte nurodyto parametro „Generatoriaus skleidžiamo triukšmo lygis pagal  LpA metodiką turi būti ne didesnis kaip 72 dB(A) 7 m atstumu“ reikšmės;

Smax – komisijos neatmesto tiekėjo pasiūlymo didžiausias skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3.7. punkte nurodyto parametro „Generatoriaus skleidžiamo triukšmo lygis pagal  LpA metodiką turi būti ne didesnis kaip 72 dB(A) 7 m atstumu“ reikšmės.

Y1 -  techninio pranašumo vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris 0,3 balo.

3.2.2. Techninio pranašumo kriterijaus „Degalų sąnaudos l/val.“ (T2) balai apskaičiuojami pagal 6 ir 7 formules:

SP=46 - Tp (6 formulė), kur

Sp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3.11. punkte nurodyto parametro „Nepapildant kuro, esant 75 % apkrovimui, generatorius autonomiškai turi išdirbti ne trumpiau kaip 12 val., kai degalų sąnaudos turi būti ne didesnės kaip 46 l / val.  Tiekėjas turi pateikti gamintojo deklaruojamas degalų sąnaudas esant 75 % apkrovai. Degalų sąnaudos turi būti nustatytos pagal ISO 3046 standarto arba lygiavertę metodiką.“ reikšmės.

Pastaba. Tiekėjų pasiūlymai, kuriuose Sp reikšmė apskaičiuojant gaunasi lygi 0, skiriama 0 balų.

Tp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo parametro „Degalų sąnaudos, l/val.“  reikšmė;

T2= (Sp /Smax)*Y2    (7 formulė), kur

Sp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3.11. punkte nurodyto parametro „Nepapildant kuro, esant 75 % apkrovimui, generatorius autonomiškai turi išdirbti ne trumpiau kaip 12 val., kai degalų sąnaudos turi būti ne didesnės kaip 46 l / val.  Tiekėjas turi pateikti gamintojo deklaruojamas degalų sąnaudas esant 75 % apkrovai. Degalų sąnaudos turi būti nustatytos pagal ISO 3046 standarto arba lygiavertę metodiką.“  reikšmės;

Smax – komisijos neatmesto tiekėjo pasiūlymo didžiausias skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3.11. punkte nurodyto parametro „Nepapildant kuro, esant 75 % apkrovimui, generatorius autonomiškai turi išdirbti ne trumpiau kaip 12 val., kai degalų sąnaudos turi būti ne didesnės kaip 46 l / val.  Tiekėjas turi pateikti gamintojo deklaruojamas degalų sąnaudas esant 75 % apkrovai. Degalų sąnaudos turi būti nustatytos pagal ISO 3046 standarto arba lygiavertę metodiką.“;

Y2 -  techninio pranašumo vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris 0,7 balo.

4. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu bus pripažintas tas pasiūlymas, kurio duomenis įstačius į aukščiau nurodytas formules ir atlikus skaičiavimus pasiūlymų vertinimo kriterijų lyginamojo balo (L) reikšmė bus didžiausia.

5. Tiekėjo pasiūlymas turi pilnai atitikti pateiktų pirkimo dokumentų ir techninės specifikacijos reikalavimus.

_______________