Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendri reikalavimai:

1. Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

2. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

2.1. dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“ lenteles punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“ lentelėje originalo/anglų ir lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomų prekių gamintojo parengtuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra visos reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (prekės gamintojo atitikties deklaraciją/eksploatacinių savybių deklaraciją ir pan.) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

Gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą arba rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos garantinį aptarnavimą

2.2. Prekė privalo turėti CE ženklinimą. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (arba pagal Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2023/607).kopiją originalo/anglų ir lietuvių kalba.

3. Visoms nurodytoms konkrečioms dalims / medžiagoms ir /ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

4. Į garantiją turi būti įskaičiuotas nemokamai atliekamas prekės remontas, gedimų šalinimas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė patikra ir priežiūra, įskaitant techninei patikrai ir priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

5. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 (aktuali redakcija), „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr. pažymintį vietą, kurioje yra pateikta siūlomą techninį parametrą bei parametro reikšmę patvirtinanti gamintojo informacija) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Odontologinės įrangos komplektas – 1 vnt. |  |  |  |  |
| 1.1. | Kėdė pacientui: |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Kėdės maitinimas iš kintamojo įtampos tinklo 230 V, 50/60 Hz | Būtina |  |  |  |
| 1.1.2. | Paciento kėdės kėlimosi ribos diapazonas ne mažiau kaip 35 cm. | Būtina |  |  |  |
| 1.1.3. | Santechniniai privedimai (visi) (šaltas vanduo, suspaustas nusausintas oras, vakuumas, nuotekos), elektros maitinimo ir siurblio valdymo laidai turi pasijungti per kėdės apačią ir, sumontavus kėdę, sandariai užsidengti. | Būtina |  |  |  |
| 1.1.4. | Kėdės valdymas ir kėlimo principas: elektrinis – hidraulinis arba elektrinis – mechaninis (Pasiūlymų vertinimo kriterijus T1.1.1.) | Būtina |  |  |  |
| 1.1.5. | Artikuliacinis galvos atlošas. Galvos atlošas palenkiamas ne mažiau kaip 50° | Būtina |  |  |  |
| 1.1.6. | Ne mažiau 2 (dvi) individualiai programuojamos paciento kėdės padėtys, “0” (išlaipinimo) programa, grąžinimo į prieš tai buvusią padėtį programa | Būtina |  |  |  |
| 1.1.7. | Kairysis porankis (fiksuotas) ir dešinysis porankis (nusukamas) | Būtina |  |  |  |
| 1.1.8 | Kėdės danga minkšta, su persiuvimais | Būtina |  |  |  |
| 1.1.9 | Kėdės keliamoji galia – ne mažiau kaip 140 kg. (Pasiūlymų vertinimo kriterijus T1.1.2.) | Būtina |  |  |  |
| 1.1.10 | Kėdės padas tvirtinimas prie grindų | Būtina |  |  |  |
| 1.1.11 | Kėdės pado matmenys | 1) Plotis ne daugiau kaip 50 cm; 2) Ilgis ne daugiau kaip 120 cm. |  |  |  |
| 1.1.12 | Sėdimosios dalies, nugaros atlošo ir sustumto galvos atlošo bendras ilgis ne mažiau kaip 180 cm | Būtina |  |  |  |
| 1.1.13 | Nugaros atlošo judėjimo ribos nuo 0° (pilnai gulima padėtis) iki ne blogiau kaip 80° (sėdima padėtis) | Būtina |  |  |  |
| 1.1.14 | Kėdės garantinis terminas – ne mažiau 5 metų | Būtina |  | (patvirtinančio dokumento nereikalaujama) |  |
| 1.2. | Odontologo prietaisų dalis su valdymo pultu: |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Turi būti ne mažiau 5 (penkių) instrumentų valdymo pultas | Būtina |  |  |  |
| 1.2.2. | Instrumentų rankovės paguldomos ant stalelio iš viršaus | Būtina |  |  |  |
| 1.2.3. | Gydytojo instrumentai: 1. 3-jų funkcijų švirkštas: oras; vanduo; oras+vanduo; 2. rankovė turbinai su pašvietimu; 3. paruošimas elektriniam mikrovarikliui su pašvietimu; 4. paruošimas ultragarsiniam skaleriui; 5. rankovė turbinai be šviesos; | Būtina |  |  |  |
| 1.2.4. | Kiekvienai rankovei atskiras vandens reguliavimas | Būtina |  |  |  |
| 1.2.5. | Kiekvienai rankovei atskiras darbinio slėgio reguliavimas | Būtina |  |  |  |
| 1.2.6. | Instrumentų blokas tvirtinamas prie spjaudyklės bloko viršutinės dalies atskirai nuo šviestuvo alkūnės | Būtina |  |  |  |
| 1.2.7. | Ant šviestuvo alkūnės pritvirtintas monitoriaus laikiklis ir baltos spalvos monitorius | Būtina |  |  |  |
| 1.2.8. | Instrumentų greičio valdymas kojiniu pedalu. Tame pačiame pedale turi būti ir kėdės valdymo mygtukai (vientisas pedalas) | Būtina |  |  |  |
| 1.2.9. | Valdymo pulte turi būti informacinis skaitmeninis displėjus, rodantis tikslius mikrovariklio apsisukimus | Būtina |  |  |  |
| 1.2.10. | Turi būti galimybė įrangos padėtis ir parametrus suprogramuoti ne mažiau 4 gydytojams, kad kiekvienas gydytojas lengvai galėtų įrangą nustatyti į jam įprastą darbo poziciją ir naudojamus instrumentų parametrus | Būtina |  |  |  |
| 1.2.11. | Kėdės funkcijų valdymas : atlošo pakėlimas / nuleidimas, sėdynės pakėlimas / nuleidimas, paskutinė padėtis, “0” (išlaipinimo) padėtis, galimybė užprogramuoti ne mažiau 2-jų padėčių programas | Būtina |  |  |  |
| 1.2.12. | Stiklinės pripildymo bei spjaudyklės nuplovimo mygtukai | Būtina |  |  |  |
| 1.2.13. | Elektrinio mikrovariklio sukimosi krypties mygtukas su 2 (dviem) sukimosi kryptį nurodančiais indikatoriais | Būtina |  |  |  |
| 1.2.14. | Šviesos pluošto į instrumentus jungiklis su indikatoriumi | Būtina |  |  |  |
| 1.2.15. | Šviestuvo įjungimo/išjungimo mygtukas | Būtina |  |  |  |
| 1.2.16. | Garantinis terminas – ne mažiau 5 metų | Būtina |  | (patvirtinančio dokumento nereikalaujama) |  |
| 1.3. | Vandens blokas/asistento instrumentų dalis: |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Ne mažiau 3-jų lizdų asistento instrumentų laikiklis | Būtina |  |  |  |
| 1.3.2. | Seilių bei dulkių nusiurbimo rankovės | Būtina |  |  |  |
| 1.3.3. | Įmontuotas oro / vandens separatorius | Būtina |  |  |  |
| 1.3.4. | Vandens srauto valdymo rankenėlė prijungiamam išoriniam įrenginiui (pvz.: skaleriui) | Būtina |  |  |  |
| 1.3.5. | Švaraus vandens sistema (indo talpa ne mažiau 0,5 l) | Būtina |  |  |  |
| 1.3.6. | Stiklinės pripildymo bei spjaudyklės nuplovimo mygtukai | Būtina |  |  |  |
| 1.3.7. | Kėdės funkcijų valdymas – paskutinė padėtis, “0” padėtis, galimybė užprogramuoti ne mažiau 2 padėčių programas | Būtinas |  |  |  |
| 1.3.8. | Šviestuvo įjungimo / išjungimo mygtukas | Būtinas |  |  |  |
| 1.3.9. | Spjaudyklės indas lengvai pasukamas link paciento ir nuo jo (viso pasukimo diapozonas ≥ 180°) | Būtinas |  |  |  |
| 1.3.10. | Spjaudyklės indas keramikinis arba grūdinto stiklo, nuimamas išvalymui | Būtinas |  |  |  |
| 1.3.11. | Stambių atliekų dalelių surinkimo filtras | Būtinas |  |  |  |
| 1.3.12. | Garantinis terminas – ne mažiau 5 metų | Būtina |  | (patvirtinančio dokumento nereikalaujama) |  |
| 1.4. | Apšvietimo sistema: |  |  |  |  |
| 1.4.1. | LED arba lygiaverčio tipo, su ne mažiau kaip 7 LED baltos šviesos lemputėmis(Pasiūlymų vertinimo kriterijus T1.1.3.) | Būtina |  |  |  |
| 1.4.2. | Apšvietimo lempa montuojama prie vandens bloko | Būtina |  |  |  |
| 1.4.3. | Šviesos srauto stiprumas reguliuojamas rankenėle, be iš anksto nustatytų padėčių | Būtina |  |  |  |
| 1.4.4. | Maksimalus apšvietimo intensyvumas – ne mažiau 38.000 Lux | Būtina |  |  |  |
| 1.4.5. | Valdymo rankenos iš abiejų lempos pusių | Būtina |  |  |  |
| 1.4.6. | Apšvietimo lempa turi įsijungti ir išsijungti judesio daviklio pagalba | Būtina |  |  |  |
| 1.4.7. | Darbo lauko apšvietimas | Ne mažesniu kaip 650mm atstumu turi sufokusuoti ne mažesnį kaip 100 x 170mm darbo lauką. |  |  |  |
| 1.4.8. | Specialus kompozitų režimas su ne daugiau kaip 6000 Lux arba su specialiu oranžinės spalvos filtru. | Būtina |  |  |  |
| 1.4.9. | Specialus kompozitų režimas įjungiamas / išjungiamas judesio daviklio pagalba (Pasiūlymų vertinimo kriterijus T1.1.4.) | Taip/Ne |  |  |  |
| 1.4.10. | Garantinis terminas – ne mažiau 5 metų | Būtina |  | (patvirtinančio dokumento nereikalaujama) |  |
| 1.5. | Įmontuotas mikrovariklis |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Elektrinis | Būtina |  |  |  |
| 1.5.2. | Bešepetėlinė technologija | Būtina |  |  |  |
| 1.5.3. | Apsisukimų skaičius: - apatinė riba ne daugiau 100 aps./min; - viršutinė riba ne mažiau 40.000 aps./min. | Būtina |  |  |  |
| 1.5.4. | Su vidiniu aušinimu ir vandens-oro mišinio padavimu | Būtina |  |  |  |
| 1.5.5. | Sukimo momentas – ne mažiau 3.5 Ncm | Būtina |  |  |  |
| 1.5.6. | Garantinis terminas ne mažiau 2 metų | Būtina |  | (patvirtinančio dokumento nereikalaujama) |  |
| 1.6. | Antgaliai mikrovarikliui: |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Kampinis antgalis: 1) su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu; 2) perdavimo santykis 1:1; 3) grąžto fiksacija mygtuku; 4) sterilizuojamas; 5) su pašvietimu iš ne mažiau kaip 2 taškų; 6) atskiri purkštukai orui ir vandeniui, kiekvieno ne mažiau kaip po 3 vnt. | Būtina |  |  |  |
| 1.6.2. | Garantinis terminas – ne mažiau 2 metų | Būtina |  | (patvirtinančio dokumento nereikalaujama) |  |
| 1.7. | Turbininis antgalis: |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Su greita jungtimi | Būtina |  |  |  |
| 1.7.2. | Su LED šviesa | Būtina |  |  |  |
| 1.7.3. | Apsisukimų greitis ne mažiau kaip 350.000 aps./min. | Būtina |  |  |  |
| 1.7.4. | Sterilizuojamas | Būtina |  |  |  |
| 1.7.5. | Keramikiniai guoliai | Būtina |  |  |  |
| 1.7.6. | Svoris be greitos jungties ne daugiau 60 g. | Būtina |  |  |  |
| 1.7.7. | Garantinis terminas – ne mažiau 2 metai | Būtina |  | (patvirtinančio dokumento nereikalaujama) |  |
| 1.8. | Ultragarsinis skaleris: |  |  |  |  |
| 1.8.1 | Įmontuojamas instrumentų valdymo bloke | Būtina |  |  |  |
| 1.8.2 | Komplekte ne mažiau kaip 3 vnt. skalerio antgaliukų | Būtina |  |  |  |
| 1.8.3. | Garantinis terminas – ne mažiau 2 metai | Būtina |  | (patvirtinančio dokumento nereikalaujama) |  |
| 1.9. | Kėdutė |  |  |  |  |
| 1.9.1 | Konstrukcija | Laisvai stumdoma ant ne mažiau 5 ratukų. |  |  |  |
| 1.9.2 | Atlošas | Su lanko formos atlošu |  |  |  |
| 1.9.3 | Reguliavimas | Reguliuojamas kėdutės aukštis |  |  |  |
| 1.9.4 | Apmušalai | Identiški paciento krėslo spalvai |  |  |  |
| 1.9.5 | Garantinis terminas – ne mažiau 2 metai | Būtina |  | (patvirtinančio dokumento nereikalaujama) |  |
| 1.10. | Vakuuminis siurblys |  |  |  |  |
| 1.10.1 | Galia ne mažiau kaip 0,4 kW | Būtina |  |  |  |
| 1.10.2 | Srautas ne mažiau kaip 1200 l/min | Būtina |  |  |  |
| 1.10.3 | Garantinis terminas – ne mažiau 2 metai | Būtina |  | (patvirtinančio dokumento nereikalaujama) |  |
| 1.11 | Plombų kietinimo LED lempa |  |  |  |  |
| 1.11.1 | Su įkraunama baterija | Būtina |  |  |  |
| 1.11.2 | Šviesos intensyvumas ne mažiau kaip 1000 mW/cm² | Būtina |  |  |  |
| 1.11.3 | Ne mažiau kaip 3 kietinimo režimai | Būtina |  |  |  |
| 1.11.4 | Ne mažiau kaip 4 kietinimo laikai | Būtina |  |  |  |
| 1.11.5 | Garantinis terminas – ne mažiau 2 metai. | Būtina |  | (patvirtinančio dokumento nereikalaujama) |  |

______________________________