ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTRO AUKŠTO REMONTAS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI (TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

ATLIEKAMI DARBAI IR JŲ TIKSLAI

- Bendrieji tikslai – tvarkyti ir gražinti patalpų vaizdą.

- Pagrindinis tikslas – užtikrinti tinkamą ir saugų patalpų eksploatavimą;

- Užsakovo reikalavimų tikslas – nustatyti pagrindinius techninius reikalavimus darbams, jų apimčiai, naudojamoms medžiagoms, atliekamų darbų kokybei. Jose konkrečiai nurodyti atliekami darbai.

- Darbų vieta – Zarasų miestas, Sėlių a.22;

- Atliekami darbai:

  - Lubų paruošimas ir dažymas, spalva balta, klasė 3;

  - Atlikti durų ir švies langių demontavimą;

  - Atlikti sienų paviršių lyginimo, gruntavimo, glaistymo ,dažymo darbus. Spalvą derinti su užsakovu, dažų stiprumo klasė 7;

  - Sumontuoti aliuminio-stiklo konstrukcijų švies langius;

  - Sumontuoti aliuminio stiklo konstrukcijų kabinetų duris su spynomis;

  - Aliuminio stiklo konstruktyvą ir techninius parametrus derinti su užsakovu ;

  - Sutvarkyti patalpas, teritoriją, išvežti statybines atliekas;

- Techniniai medžiagų ir darbų reikalavimai:

  - Visos naudojamos medžiagos ir atliekami darbai pagal kiekių žiniaraštį ,turi atitikti LST, EN, STR, ISO reikalavimus. Darbų ir medžiagų kokybė turi užtikrinti  patogų ir saugų patalpų eksploatavimą.