Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA. KAINŲ LENTELĖ

PIRKIMO I DALIS: ODONTOLOGINĖS MEDŽIAGOS

| Eil. Nr. | Medžiagų ir priemonių pavadinimai | Privalomi reikalavimai | Atitikimas su nuoroda į gaminio dokumentaciją (pildo tiekėjas) | Maksimalus medžiagų ir/ar priemonių kiekis per 36 mėnesius | Mato vnt. | Mato vieneto kaina Eur be PVM (pildo Tiekėjas) | Mato vieneto kainos PVM Eur (pildo Tiekėjas) | Mato vieneto kaina Eur su PVM (pildo Tiekėjas) | Bendra kaina EUR su PVM (5 ir 9) stulpelių sandauga) (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - ŠVIESOJE KIETĖJANČIOS PLOMBINĖS MEDŽIAGOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Šviesoje kietėjantis mikrohibridinis kompozitas | Mikrohibridinis kompozitas su prepolimerizuotomis užpildo dalelėmis priekiniams ir krūminiams dantims. Spalvos: 6 priekinių dantų: A2; A3; A3,5; A02; CV; CT. 1 krūminių dantų: PA2 Rinkinys su 7 švirkštais po ne mažiau kaip 4 g (2,7 ml) |  | 30 | rinkinys |  |  |  |  |
| 1.2 | Šviesoje kietėjantis mikrohibridinis kompozitas | Mikrohibridinis kompozitas su prepolimerizuotomis užpildo dalelėmis priekiniams ir krūminiams dantims. Spalvos: A1, A2, A3, A3,5, A4, PA2, PA3, AO2, AO3, CV. Pakuotė: ne mažiau kaip 4g. |  | 300 | švirkštas |  |  |  |  |
| 1.3 | Universalus nanohibridinis arba submikroninis kompozitas | Skirtas priekinių ir krūminių dantų restauracijoms, rentgenokontrastiškas, užpildo kiekis ne mažesnis kaip 78%, vidutinis užpildo dalelių dydis ne didesnis kaip 0,7µm, polimerizacinis susitraukimas ne daugiau kaip 2,0% tūrio, atsparumas lenkimui ne mažiau kaip 120MPa, lengvai modeliuojamas, užtikrinantis aukštą paviršiaus poliruojamumą ir ilgalaikį blizgesio išlaikymą, pasižymintis dideliu atsparumu dilimui, tinkamumu naudoti krūminių dantų kramtomuosiuose paviršiuose. Turi būti ne mažiau kaip 20 skirtingų atspalvių, įskaitant dentino, emalio ir skaidrius atspalvius. Pakuotė: ne mažiau kaip 3g švirkštas (arba lygiavertė kapsulių pakuotė). |  | 150 | švirkštas |  |  |  |  |
| 1.4 | Universalus šviesoje kietėjantis mikrofilinis kompozitas | Sudėtis: derva turi būti BISGMA arba lygiaverčiu pagrindu, su užpildais (ne mažiau kaip 60 proc. pagal tūrį), pvz., bario aliuminio fluoro stiklas (ne daugiau kaip 2 mikronų), aukštos dispersijos silicio dioksidas (ne daugiau kaip 0,07 mikronų) arba lygiaverčiais užpildais. Spalvos: A1; A2; A3; A3,5; B2; C2; OA3 arba OA2 Rinkinys su 8 švirkštais po ne mažiau kaip 4 g; rinkinyje turi būti adhezyvinė sistema su išėsdintoju (4 ml bondo + 2 ml ėsdintojo) |  | 7 | rinkinys |  |  |  |  |
| 1.5 | Spalvotas kompomeras vaikų pieninių dantų plombavimui | Greita ir lengva aplikacija iš kapsulių, gerai poliruojama, išskiria fluoro jonus. Spalva: įvairių spalvų. Rinkinyje ne mažiau kaip 40 kapsulių po 0,25 g |  | 2 | rinkinys |  |  |  |  |
| 1.6 | Injekcinis kompozitas visų klasių ertmių restauracijoms | Darbas be instrumento, tolygus medžiagos pasiskirstymas ertmėje, tiesiai iš antgaliuko, nusidėvėjimas ne daugiau kaip 3,1µm, atsparumas daugiau kaip 170 MPa. Spalvos: A2, A3, CV. Švirkšte ne mažiau kaip 1,7g (1,0ml) medžiagos + lankstomi dozavimo antgaliukai |  | 75 | pakuotė |  |  |  |  |
| 1.7 | Stiklo pluošto skaidulomis sustiprintas kompozitas, skirtas krūminių dantų ertmėms plombuoti | Tinka didelių vainiko defektų atstatymui tiesioginiu būdu, vienmomentiškai kietinama nuo 4 iki 5mm storio sluoksniais Rinkinyje ne mažiau kaip 15 kapsulių po 0,25g (0,13ml) |  | 15 | rinkinys |  |  |  |  |
| 1.8 | Stiklo pluošto skaidulomis sutvirtintas takus kompozitas | Takus kompozitas, sutvirtintas trumpomis skaidulomis dentino atstatymui, naudojamas tiesioginėms didelės apimties restauracijoms ir kulties atstatymui. Pakuotėje: ne mažiau kaip 3,7g (2,0ml) medžiagos + dozavimo antgaliukai. Dentino spalvos. |  | 45 | pakuotė |  |  |  |  |
| - CHEMINIO KIETĖJIMO PLOMBINĖS MEDŽIAGOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Savaiminio kietėjimo stiklojonomerinis pamušalas | Sudėtyje turi būti fluoridų, užtikrinančių ilgalaikę pulpos apsaugą. Medžiaga rentgenokontrastiška, tinkama pieninių dantų restauracijoms, kaip pamušalas. Spalvos: 22, 23. Rinkinyje ne mažiau kaip 15 g miltelių, 10 g ( 8,8ml) skysčio, šaukštelis milteliams, popierėliai maišymui (ne mažiau kaip 22vnt.) |  | 30 | rinkinys |  |  |  |  |
| 2.2 | Savaiminio kietėjimo stiklojonomerinė plomba | Tinkama pieninių ir nuolatinių dantų restauracijoms, taip pat šakninio ėduonies restauracijoms, turi būti rentgenokontrastiška. Spalvos: A3,A2, A3,5. Rinkinyje ne mažiau kaip 15 g miltelių, 8g ( 6,4 ml) skysčio, šaukštelis milteliams, popierėliai maišymui (ne mažiau kaip 22 vnt.) |  | 105 | rinkinys |  |  |  |  |
| 2.3 | Stiklo hibridinė cheminio kietėjimo plombinė medžiaga | Aukšto klampumo stiklo hibridinė restauracinė medžiaga, kurios sudėtyje naudojama optimizuota skirtingų frakcijų reaktyvių stiklo dalelių technologija arba lygiavertis metodas, užtikrinantis didesnį mechaninį atsparumą bei geresnį atsparumą dilimui, cheminio kietėjimo, tinkama sluoksniui iki 4mm, išskirianti fluoro jonus, rentgenokontrastiška, mažiau jautri drėgmės poveikiui, kai absoliuti izoliacija neįmanoma. Tinkama I, II, V kl. nuolatinėms restauracijoms, pieninių bei nuolatinių dantų gydymui. Medžiaga turi būti kapsulėse, suderinamose su standartiniais kapsulių aplikatoriais. Pakuotėje ne mažiau kaip 50vnt. kapsulių. |  | 6 | pakuotė |  |  |  |  |
| - MEDŽIAGOS KANALŲ PLOMBAVIMUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Biokeraminis sileris | Greitai kietėjantis sileris kanalų plombavimui, pasižymi dideliu atsparumu išplovimui ir dideliu rentgenokontrastiškumu. Sudaro sąlygas hidroksiapatito kristalo susidarymui, sukuria hermetišką ryšį su kanalo sienele ir gutaperča. Rinkinyje: vienas švirkštas (ne mažiau kaip 3g), ne mažiau kaip 20 aplikavimo kaniulių ir 5 kaušeliai. |  | 30 | rinkinys |  |  |  |  |
| 3.2 | Gutaperčos kaiščiai, suderinami su kintamo kūgiškumo endodontiniais instrumentais | Gutaperčos kaiščiai, atitinkantys kintamą kūginę mašininių instrumentų (pvz., Protaper tipo arba lygiaverčių) formą arba, rentgenokontrastiški užtikrinantys tikslų prigludimą prie šiais instrumentais apdorotų kanalų sienelių bei apikalinį sandarumą. Be latekso. Reikalingi F1, F2, F3, F4, F5 dydžiai. Pakuotėje/ rinkinyje: 60 ± 5 vnt. |  | 75 | dėžutė |  |  |  |  |
| 3.3 | Gutaperčos popieriniai kaiščiai, tinkantys reciprokiniams endodontniams instrumentams | Gutaperčos kaiščiai, skirti šaknų kanalų obturacijai, atitinkantys reciprokinių endodontinių instrumentų (pvz. WaveOne Gold tipo arba lygiaverčių) formą, konusiškumą ir dydžius, pagaminti iš termoplastinės gutaperčos, užtikrinančios sandarų šaknų kanalų užpildymą, sterilūs, vienkartiniai. Dydžiai: Small (20/.07), Primary (25/.07), Medium (35/.06), Large (45/.05). Pakuotė: 60 vnt. ± 5 vnt. |  | 30 | dėžutė |  |  |  |  |
| 3.4 | Kompozitas stiklo pluošto kaiščių cementavimui ir danties kulties atstatymui | Dvigubo kietėjimo takusis adhezyvinis kompozitas, itin rentgenokontrastiškas, turintis fluoro. Spalva: dentino. Rinkinyje ne mažiau kaip 50 g medžiagos kartridže, 12 tipo maišymo antgaliukai, 3 tipo intraoraliniai antgaliukai |  | 7 | pakuotė |  |  |  |  |
| 3.5 | Endodontinis šaknų kanalų sileris kalcio silikatų pagrindu | Biokeraminė medžiaga MTA arba kitų kalcio silikatų pagrindu, biologiškai suderinamas, bioaktyvus, skirtas nuolatiniam šaknų kanalų sandarinimui su gutaperčiniais kaiščiais, tinkamas naudoti tiek šaltos, tiek šiltos gutaperčos obturacijos metodais, rentgenokontrastiškas, tinkamas pakartotiniam endodontiniam gydymui (galimas pašalinimas iš šaknų kanalų naudojant įprastus endodontinius instrumentus). Pakuotė: ne mažiau kaip 4g automaišymo švirkštas arba lygiavertė pakuotė. |  | 7 | pakuotė |  |  |  |  |
| - SURIŠIKLIAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Vienkomponentinis šviesa kietinamas universalus adhezyvas | Turi pasižymėti puikia jungtimi su emaliu, dentinu ir šviesoje kietinamais kompozitais; galimos tiesioginės kompozito, metalo, cirkonio, keramikos restauracijų pataisos. Sudarytas iš trijų funkcinių monomerų (pvz, MDP arba ar kitų lygiaverčių funkcinių monomerų), turi tikti padidėjusiam dantų jautrumui gydyti. Buteliuke ne mažiau kaip 5 ml adhezyvo |  | 90 | buteliukas |  |  |  |  |
| 4.2 | Dvikomponentė šviesa kietinama adhezinė sistema | Dvikomponentė sistema, sudaryta iš atskiro grunto (praimerio) bei adhezyvo (bondo), rentgenokontrastiška, su atskiru emalio ir dentino ėsdinimo etapu, kietinama šviesa, adhezyvo sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 40% neorganinių užpildų, užtikrinančių sustiprintą adhezinį sluoksnį, turi formuoti atsparų hibridinį sluoksnį tarp danties audinių bei restauracinės medžiagos, galinti išskirti fluoridus. Pakuotė: turi būti komplektas su praimerio ir bondo komponentais, vieno komponento dydis ne mažiau kaip 5ml. |  | 15 | pakuotė |  |  |  |  |
| - LAIKINI UŽPILDAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Laikinas kariozinės ertmės užpildas | Sutvirtinta cinko – oksido eugenolinė medžiaga, tinkanti laikinam plombavimui iki 1 metų. Taip pat gali būti naudojama kaip bazė (pamušalas). Miltelių sudėtis: 1g miltelių 0,8g cinko oksido ir 0,2 g polimetilmetakrilato; 1 g skysčio sudaro 0,99g eugenolio. Rinkinyje ne mažiau kaip 40 g miltelių, 15 ml skysčio ir šaukštelis. |  | 75 | rinkinys |  |  |  |  |
| - MEDŽIAGOS ENDODONTIJAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Gutaperčos popieriniai kaiščiai arba lygiaverčiai | Skirti dantų kanalų, kurie išplatinti kintamo kūgiškumo mašininiais endodontiniais instrumentais (pvz, Protaper tipo arba lygiaverčiais), sausinimui. Vienkartiniai, sterilūs. Dydžiai: F1, F2, F3, F4, F5. Pakuotėje – 180 ± 5 kaiščių. |  | 75 | pakuotė |  |  |  |  |
| 6.2 | Popieriniai kaiščiai, tinkantys reciprokiniams instrumentams | Skirti šaknų kanalų sausinimui, didelio sugeriamumo, sterilūs, vienkartiniai, atitinkantys reciprokinių endodontinių instrumentų (pvz, WaveOne Gold tipo arba lygiaverčius) dydžius Small (20/.07), Primary (25/.07), Medium (35/.06), Large (45/.05). Pakuotė: ne mažiau kaip 180 vnt. kaiščių. |  | 30 | pakuotė |  |  |  |  |
| 6.3 | Medžiaga danties kanalo gydymui buteliuke | Kalcio hidroksido balti milteliai. Buteliuke ne mažiau kaip 10 g miltukų. |  | 15 | buteliukas |  |  |  |  |
| 6.4 | Medžiaga danties kanalo gydymui su jodoformu švirkštuose | Paruošta naudojimui kalcio hidroksido pasta su jodoformu ir su įvedimo į kanalus antgaliukais Spalva: gelsva Švirkštai po 1,8ml ± 0,5ml medžiagos |  | 7 | švirkštas |  |  |  |  |
| 6.5 | Medžiaga danties kanalo gydymui švirkštuose | paruošta naudojimui kalcio hidroksido pasta su įvedimo į kanalus antgaliukais Spalva: balta Švirkštai po 1,8ml ± 0,5ml medžiagos |  | 75 | švirkštas |  |  |  |  |
| 6.6 | Eugenolis | Ketvirtos klasės švarumo odontologinė medžiaga, naudojama kaip skystis pagaminti šaknies kanalo pastai ir laikinam ertmių užpildymui. Buteliukas su pipete, buteliuke 20 ml ± 2ml. |  | 39 | buteliukas |  |  |  |  |
| 6.7 | Medžiaga danties šaknies kanalo preparavimui | Baltai matinė pasta, sudėtis: glikolis, karbamido peroksidas ir EDTA ( ne mažiau kaip 19%) Dėžutėje ne mažiau kaip 18 g medžiagos |  | 22 | dėžutė |  |  |  |  |
| 6.8 | Cinko oksido milteliai | 100% farmacinio švarumo cinko oksido milteliai, naudojami pastų maišymui su eugenolu, kaip laikina šaknų kanalų užpildo priemonė. Buteliuke ne mažiau kaip 50 g miltukų. |  | 9 | buteliukas |  |  |  |  |
| 6.9 | Negyvų dantų balinimo medžiaga | Pagaminta 35% vandenilio peroksido pagrindu. Pakuotėje švirkštas su ne mažiau kaip 1,2 ml medžiagos + antgaliukai. |  | 3 | pakuotė |  |  |  |  |
| 6.10 | Biokeraminė medžiaga kalcio silikatų pagrindu | Biokeraminė medžiaga kalcio silikatų pagrindu (pvz, MTA arba lygiavertė medžiaga) skirta endodontiniam gydymui sudėtingais klinikiniais atvejais: perforacijų uždarymui, atvirų viršūnių gydymui, apikalinio barjero formavimui ir rezorbcijų atvejais, paruošta naudoti pasta švirkšte. Pakuotėje švirkštas su ne mažiau kaip 0,3g medžiagos + antgaliukai. |  | 4 | švirkštas |  |  |  |  |
| - SILANTAI, APSAUGINĖS DANTŲ PADENGIMO PRIEMONĖS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Šviesoje kietėjantis vagelių silantas su fluoru | Šviesa kietinamas nanohibridinis silantas, pasižymintis dideliu užpildo kiekiu (70%), maža abrazija, aukštu atsparumu lenkimui, mažu susitraukimu. Medžiaga turi būti supakuota švirkštuose su nelašėjimo dozavimo sistema arba lygiaverčiu sprendimu, kas leidžia laibai preciziškai naudoti medžiagą. Kietinamas ne ilgiau kaip 20s. Spalva: balta Pakuotėje ne mažiau kaip du švirkštai po 2 g medžiagos |  | 30 | pakuotė |  |  |  |  |
| 7.2 | Fluoro lakas dantų jautrumui mažinti | Skaidrios spalvos, greitai džiūstantis, greitai desensibilizuojantis, savo poveikiu suformuojantis kalcio fluorido kristalus, sudėtyje du fluoro junginiai (po 5% Na ir Ca) Pakuotėje ne mažiau kaip 4 g + tirpiklis 10 ml |  | 15 | pakuotė |  |  |  |  |
| 7.3 | Lakas dantų jautrumui mažinti | Pagamintas ormocerų pagrindu arba lygiavertės technologijos restauracinis kompozitas, išskiria fluoro jonus, pasižymi ilgalaikiu poveikiu, skirtas nudilusių danties kaklelių nujautrinimui. Šviesa kietinamas ne ilgiau kaip 10 sekundžių Pakuotėje ne mažiau kaip 4,5 ml |  | 9 | pakuotė |  |  |  |  |
| - SPECIALIOSIOS PASKIRTIES ODONTOLOGINĖS MEDŽIAGOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Bioaktyvi dentino pakaitinė medžiaga | Bioaktyvus kalcio silikato pagrindo cementas, rentgenokontrastiškas, biologiškai suderinamas bei tinkamas sąlyčiui su dentino ir pulpos audiniais, sudėtyje nėra dervų, užtikrinantis kalcio jonų išskyrimą bei šarminę terpę, mažo tirpumo, skirtas laikino arba ilgalaikio dentino pakeitimui, gilių kariozinių pažeidimų gydymui, tiesioginiam bei netiesioginiam pulpos padengimui, pulpotomijai, perforacijų bei rezorbcijų gydymui. Turi būti miltelių ir skysčio sistema, vienadozės kapsulės. Pakuotėje ne mažiau kaip 15kaps. miltelių + 15kapsulių skysčio. |  | 3 | rinkinys |  |  |  |  |
| 8.2 | Sidabro diamino fluorido (SDF) preparatas | Sidabro diamino fluorido koncentracija 38% ±2%, fluorido jonų koncentracija ne mažiau kaip 44000ppm, skirtas aktyvių dentino ėduonies pažeidimų progresavimui stabdyti bei dantų jautrumui mažinti, pasižymi antibakteriniu ir remineralizuojančiu poveikiu, tinkamas naudoti tiek pieniniams, tiek nuolatiniams dantims. Pakuotė: buteliukas ne mažiau kaip 5ml su lašintuvu. |  | 3 | pakuotė |  |  |  |  |
| Pirkimo I dalies bendra suma Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pastaba: Siūlomos prekės atitinka nurodytus privalomus reikalavimus (kartu su pasiūlymu pateikiami siūlomų prekių aprašymai, brošiūros ar kiti dokumentai, patvirtinantys atitiktį nurodytiems privalomiems reikalavimams), pateikiant nuorodas į konkrečius prie pasiūlymo pridedamų dokumentų puslapius. PIRKIMO II DALIS: ODONTOLOGINIAI INSTRUMENTAI IR PRIEMONĖS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Medžiagų ir priemonių pavadinimai | Privalomi reikalavimai | Atitikimas su nuoroda į gaminio dokumentaciją (pildo tiekėjas) | Maksimalus medžiagų ir/ar priemonių kiekis per 36 mėnesius | Mato vnt. | Mato vieneto kaina Eur be PVM (pildo Tiekėjas) | Mato vieneto kainos PVM Eur (pildo Tiekėjas) | Mato vieneto kaina Eur su PVM (pildo Tiekėjas) | Bendra kaina EUR su PVM (5 ir 9) stulpelių sandauga) (pildo Tiekėjas) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - ENDODONTINIAI INSTRUMENTAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Endodontinis švirkštas | Plastmasiniai ne mažiau kaip 5ml talpos, turintys „luer lock“ adatos užsukimo būdą. Dėžutėje 50 vnt. ±10 vnt. |  | 22 | dėžutė |  |  |  |  |
| 1.2 | Adatos endodontiniam švirkštui | Adatų dydis 0.3x25 mm, sandariai užsukamos ant endodontinio švirkšto Dėžutėje 25 vnt. adatų ± 5 vnt. |  | 15 | dėžutė |  |  |  |  |
| 1.3 | K tipo (K-File) rankiniai endodontiniai instrumentai | Dydžiai: 006, 008, 010, 015, 020, 025, 030, 035, 040. Ilgiai: 25/31 mm. Rankiniai endodontiniai instrumentai, keturkampio formos pjūvio, pagaminti iš nerūdijančio plieno, ypač lankstūs ir atsparūs lūžiams, su ISO spalviniu žymėjimu ir silikoniniu stoperiu. Konusiškumas 2%. Supakuoti sterilioje pakuotėje po ne mažiau kaip 6 vnt. |  | 300 | pakuotė |  |  |  |  |
| 1.4 | K tipo (K-File) rankiniai endodontiniai instrumentai | Dydžiai: 045, 050, 060, 070, 080. Ilgiai: 25/31 mm. Rankiniai endodontiniai instrumentai, keturkampio formos pjūvio, pagamintas iš nerūdijančio plieno, su plastmasine rankenėle su ISO spalviniu žymėjimu ir silikoniniu stoperiu. Konusiškumas 2% Supakuoti sterilioje pakuotėje po ne mažiau kaip 6 vnt. |  | 15 | pakuotė |  |  |  |  |
| 1.5 | Lankstūs K tipo endodontiniai instrumentai arba lygiaverčiai | Dydžiai: 015, 020, 025, 030, 035, 040. Ilgiai: 25/31 mm. Rankiniai endodontiniai instrumentai, S formos pjūvio, labai lankstūs, pagaminti iš nerūdijančio plieno, su plastmasine rankenėle, su ISO spalviniu žymėjimu ir su silikoniniu stoperiu. Skirti patekti į išlenktas dantų šaknų kanalų vietas Supakuoti sterilioje pakuotėje po ne mažiau kaip 6 vnt. |  | 22 | pakuotė |  |  |  |  |
| 1.6 | C tipo (C-File) rankiniai endodontiniai instrumentai | Dydžiai: 006, 008, 010, 015. Ilgis: 25 mm. Rankiniai endodontiniai instrumentai, pagaminti iš nerūdijančio plieno, itin atsparūs lenkimui, su plastmasine rankenėle, su ISO spalviniu žymėjimu ir su silikoniniu stoperiu. Kūgiškumas 02. Naudojami lenktiems ir užkalkėjusiems kanalams praeiti Supakuoti sterilioje pakuotėje po ne mažiau kaip 6 vnt. |  | 15 | pakuotė |  |  |  |  |
| 1.7 | H tipo (Hedstromfile) rankiniai endodontiniai instrumentai | Dydžiai: 015, 020, 025, 030, 035, 040. Ilgis: 28 mm. Rankiniai endodontiniai instrumentai, S formos pjūvio, pagamintas iš nerūdijančio plieno, su plastmasine rankenėle, su ISO spalviniu žymėjimu ir su silikoniniu stoperiu. Skirti šaknies kanalų valymui ir dentino likučių šalinimui, šaknies kanalo padidinimui. Didelis pjovimo efektyvumas Supakuoti sterilioje pakuotėje po ne mažiau kaip 6 vnt. |  | 15 | pakuotė |  |  |  |  |
| 1.8 | Mašininiai endodontiniai instrumentai kanalų valymui ir formavimui | Dydžiai: SX , S1, S2, F1, F2, F3. Ilgis: 25mm. Mašininiai instrumentai į endodontinį motorą. Instrumentų pjaunamoji dalis pagaminta iš nikelio-titano lydinio, užtikrinantys geresnį pjovimo efektyvumą, didesnį lankstumą ir didesnį atsparumą cikliniam nuovargiui. Skirti endodontiniam gydymui, šaknų kanalų valymui ir formavimui. Sukimosi dažnis ne mažiau kaip 300rpm. Supakuoti sterilioje pakuotėje po ne mažiau kaip 6 vnt. |  | 220 | pakuotė |  |  |  |  |
| 1.9 | Reciprokiniai NiTi endodontiniai instrumentai | Termiškai apdoroto nikelio–titano (NiTi) lydinio, skirti mechaniniam šaknų kanalų formavimui reciprokinio judesio metodu, suderinami su įstaigoje naudojamu reciprokinio judesio endodontiniu varikliu, sterilūs, vienkartiniai. Dydžiai: Small (20/.07), Primary (25/.07), Medium (35/.06), Large (45/.05). Darbiniai ilgiai: 21 mm, 25 mm, 31 mm. Pakuotė: ne mažiau kaip 3 sterilūs instrumentai pakuotėje. |  | 45 | pakuotė |  |  |  |  |
| 1.10 | LENTULO spiralė | Ilgis: 25 mm. Dydžiai: 001, 002, 003, 004. Dedamos į kampinį antgalį, daugkartinės, sterilizuojamos, apsukos ne didesnės kaip 300-600 apsukų per minutę. Pastos pildymo spiralės pakankamai lanksčios tolygiai paskirstant šaknies kanalo sandariklį (pastą ar cementą) visoje šaknų sistemoje. Dėžutėje ne mažiau kaip 4 vnt. |  | 60 | dėžutė |  |  |  |  |
| 1.11 | Rankinis sprederis kanalų plombavimui | Ilgis: 25 mm. Dydžiai: A, B, C, D. Pagamintas iš nerūdijančio plieno su plastmasine rankenėle (ISO spalvinis žymėjimas). Kūgiškumas A=2,2%; B=3,4%; C=4,7%; D=5,9% Dėžutėje ne mažiau kaip 4 vnt. |  | 60 | dėžutė |  |  |  |  |
| 1.12 | Nervoekstraktoriai (pulpekstraktoriai ) | Spalvotais plastmasiniais koteliais, spalvos pagal dydžius, reikalingi dydžiai (010, 015, 020, 025, 030), daugkartinio naudojimo, sterilizuojami. Pagaminti iš apvalių vielučių, o lygus paviršius išpjautas, kad susidarytų spygliukai. Pakuotėje ne mažiau kaip 10 vnt. |  | 90 | pakuotė |  |  |  |  |
| 1.13 | Endodontinė liniuotė | Maunama ant gydytojo kairės rankos piršto, graduota mm padalomis, ne mažiau kaip 35 mm; pagaminta iš dezinfekcijai ir sterilizacijai atsparaus metalo. |  | 15 | vnt. |  |  |  |  |
| 1.14 | Endodontinės liepsnelės | Instrumento ilgis: 28/32 mm. Darbinės dalies ilgis: 15/19 mm. Naudojamos kanalų įeigų ir vainikinės dalies formavimui, dedamos į kampinį antgalį, apsisukimai ne mažiau kaip 800/1200 min Dėžutėje ne mažiau kaip 6 vnt. |  | 12 | dėžutė |  |  |  |  |
| 1.15 | Pjezo gilintuvai | Instrumento ilgis: 28/32 mm. Darbinės dalies ilgis: 19 mm. Naudojamos kanalų įeigų ir vainikinės dalies formavimui, dedamos į kampinį antgalį, apsisukimai ne mažiau kaip 1200 min. Galimi dydžiai 1,2, 3, 4. Dėžutėje ne mažiau kaip 6 vnt. |  | 12 | dėžutė |  |  |  |  |
| 1.16 | Specialios paskirties grąžtai endodontijai (ertmės formavimui) | Nerūdijančio plieno grąžtelis su specialia deimantine danga. Darbinė dalis užapvalintu rutuliuko formos galu. Pjovimo paviršiaus ilgis ne mažiau kaip 10 mm. Visas ilgis ne mažiau kaip 21 mm. Įvairių dydžių. |  | 45 | vnt. |  |  |  |  |
| - VIENKARTINĖS PRIEMONĖS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Servetėlės pacientams | Impregnuotos, 3-jų sluoksnių, spalva pasirinktinai, supakuotos dėžėse po 500 vnt. ± 10 vnt. |  | 75 | dėžutė |  |  |  |  |
| 2.2 | Seilių atsiurbėjai | Turi nežaloti minkštųjų burnos audinių, skaidrūs ar spalvoti, lankstūs, ilgis ne mažiau kaip 14 cm. Pakuotė 100 vnt. ± 10 vnt. |  | 600 | pakuotė |  |  |  |  |
| 2.3 | Vandens - oro pūtiklio antgaliai (pūsteriai) | Plastikiniai, skirti vandens - oro antgaliui, ne mažiau kaip 5,5 cm ilgio, įvairių spalvų, vienkartiniai; naudojami odontologinių procedūrų metu. Pakuotė 100 vnt. ± 10 vnt. |  | 600 | pakuotė |  |  |  |  |
| 2.4 | Dentalinės adatos karpuliniam švirkštui 0,4 x 38 mm | Užtikrinti anestetiko dozavimo kontrolę, pasižymėti mažu spaudimu atliekant injekciją, aštri trikampė viršūnė lengvam dūriui. Pakuotės po 100 vnt. ± 5vnt |  | 90 | dėžutė |  |  |  |  |
| 2.5 | Dentalinės adatos karpuliniam švirkštui 0,3 x 25 mm | Užtikrinti anestetiko dozavimo kontrolę, pasižymėti mažu spaudimu atliekant injekciją, aštri trikampė viršūnė lengvam dūriui. Pakuotės po 100 vnt. ± 5vnt |  | 210 | dėžutė |  |  |  |  |
| 2.6 | Dulkių siurblio (vakuminiai) vienkartiniai vamzdeliai | 11mm skersmens (±1mm) , piltuvėlio formos. Pakuotėje 100 vnt. ± 10 vnt. |  | 60 | pakuotė |  |  |  |  |
| - GRĄŽTAI, ŠLIFAVIMO IR POLIRAVIMO PRIEMONĖS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Kietmetalio grąžtai | Kampiniam antgaliui, prailginti ir įprasto ilgio, aštriais ašmenimis, žymėti žaliu žiedu, sertifikuoti, dydžiai 010 iki 021, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai. Supakuota po 5vnt. pakuotėje (±1 vnt.). Ant pakuotės turi būti pažymėtas ISO numeris., skersmuo, partijos numeris, rekomenduojamas darbinis greitis, turi turėti CE ženklinimą. |  | 150 | pakuotė |  |  |  |  |
| 3.2 | Grąžtai turbininiai, deimantiniai | Daugkartiniai, nerūdijančio plieno grąžtai. Deimantas užneštas galvaniniu būdu, kalibruoti, darbinė dalis įvairios formos (apvalūs, adatiniai, konuso, atvirkščio konuso, verpstės), dydžio, ilgio, šiurkštumo. Būtinas kotelio spalvinis žymėjimas (juodas, mėlynas, raudonas, geltonas). Grąžtai papildomai gali būti dengti auksu. Skirti dirbti turbininiu antgaliu. Nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje turi būti apvalus, be aštrių briaunų. Atsparūs dezinfekuojantiems tirpalams ir karštai temperatūrai. Supakuota po 5vnt. (±1 vnt.) pakuotėje, ant pakuotės turi būti pažymėtas ISO numeris, skersmuo, partijos numeris, rekomenduojamas darbinis greitis, turi turėti CE ženklinimą. |  | 1500 | pakuotė |  |  |  |  |
| 3.3 | Kietmetalio grąžtai metalinių vainikėlių nupjovimui | Grąžtų ašmenys su dantukais, dydžiai 10 mm ir 12 mm, kotelių ilgis ne trumpesnis kaip 3,5mm, skirti dirbti su turbininiu antgaliu. Supakuota po 5vnt (± 1vnt) pakuotėje, ant pakuotės turi būti pažymėtas ISO numeris, skersmuo, partijos numeris, rekomenduojamas darbinis greitis, turi turėti CE ženklinimas. |  | 150 | pakuotė |  |  |  |  |
| 3.4 | Kietmetalio grąžtai metalo keramikos vainikėlių nupjovimui | Konuso formos su dantukais, turbininiai, galvutės ilgis ne didesnis kaip 3,5mm, dydis 12mm, skirti keramikos ir metalo nupjovimui 450 kampu. Supakuota po 5vnt (± 1 vnt.) pakuotėje, ant pakuotės turi būti pažymėtas ISO numeris, skersmuo, partijos numeris, rekomenduojamas darbinis greitis, turi turėti CE ženklinimas. |  | 60 | pakuotė |  |  |  |  |
| 3.5 | Grąžtas, skirtas chirurginiam darbui | Chirurginiai kaulo grąžtai su dviem pjovimo briaunomis arba lygiaverčiai, prailginti, įvairių darbinės dalies ilgių. Grąžtai turi būti ypatingai aštrūs, skirti naudoti veido ir žandikaulių chirurgijoje: šaknų rezekcijai, retinuotų dantų reparacijai, kaulo masės osteotomijai. Ant pakuotės turi būti pažymėtas ISO numeris, skersmuo, partijos numeris, rekomenduojamas darbinis greitis, turi turėti CE ženklinimas. |  | 30 | vnt. |  |  |  |  |
| 3.6 | Šlifavimo - poliravimo diskų rinkinys | Šlifuoja, kontūruoja, poliruoja, ploni. Šiurkštūs (50-90µm) – rudos spalvos, vidutiniai (10-40µg) – tamsiai oranžinės spalvos, švelnūs (3-9 µg) – oranžinės spalvos, labai švelnūs (1-7 µg) – geltonos spalvos. Diskelių skersmuo 9,5 mm ir 12,7 mm diametro. Laikiklis diskeliams su apvalia darbine dalimi, kampiniam antgaliui iš nerūdijančio plieno, padengtas aliuminio oksidu. Rinkinyje ne mažiau kaip 240 vnt. diskelių + laikiklis |  | 7 | rinkinys |  |  |  |  |
| 3.7 | Šlifavimo - poliravimo diskų papildymai | Diskeliai 12,7 ir 9,5 mm skersmens. Vieno dydžio ir grubumo vienoje pakuotėje. Šiurkštūs (50-90µm) – rudos spalvos, vidutiniai (10-40µg) – tamsiai oranžinės spalvos, švelnūs (3-9 µg) –oranžinės spalvos, labai švelnūs (1-7 µg) – geltonos spalvos. Pakuotėje ne mažiau kaip 50 vnt. |  | 75 | pakuotė |  |  |  |  |
| 3.8 | Polyrai pirminei plombų apdailai | Dedami į kampinį antgalį. Taurelės, liepsnelės ir diskelio formos. Sudėtis: polimerizuota uretano dimetakrilato guma, smulkūs deimanto milteliai, silikono oksidas. Naudojama kompozitinių, stiklo jonomerinių ir kompomerinių restauracijų apdailai ir poliravimui. Vienkartiniai. Rinkinyje ne mažiau kaip 10 vnt. |  | 30 | rinkinys |  |  |  |  |
| 3.9 | Polyrai galutinei plombų apdailai | Dedami į kampinį antgalį. Taurelės, liepsnelės ir diskelio formos. Sudėtis: polimerizuota uretano dimetakrilato guma, smulkūs deimanto milteliai, silikono oksidas. Naudojama kompozitinių, stiklo jonomerinių ir kompomerinių restauracijų apdailai ir poliravimui. Vienkartiniai. Rinkinyje ne mažiau kaip 10 vnt. |  | 30 | rinkinys |  |  |  |  |
| 3.10 | Poliravimo ratukai | Polyrai impregnuoti deimantu, ratukų formos, su lamelėmis, dviejų dydžių, dviejų žingsnių ir dviejų spalvų - pilki ir rausvi, kad atskirti šlifavimui ir poliravimui. Rausvi skirti plombų pertekliaus nuėmimui, pilki – poliravimui. Greitis ne mažiau kaip 3000. Autoklavuojami. Pakuotėje ne mažiau kaip 10 vnt. |  | 22 | rinkinys |  |  |  |  |
| 3.11 | Plombų poliravimo pasta | Poliravimo pasta su aliuminio oksidu, skirta kompozicinių ir kompomerinių restauracijų blizginimui. Švirkštas po 4g ± 0,5g |  | 6 | švirkštas |  |  |  |  |
| - PLOMBAVIMO INSTRUMENTAI IR PAGALBINĖS PRIEMONĖS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Stomatologiniai pincetai, ilgi | Pagaminti iš nerūdijančio plieno, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai, ilgis 17cm ± 2 cm. |  | 120 | vnt. |  |  |  |  |
| 4.2 | Stomatologiniai pincetai, trumpi | Pagaminti iš nerūdijančio plieno, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai, ilgis ne daugiau kaip 12cm, pinceto darbinė dalis tiesi. |  | 15 | vnt. |  |  |  |  |
| 4.3 | Stomatologiniai zondai | Pagaminti iš nerūdijančio plieno, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai, darbinė dalis lenkta. |  | 220 | vnt. |  |  |  |  |
| 4.4 | Periodontologinis zondas | Pagaminti iš nerūdijančio plieno, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai, darbinė dalis užapvalintu galiuku burbuliuku, graduotas. |  | 30 | vnt. |  |  |  |  |
| 4.5 | Stomatologiniai veidrodėliai (su koteliu) | Veidrodėlis turi būti padengtas rodžiu; nedidinantis vaizdo, atsparus cheminėms dezinfekuojančioms medžiagoms ir sterilizuojamas prie 135 0 C temperatūros. |  | 75 | vnt. |  |  |  |  |
| 4.6 | Stomatologinio veidrodėlio galvutės | Veidrodėlis turi būti padengtas rodžiu; nedidinantis vaizdo, atsparus cheminėms dezinfekuojančioms medžiagoms ir sterilizuojamas prie 135 0 C temperatūros. |  | 1500 | vnt. |  |  |  |  |
| 4.7 | Stomatologinio veidrodėlio kotelis | Pagamintas iš nerūdijančio plieno, atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai. |  | 750 | vnt. |  |  |  |  |
| 4.8 | Plombavimo instrumentai | Pagaminti iš patvaraus chirurginio nerūdijančio plieno. Kiekvieno instrumento darbiniai galai pagaminti su kiekiu anglies ir chromo kiekiu plieno lydinyje. Nepraranda formos ir yra atsparūs korozijai pakartotinai sterilizuojant. Instrumentų koteliai turi unikalų karoliukų raištelių dizainą, suteikiantį geresnį sukibimą mūvint pirštines. Įvairių formų ir dydžių. |  | 70 | vnt. |  |  |  |  |
| 4.9 | Plombavimo instrumentai | Lankstūs ir ploni instrumentai. Dengti aliuminio titano nitridu. Skirti pradinėms I, II ir III klasės restauracijoms bei kontūravmams. Įvairių formų ir dydžių. |  | 30 | vnt. |  |  |  |  |
| 4.10 | Plombavimo instrumentai | Pagaminti iš aukštos kokybės nerūdijančio metalo, turi būti įvairių formų, atsparūs dezinfekuojančioms medžiagoms ir sterilizacijai. |  | 150 | vnt. |  |  |  |  |
| 4.11 | Plombavimo instrumentas kompozitams silikoniniu galu | Mediniu koteliu ir silikoniniu galiuku instrumentas, skirtas tiksliam kompozitinių medžiagų modeliavimui. Tinka ne mažiau kaip 10 autoklavavimo ciklų. Silikoninis galiukas gali būti mentelės, liepsnelės formos. |  | 15 | vnt. |  |  |  |  |
| 4.12 | Ekskavatoriai | Pagaminti nerūdijančio metalo, apvalus metalinis kotelis, dvipusiai, mažesni ir didesni, atsparūs dezinfekuojančioms medžiagoms ir sterilizacijai. |  | 30 | vnt. |  |  |  |  |
| 4.13 | Metalinės mentelės plombų maišymui | Daugkartinio naudojimo iš nerūdijančio plieno, abu galai plokščios formos, suapvalintais galiukais. |  | 45 | vnt. |  |  |  |  |
| 4.14 | Metalinių kontūrinių matricų rinkinys su reguliuojamu daugkartinio naudojimo matricų laikikliu, skirtu patikimai fiksuoti metalines kontūrines matricas. | Daugkartinio naudojimo, atsparus cheminėms dezinfekuojančioms medžiagoms ir sterilizacijai, turi būti išgaubtais ekvatoriais (kontūruotos su „pilveliu“), į komplektą turi įeiti matricos moliarams ir premoliarams Rinkinyje 18 matricų (± 1 matrica) + laikiklis |  | 22 | rinkinys |  |  |  |  |
| 4.15 | Kontūrinių metalinių matricų papildymas (tinkamų į daugkartinio naudojimo matricų laikiklį) | Įvairių dydžių (didelės, vidutinės, mažos) metalinių matricų papildymas dėžutėse (be laikiklio). Dėžutėje 12 matricų (± 1) |  | 45 | dėžutė |  |  |  |  |
| 4.16 | Sekcijinių matricų sistema | Rinkinį sudaro: žiedai (pagaminti iš nerūdijančio plieno, autoklavuojami 134 0C), Re – Force sustiprinimas žiedams (uždėtas ant žiedo jis leidžia padidinti dantų skiriamąją jėgą, autoklavuojamas 134 0C), delta ir cilindro formos silikoniniai vamzdeliai (palengvina matricos sukibimą ir pritaikymą, autoklavuojami 134 0C), plonos (0,04 mm) ir ypatingai plonos (0,025 mm) kontūrinės sekcijinės matricos, klevo medienos arba lygiaverčiai kaiščiai |  | 6 | rinkinys |  |  |  |  |
| 4.17 | Sekcijinių metalinių matricų papildymas: 5 ir 6,4 mm matricos | Kontūrinės sekcijinės matricos anatomiškai išformuotos. Matricos pagamintos iš nerūdijančio plieno. Storis: 0,04 mm, plotis 5 arba 6,4 mm. Pakuotėje ne mažiau kaip 100 vnt. |  | 7 | rinkinys |  |  |  |  |
| 4.18 | Sekcijinių metalinių matricų papildymas: 6,4 mm matricos giliems moliarams + prailginimas | Matrica pagaminta iš minkšto nerūdijančio plieno, naudojama plombuojant kontaktinius paviršius. Lengvai įdedama ir išimama. Storis: 0,04 mm, plotis 6,4 mm + prailginimas. Pakuotėje ne mažiau kaip 50 vnt. |  | 3 | rinkinys |  |  |  |  |
| 4.19 | Skaidrios matricos prieškrūminiams dantims | Kontūruota poliesterinė matrica prieškrūminių dantų restauracijoms. Matricos aukštis 5,5 mm, storis 0,075 mm. Pakuotėje ne mažiau kaip 50 vnt. |  | 7 | pakuotė |  |  |  |  |
| 4.20 | Skaidrios matricos krūminiams dantims | Kontūruota poliesterinė matrica krūminių dantų restauracijoms. Matricos aukštis 6,3 mm, storis 0,075 mm. Pakuotėje ne mažiau kaip 50 vnt. |  | 7 | pakuotė |  |  |  |  |
| - CHIRURGINĖS ODONTOLOGIJOS INSTRUMENTAI IR MEDŽIAGOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Replės viršutinio protinio danties šalinimui | Turi būti pagaminti iš medicininio, korozijai atsparaus metalo; nekeisti spalvos nuo cheminių dezinfektantų poveikio, atsparios aukštai temperatūrai. |  | 12 | vnt. |  |  |  |  |
| 5.2 | Bajonetinės replės viršutinio žandikaulio krūminių dantų šaknims | Turi būti pagaminti iš medicininio, korozijai atsparaus metalo; nekeisti spalvos nuo cheminių dezinfektantų poveikio, atsparios aukštai temperatūrai. |  | 10 | vnt. |  |  |  |  |
| 5.3 | Dantinės replės viršutinio iltinio danties šalinimui | Turi būti pagaminti iš medicininio, korozijai atsparaus metalo; nekeisti spalvos nuo cheminių dezinfektantų poveikio, atsparios aukštai temperatūrai. |  | 10 | vnt. |  |  |  |  |
| 5.4 | Replės viršutinio žandikaulio krūminių dantų šalinimui | Turi būti pagaminti iš medicininio, korozijai atsparaus metalo; nekeisti spalvos nuo cheminių dezinfektantų poveikio, atsparios aukštai temperatūrai. |  | 15 | vnt. |  |  |  |  |
| 5.5 | Apatinio žandikaulio krūminių dantų replės | Turi būti pagaminti iš medicininio, korozijai atsparaus metalo; nekeisti spalvos nuo cheminių dezinfektantų poveikio, atsparios aukštai temperatūrai. |  | 15 | vnt. |  |  |  |  |
| 5.6 | Apatinio žandikaulio dantų šakninės replės | Turi būti pagaminti iš medicininio, korozijai atsparaus metalo; nekeisti spalvos nuo cheminių dezinfektantų poveikio, atsparios aukštai temperatūrai. |  | 15 | vnt. |  |  |  |  |
| 5.7 | Chirurginės trumpos žirklutės | Aštrios, lengvos, tiesios, pagamintos iš nerūdijančio plieno, atsparios dezinfekcijai ir sterilizacijai. |  | 7 | vnt. |  |  |  |  |
| 5.8 | Žirklutės metalui kirpti | Aštrios, suapvalintais galais, pagamintos iš nerūdijančio plieno, atsparios dezinfekcijai ir sterilizacijai. |  | 2 | vnt. |  |  |  |  |
| 5.9 | Kaltukai operaciniam dantų šaknų šalinimui | Lengvi, darbinė dalis siaura ( ne daugiau kaip 4 mm), atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai. |  | 7 | vnt. |  |  |  |  |
| 5.10 | Elevatoriai tiesūs | Lenkta instrumento galiuko forma tvirtai suspaudžianti dantį, kad palengvintų rovimą, atsparūs dezinfekcinėms medžiagoms ir sterilizacijai. Instrumento galiuko darbinės dalies diametras 3 mm (±1 mm). |  | 18 | vnt. |  |  |  |  |
| 5.11 | Elevatoriai lenkti | Lenkta instrumento galiuko forma tvirtai suspaudžianti dantį, kad palengvintų rovimą, atsparūs dezinfekcinėms medžiagoms ir sterilizacijai. Kairiniai ir dešininiai instrumento galiuko darbinės dalies diametras 3 mm (±1 mm). |  | 24 | vnt. |  |  |  |  |
| 5.12 | Adatkočiai | Lengvi, vidutinio dydžio, pagaminti iš metalo, atsparaus dezinfekcijai ir sterilizacijai. |  | 3 | vnt. |  |  |  |  |
| 5.13 | Skalpelio koteliai | Darbinė dalis su grioveliu, į kurį įdedamas skalpelis, daugkartinio naudojimo, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai. |  | 15 | vnt. |  |  |  |  |
| 5.14 | Chirurginiai šaukšteliai | Įvairių dydžių, dvipusiai, tiesūs ir lenkti. |  | 7 | vnt. |  |  |  |  |
| 5.15 | Kraujavimą stabdančios kempinėlės po danties pašalinimo | Matmenys apie 14 × 7 × 7 mm (± 2 mm kiekviena kryptimi), turi būti prisotintos sidabro koloidu (kempinėlė želatininė), rezorbuojasi alveolėje savaime, skatina kraujo krešėjimą, platus baktericidinis poveikis. Dėžutėje 50 vnt. sterilių kempinėlių ( ±5 vnt.). |  | 15 | dėžutė |  |  |  |  |
| 5.16 | Pasta alveolito gydymui | Antiseptiškai, hemostatiųkai ir nuskausminančiai veikiantis preparatas dedamas į danties alveolę. Pastos pavidalu. Sudėtyje yra paprastųjų aviparčių pluošto, eugenolio, natrio laurylsulfato, kalcio karbonato. Dėžutėje ne mažiau kaip 10 g. |  | 12 | dėžutė |  |  |  |  |
| - KITOS ODONTOLOGINĖS PRIEMONĖS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Tepalas antgaliams | Flakonai sandarūs, antgaliai sutepami prieš ir po sterilizacijos, siekiant palaikyti žemesnę darbinę temperatūrą ir pasiekti didesnę galią dėl mažesnės trinties. Talpa 500ml ± 30ml. |  | 30 | flakonas |  |  |  |  |
| 6.2 | Karpulinis švirkštas | Aspiracinis švirkštas odontologinių anestetikų karpulėms. Pagamintas iš korozijai atsparaus medicinio plieno; sterilizuojamas ir dezinfekuojamas. |  | 45 | vnt. |  |  |  |  |
| 6.3 | Grandinėlė paciento servetėlei | plastikinė (gofruota plastmasė) arba lygiavertė, galuose su metaliniais arba lygiaverčiais gnybtukais. |  | 15 | vnt. |  |  |  |  |
| 6.4 | Apsauginis skydelis gydytojui | Pagamintas iš skaidraus plastiko ar lygiavertės technologijos; komplektas sudarytas iš rėmelių ir ne mažiau kaip 5 keičiamų plėvelių; plėvelė atspari dezinfekcinėms medžiagoms. |  | 45 | vnt. |  |  |  |  |
| 6.5 | Įmautės helio lempos antgaliui | Vienkartinės, negali daryti neigiamo poveikio atliekamai funkcijai ( helio lempos ) Ilgis: 17 cm ( ±1 cm), atviro galo plotis 4cm, uždaro užapvalinto galo plotis 2,5cm, medžiaga politileninė arba lygiavertė, permatoma. |  | 4500 | vnt. |  |  |  |  |
| 6.6 | Stiklinis padas maišymui | Viena stiklinės lentelės pusė lygi, kita - gruoblėta; stiklinės lentelės kraštai turi būti gerai nugludinti, neaštrūs; lentelės dydis 10 cm x 7 cm ± 2cm. |  | 30 | vnt. |  |  |  |  |
| 6.7 | Indeliai nešvariems grąžtams ir endodontiniams instrumentams | Plastmasiniai arba lygiaverčiai, apvalios formos, su dangteliu; dangtelyje turi būti skylutė, kuri užspaudžiama plastikiniu kamšteliu. Indelis turi turėti sietelį. Autoklavuojamas. Išmatavimai: 83 x 90 mm ± 10 mm. |  | 22 | vnt. |  |  |  |  |
| 6.8 | Medvilninių volelių laikiklis | Su dangteliu, plastikinis arba lygiavertis, ilgis bei aukštis 9,5cm ± 1 cm , plotis 5,5 cm ± 1 cm. |  | 15 | vnt. |  |  |  |  |
| 6.9 | Šepetėliai borams valyti | Metaliniais šereliais, daugkartinio naudojimo. |  | 15 | vnt. |  |  |  |  |
| 6.10 | Stiklo pluošto juosta | Impregnuota šviesoje kietėjančiu kompozitu ir silanizuota juosta, pinta, lankstumo jėga 282Mpa. Juostos ilgis 8-10 cm. Pakuotėje ne mažiau kaip 3 juostelės. |  | 3 | pakuotė |  |  |  |  |
| 6.11 | Stikliniai buteliukai odontologiniams vaistams | Pagaminti iš grūdinto stiklo su tokio pat stiklo kamšteliais, talpa 20 ml ±1 ml. |  | 15 | vnt. |  |  |  |  |
| 6.12 | Kandikliai (burnos laikikliai) | Vienkartiniai arba daugkartiniai, skirti paciento burnos išlaikymui atviroje padėtyje odontologinių procedūrų metu, ergonomiškos formos, užtikrinantys komfortišką ir saugų naudojimą, pagaminti iš paciento gleivinei saugios, atsparios medžiagos, tinkami naudoti įvairioms odontologinėms procedūroms, įvairūs dydžiai: S, M, L (vaikams ir suaugusiems). |  | 30 | vnt. |  |  |  |  |
| 6.13 | Automatinis karūnėlių nuėmėjas | Pagamintas iš nerūdijančio plieno, atsparus sterilizacijai. Į komplekto sudėtį įeina nuėmėjas, ne mažiau kaip trys antgaliai ir montavimo priedai. |  | 4 | rinkinys |  |  |  |  |
| 6.14 | Veidrodis pacientui | Danties formos, veidrodinė dalis iš vienos pusės. |  | 7 | vnt. |  |  |  |  |
| 6.15 | Ėduonies indikatorius | Skirtas infekuoto dentino vizualiam identifikavimui preparavimo metu, dažiklio pagrindu, kontrastingos spalvos, aiškiai nudažantis infekuotą dentiną, nepažeidžiant sveikų audinių, lengvai nuplaunamas vandeniu, tinkamas naudoti tiesioginio restauravimo procedūrų metu. Pakuotė – ne mažesnė kaip 2ml. |  | 15 | buteliukas |  |  |  |  |
| 6.16 | Lūpų ir skruostų retraktorius (be latekso) | Vienkartinis, elastingas lūpų ir skruostų retraktorius, skirtas darbo lauko izoliacijai ir geresnei prieigai odontologinių procedūrų metu., be latekso, anatominės formos, užtikrinantis paciento komfortą. Dydžiai: Junior, S ir M. |  | 75 | vnt. |  |  |  |  |
| - PRIEMONĖS DANTŲ IZOLIAVIMUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Plastikiniai arba dervos koferdamo spaustukai | Pagaminti iš tvirto medicininio polimero, elastiški, pralaidūs rentgeno spinduliams, daugkartinio naudojimo, atsparūs dezinfekcijai bei sterilizacijai, ne mažiau kaip 3 dydžių, rinkinyje ne mažiau kaip 5 vnt. žiedų. |  | 7 | rinkinys |  |  |  |  |
| 7.2 | Koferdamo guma | Koferdamo guma be latekso, be pudros, storis ne mažiau kaip 0,25mm, dydis ne mažiau 152x152 mm, atspari plyšimui, elastinga, užtikrinanti patikimą danties izoliaciją ir minkštųjų audinių retrakciją, tinkanti restauracinėms bei endodontinėms procedūroms. Pakuotėje ne mažiau kaip 30vnt. |  | 7 | pakuotė |  |  |  |  |
| Pirkimo II dalies bendra suma Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pastaba: Siūlomos prekės atitinka nurodytus privalomus reikalavimus (kartu su pasiūlymu pateikiami siūlomų prekių aprašymai, brošiūros ar kiti dokumentai, patvirtinantys atitiktį nurodytiems privalomiems reikalavimams), pateikiant nuorodas į konkrečius prie pasiūlymo pridedamų dokumentų puslapius.