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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA. KAINŲ LENTELĖ

PIRKIMO I DALIS: ODONTOLOGINĖS MEDŽIAGOS  
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	1. ŠVIESOJE KIETĖJANČIOS PLOMBINĖS MEDŽIAGOS

	1.1
	Šviesoje kietėjantis mikrohibridinis kompozitas
	Mikrohibridinis kompozitas su prepolimerizuotomis užpildo dalelėmis priekiniams ir krūminiams dantims.
Spalvos: 6 priekinių dantų:  A2; A3; A3,5; A02; CV; CT. 
1 krūminių dantų: PA2
Rinkinys su 7 švirkštais po  ne mažiau kaip 4 g (2,7 ml)
	
	30
	rinkinys
	
	
	
	

	1.2
	Šviesoje kietėjantis mikrohibridinis kompozitas
	Mikrohibridinis kompozitas su prepolimerizuotomis užpildo dalelėmis priekiniams ir krūminiams dantims.
Spalvos: A1, A2, A3, A3,5, A4, PA2, PA3, AO2, AO3, CV.
Pakuotė: ne mažiau kaip 4g.
	
	300
	švirkštas
	
	
	
	

	1.3
	Universalus nanohibridinis arba submikroninis kompozitas 
	Skirtas priekinių ir krūminių dantų restauracijoms, rentgenokontrastiškas, užpildo kiekis ne mažesnis kaip 78%, vidutinis užpildo dalelių dydis ne didesnis kaip 0,7µm, polimerizacinis susitraukimas  ne daugiau kaip 2,0% tūrio, atsparumas lenkimui ne mažiau kaip 120MPa, lengvai modeliuojamas, užtikrinantis aukštą paviršiaus poliruojamumą ir ilgalaikį blizgesio išlaikymą, pasižymintis dideliu atsparumu dilimui, tinkamumu naudoti krūminių dantų kramtomuosiuose paviršiuose. 
Turi būti ne mažiau kaip 20 skirtingų atspalvių, įskaitant dentino, emalio ir skaidrius atspalvius.
Pakuotė: ne mažiau kaip 3g švirkštas (arba lygiavertė kapsulių pakuotė).
	
	150
	švirkštas
	
	
	
	

	1.4
	Universalus šviesoje kietėjantis mikrofilinis kompozitas
	Sudėtis: derva turi būti  BISGMA arba lygiaverčiu pagrindu, su užpildais (ne mažiau kaip 60 proc. pagal tūrį), pvz., bario aliuminio fluoro stiklas (ne daugiau kaip 2 mikronų), aukštos dispersijos silicio dioksidas (ne daugiau kaip 0,07 mikronų) arba lygiaverčiais užpildais.
Spalvos:  A1; A2; A3; A3,5; B2; C2; OA3 arba OA2
Rinkinys su 8 švirkštais po ne mažiau kaip 4 g; rinkinyje turi būti adhezyvinė sistema su išėsdintoju (4 ml bondo + 2 ml ėsdintojo)
	
	7
	rinkinys
	
	
	
	

	1.5
	Spalvotas kompomeras vaikų pieninių dantų plombavimui
	Greita ir lengva aplikacija iš kapsulių, gerai poliruojama, išskiria fluoro jonus.
Spalva: įvairių spalvų.
Rinkinyje ne mažiau kaip 40 kapsulių po 0,25 g
	
	2
	rinkinys
	
	
	
	

	1.6
	Injekcinis kompozitas visų klasių 
ertmių restauracijoms
	Darbas be instrumento, tolygus medžiagos pasiskirstymas ertmėje, tiesiai iš antgaliuko, nusidėvėjimas ne daugiau kaip 3,1µm, atsparumas daugiau kaip 170 MPa.
Spalvos:  A2, A3, CV.
Švirkšte  ne mažiau kaip 1,7g (1,0ml) medžiagos + lankstomi dozavimo antgaliukai
	
	75
	pakuotė
	
	
	
	

	1.7
	Stiklo pluošto skaidulomis  sustiprintas  kompozitas,  skirtas krūminių  dantų ertmėms plombuoti
	Tinka didelių vainiko defektų atstatymui tiesioginiu būdu, vienmomentiškai kietinama nuo 4 iki 5mm storio sluoksniais
Rinkinyje ne mažiau kaip 15 kapsulių po 0,25g (0,13ml)
	
	15
	rinkinys
	
	
	
	

	1.8
	Stiklo pluošto skaidulomis sutvirtintas takus kompozitas 
	Takus kompozitas, sutvirtintas trumpomis skaidulomis dentino atstatymui, naudojamas tiesioginėms didelės apimties restauracijoms ir kulties atstatymui. 
Pakuotėje: ne mažiau kaip 3,7g (2,0ml) medžiagos + dozavimo antgaliukai. Dentino spalvos.
	
	45
	pakuotė
	
	
	
	

	2. CHEMINIO KIETĖJIMO PLOMBINĖS MEDŽIAGOS

	2.1
	Savaiminio kietėjimo
stiklojonomerinis pamušalas
	Sudėtyje turi būti fluoridų, užtikrinančių ilgalaikę pulpos apsaugą. Medžiaga rentgenokontrastiška, tinkama pieninių dantų restauracijoms, kaip pamušalas.
Spalvos: 22, 23.
Rinkinyje ne mažiau kaip 15 g miltelių, 10 g ( 8,8ml) skysčio, šaukštelis milteliams, popierėliai maišymui (ne mažiau kaip  22vnt.)
	
	30
	rinkinys
	
	
	
	

	2.2
	Savaiminio kietėjimo 
stiklojonomerinė plomba 
	Tinkama pieninių ir nuolatinių dantų restauracijoms, taip pat šakninio ėduonies restauracijoms, turi būti rentgenokontrastiška.
Spalvos: A3,A2, A3,5.
Rinkinyje ne mažiau kaip 15 g miltelių, 8g ( 6,4 ml) skysčio,  šaukštelis milteliams, popierėliai maišymui (ne mažiau kaip 22 vnt.)
	
	105
	rinkinys
	
	
	
	

	2.3
	Stiklo hibridinė cheminio kietėjimo plombinė medžiaga
	Aukšto klampumo stiklo hibridinė restauracinė medžiaga, kurios sudėtyje naudojama optimizuota skirtingų frakcijų reaktyvių stiklo dalelių technologija arba lygiavertis metodas, užtikrinantis didesnį mechaninį atsparumą bei geresnį atsparumą dilimui, cheminio kietėjimo, tinkama sluoksniui iki 4mm, išskirianti fluoro jonus, rentgenokontrastiška, mažiau jautri drėgmės poveikiui, kai absoliuti izoliacija neįmanoma. Tinkama I, II, V kl. nuolatinėms restauracijoms, pieninių bei nuolatinių dantų gydymui. 
Medžiaga turi būti kapsulėse, suderinamose su standartiniais kapsulių aplikatoriais.
Pakuotėje ne mažiau kaip 50vnt. kapsulių.

	
	6
	pakuotė
	
	
	
	

	3. MEDŽIAGOS KANALŲ PLOMBAVIMUI

	3.1
	Biokeraminis sileris
	Greitai kietėjantis sileris kanalų plombavimui, pasižymi dideliu atsparumu išplovimui ir dideliu rentgenokontrastiškumu. Sudaro sąlygas hidroksiapatito kristalo susidarymui, sukuria hermetišką ryšį su kanalo sienele ir gutaperča. 
Rinkinyje: vienas švirkštas (ne mažiau kaip 3g), ne mažiau kaip 20 aplikavimo kaniulių ir 5 kaušeliai.
	
	30
	rinkinys
	
	
	
	

	3.2
	Gutaperčos kaiščiai, suderinami su kintamo kūgiškumo endodontiniais instrumentais 
	Gutaperčos kaiščiai, atitinkantys kintamą kūginę mašininių instrumentų (pvz., Protaper tipo arba lygiaverčių) formą arba, rentgenokontrastiški užtikrinantys tikslų prigludimą prie šiais instrumentais apdorotų kanalų sienelių bei apikalinį sandarumą. Be latekso. 
Reikalingi F1, F2, F3, F4, F5 dydžiai.
Pakuotėje/ rinkinyje: 60 ± 5 vnt.
	
	75
	dėžutė
	
	
	
	

	3.3
	Gutaperčos  popieriniai kaiščiai, tinkantys reciprokiniams endodontniams instrumentams 
	Gutaperčos kaiščiai, skirti šaknų kanalų obturacijai, atitinkantys reciprokinių  endodontinių instrumentų (pvz. WaveOne Gold tipo arba lygiaverčių) formą, konusiškumą ir dydžius, pagaminti iš termoplastinės gutaperčos, užtikrinančios sandarų šaknų kanalų užpildymą, sterilūs, vienkartiniai. 
Dydžiai: Small (20/.07), Primary (25/.07), Medium (35/.06), Large (45/.05).
Pakuotė:  60 vnt. ± 5 vnt.
	
	30
	dėžutė
	
	
	
	

	3.4
	Kompozitas stiklo pluošto kaiščių cementavimui ir danties kulties atstatymui
	Dvigubo kietėjimo takusis adhezyvinis kompozitas,  itin rentgenokontrastiškas, turintis fluoro.
Spalva: dentino.
Rinkinyje ne mažiau kaip 50 g medžiagos kartridže, 12 tipo maišymo antgaliukai, 3 tipo intraoraliniai antgaliukai
	
	7
	pakuotė
	
	
	
	

	3.5
	Endodontinis šaknų kanalų sileris kalcio silikatų pagrindu
	Biokeraminė medžiaga MTA arba kitų kalcio silikatų pagrindu, biologiškai suderinamas, bioaktyvus, skirtas nuolatiniam šaknų kanalų sandarinimui su gutaperčiniais kaiščiais, tinkamas naudoti tiek šaltos, tiek šiltos gutaperčos obturacijos metodais, rentgenokontrastiškas, tinkamas pakartotiniam endodontiniam gydymui (galimas pašalinimas iš šaknų kanalų naudojant įprastus endodontinius instrumentus).
Pakuotė: ne mažiau kaip 4g automaišymo švirkštas arba lygiavertė pakuotė.
	
	7
	pakuotė
	
	
	
	

	4. SURIŠIKLIAI

	4.1
	Vienkomponentinis šviesa kietinamas universalus adhezyvas
	Turi pasižymėti puikia jungtimi su emaliu, dentinu ir šviesoje kietinamais kompozitais; galimos tiesioginės kompozito, metalo, cirkonio, keramikos restauracijų pataisos. Sudarytas iš trijų funkcinių monomerų (pvz, MDP arba ar kitų lygiaverčių funkcinių monomerų), turi tikti padidėjusiam dantų jautrumui gydyti.
Buteliuke ne mažiau kaip 5 ml adhezyvo
	
	90
	buteliukas
	
	
	
	

	4.2
	Dvikomponentė šviesa kietinama adhezinė sistema
	Dvikomponentė sistema, sudaryta iš atskiro grunto (praimerio) bei adhezyvo (bondo), rentgenokontrastiška, su atskiru emalio ir dentino ėsdinimo etapu, kietinama šviesa, adhezyvo sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 40% neorganinių užpildų, užtikrinančių sustiprintą adhezinį sluoksnį, turi formuoti atsparų hibridinį sluoksnį tarp danties audinių bei restauracinės medžiagos, galinti išskirti fluoridus. 
Pakuotė: turi būti komplektas su praimerio ir bondo komponentais, vieno komponento dydis ne mažiau kaip 5ml.
	
	15
	pakuotė
	
	
	
	

	5. LAIKINI UŽPILDAI

	5.1
	Laikinas kariozinės ertmės užpildas
	Sutvirtinta cinko – oksido eugenolinė medžiaga, tinkanti laikinam plombavimui iki 1 metų. Taip pat gali būti naudojama kaip bazė (pamušalas). 
Miltelių sudėtis: 1g miltelių 0,8g cinko oksido ir 0,2 g polimetilmetakrilato; 1 g skysčio sudaro 0,99g eugenolio.
Rinkinyje ne mažiau kaip 40 g miltelių, 15 ml skysčio ir šaukštelis.
	
	75
	rinkinys
	
	
	
	

	6. MEDŽIAGOS ENDODONTIJAI

	6.1
	Gutaperčos popieriniai kaiščiai arba lygiaverčiai
	Skirti dantų kanalų, kurie išplatinti kintamo kūgiškumo mašininiais endodontiniais instrumentais (pvz, Protaper tipo arba lygiaverčiais), sausinimui. Vienkartiniai, sterilūs. 
Dydžiai: F1, F2, F3, F4, F5. Pakuotėje – 180 ± 5 kaiščių.
	
	75
	pakuotė
	
	
	
	

	6.2
	Popieriniai kaiščiai, tinkantys reciprokiniams instrumentams
	Skirti šaknų kanalų sausinimui, didelio sugeriamumo, sterilūs, vienkartiniai, atitinkantys reciprokinių endodontinių  instrumentų (pvz, WaveOne Gold tipo arba lygiaverčius) dydžius Small (20/.07), Primary (25/.07), Medium (35/.06), Large (45/.05).
Pakuotė: ne mažiau kaip 180 vnt. kaiščių.

	
	30
	pakuotė
	
	
	
	

	6.3
	Medžiaga danties kanalo gydymui buteliuke
	Kalcio hidroksido balti milteliai. Buteliuke ne mažiau kaip 10 g miltukų.
	
	15
	buteliukas
	
	
	
	

	6.4
	Medžiaga danties kanalo gydymui su jodoformu švirkštuose
	Paruošta naudojimui kalcio  hidroksido pasta su jodoformu ir su įvedimo į kanalus antgaliukais
Spalva: gelsva
Švirkštai po 1,8ml ± 0,5ml medžiagos
	
	7
	švirkštas
	
	
	
	

	6.5
	Medžiaga danties kanalo gydymui švirkštuose
	paruošta naudojimui kalcio hidroksido pasta su įvedimo į kanalus antgaliukais
Spalva: balta
Švirkštai po 1,8ml ± 0,5ml medžiagos

	
	75
	švirkštas
	
	
	
	

	6.6
	Eugenolis
	Ketvirtos klasės švarumo odontologinė medžiaga, naudojama kaip skystis pagaminti šaknies kanalo pastai ir laikinam ertmių užpildymui.  
Buteliukas su pipete, buteliuke 20 ml ± 2ml.
	
	39
	buteliukas
	
	
	
	

	6.7
	Medžiaga danties šaknies kanalo preparavimui
	Baltai matinė pasta, sudėtis: glikolis, karbamido peroksidas  ir EDTA ( ne mažiau  kaip 19%)
Dėžutėje ne mažiau kaip 18 g medžiagos
	
	22
	dėžutė
	
	
	
	

	6.8
	Cinko oksido milteliai
	100% farmacinio švarumo cinko oksido  milteliai, naudojami  pastų maišymui su eugenolu, kaip laikina šaknų kanalų užpildo priemonė. 
Buteliuke ne mažiau kaip 50 g miltukų.
	
	9
	buteliukas
	
	
	
	

	6.9
	Negyvų dantų balinimo medžiaga
	Pagaminta  35% vandenilio peroksido pagrindu.
Pakuotėje švirkštas su ne mažiau kaip 1,2 ml medžiagos + antgaliukai.
	
	3
	pakuotė
	
	
	
	

	6.10
	Biokeraminė medžiaga kalcio silikatų pagrindu 
	Biokeraminė medžiaga kalcio silikatų pagrindu (pvz, MTA arba lygiavertė medžiaga) skirta endodontiniam gydymui sudėtingais klinikiniais atvejais: perforacijų uždarymui, atvirų viršūnių gydymui, apikalinio barjero formavimui ir rezorbcijų atvejais, paruošta naudoti pasta švirkšte.
Pakuotėje švirkštas su ne mažiau kaip 0,3g medžiagos + antgaliukai.
	
	4
	švirkštas
	
	
	
	

	7. SILANTAI, APSAUGINĖS DANTŲ PADENGIMO PRIEMONĖS

	7.1
	Šviesoje kietėjantis vagelių silantas su fluoru
	Šviesa kietinamas nanohibridinis silantas, pasižymintis dideliu  užpildo kiekiu (70%), maža abrazija, aukštu atsparumu lenkimui, mažu susitraukimu. Medžiaga turi būti supakuota švirkštuose su nelašėjimo  dozavimo sistema arba lygiaverčiu sprendimu,  kas leidžia laibai preciziškai naudoti medžiagą. Kietinamas ne ilgiau kaip 20s.
Spalva: balta
Pakuotėje ne mažiau kaip du švirkštai po 2 g medžiagos
	
	30
	pakuotė
	
	
	
	

	7.2
	Fluoro lakas dantų jautrumui  mažinti
	Skaidrios spalvos, greitai džiūstantis, greitai desensibilizuojantis, savo poveikiu suformuojantis kalcio fluorido kristalus, sudėtyje du fluoro junginiai (po 5% Na  ir Ca)
Pakuotėje ne mažiau kaip 4 g + tirpiklis 10 ml
	
	15
	pakuotė
	
	
	
	

	7.3
	Lakas dantų jautrumui mažinti
	Pagamintas ormocerų pagrindu arba lygiavertės technologijos restauracinis kompozitas, išskiria fluoro jonus, pasižymi ilgalaikiu poveikiu, skirtas nudilusių danties kaklelių nujautrinimui. Šviesa kietinamas ne ilgiau kaip 10 sekundžių
Pakuotėje ne mažiau kaip 4,5 ml
	
	9
	pakuotė
	
	
	
	

	8. SPECIALIOSIOS PASKIRTIES ODONTOLOGINĖS MEDŽIAGOS

	8.1
	Bioaktyvi dentino pakaitinė medžiaga
	Bioaktyvus kalcio silikato pagrindo cementas, rentgenokontrastiškas, biologiškai suderinamas bei tinkamas sąlyčiui su dentino ir pulpos audiniais, sudėtyje nėra dervų, užtikrinantis kalcio jonų išskyrimą bei šarminę terpę, mažo tirpumo, skirtas laikino arba ilgalaikio dentino pakeitimui, gilių kariozinių pažeidimų gydymui, tiesioginiam bei netiesioginiam pulpos padengimui, pulpotomijai, perforacijų bei rezorbcijų gydymui.
Turi būti miltelių ir skysčio sistema, vienadozės kapsulės. Pakuotėje ne mažiau kaip 15kaps. miltelių + 15kapsulių skysčio.
	
	3
	rinkinys
	
	
	
	

	8.2
	Sidabro diamino fluorido (SDF) preparatas
	Sidabro diamino fluorido koncentracija 38% ±2%, fluorido jonų koncentracija ne mažiau kaip 44000ppm, skirtas aktyvių dentino ėduonies pažeidimų progresavimui stabdyti bei dantų jautrumui mažinti, pasižymi antibakteriniu ir remineralizuojančiu poveikiu, tinkamas naudoti tiek pieniniams, tiek nuolatiniams dantims.
Pakuotė: buteliukas ne mažiau kaip  5ml su lašintuvu.
	
	3
	pakuotė
	
	
	
	

	Pirkimo I dalies bendra suma Eur su PVM 

	

	Pastaba: Siūlomos prekės atitinka nurodytus privalomus reikalavimus (kartu su pasiūlymu pateikiami siūlomų prekių aprašymai, brošiūros ar kiti 
dokumentai, patvirtinantys atitiktį nurodytiems privalomiems reikalavimams), pateikiant nuorodas į konkrečius prie pasiūlymo pridedamų dokumentų
 puslapius.

PIRKIMO II DALIS: ODONTOLOGINIAI INSTRUMENTAI IR PRIEMONĖS  


	Eil.
Nr.
	Medžiagų ir priemonių pavadinimai

	Privalomi reikalavimai

	Atitikimas su nuoroda į gaminio dokumentaciją 
(pildo tiekėjas)
	Maksimalus  medžiagų ir/ar priemonių kiekis per 36 mėnesius
	Mato vnt.

	Mato vieneto kaina Eur be PVM
(pildo Tiekėjas)

	Mato vieneto kainos PVM Eur
(pildo Tiekėjas)

	Mato vieneto kaina Eur su PVM
(pildo Tiekėjas)

	Bendra kaina EUR su PVM
(5 ir 9) stulpelių sandauga)
(pildo Tiekėjas)


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. ENDODONTINIAI INSTRUMENTAI

	1.1
	Endodontinis švirkštas 

	Plastmasiniai ne mažiau kaip 5ml talpos,  turintys „luer lock“ adatos užsukimo būdą.
Dėžutėje 50 vnt. ±10 vnt.
	
	
22

	
dėžutė

	
	
	
	

	1.2
	Adatos endodontiniam  švirkštui
	Adatų dydis 0.3x25  mm, sandariai užsukamos ant endodontinio švirkšto
Dėžutėje 25 vnt. adatų ± 5 vnt.
	
	

15

	
dėžutė
	
	
	
	

	1.3
	K tipo (K-File) rankiniai endodontiniai instrumentai
	Dydžiai: 006, 008, 010,  015, 020, 025, 030, 035, 040.
Ilgiai: 25/31 mm.
Rankiniai endodontiniai instrumentai, keturkampio formos pjūvio, pagaminti iš nerūdijančio plieno, ypač lankstūs ir atsparūs lūžiams, su ISO spalviniu žymėjimu ir silikoniniu stoperiu. Konusiškumas 2%.
Supakuoti sterilioje pakuotėje  po ne mažiau kaip  6 vnt.
	
	300
	pakuotė
	
	
	
	

	1.4
	K tipo (K-File) rankiniai endodontiniai instrumentai 
	Dydžiai: 045, 050, 060, 070, 080.
Ilgiai: 25/31 mm.
Rankiniai endodontiniai instrumentai, keturkampio formos pjūvio, pagamintas iš nerūdijančio plieno, su plastmasine rankenėle su ISO spalviniu žymėjimu ir silikoniniu stoperiu. Konusiškumas 2%
Supakuoti sterilioje pakuotėje  po ne mažiau kaip 6 vnt.
	
	15
	pakuotė
	
	
	
	

	1.5
	Lankstūs K tipo endodontiniai instrumentai arba lygiaverčiai
	Dydžiai: 015, 020, 025, 030, 035, 040.
Ilgiai: 25/31 mm.
Rankiniai endodontiniai instrumentai, S formos pjūvio, labai lankstūs, pagaminti iš nerūdijančio plieno, su plastmasine rankenėle, su ISO spalviniu žymėjimu ir su silikoniniu stoperiu. Skirti patekti į išlenktas dantų šaknų kanalų vietas
Supakuoti sterilioje pakuotėje  po ne mažiau kaip 6 vnt.
	
	22
	pakuotė
	
	
	
	

	1.6
	C tipo (C-File) rankiniai endodontiniai instrumentai
	Dydžiai: 006, 008, 010, 015.
Ilgis: 25 mm.
Rankiniai endodontiniai instrumentai, pagaminti iš nerūdijančio plieno, itin atsparūs lenkimui, su plastmasine rankenėle, su ISO spalviniu žymėjimu ir su silikoniniu stoperiu. Kūgiškumas 02. Naudojami  lenktiems ir užkalkėjusiems kanalams praeiti
Supakuoti sterilioje pakuotėje  po ne mažiau kaip 6 vnt.
	
	15

	pakuotė
	
	
	
	

	1.7
	H tipo (Hedstromfile) rankiniai endodontiniai instrumentai
	Dydžiai: 015, 020, 025, 030, 035,  040. 
Ilgis: 28 mm.
Rankiniai endodontiniai instrumentai, S formos pjūvio, pagamintas iš nerūdijančio plieno, su plastmasine rankenėle, su ISO spalviniu žymėjimu ir su silikoniniu stoperiu. Skirti šaknies kanalų valymui ir dentino likučių šalinimui, šaknies kanalo padidinimui. Didelis pjovimo efektyvumas
Supakuoti sterilioje pakuotėje  po ne mažiau kaip 6 vnt.
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pakuotė

	
	
	
	

	1.8
	Mašininiai endodontiniai instrumentai  kanalų valymui ir formavimui
	Dydžiai: SX , S1, S2, F1, F2, F3.
Ilgis: 25mm.
Mašininiai instrumentai į endodontinį motorą. Instrumentų pjaunamoji dalis pagaminta iš nikelio-titano lydinio, užtikrinantys geresnį pjovimo efektyvumą, didesnį lankstumą ir didesnį atsparumą cikliniam nuovargiui. Skirti endodontiniam gydymui, šaknų kanalų valymui ir formavimui.  Sukimosi dažnis ne mažiau kaip 300rpm.
Supakuoti sterilioje pakuotėje  po ne mažiau kaip  6 vnt.
	
	220
	pakuotė
	
	
	
	

	1.9
	Reciprokiniai  NiTi endodontiniai instrumentai
	Termiškai apdoroto nikelio–titano (NiTi) lydinio,  skirti mechaniniam šaknų kanalų formavimui reciprokinio judesio metodu, suderinami su įstaigoje naudojamu reciprokinio judesio endodontiniu varikliu, sterilūs, vienkartiniai.
Dydžiai: Small (20/.07), Primary (25/.07), Medium (35/.06), Large (45/.05).
Darbiniai ilgiai: 21 mm, 25 mm, 31 mm.
Pakuotė: ne mažiau kaip 3 sterilūs instrumentai pakuotėje.
	
	45
	pakuotė
	
	
	
	

	1.10
	LENTULO spiralė
	Ilgis: 25 mm.
Dydžiai: 001, 002, 003, 004.
Dedamos  į kampinį antgalį, daugkartinės, sterilizuojamos, apsukos  ne didesnės kaip 300-600 apsukų per minutę. Pastos pildymo spiralės pakankamai lanksčios tolygiai paskirstant šaknies kanalo sandariklį (pastą ar cementą) visoje šaknų sistemoje.
Dėžutėje ne mažiau kaip 4 vnt.
	
	60
	dėžutė
	
	
	
	

	1.11
	Rankinis sprederis kanalų 
plombavimui 

	Ilgis: 25 mm.
Dydžiai:  A, B, C, D.
Pagamintas iš nerūdijančio plieno su plastmasine rankenėle (ISO spalvinis žymėjimas). Kūgiškumas A=2,2%; B=3,4%; C=4,7%; D=5,9%
Dėžutėje ne mažiau kaip 4 vnt.
	
	60
	dėžutė
	
	
	
	

	1.12
	Nervoekstraktoriai  (pulpekstraktoriai )
	Spalvotais plastmasiniais  koteliais, spalvos pagal dydžius, reikalingi dydžiai (010, 015, 020, 025, 030), daugkartinio naudojimo, sterilizuojami. Pagaminti iš apvalių vielučių, o lygus paviršius išpjautas, kad susidarytų spygliukai.
Pakuotėje ne mažiau kaip 10 vnt.
	
	90
	pakuotė
	
	
	
	

	1.13
	Endodontinė liniuotė
	Maunama ant gydytojo kairės rankos piršto, graduota mm padalomis, ne mažiau kaip 35 mm; pagaminta iš dezinfekcijai ir sterilizacijai atsparaus metalo.
	
	15
	vnt.
	
	
	
	

	1.14
	Endodontinės liepsnelės
	Instrumento ilgis: 28/32 mm.
Darbinės dalies ilgis: 15/19 mm.
Naudojamos kanalų įeigų ir vainikinės dalies formavimui, dedamos  į kampinį antgalį, apsisukimai ne mažiau kaip 800/1200 min
Dėžutėje ne mažiau kaip 6 vnt.
	
	12
	dėžutė
	
	
	
	

	1.15
	Pjezo gilintuvai
	Instrumento ilgis: 28/32 mm.
Darbinės dalies ilgis: 19 mm. 
Naudojamos kanalų įeigų ir vainikinės dalies formavimui, dedamos  į kampinį antgalį, apsisukimai ne mažiau kaip  1200 min. Galimi dydžiai 1,2, 3, 4.
Dėžutėje ne mažiau kaip 6 vnt.
	
	12
	dėžutė
	
	
	
	

	1.16
	Specialios paskirties grąžtai 
endodontijai (ertmės formavimui)
	Nerūdijančio plieno grąžtelis su specialia deimantine danga. Darbinė dalis užapvalintu rutuliuko formos galu. Pjovimo paviršiaus ilgis ne mažiau kaip 10 mm. Visas ilgis ne mažiau kaip 21 mm. Įvairių  dydžių.
	
	45
	vnt.
	
	
	
	

	2. VIENKARTINĖS PRIEMONĖS

	2.1
	Servetėlės pacientams
	Impregnuotos, 3-jų sluoksnių, spalva pasirinktinai, supakuotos dėžėse po 500 vnt. ± 10 vnt.
	
	75
	dėžutė
	
	
	
	

	2.2
	Seilių atsiurbėjai
	Turi nežaloti minkštųjų burnos audinių, skaidrūs ar spalvoti, lankstūs, ilgis ne mažiau kaip 14 cm. Pakuotė 100 vnt. ± 10 vnt.
	
	600
	pakuotė
	
	
	
	

	2.3
	Vandens  - oro  pūtiklio antgaliai (pūsteriai)
	Plastikiniai,  skirti vandens - oro antgaliui, ne mažiau kaip 5,5 cm ilgio, įvairių spalvų,  vienkartiniai; naudojami odontologinių procedūrų metu. Pakuotė 100 vnt. ± 10 vnt.
	
	600
	pakuotė
	
	
	
	

	2.4
	Dentalinės  adatos karpuliniam švirkštui 
0,4 x 38 mm
	Užtikrinti anestetiko dozavimo kontrolę, pasižymėti mažu spaudimu atliekant injekciją, aštri trikampė viršūnė lengvam dūriui. Pakuotės po 100 vnt. ± 5vnt
	
	90
	dėžutė
	
	
	
	

	2.5
	Dentalinės  adatos karpuliniam švirkštui
0,3 x 25 mm
	Užtikrinti anestetiko dozavimo kontrolę, pasižymėti mažu spaudimu atliekant injekciją, aštri trikampė viršūnė lengvam dūriui. Pakuotės po 100 vnt. ± 5vnt
	
	210
	dėžutė
	
	
	
	

	2.6
	Dulkių siurblio 
(vakuminiai) vienkartiniai
vamzdeliai
	11mm skersmens (±1mm) , piltuvėlio formos. Pakuotėje 100 vnt. ± 10 vnt.
	
	60
	pakuotė
	
	
	
	

	3. GRĄŽTAI, ŠLIFAVIMO IR POLIRAVIMO PRIEMONĖS

	3.1
	Kietmetalio grąžtai
	Kampiniam antgaliui, prailginti ir įprasto ilgio, aštriais ašmenimis, žymėti žaliu žiedu, sertifikuoti, dydžiai 010 iki 021, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai. Supakuota po 5vnt. pakuotėje  (±1 vnt.). Ant pakuotės  turi būti pažymėtas ISO numeris., skersmuo, partijos numeris, rekomenduojamas darbinis greitis, turi turėti CE ženklinimą.
	
	150
	pakuotė
	
	
	
	

	3.2
	Grąžtai turbininiai, deimantiniai
	Daugkartiniai, nerūdijančio plieno grąžtai. Deimantas užneštas galvaniniu būdu, kalibruoti, darbinė dalis įvairios formos (apvalūs, adatiniai, konuso, atvirkščio konuso, verpstės), dydžio, ilgio, šiurkštumo. Būtinas  kotelio spalvinis žymėjimas (juodas, mėlynas, raudonas, geltonas).  Grąžtai papildomai gali būti dengti auksu. Skirti dirbti turbininiu antgaliu. Nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje turi būti apvalus, be aštrių briaunų. Atsparūs dezinfekuojantiems tirpalams ir karštai temperatūrai. 
Supakuota po 5vnt. (±1 vnt.) pakuotėje, ant pakuotės  turi būti pažymėtas ISO numeris, skersmuo, partijos numeris, rekomenduojamas darbinis greitis, turi turėti CE ženklinimą.
	
	1500
	pakuotė
	
	
	
	

	3.3
	Kietmetalio grąžtai metalinių vainikėlių nupjovimui
	Grąžtų ašmenys su dantukais, dydžiai 10 mm ir 12 mm, kotelių ilgis ne trumpesnis kaip 3,5mm, skirti dirbti su turbininiu antgaliu. Supakuota po 5vnt (± 1vnt) pakuotėje, ant pakuotės  turi būti pažymėtas ISO numeris, skersmuo, partijos numeris, rekomenduojamas darbinis greitis, turi turėti CE ženklinimas.
	
	150
	pakuotė
	
	
	
	

	3.4
	Kietmetalio grąžtai metalo keramikos vainikėlių  nupjovimui
	Konuso formos su dantukais, turbininiai, galvutės ilgis ne didesnis kaip 3,5mm, dydis 12mm, skirti keramikos ir metalo nupjovimui 450 kampu.
 Supakuota po 5vnt (± 1 vnt.) pakuotėje, ant pakuotės  turi būti pažymėtas ISO numeris, skersmuo, partijos numeris, rekomenduojamas darbinis greitis, turi turėti CE ženklinimas.
	
	60
	pakuotė
	
	
	
	

	3.5
	Grąžtas, skirtas chirurginiam darbui
	Chirurginiai kaulo grąžtai su dviem pjovimo briaunomis arba lygiaverčiai, prailginti, įvairių darbinės dalies ilgių. Grąžtai turi būti ypatingai aštrūs, skirti naudoti veido ir žandikaulių chirurgijoje: šaknų rezekcijai, retinuotų dantų reparacijai, kaulo masės osteotomijai. Ant pakuotės  turi būti pažymėtas ISO numeris, skersmuo, partijos numeris, rekomenduojamas darbinis greitis, turi turėti CE ženklinimas.
	
	30
	vnt.
	
	
	
	

	3.6
	Šlifavimo - poliravimo diskų rinkinys
	Šlifuoja, kontūruoja, poliruoja, ploni. Šiurkštūs (50-90µm) – rudos spalvos, vidutiniai (10-40µg) – tamsiai oranžinės spalvos, švelnūs (3-9 µg) – oranžinės spalvos, labai švelnūs (1-7 µg) – geltonos spalvos. Diskelių skersmuo 9,5 mm ir 12,7 mm diametro. Laikiklis diskeliams su apvalia darbine dalimi, kampiniam antgaliui iš nerūdijančio plieno, padengtas aliuminio oksidu. Rinkinyje ne mažiau kaip 240 vnt. diskelių + laikiklis
	
	7
	rinkinys
	
	
	
	

	3.7
	Šlifavimo - poliravimo diskų papildymai
	Diskeliai 12,7 ir 9,5 mm skersmens. Vieno dydžio ir grubumo vienoje pakuotėje. Šiurkštūs (50-90µm) – rudos spalvos, vidutiniai (10-40µg) – tamsiai oranžinės spalvos, švelnūs (3-9 µg) –oranžinės spalvos, labai švelnūs (1-7 µg) – geltonos spalvos.  
Pakuotėje ne mažiau kaip 50 vnt.
	
	75
	pakuotė
	
	
	
	

	3.8
	Polyrai pirminei plombų apdailai
	Dedami į kampinį antgalį. Taurelės, liepsnelės ir diskelio formos. Sudėtis: polimerizuota uretano dimetakrilato guma, smulkūs deimanto milteliai, silikono oksidas. Naudojama kompozitinių, stiklo jonomerinių ir kompomerinių restauracijų apdailai ir poliravimui. Vienkartiniai. 
Rinkinyje ne mažiau kaip 10 vnt.
	
	30
	rinkinys
	
	
	
	

	3.9
	Polyrai galutinei plombų apdailai
	Dedami į kampinį antgalį. Taurelės, liepsnelės ir diskelio formos. Sudėtis: polimerizuota uretano dimetakrilato guma, smulkūs deimanto milteliai, silikono oksidas. Naudojama kompozitinių, stiklo jonomerinių ir kompomerinių restauracijų apdailai ir poliravimui. Vienkartiniai. 
Rinkinyje ne mažiau kaip 10 vnt.
	
	30
	rinkinys
	
	
	
	

	3.10
	Poliravimo ratukai
	Polyrai impregnuoti deimantu, ratukų formos, su lamelėmis, dviejų dydžių, dviejų žingsnių ir dviejų spalvų - pilki ir rausvi, kad atskirti šlifavimui ir poliravimui. Rausvi skirti plombų pertekliaus nuėmimui, pilki – poliravimui. Greitis ne mažiau kaip 3000. Autoklavuojami. 
Pakuotėje ne mažiau kaip 10 vnt.
	
	22
	rinkinys
	
	
	
	

	3.11
	Plombų poliravimo pasta
	Poliravimo pasta su aliuminio oksidu, skirta kompozicinių ir kompomerinių restauracijų blizginimui.
Švirkštas po 4g ± 0,5g
	
	6
	švirkštas
	
	
	
	

	4. PLOMBAVIMO INSTRUMENTAI IR PAGALBINĖS PRIEMONĖS

	4.1
	Stomatologiniai pincetai,  ilgi
	Pagaminti iš nerūdijančio plieno, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai, ilgis 17cm ± 2 cm.
	
	120
	vnt.
	
	
	
	

	4.2
	Stomatologiniai pincetai,  trumpi
	Pagaminti iš nerūdijančio plieno, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai, ilgis ne daugiau kaip 12cm, pinceto darbinė dalis tiesi.
	
	15
	vnt.
	
	
	
	

	4.3
	Stomatologiniai zondai
	Pagaminti iš nerūdijančio plieno, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai, darbinė dalis lenkta.
	
	220
	vnt.
	
	
	
	

	4.4
	Periodontologinis zondas
	Pagaminti iš nerūdijančio plieno, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai, darbinė dalis užapvalintu galiuku burbuliuku, graduotas.
	
	30
	vnt.
	
	
	
	

	4.5
	Stomatologiniai veidrodėliai (su koteliu)
	Veidrodėlis turi būti padengtas rodžiu; nedidinantis vaizdo, atsparus  cheminėms dezinfekuojančioms medžiagoms ir sterilizuojamas prie 135 0 C temperatūros.
	
	75
	vnt.
	
	
	
	

	4.6
	Stomatologinio veidrodėlio galvutės
	Veidrodėlis turi būti padengtas rodžiu; nedidinantis vaizdo, atsparus  cheminėms dezinfekuojančioms medžiagoms ir sterilizuojamas prie 135 0 C temperatūros.
	
	1500
	vnt.
	
	
	
	

	4.7
	Stomatologinio veidrodėlio kotelis
	Pagamintas iš nerūdijančio plieno, atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai.
	
	750
	vnt.
	
	
	
	

	4.8
	Plombavimo instrumentai
	Pagaminti iš patvaraus chirurginio nerūdijančio plieno. Kiekvieno instrumento darbiniai galai pagaminti su kiekiu anglies ir chromo kiekiu plieno lydinyje. Nepraranda formos ir yra atsparūs korozijai pakartotinai sterilizuojant. Instrumentų koteliai turi unikalų karoliukų raištelių dizainą, suteikiantį geresnį sukibimą mūvint pirštines. Įvairių formų ir dydžių.
	
	70
	vnt.
	
	
	
	

	4.9
	Plombavimo instrumentai 

	Lankstūs ir ploni instrumentai. Dengti aliuminio titano nitridu. Skirti pradinėms I, II ir III klasės restauracijoms bei kontūravmams. Įvairių formų ir dydžių.
	
	30
	vnt.
	
	
	
	

	4.10
	Plombavimo instrumentai
	Pagaminti iš aukštos kokybės nerūdijančio metalo, turi būti įvairių formų, atsparūs dezinfekuojančioms medžiagoms ir sterilizacijai.
	
	150
	vnt.
	
	
	
	

	4.11
	Plombavimo instrumentas kompozitams silikoniniu galu
	Mediniu koteliu ir silikoniniu galiuku instrumentas, skirtas tiksliam kompozitinių medžiagų modeliavimui. Tinka ne mažiau kaip 10 autoklavavimo ciklų.  Silikoninis galiukas gali būti mentelės, liepsnelės formos.
	
	15
	vnt.
	
	
	
	

	4.12
	Ekskavatoriai
	Pagaminti nerūdijančio metalo, apvalus metalinis kotelis, dvipusiai, mažesni ir didesni, atsparūs dezinfekuojančioms medžiagoms ir sterilizacijai.
	
	30
	vnt.
	
	
	
	

	4.13
	Metalinės mentelės plombų maišymui
	Daugkartinio naudojimo iš nerūdijančio plieno, abu galai plokščios formos, suapvalintais galiukais.
	
	45
	vnt.
	
	
	
	

	4.14
	Metalinių kontūrinių matricų rinkinys su reguliuojamu daugkartinio naudojimo matricų laikikliu, skirtu patikimai fiksuoti metalines kontūrines matricas.
	Daugkartinio naudojimo, atsparus cheminėms dezinfekuojančioms medžiagoms ir sterilizacijai, turi būti išgaubtais ekvatoriais (kontūruotos su „pilveliu“), į komplektą turi įeiti matricos moliarams ir premoliarams
Rinkinyje 18 matricų (± 1 matrica) + laikiklis
	
	22
	rinkinys
	
	
	
	

	4.15
	Kontūrinių metalinių matricų papildymas (tinkamų į daugkartinio naudojimo matricų laikiklį)
	Įvairių dydžių (didelės, vidutinės, mažos) metalinių matricų papildymas dėžutėse (be laikiklio).  Dėžutėje 12 matricų (± 1)
	
	45
	dėžutė
	
	
	
	

	4.16
	Sekcijinių matricų sistema
	Rinkinį sudaro: žiedai (pagaminti iš nerūdijančio plieno, autoklavuojami 134 0C),  Re – Force sustiprinimas žiedams (uždėtas ant žiedo jis leidžia padidinti dantų skiriamąją jėgą, autoklavuojamas 134 0C), delta ir cilindro formos silikoniniai vamzdeliai (palengvina  matricos sukibimą ir pritaikymą,  autoklavuojami 134 0C),  plonos (0,04 mm) ir ypatingai plonos (0,025 mm) kontūrinės sekcijinės matricos, klevo medienos arba lygiaverčiai kaiščiai
	
	6
	rinkinys
	
	
	
	

	4.17
	Sekcijinių metalinių matricų papildymas:
5 ir 6,4 mm matricos
	Kontūrinės sekcijinės matricos anatomiškai išformuotos. Matricos pagamintos iš nerūdijančio plieno. Storis: 0,04 mm, plotis 5 arba 6,4 mm. Pakuotėje ne mažiau kaip 100 vnt.
	
	7
	rinkinys
	
	
	
	

	4.18
	Sekcijinių metalinių matricų papildymas: 6,4 mm matricos giliems moliarams + prailginimas
	Matrica pagaminta iš minkšto nerūdijančio plieno, naudojama plombuojant kontaktinius paviršius. Lengvai įdedama ir išimama.  Storis: 0,04 mm, plotis  6,4 mm + prailginimas. Pakuotėje ne mažiau kaip 50 vnt.
	
	3
	rinkinys
	
	
	
	

	4.19
	Skaidrios matricos prieškrūminiams dantims
	Kontūruota poliesterinė matrica prieškrūminių dantų restauracijoms. Matricos aukštis 5,5 mm, storis 0,075 mm. Pakuotėje ne mažiau kaip 50 vnt.
	
	7
	pakuotė
	
	
	
	

	4.20
	Skaidrios matricos krūminiams dantims
	Kontūruota poliesterinė matrica krūminių dantų restauracijoms. Matricos aukštis 6,3 mm, storis 0,075 mm. Pakuotėje ne mažiau kaip 50 vnt.
	
	7
	pakuotė
	
	
	
	

	5. CHIRURGINĖS ODONTOLOGIJOS INSTRUMENTAI IR MEDŽIAGOS

	5.1
	Replės viršutinio protinio danties šalinimui
	Turi būti pagaminti iš medicininio, korozijai atsparaus metalo; nekeisti spalvos nuo cheminių dezinfektantų poveikio, atsparios aukštai temperatūrai.
	
	12
	vnt.
	
	
	
	

	5.2
	Bajonetinės replės viršutinio žandikaulio krūminių dantų  šaknims
	Turi būti pagaminti iš medicininio, korozijai atsparaus metalo; nekeisti spalvos nuo cheminių dezinfektantų poveikio, atsparios aukštai temperatūrai.
	
	10
	vnt.
	
	
	
	

	5.3
	Dantinės replės viršutinio iltinio danties šalinimui
	Turi būti pagaminti iš medicininio, korozijai atsparaus metalo; nekeisti spalvos nuo cheminių dezinfektantų poveikio, atsparios aukštai temperatūrai.
	
	10
	vnt.
	
	
	
	

	5.4
	Replės viršutinio žandikaulio krūminių dantų šalinimui
	Turi būti pagaminti iš medicininio, korozijai atsparaus metalo; nekeisti spalvos nuo cheminių dezinfektantų poveikio, atsparios aukštai temperatūrai.
	
	15
	vnt.
	
	
	
	

	5.5
	Apatinio žandikaulio krūminių dantų replės
	Turi būti pagaminti iš medicininio, korozijai atsparaus metalo; nekeisti spalvos nuo cheminių dezinfektantų poveikio, atsparios aukštai temperatūrai.
	
	15
	vnt.
	
	
	
	

	5.6
	Apatinio žandikaulio dantų šakninės replės
	Turi būti pagaminti iš medicininio, korozijai atsparaus metalo; nekeisti spalvos nuo cheminių dezinfektantų poveikio, atsparios aukštai temperatūrai.
	
	15
	vnt.
	
	
	
	

	5.7
	Chirurginės trumpos žirklutės
	Aštrios,  lengvos, tiesios, pagamintos iš nerūdijančio plieno, atsparios dezinfekcijai ir sterilizacijai.
	
	7
	vnt.
	
	
	
	

	5.8
	Žirklutės metalui kirpti
	Aštrios, suapvalintais galais, pagamintos iš nerūdijančio plieno, atsparios dezinfekcijai ir sterilizacijai.
	
	2
	vnt.
	
	
	
	

	5.9
	Kaltukai operaciniam dantų šaknų šalinimui
	Lengvi, darbinė dalis siaura ( ne daugiau kaip 4 mm), atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai.
	
	7
	vnt.
	
	
	
	

	5.10
	Elevatoriai tiesūs

	Lenkta instrumento galiuko forma tvirtai suspaudžianti dantį, kad palengvintų rovimą, atsparūs dezinfekcinėms medžiagoms ir sterilizacijai. Instrumento galiuko darbinės dalies diametras  3 mm (±1 mm).
	
	18
	vnt.
	
	
	
	

	5.11
	Elevatoriai lenkti
	Lenkta instrumento galiuko forma tvirtai suspaudžianti dantį, kad palengvintų rovimą, atsparūs dezinfekcinėms medžiagoms ir sterilizacijai. Kairiniai ir dešininiai instrumento galiuko darbinės dalies diametras 3 mm (±1 mm).
	
	24
	vnt.
	
	
	
	

	5.12
	Adatkočiai
	Lengvi, vidutinio dydžio, pagaminti iš metalo, atsparaus dezinfekcijai ir sterilizacijai.
	
	3
	vnt.
	
	
	
	

	5.13
	Skalpelio koteliai
	Darbinė dalis su grioveliu, į kurį įdedamas skalpelis, daugkartinio naudojimo, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai.
	
	15
	vnt.
	
	
	
	

	5.14
	Chirurginiai šaukšteliai 
	Įvairių dydžių,  dvipusiai, tiesūs ir lenkti.
	
	7
	vnt.
	
	
	
	

	5.15
	Kraujavimą stabdančios kempinėlės po danties pašalinimo
	Matmenys apie 14 × 7 × 7 mm (± 2 mm kiekviena kryptimi), turi būti prisotintos sidabro koloidu (kempinėlė želatininė), rezorbuojasi alveolėje savaime, skatina kraujo krešėjimą, platus baktericidinis poveikis. Dėžutėje 50 vnt. sterilių kempinėlių ( ±5 vnt.).
	
	15
	dėžutė
	
	
	
	

	5.16
	Pasta alveolito gydymui
	Antiseptiškai, hemostatiųkai ir nuskausminančiai veikiantis preparatas dedamas į danties alveolę. Pastos pavidalu. Sudėtyje yra paprastųjų aviparčių pluošto, eugenolio, natrio laurylsulfato, kalcio karbonato. 
Dėžutėje ne mažiau kaip 10 g.
	
	12
	dėžutė
	
	
	
	

	6. KITOS ODONTOLOGINĖS PRIEMONĖS

	6.1 
	Tepalas antgaliams
	Flakonai sandarūs, antgaliai sutepami  prieš ir po sterilizacijos, siekiant palaikyti žemesnę darbinę temperatūrą ir pasiekti didesnę galią dėl mažesnės trinties. Talpa 500ml ± 30ml.
	
	30
	flakonas
	
	
	
	

	6.2
	Karpulinis švirkštas
	Aspiracinis švirkštas odontologinių anestetikų karpulėms. Pagamintas iš korozijai atsparaus medicinio plieno; sterilizuojamas ir dezinfekuojamas.
	
	45
	vnt.
	
	
	
	

	6.3
	Grandinėlė paciento servetėlei
	 plastikinė  (gofruota plastmasė) arba lygiavertė, galuose su metaliniais arba lygiaverčiais gnybtukais.
	
	15
	vnt.
	
	
	
	

	6.4
	Apsauginis skydelis gydytojui
	Pagamintas iš skaidraus plastiko ar lygiavertės technologijos; komplektas sudarytas iš rėmelių ir ne mažiau kaip 5 keičiamų  plėvelių; plėvelė atspari dezinfekcinėms medžiagoms.
	
	45
	vnt.
	
	
	
	

	6.5
	Įmautės helio lempos antgaliui

	Vienkartinės, negali  daryti neigiamo poveikio atliekamai funkcijai ( helio lempos )
Ilgis: 17 cm ( ±1 cm),  atviro galo plotis 4cm, uždaro užapvalinto galo plotis 2,5cm, medžiaga politileninė arba lygiavertė, permatoma.
	
	4500
	vnt.
	
	
	
	

	6.6
	Stiklinis padas maišymui
	Viena stiklinės lentelės pusė lygi, kita - gruoblėta; stiklinės lentelės kraštai turi būti gerai nugludinti, neaštrūs; lentelės dydis  10 cm x 7 cm  ± 2cm.
	
	30
	vnt.
	
	
	
	

	6.7
	Indeliai nešvariems grąžtams ir endodontiniams instrumentams
	Plastmasiniai arba lygiaverčiai, apvalios formos, su dangteliu; dangtelyje turi būti skylutė, kuri užspaudžiama plastikiniu kamšteliu. Indelis turi turėti sietelį. Autoklavuojamas. Išmatavimai: 83 x 90 mm ± 10 mm.
	
	22
	vnt.
	
	
	
	

	6.8
	Medvilninių volelių laikiklis
	Su dangteliu, plastikinis arba lygiavertis, ilgis bei aukštis 9,5cm ± 1 cm , plotis 5,5 cm  ± 1 cm.
	
	15
	vnt.
	
	
	
	

	6.9
	Šepetėliai borams valyti
	Metaliniais šereliais,  daugkartinio naudojimo.
	
	15
	vnt.
	
	
	
	

	6.10
	Stiklo pluošto juosta 
	Impregnuota šviesoje kietėjančiu  kompozitu ir silanizuota juosta, pinta, lankstumo jėga  282Mpa. Juostos ilgis 8-10 cm. Pakuotėje ne mažiau kaip 3 juostelės.
	
	3
	pakuotė
	
	
	
	

	6.11
	Stikliniai buteliukai odontologiniams vaistams
	Pagaminti iš grūdinto stiklo su tokio pat stiklo kamšteliais, talpa 20 ml ±1 ml.
	
	15
	vnt.
	
	
	
	

	6.12
	Kandikliai (burnos laikikliai)
	Vienkartiniai arba daugkartiniai, skirti paciento burnos išlaikymui atviroje padėtyje odontologinių procedūrų metu, ergonomiškos formos, užtikrinantys komfortišką ir saugų naudojimą, pagaminti iš paciento gleivinei saugios, atsparios medžiagos, tinkami naudoti įvairioms odontologinėms procedūroms, įvairūs dydžiai: S, M, L (vaikams ir suaugusiems).
	
	30
	vnt.
	
	
	
	

	6.13
	Automatinis karūnėlių nuėmėjas
	Pagamintas iš nerūdijančio plieno, atsparus sterilizacijai. Į komplekto sudėtį įeina nuėmėjas, ne mažiau kaip trys antgaliai ir montavimo priedai.
	
	4
	rinkinys
	
	
	
	

	6.14
	Veidrodis pacientui
	Danties formos, veidrodinė dalis iš vienos pusės.
	
	7
	vnt.
	
	
	
	

	6.15
	Ėduonies indikatorius
	Skirtas infekuoto dentino vizualiam identifikavimui preparavimo metu, dažiklio pagrindu, kontrastingos spalvos, aiškiai nudažantis infekuotą dentiną, nepažeidžiant sveikų audinių, lengvai nuplaunamas vandeniu, tinkamas naudoti tiesioginio restauravimo procedūrų metu.
Pakuotė – ne mažesnė kaip 2ml.
	
	15
	buteliukas
	
	
	
	

	6.16
	Lūpų ir skruostų retraktorius (be latekso)
	Vienkartinis, elastingas lūpų ir skruostų retraktorius, skirtas darbo lauko izoliacijai ir geresnei prieigai odontologinių procedūrų metu., be latekso, anatominės formos, užtikrinantis paciento komfortą.
Dydžiai: Junior, S ir M.
	
	75
	vnt.
	
	
	
	

	7. PRIEMONĖS DANTŲ IZOLIAVIMUI

	7.1
	Plastikiniai arba dervos koferdamo spaustukai
	Pagaminti iš tvirto medicininio polimero, elastiški, pralaidūs rentgeno spinduliams, daugkartinio naudojimo, atsparūs dezinfekcijai bei sterilizacijai, ne mažiau kaip 3 dydžių, rinkinyje ne mažiau kaip 5 vnt. žiedų.
	
	7
	rinkinys
	
	
	
	

	7.2
	Koferdamo guma
	Koferdamo guma be latekso, be pudros, storis ne mažiau kaip 0,25mm, dydis ne mažiau 152x152 mm, atspari plyšimui, elastinga, užtikrinanti patikimą danties izoliaciją ir minkštųjų audinių retrakciją, tinkanti restauracinėms bei endodontinėms procedūroms. Pakuotėje ne mažiau kaip 30vnt.
	
	7
	pakuotė
	
	
	
	

	Pirkimo II dalies bendra suma Eur su PVM
 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Pastaba: Siūlomos prekės atitinka nurodytus privalomus reikalavimus (kartu su pasiūlymu pateikiami siūlomų prekių aprašymai, brošiūros ar kiti dokumentai, patvirtinantys atitiktį nurodytiems privalomiems reikalavimams), pateikiant nuorodas į konkrečius prie pasiūlymo pridedamų dokumentų puslapius.

