Pirkimo sąlygų 4 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujamo parametro reikšmė |
| --- | --- | --- |
| Sauso hidromasažo lova – 1 vnt. |  |  |
| 1. | Vandens purkštukų skaičius | Ne mažiau kaip 2 vnt., važinėjantys išilgai lovos krypties |
| 2. | Masažo intensyvumo lygiai | Ne mažiau kaip 5 lygiai |
| 3. | Masažuojamų kūno vietų pasirinkimas | Ne mažiau kaip 4 skirtingos kūno vietos |
| 4. | Laikmatis procedūros trukmei nustatyti | Ne siauresnis kaip 1-30 min. diapazonas su galimybe keisti procedūros trukmę |
| 5. | Vandens pašildymo temperatūros nustatymas | Ne siauresniame diapazone kaip nuo 250 iki 400 C |
| 6. | Išankstinio pašildymo laikmačio funkcija | Turi leisti kiekvienai savaitės dienai nustatyti skirtingą laiką |
| 7. | Maksimali leistina apkrova | Ne mažiau kaip 135 kg |
| 8. | Nereikalingas įrenginio prijungimas prie vandentiekio ir nuotekų sistemų | Būtina |
| 9. | Garantija | ne mažiau kaip 24 mėn. |
| 10. | Komplektacija | Svareliai blauzdoms prislėgti Paklodė Pagalvėlė |

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

1.1. Dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punktuose, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (pvz.: nuotraukos, brėžiniai) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu, prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės Šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma), CE ženklinimu bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai lietuvių ir anglų kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti ir pastebimai pažymėti - spalvotai paženklinti, ar nurodyti rodyklėmis, ar pabraukti konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

1.2. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato ir/arba EB atitikties medicinos priemonėms deklaracijos pagal Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745) kopiją.

2. Tiekėjas turi pristatyti prekes savo transportu į Pirkėjo nurodytą vietą, užtikrinti jų iškrovimą ir sumontavimą bei apmokyti Pirkėjo darbuotojus naudotis pristatytomis Prekėmis.