Pirkimo sąlygų 5 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Teikėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie teikėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
DĖL SAUSO HIDROMASAŽO LOVOS 
_______________
(Data)
______________
(Sudarymo vieta)


1 lentelė. Informacija apie tiekėją (pildo tiekėjas)
	Tiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas
/Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, surašomi visi dalyvių pavadinimai, juridinio asmens kodai/
	
                    

	Tiekėjo adresas
 /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	

	Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)
	

	Kiekvieno tiekėjų grupės nario (veikiančio pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį) įsipareigojimai:
	

	1) įsipareigojimų pavadinimas 
	

	2) įsipareigojimų vertė Eur arba procentais
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens kontaktinė informacija (vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas)

	









2 lentelė. Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus (jeigu tokie reikalavimai keliami) (nurodyti kvazisubtiekėjus (specialistus) – fizinius asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)
	Ūkio subjekto pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai)
	


	Ūkio subjekto adresas (-ai)
	

	Įsipareigojimų dalis (nurodyti pavadinimą pirkimo sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti ūkio subjektui, vertę Eur arba dalį procentais)
	

	Kvazisubtiekėjai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) ūkio subjekto darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti. Jų atliekamo darbo (ų), paslaugos (-ų) pavadinimas (ai).
	


	
3 lentelė. Informacija apie žinomus subrangovus (-ą), subtiekėjus (-ą), subteikėjus (‑ą), kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus.
	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo  (‑ų), pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai)
	

	Adresas (-ai)
	

	Įsipareigojimų dalis (nurodyti pavadinimą pirkimo sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subrangovui / subtiekėjui / subteikėjui, vertę Eur ar dalį procentais)
	



Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
	1) paskelbus Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) adresu https://viesiejipirkimai.lt/epps/home.do;
 	2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).  
     
 Mes siūlome:
4 lentelė.
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Perkamas
Kiekis
	Kaina Eur
be PVM 
	Kaina Eur
su PVM 

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Sauso hidromasažo lova 
	1 vnt.
	
	

	
	PVM (dydį įrašo tiekėjas %), Eur

	
	Pasiūlymo kaina Eur su PVM (nurodyti žodžiais)



Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:____________________________________________________________. 

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:
5 lentelė  
	Eil. Nr.
	Techninis parametras 
	Parametro reikšmė
	Tiekėjo siūlomos įrangos rodiklių reikšmė ir 
nuoroda į konkrečius reikšmę įrodančių dokumentų puslapius*.
(pildo Tiekėjas)

	1.
	Sauso hidromasažo lova – 1 vnt.
	(gamintojas, modelis)

	1.1
	Vandens purkštukų skaičius
	Ne mažiau kaip 2 vnt., važinėjantys išilgai lovos krypties
	

	1.2.
	Masažo intensyvumo lygiai
	Ne mažiau kaip 5 lygiai 
	

	1.3.
	Masažuojamų kūno vietų pasirinkimas
	Ne mažiau kaip 4 skirtingos kūno vietos
	

	1.4.
	Laikmatis procedūros trukmei nustatyti
	Ne siauresnis kaip 1-30 min. diapazonas su galimybe keisti procedūros trukmę
	

	1.5.
	Vandens pašildymo temperatūros nustatymas
	Ne siauresniame diapazone kaip nuo 250 iki 400 C
	

	1.6.
	Išankstinio pašildymo laikmačio funkcija
	Turi leisti kiekvienai savaitės dienai nustatyti skirtingą laiką
	

	1.7.
	Maksimali leistina apkrova
	 Ne mažiau kaip 135 kg
	

	1.8.
	Nereikalingas įrenginio prijungimas prie vandentiekio ir nuotekų sistemų
	Būtina
	

	1.9.
	Garantija 
	ne mažiau kaip 24 mėn.
	

	1.10.
	Komplektacija
	Svareliai blauzdoms prislėgti,
Paklodė,
Pagalvėlė.
	



Kartu su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės dokumentai, nurodyti pirkimo dokumentų 4 priede „Techninė specifikacija“. 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
6 lentelė
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Dokumento lapų skaičius

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



	Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:
7 lentelė
	Eil.Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	





Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. 

	
	
	
	
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas) 
	
	(Vardas ir pavardė) 
	





