DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus (2026-VKJ-136) Atliekų katilo pakuros, dūmų valymo, ekonomaizerių, pelenų šalinimo įrangos remonto pirkime.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil. Nr. | Nuoroda į pirkimo dokumentus, konkretus reikalavimas (numeris ar tekstas), kurį norima koreguoti | Siūloma korekcija / klausimas | Atsakymas į klausimą/ Informacija apie pirkimo dokumentų tikslinimą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Prašome patikslinti pastolių įrengimo ir naudojimo kainodaros tvarką. Techninės specifikacijos 2.5.8 punkte nurodyta, kad Paslaugų teikėjas savo lėšomis apsirūpina įranga, reikalinga darbams aukštyje, o reikalingų resursų užtikrinimo kaštai turi būti įskaičiuoti į Paslaugų įkainį. Tuo pačiu Pasiūlymo kainos formoje pastolių pastatymui, išardymui bei paklotų įrengimui ir demontavimui yra numatytos atskiros Waste50–Waste55 pozicijos, kurioms Paslaugų teikėjas turi pateikti atskirus vienetinius įkainius. Prašome patvirtinti, ar teisingai suprantame, kad pastolius, jų elementus ir reikalingas medžiagas užtikrina Paslaugų teikėjas, tačiau pastolių pastatymo, išardymo bei paklotų įrengimo ir demontavimo darbai bus užsakomi ir apmokami atskirai pagal Pasiūlymo kainos formoje nurodytų Waste50–Waste55 pozicijų įkainius, t. y. šių darbų kaštai neturi būti papildomai įskaičiuojami į kitų Paslaugų pozicijų vienetinius įkainius? | Paaiškiname, kad punkte 2.5.8. Paslaugų teikėjas savo lėšomis apsirūpina įranga, reikalinga darbams aukštyje, o reikalingų resursų užtikrinimo kaštai turi būti įskaičiuoti į Paslaugų įkainį turima omenyje, jog Paslaugų teikėjas turi būti apsirūpinęs asmeninėmis apsaugos priemonėmis darbams aukštyje Pvz. Apraišai. Darbams, kurie yra atliekami vietose, kuriose yra reikalingi pastoliai, pastolių pristatymu, užsakymu, sumontavimu, demontavimu ir t.t. rūpinasi Klientas. Klientui neturint galimybės sumontuoti, užsakyti ar pastatyti pastolių, tokios paslaugos bus perkamos iš Paslaugos teikėjo, pagal sutartyje numatytas Waste50–Waste55 pozicijas. |

Strateginių pirkimų projektų vadovė Jūratė Kaupinienė, Mob. +370 665 13258