VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ METROLOGIŠKAI TIKRINAMOS ĮRANGOS SĄRAŠAS

METROLOGINĖS PATIKROS IR KALIBRAVIMO PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Metrologinė patikra arba kalibravimas privalo būti atliekamas akredituotoje laboratorijoje, kurią akreditavo įstaiga, pasirašiusi Europos akreditacijos organizacijos (EA) daugiašalį pripažinimo susitarimą kalibravimo srityje.

2. Konkretaus matavimo įrenginio kalibravimo teikiama paslauga turi būti akredituota.

3. Kalibravimo rezultatai turi būti susieti su tarptautine vienetų sistema (SI).

4. Kalibravimo dokumentuose turi būti nurodyta išplėstinė neapibrėžtis bei pateikti matavimų sieties įrodymai.

5. Tiekėjas pateiktų matavimo priemonių metrologinę patikrą, kalibravimą atlieka ne ilgiau kaip per 7 darbo dienas nuo matavimo priemonės pateikimo.

6. Tiekėjas matavimo priemonių metrologinę patikrą, kalibravimą atlieka savo laboratorijoje, o stambių arba nejudinamų prietaisų – pas Perkančiąją organizaciją (adresai, kur randasi matavimo priemonės pridėti žemiau, lentelėje). Perkančioji organizacija matavimo priemones pati pristatys į tiekėjo paslaugų teikimo vietą. Pastabose įrašytų priemonių metrologinę patikrą ir/ar kalibravimą tiekėjas turės atlikti matavimo priemonių buvimo vietoje perkančiosios organizacijos objektuose. Išlaidos, susijusios su tiekėjo atvykimu į perkančiosios organizacijos objektus patikros ir/ar kalibravimo ir matavimo priemonių pristatymu į paslaugų teikimo vietą bei jų grąžinimu atgal, turi būti įtrauktos į paslaugų kainą, nes už jas papildomai nebus mokama.

7. Perkančioji organizacija neįsipareigoja įsigyti metrologinės patikros ar kalibravimo paslaugų visam žemiau pateiktoje lentelėje nurodytų įrenginių kiekiui, tačiau, esant poreikiui, turi teisę įrenginių ir patikros ar kalibravimo paslaugų kiekį padidinti 30 % nuo žemiau pateiktos lentelės viso kiekio.

8. Įrenginių, kuriems privalomas metrologinis patikrinimas, sąrašas pateikiamas lentelėje:

| Eil.Nr. | Struktūrinio padalinio pavadinimas | Laboratorinis įrenginys (prietaiso pavadinimas) | Gamintojas, modelis | Gamyklinis / priskirtasis numeris | Sieties būdas | Patikros periodiškumas | Paskutinės patikros ar kalibravimo dokumento išdavimo data | Paskutinės patikros ar kalibravimo dokumento galiojimo data | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Alytaus regioninis skyrius | Precizinės elektroninės svarstyklės | Made in Switzerland METTLER TOLEDO SB32000 | Inventorinis Nr.71607 | Patikra | 2 m. | 2023-01-18 | 2025-01-17 |  |
|  |  | Refraktometras Atago ATC-IE | Made in Japan ATAGO ATC-1E | Inventorinis Nr.69937 | Patikra | 1 m. | 2024-03-04 | 2025-03-03 |  |
|  |  | Drėgnomatis | BES BOLLMANN H-DI3.3 | Inventorinis Nr.71302 | Patikra | 2 m. | 2024-03-04 | 2026-03-03 |  |
|  |  | Duomenų kaupiklis | KIMO KTT220 0 DATALOGER TESTO 175-T3 | Inventorinis Nr.71215 | Patikra | 2 m. | 2023-01-19 | 2025-01-18 |  |
| 2. | Kauno regioninis skyrius | Elektroninės svarstyklės | SB32000 | 71628 | Patikra | 2 m. | 2020-11-25 | 2022-11-24 |  |
|  |  | Drėgnomatis | BES BOLLMANN | 71303 | Patikta | 2 m. | 2023-02-13 | 2025-02-12 |  |
|  |  | Duomenų kaupiklis | KIMO KTT-220 0 | ID221106914 | Patikra | 2 m. | 2023-02-14 | 2025-02-13 |  |
|  |  | Duomenų kaupiklis | KIMO KTT-220 0 | ID221106917 | Patikra | 2 m. | 2023-02-14 | 2025-02-13 |  |
| 3. | Klaipėdos regioninis skyrius | Refraktometras | ATAGO ATC-1E | 293585 | Patikra | 1 m. | 2024-11-20 | 2025-11-21 |  |
|  |  | Elektroninės svarstyklės | UWE AXM-30K | AXM-E2006 | Patikra | 2 m. | 2023-05-31 | 2025-05-30 |  |
|  |  | Temperatūros duomenų kaupiklis | KIMO KTT 220 (-40…+250C) | Nr.1D221106915 | Patikra | 2 m. | 2023-01-31 | 2025-01-30 | 1892109 |
|  |  | Temperatūros duomenų kaupiklis | KIMO KTT 220 (-40…+250C) | Nr.1D231003606 | Patikra | 2 m. | 2023-12-15 | 2024-12-15 |  |
|  |  | Temperatūros duomenų kaupiklis | KIMO KTT 220 (-40…+250C) | Nr.2K170909111 | Patikra | 2 m. | 2023-01-31 | 2025-01-30 | 1892110 |
|  |  | Medienos drėgmėmatis | BESS-BOLLMANN H-DI 3.10, (6…100)% | Nr.4173021 | Patikra | 2 m. | 2023-01-25 | 2025-01-24 |  |
|  |  | Elektroninės svarstyklės | METTLER TOLEDO | SB 32000/A 1121502389 | Patikra | 2 m. | 2024-11-20 | 2026-11-21 |  |
|  |  | Perforuoto metalo lakštų sietas pailgų akučių 2,5x20,00mm | S.STEEL | Nr. 022277.8 | Patikra | 2 m. | 2023-05-31 | 2025-05-30 | 1954524 |
|  |  | Perforuoto metalo lakštų sietas pailgų akučių 1,5x20,00mm | S.STEEL | Nr. 022273.11 | Patikra | 2 m. | 2023-05-31 | 2025-05-30 | 1954525 |
| 4. | Marijampolės regioninis skyrius | Svarstyklės | Mettler toledo SB 32000 | 1121221856 | Patikra | 2 m. | 2023-03-22 | 2025-03-21 |  |
|  |  | Refraktometras | KRUSS HRT-32 | Nėra | Patikra | 1 m. | 2024-10-15 | 2025-11-10 |  |
|  |  | Duomenų kaupiklis | KIMO KTT 220 | 2K170909113 | Patikra | 2 m. | 2012-10-19 | 2026-11-11 |  |
|  |  | Duomenų kaupiklis | KIMO KTT 220 | 1D221106918 | Patikra | 2 m. | 2023-02-02 | 2025-02-01 |  |
|  |  | Drėgnomatis medienos | BES BOLLMANN H.DI/3.3 | 2012-173009 | Patikra | 2m. | 2023-03-21 | 2025-03-20 |  |
| 5. | Panevėžio regioninis skyrius | Precizinės elektroninės svarstyklės | Mettler Toledo SB 32000 | 1121502388 | Patikra | 2 m. | 2023-03-06 | 2025-03-05 |  |
|  |  | Drėgnomatis | Bes Bollman H-DI-3.3 | 4173020 | Patikra | 2 m. | 2023-03-07 | 2025-03-06 |  |
|  |  | Duomenų kaupiklis | KIMO KTT220 0 | 1D231003605 | Patikra | 2 m. | 2024-02-01 | 2026-02-01 |  |
|  |  | Elektroninės svarstyklės | Kern GAB | WA031497 | Patikra | 2 m. | 2023-03-06 | 2025-03-05 |  |
| 6. | Šiaulių regioninis skyrius | El. svarstyklės 16 kg | Mittler Toledo | 1121022998 | Patikra | 2 m. | 2023-01-30 | 2025-01-29 |  |
|  |  | El. svarstyklės 32 kg | Mittler Toledo | 1121502402 | Patikra | 2 m. | 2023-01-30 | 2025-01-29 |  |
|  |  | Refraktometras | ATAGO | 254155 | Patikra | 1 m. | 2021-02-24 | 2022-02-23 |  |
|  |  | Drėgnomatis medienos | H.DI.3.10 | 8171254 | Patikra | 1 m. | 2023-01-31 | 2025-01-30 |  |
|  |  | Duomenų kaupiklis | KIMO KTT 220 0 | 2K170909118 | Patikra | 2 m. | 2023-01-30 | 2025-01-29 |  |
|  |  | Duomenų kaupiklis | KIMO KTT 220 0 | 2K170909117 | Patikra | 2 m. | 2023-02-27 | 2025-02-26 |  |
|  |  | El. svarstyklės | Explorer | E12140 | Patikra | 2 m. | 2023-01-30 | 2025-01-29 |  |
|  |  | Grūdų tyrimo sietas |  | 022273.14 | Patikra | 2 m. | 2023-01-30 | 2025-01-29 |  |
|  |  | Grūdų tyrimo Sietas |  | 22274.12 | Patikra | 2 m. | 2023-01-30 | 2025-01-29 |  |
|  |  | Cilindra (įpylimo) |  | 101 | Patikra | 5 m. | 2020-02-24 | 2025-02-23 |  |
|  |  | Cilindras (įpylimo) |  | 501 | Patikra | 5 m. | 2020-02-24 | 2025-02-23 |  |
|  |  | El. svarstyklės Max 7,5/15 kg | GAB 15K5DM | WA03521 | Patikra | 2 m. | 2023-01-30 | 2025-01-29 |  |
|  |  | 24.Svarstis | G-4 | 5 | Patikra | 2 m. | 2023-01-27 | 2025-01-26 |  |
|  |  | Svarstis | G-4 Nr. 1 |  |  |  | 2023-01-27 | 2025-01-26 |  |
|  |  | Pintas vielinio tinklo sietas |  | 14 | Patikra | 2 m. | 2023-01-30 | 2025-01-29 |  |
|  |  | Pintas vielinio tinklo sietas |  | 11 | Patikra | 2 m. | 2023-01-30 | 2025-01-29 |  |
|  |  | Pintas vielinio tinklo sietas |  | 15 | Patikra | 2 m. | 2023-01-30 | 2025-01-29 |  |
|  |  | Stiklinis termometras (-30...50) | TC-7AM | 23 | Patikra | 5 m. | 2020-02-26 | 2025-02-25 |  |
|  |  | Stiklinis termometras (-10...40) |  | Š.4051.1 | Patikra | 5 m. | 2020-02-26 | 2025-02-25 |  |
| 7. | Tauragės regioninis skyrius | Elektroninės svarstyklės | KERN GAB | WA03534 | Patikra | 2 m. | 2023-04-27 | 2025-04-26 |  |
|  |  | Duomenų kaupiklis | KIMO KTT | 1D221103121 | Patikra | 2 m. | 2023-01-31 | 2025-01-30 |  |
|  |  | Elektroninės svarstyklės | Metler Toledo SB32000 | 91622 | Patikra | 2 m. | 2023-04-27 | 2025-04-26 |  |
| 8. | Telšių regioninis skyrius | Duomenų kaupiklis | KIMO KTT 220 | UK1D221102229 | Patikra | 2 m. | 2023-03-17 | 2025-03-16 |  |
|  |  | Svarstyklės elektroninės | Mettler Toledo SB 3200 g; | 1121221860 | Patikra | 2 m. | 2023-03-17 | 2025-03-16 |  |
|  |  | Svarstyklės elektroninės | KERN GAB 15K5DK | WA03534 | Patikra | 2 m. | 2023-03-17 | 2025-03-16 |  |
|  |  | Medienos drėgmėmatis | BES BOLLMANN H-DI3.3 | 4173018 | Patikra | 2 m. | 2023-03-17 | 2025-03-16 |  |
|  |  | Duomenų kaupiklis | KIMO KTT 220 | UK1D221102229 | Patikra | 2 m. | 2023-03-17 | 2025-03-16 |  |
| 9. | Utenos regioninis skyrius | Temperatūros duomenų kaupiklis | Kimo KTT 220 | 1D231003608 | Patikra | 2 m. | 2024 |  |  |
|  |  | Temperatūros duomenų kaupiklis | Kimo KTT 220 | 1D221106919 | Patikra | 2m. | 2023-02-09 | 2025-02-08 |  |
|  |  | Elektroninės svarstyklės | Mettler Toledo SB32000 | 1121221861 | Patikra | 2 m. | 2023-02-14 | 2025-02-13 |  |
|  |  | Drėgnomatis medienai | BES BOLLMANN H-DI 3.3 | Nr.4173025 | Patikra | 2 m. | 2023-02-10 | 2025-02-09 |  |
| 10. | Vilniaus regioninis skyrius | Precizinės svarstyklės | Mettler toledo SB 32000 | 1121221859 | Patikra | 2 m. | 2024-02-08 | 2026-02-07 |  |
|  |  | Refraktometras | Atago ATC-1E | 293471 | Patikra | 1 m. | 2024-02-02 | 2025-02-01 |  |
|  |  | Medienos drėgmės matuoklis | Bes-BollmaNN H-DI 3.10 | 8171256 | Patikra | 2 m. | 2024-02-02 | 2026-02-01 |  |
|  |  | Medienos drėgmės matuoklis | Bes-BollmaNN H-DI 3.3 | 4173024 | Patikra | 2 m. | 2024-02-02 | 2026-02-01 |  |
|  |  | Temperatūros duomenų kaupiklis | Kimo KTT 220 | 2K170909124 | Patikra | 2 m. | 2024-02-05 | 2026-02-04 |  |
|  |  | Temperatūros duomenų kaupiklis | Kimo KTT 220 | 2K170909125 | Patikra | 2 m. | 2024-02-05 | 2026-02-04 |  |
|  |  | Svarstyklės | KERN | 71408 | Patikra | 2 m. | 2024-02-08 | 2026-02-07 |  |
| 11. | Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas | Refraktometras | AtagoATC-1E | 293475 | Patikra | 1 m. | 2024-10-22 | 2025-10-21 |  |
|  |  | Svarstyklės | Mettler Toledo SB32000 | 1121221855 | Patikra | 2 m. | 2023-05-25 | 2025-05-04 |  |
|  |  | Drėgnomatis | GHH91 | Nr. 03-26634, inv. Nr. 68055 | Patikra | 2 m. | 2023-05-28 | 2025-05-27 |  |
|  |  | Dozimetras | Thermoscientific | NMS154052 | Patikra | 1 m. | 2024-10-21 | 2025-10-20 |  |
| 12. | Kybartų Pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (poskyris) | Drėgnomatis su zondu HY 2,0 ir spec. elektrodu HY 2,75/175 mm | H-DI 3.10 K | 8171249 | Patikra | 2 m. | 2017-02-09 | 2019-03-22 |  |
|  |  | Svarstyklės | Mettler Toledo SB32000 | 1121221857 | Patikra | 2 m. | 2022-04-06 | 2024-04-05 |  |
|  |  | Refraktometras | Atago ATC-1E | 293517 | Patikra | 2 m. | 2022-04-05 | 2024-04-04 |  |
|  |  | Drėgnomatis | GHH91 | 03-27129 Invent. 68051 | Patikra | 2 m. | 2022-04-11 | 2024-04-10 |  |
| 13. | Klaipėdos jūrų uosto Pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (poskyris) | Refraktometras | Atago ATC-1E | 293584 | Patikra | 1 m. | 2023-11-15 | 2024-11-14 |  |
|  |  | Svarstyklės | Mettler Toledo SB32000 | 1121502398 | Patikra | 2 m. | 2023-11-15 | 2025-11-14 |  |
|  |  | Svarstyklės | Metter Toledo SB32000 | 1121502394 | Patikra | 2 m. | 2023-11-15 | 2025-11-14 |  |
|  |  | Medienos drėgnomatis | Gann BL H40 | 058010003161-002584 | Patikra | 2 m. | 2024 | 2026 |  |
|  |  | Dozimetras | Thermo Scientific EPD TruDose BG | 05322936 | Patikra | 1 m. | 2024-07-10 | 2025-07-09 |  |
|  |  | Refraktometras | Atago ATC-1E | 293440 | Patikra | 1 m. | 2023-11-15 | 2024-11-14 |  |
| 14. | Medininkų Pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) (Kena) | Drėgnomatis su zondu HY 2,0 ir spec. Elektrodu HY 2,75/175 mm | H-DI 3.10 K | 817129 | Patikra | 2 m. | 2017-02-09 | 2019-03-22 |  |
| 15. | Medininkų Pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) (Lavoriškės) | Drėgnomatis | GHH91 |  | Patikra | 2 m. | 2024-05-09 | 2026-05-08 | Sert. Nr. NMS-2024-0052060 |
|  |  | Platforminės svarstyklės | K - PZ 2E 20549 T5365 | 71455 | Patikra | 2 m. | 2021-03-08 | 2023-03-07 |  |
|  |  | Refraktometras | KRUSS HRT 32 | VMC-2-318 | Patikra | 1 m. | 2020-12-21 | 2021-12-20 |  |
| 16. | Medininkų Pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) (Medininkai) | El. svarstyklės | METTLER 32000 | 1121221854 | Patikra | 2 m. | 2024-05-13 | 2026-05-12 | Sert. Nr. NMS-2024-0052644 |
|  |  | Drėgnomatis | BES BOLLMANN H.DI.3.10 | 8171250 | Patikra | 2 m. | 2024-05-09 | 2026-05-08 | Sert. Nr. NMS-2024-0052061 |
|  |  | Dozimetras | Thermo Scientific EPD TruDose | IT-001707 | Patikra | 1 m. | 2024-07-11 | 2025-07-10 |  |
| 17. | Medininkų Pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) (Vaidotai) | Refraktometras | Atago ATC-1E | 293514 | Patikra | 1 m. | 2022-03-22 | 2023-03-21 |  |
|  |  | Platforminės svarstyklės | K - PZ 2E 20549 T5365 | 71455 | Patikra | 2 m. | 2024-05-09 | 2025-05-08 | Sert. Nr. NMS-2024-0052079 |
| 18. | Raigardo Pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (skyrius) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Šalčininkų pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (poskyris) | El. svarstyklės Waagen | K-PZ 2E 20546 T5365 | 20549 | Patikra | 2 m. | 2023-03-08 | 2025-03-07 |  |
|  |  | Drėgnomatis | BES BOLLMANN H-DI3.3 | 8171251 | Patikra | 2 m. | 2023-03-07 | 2025-03-06 |  |
|  |  | Precizinės svarstyklės | METTLER Toledo SB 32000/A | 1121502383 | Patikra | 2 m. | 2023-03-08 | 2025-03-07 |  |
|  |  | Precizinės svarstyklės | METTLER Toledo SB 32000/A | 1121023414 | Patikra | 2 m. | 2023-03-08 | 2025-03-07 |  |
|  |  | Refraktometras | KRUSS HRT- 32 | 75112240 | Patikra | 1 m. | 2023-03-07 | 2024-03-06 |  |
|  |  | Medienos drėgmėmatis | BES-BOLLMANN H-DI 3.10 | 8171251 | Patikra | 2 m. | 2021-03-04 | 2023-03-03 |  |
|  |  | Medienos drėgmėmatis | Gann HYDROMETTE BL H40/HT70 | IT-001718 |  |  |  |  |  |
|  |  | Dozimetras | Termoscientific | IT-001708 | Patikra | 1 m. | 2024-10-21 | 2025-07-10 |  |
| 20. | Kauno AVTS | Drėgnomatis | Dickey John mini GAC | 00-13646 | Patikra | 2 m. | 2022-10-04 | 2024-10-03 |  |
|  |  | Elektroninės Svarstyklės | PCP | 6115104002 | Patikra | 2 m. | 2022-12-06 | 2024-12-05 |  |
|  |  | Svarstyklės XK3190-A12 | Shanghai Yaohua Weighing System | XK-X120397 | Patikra | 2 m. | 2022-10-04 | 2024-10-03 |  |
|  |  | Svarstyklės svirtinės | RP – 200Š13M | 7028 | Patikra | 2 m. | 2022-12-06 | 2024-12-05 |  |
|  |  | Svarstyklės svirtinės | RP – 200Š13M | 1591 | Patikra | 2 m. | 2022-12-06 | 2024-12-06 |  |
|  |  | Elektroninės svarstyklės | CAS.CO SW – 1 | 060440023 | Patikra | 2 m. | 2022-12-06 | 2024-12-05 |  |
|  |  | Elektroninės laboratorinės svarstyklės | BH – 150 | A04404753 | Patikra | 2 m. | 2022-12-06 | 2024-12-05 |  |
|  |  | Infraraudonųjų spindulių grūdų analizatorius | Infratec-1275 | 830111 | Patikra | 1 m. | 2024-03-22 | 2025-03-21 |  |
|  |  | Infraraudonųjų spindulių grūdų analizatorius | Infratec-1275 | 830110 | Patikra | 1 m. | 2024-03-22 | 2025-03-21 |  |
|  |  | El. svarstyklės (kraninės) | MCWNTIM | 0100222219 | Patikra | 2 m. | 2022-12-07 | 2024-12-06 |  |
|  |  | Elektroninės platforminės svarstyklės | AFWC30 | T37437 | Patikra | 2 m. | 2022-12-06 | 2024-12-05 |  |
|  |  | Elektroninės svarstyklės | MSW22 | 210702151 | Patikra | 2 m. | 2023-09-19 | 2025-09-18 |  |
|  |  | Svarstyklės SWII—3 kg | Cas Corporation | 210702151 | patikra | 2 m. | 2022-10-04 | 2024-10-03 |  |
| 21. | Pasvalio AVTS | Svarstyklės SW-1S PLIUS | CAS Corporation | N14A0588 | Patikra | 2 m. | 2022-08-19 | 2024-08-18 |  |
|  |  | Grūdų drėgnomatis Mini GAC | DICKEY-john | 00-13548 | Patikra | 2 m. | 2022-05-25 | 2022-05-24 |  |
|  |  | Svarstyklės elektroninės PA-150 | R.Slonskis enterprise | 684138006 | Patikra | 2 m. | 2022-05-19 | 2022-05-18 |  |
| 22. | Plungės AVTS | Svarstyklės Vibra DJ- 300E | Vibra DJ-300E Made in Japan | 062020013 | Patikra | 2m. | 2024-06-19 | 2026-06-18 |  |
|  |  | Platforminės svarstyklės | R.Slonskis „Pomasas“ DI | 03706036020 | Patikra | 2m. | 2024-06-19 | 2026-06-18 |  |
|  |  | Grūdų drėgnomatis Mini GAC | Mini GAC DISKEY-john | 00-13563 | Patikra | 2 m. | 2024-06-14 | 2026-06-13 |  |
|  |  | Elektroninės svarstyklės | R.Slonskis „Romasas“ PA | 6804138012 | Patikra | 2 m. | 2024-06-19 | 2026-06-18 |  |
|  |  | Elektroninės svarstyklės | R.Slonskis „Romasas“ DI | 03706022013 | Patikra | 2 m. | 2024-06-19 | 2026-06-18 |  |
| 23. | Utenos AVTS | Elektroninės svarstyklės WTC 300 C3/K | RADWAG,WTC 300C3/K | 207563 | Patikra | 2 m. | 2023-11-28 | 2025-11-27 |  |
|  |  | Elektroninės svarstyklės PA-60 | R.Slonskis enterprise „Romanas“ | S/Nr. 00831019055DK0199.229 | Patikra | 2 m. | 2023-11-28 | 2025-11-27 |  |
|  |  | Elektroninės svarstyklės SK – 1000WP | AND Instruments LTD, SK-1000WP | IPI600407 | Patikra | 2 m. | 2023-03-21 | 2025-03-20 |  |
|  |  | Grūdų drėgnomatis MINI GAC IP | Mini GAC, DICKEY-JOHN, MINIGAC IP | 00-13646 | Patikra | 2 m. | 2023-07-25 | 2025-07-24 |  |

Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas 											       Andrius Aleksejevas