TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI
Paraiška atlikti viešąjį pirkimą: 2026-05-15 Nr. VPP-3243.
Posėdžio protokolas 2026-05-25. Nr. 35. Viešojo pirkimo komisija Nr. 5.

1. Adatos periferinių nervų ir rezginių anestezijai 22G x 35 ±5 mm su ultragarso reflektoriais ir elektros stimuliacijos laidu:     
· sterilios (simbolis ant pakuotės);
· vienkartinės (pažymėta simboliu);
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
· su nurodyta pakuotės atidarymo vieta;
· izoliuota metalinė adata su neizoliuotu atraumatiniu, nervo pažaidos nesukeliančiu, kampu nupjautu adatos distaliniu galu – elektrodu;
· su laidu elektrostimuliatoriui prijungti (tinkama saugiai naudoti su „Stimuplex“ tipo elektriniu stimuliatoriumi, adatos pavadinimas turi būti pažymėtas aparato vartotojo vadove) arba būtina pateikti gamintojo patvirtinimą apie adatų suderinamumą
· su prailginimo linija (permatomu vamzdeliu) pagamintu iš PVC ar lygiavertės medžiagos anestetiko sušvirkštimui;
· dydis: 22G x 35 ± 5 mm;
· įpakuota po 1 vnt.
Orientacinis poreikis: 100 vnt.

2. Adatos periferinių nervų ir rezginių anestezijai 24G x 25 ±5 mm su ultragarso reflektoriais ir elektros stimuliacijos laidu:   
· sterilios (simbolis ant pakuotės);
· vienkartinės (pažymėta simboliu);
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
· su nurodyta pakuotės atidarymo vieta;
· izoliuota metalinė adata su neizoliuotu atraumatiniu, nervo pažaidos nesukeliančiu, kampu nupjautu adatos distaliniu galu – elektrodu;
· su laidu elektrostimuliatoriui prijungti (tinkama saugiai naudoti su „Stimuplex“ tipo elektriniu stimuliatoriumi, adatos pavadinimas turi būti pažymėtas aparato vartotojo vadove) arba būtina pateikti gamintojo patvirtinimą apie adatų suderinamumą
· su prailginimo linija (permatomu vamzdeliu) pagamintu iš PVC ar lygiavertės medžiagos anestetiko sušvirkštimui;
· dydis: 22G x 25 ± 5 mm;
· įpakuota po 1 vnt.
Orientacinis poreikis: 100 vnt.

3. Buteliukai spiritui su pritrinamu kamšteliu (100-200 ml talpos):
· pagaminti iš stiklo ar lygiavertės medžiagos;
· 100 – 200 ml talpos;
· su pritrinamu kamšteliu.
Orientacinis poreikis: 100 vnt.

4. Endotrachėjiniai vamzdeliai su integruotu viršmoviniu atsiurbimo kanalu Nr. 6; Nr. 6,5; Nr. 7; Nr. 7,5; Nr. 8; Nr. 8,5; Nr. 9:       
· sterilūs (simbolis ant pakuotės);
· vienkartiniai (pažymėta simboliu);
· apirogeniški;
· pagaminti iš skaidraus, permatomo PVC ar lygiavertės medžiagos;
· be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti tai įrodančius dokumentus);
· distaliniame gale turi būti anga (Murphy ar lygiavertė anga);
· turi turėti didelio tūrio žemo slėgio pripučiamą skaidrią permatomą manžetę;
· manžetė privalo turėti kūgio formą t.y. tolygų diametro mažėjimą per visą manžetės ilgį;
· manžetės sienelės storis centrinėje dalyje neturi viršyti 0,04 ± 0,01 mm;
· manžetės pripūtimo vamzdelis turi turėti skaidrų manžetės pripūtimo lygio kontrolės balionėlį, manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale turi būti vožtuvas Luer ir Luer Lock švirkštams;
· vamzdelio sienelėje turi būti integruotas siurbimui skirtas kanalas, kurio vienas galas atsiveria virš manžetės, kitas – vamzdelio ekstraoralinėje dalyje;
· ekstraoralinėje dalyje atsiveriantis galas turi būti su jungtimi prie atsiurbimo vamzdelio, turi turėti dangtelį;
· ant vamzdelio turi būti plati spalvota (pageidautina juoda) žymė įvedimo gylio vizualizacijai;
· ant vamzdelio turi būti aiškiai pažymėta gradacija kas 1-2 cm, taip pat vamzdelio dydis, vidinis diametras, išorinis diametras;
· dydžiai nuo 6,0 iki 9,0 (galimybė užsisakyti visų dydžių pagal poreikį);
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
· įpakuoti po 1 vnt.;
Orientacinis poreikis:1 800 vnt.

5. Endotrachėjinio vamzdelio pakeitimo kateteris:     
· sterilūs (simbolis ant pakuotės);
· vienkartiniai (pažymėta simboliu);
· pagamintas iš plastiko ar lygiavertės medžiagos, buku, minkštu, lanksčiu galiuku;
· distalinis kateterio galas 7 ± 0,01  cm;
· lankstus;
· distalinio galo šonuose skylutės, užtikrinančios pakankamą dujų tėkmę, skiriant deguonį per Rapi – Fit ar lygiavertį adapterį;
· ilgis sugraduotas centimetrais;
· bendras ilgis 100 ± 0,5 cm;
· kateterio skersmuo 14 Fr;
· kateterio vidinis diametras 3 ± 0,01 mm;
· rentgenokontrastinis; 
· nuimamas Rapi – Fit ar lygiavertis adapteris su 15 mm ir Luer lock ar lygiaverčiais konektoriais;
· tinkamas  ≥ 5 mm ID endotrachėjiniams vamzdeliams;
· supakuotas po 1 vnt.;
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta.
Orientacinis poreikis: 60 vnt.

6. Juostelės Širmerio:    
· sterilios (simbolis ant pakuotės);
· baltas filtrinis, graduotas, milimetrinis popierius;
· išmatavimai: ilgis: 4 ±  0,1 cm; 
· su 35 įverčių graduote;
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta.
Orientacinis poreikis: 12 500 vnt.

7. Indeliai vatai laikyti (su dangteliu): 
· metaliniai ar plastikiniai arba lygiavertės medžiagos;
· su dangteliu;
· vatą patogu įdėti ir išimti;
· 0,5-0,75 litro talpos; 
· atsparūs plovimo, dezinfekcinėms priemonėms, sterilizacijai garais.
Orientacinis poreikis: 100 vnt.

8. Invazinio KS matavimo daviklio kameros, pritaikytos Senso Nor 844 tipo davikliui:
· vienkartinės (pažymėta simboliu); 
· sterilios (simbolis ant pakuotės);
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
· pagamintos iš PVC ar lygiavertės medžiagos su polikarbonatine ar silikonine, ar lygiaverte, membrana;
· įpakuota po 1 vnt.
Orientacinis poreikis: 4 400 vnt.

9. Kiuvetės 27-31x20-25 cm:  
· neaštriomis briaunomis;
· keturkampės;
· pagamintos iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės arba padengtos emaliu arba lygiaverčiu;
· atsparios dezinfekcinėms medžiagoms;
· atsparios sterilizacijai garais;
· dydis 27-31 cm x 20 ± 25 cm
Orientacinis poreikis: 150 vnt.

10. Kateteriai šlapimo pūslės „Foley” arba lygiaverčiai CH12  2-jų kanalų vyriški (su 20 - 50) ml balionėliu): 
· sterilūs (simbolis ant pakuotės);
· vienkartiniai (pažymėta simboliu);
· dydis: CH12;
· dviejų kanalų su (20 - 50 ml balionėliu);
· apirogeniški;
· pagaminti iš latekso ar lygiavertės medžiagos, padengti silikonu ar lygiaverte medžiaga;
· galas ovalus su šoninėm skylutėm;
· įpakuoti po 1 vnt.;
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta.
Orientacinis poreikis: 2 000 vnt.

11. Kateteriai šlapimo pūslės „Foley” arba lygiaverčiai CH14  2-jų kanalų vyriški (su 20 - 50) ml balionėliu):
· sterilūs (simbolis ant pakuotės);
· vienkartiniai (pažymėta simboliu);
· dydis: CH14;
· dviejų kanalų su (20 - 50 ml balionėliu);
· apirogeniški;
· pagaminti iš latekso ar lygiavertės medžiagos, padengti silikonu ar lygiaverte medžiaga;
· galas ovalus su šoninėm skylutėm;
· įpakuoti po 1 vnt.;
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta.
Orientacinis poreikis: 7 500 vnt.

12. Kateteriai šlapimo pūslės „Foley” arba lygiaverčiai CH22  2-jų kanalų vyriški (su 5 - 15) ml balionėliu):
· sterilūs (simbolis ant pakuotės);
· vienkartiniai (pažymėta simboliu);
· dydis: CH22;
· dviejų kanalų su (5 - 15 ml balionėliu);
· apirogeniški;
· pagaminti iš latekso ar lygiavertės medžiagos, padengti silikonu ar lygiaverte medžiaga;
· galas ovalus su šoninėm skylutėm;
· įpakuoti po 1 vnt.;
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta.
Orientacinis poreikis: 650 vnt.

13. Kaukės deguonies, skirtos kvėpavimui per tracheostominį vamzdelį: 
· sterilios (simbolis ant pakuotės);
· pagamintos iš skaidraus, bespalvio plastiko ar lygiavertės medžiagos;
· turi iškvėpimo angą;
· turi 22 mm išorinį ir vidinį konektorių;
· abiejose pusėse ąselės juostelei tvirtinti;
· juostelė, skirta fiksacijai prie paciento kaklo;
· įpakuota po 1 vnt.;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta
Orientacinis poreikis:  3 300 vnt.

14. Kepurės (su raišteliais):  
- pagaminta iš neaustinės viskozės ir polipropileno ar lygiavertės medžiagos;
- neaustinė medžiaga be latekso, formaldehido;
- neskatina prakaitavimo, nedirgina kaklo ir veido odos, nesukelia alerginių reakcijų;
- kepurės dydis cirkuliariai: 60 cm ± 2cm;
- kepurės aukštis iš priekio: 13,5 – 15,5 cm;
- šoninės dalies aukštis: 13,5cm ± 2cm;
- nugarinės dalies aukštis: 11,5 cm ± 2cm;
- viršutinės dalies ilgis: 23,5 cm ± 2cm;
- viršutinės dalies plotis: 15,5cm ± 2cm.
Orientacinis poreikis: 50 000 vnt.

15. Krūtinės drenavimo sistema suaugusiems: 
· sterili (simbolis ant pakuotės);
· vienkartinė (pažymėta simboliu);
· ne mažesnė nei 2000 ml graduota skysčių surinkimo talpa;
· vakuumo/siurbimo kranelis skirtas siurbimo kontrolei;
· krūtinės drenavimo sistema sudaryta iš 3-ių kamerų;
· vandens vožtuvas graduotas ne mažiau kaip iki -20cm H20;
· turi turėti aukšto neigiamo slėgio atleidimo automatinę sklendę ir aukšto neigiamo slėgio mechaninę atleidimo sklendę;
· drenavimo jungiamasis vamzdelis ne trumpesnis nei 110 cm ilgio;
· atsparus užlinkimams;
· sistema turi turėti rankenėlę ar lygiavertę, skirtą pacientui nešiotis ir turi turėti kojelę ar lygiavertę, kad galima būtų esant poreikiui, sistemą pastatyti prie lovos;
· sistema su nuimamu slankiojančiu ar lygiaverčiu spaustuku, esant poreikiui galima lengvai be papildomų priemonių užspausti drenavimo jungiamąjį vamzdelį;
· oro srauto pratekėjimo detektorius vizualiai matomas ant prietaiso/ prietaise;
· sistema pritaikyta naudoti MRT sąlygomis;
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta.
Orientacinis poreikis: 200 vnt.

16. Pirštinės polipropileninės arba lygiavertės:
· vienkartinės (pažymėta simboliu);
· nesterilios;
· dydis L;
· pagamintos iš polipropileno, polivinilo ar lygiavertės medžiagos.
Orientacinis poreikis: 210 000 vnt.

17. Popierius elektrokardiografui AT101: 
· popierius skirtas elektrokardiogramoms; 
· tinkantis elektrokardiografams Cardiovit – AT101 ir Schiller;
· dydis: 80x70x315 mm.
Orientacinis poreikis: 2 000 vnt.

18. Prailginimo linija ne trumpesnė 30 cm,aukšto slėgio, nemaž. 8,3 (1200 PSI) suderinta darbui su "Medral" ir "Ulrich medical" injekavimo Sistema:
· sterili (simbolis ant pakuotės); 
· vienkartinė (pažymėta simboliu);
· minkšta; 
· lanksti; 
· permatoma; 
· 30 ± 5 cm cm ilgio linija; 
· jungtis su konektoriais ir  apsauginiais kamšteliais galuose; 
· viename gale sandariai jungiama prie Medrad CT tipo vienkartinio švirkšto su Luer Lock ar lygiaverte jungtimi; 
· kitame gale sandariai jungiama prie intraveninio kateterio;
· atlaikanti ne mažiau 8.3 (1200 PSI) slėgį;
· ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta.
Orientacinis poreikis: 140 000 vnt.

19. Prailginimo linijos šviesios (ilgis 30 – 35 cm 2,7-3,0/4,0-4,1 mm prie kaniulių):
· sterilios (simbolis ant pakuotės);
· vienkartinės (pažymėta simboliu);
· lanksčios, permatomos;
· sandarus prisitvirtinimas prie intraveninių kaniulių, kranelių, vienkartinių švirkštų, infuzinių sistemų (galai MF);
· įpakuotos po 1 vnt.;
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta.
	Poz Nr.
	Ilgis
	Dydis prie kaniulių
	Orientacinis poreikis (vnt.)

	19.
	30-35 cm
	2,7-3,0/ 4,0-4,1 mm prie kaniulių
	500



20. Prailginimo linijos šviesios (ilgis 90 - 95 cm,   3,0± 0,1/4,1± 0,1 mm prie kaniulių):
· sterilios (simbolis ant pakuotės);
· vienkartinės (pažymėta simboliu);
· lanksčios, permatomos;
· sandarus prisitvirtinimas prie intraveninių kaniulių, kranelių, vienkartinių švirkštų, infuzinių sistemų (galai MF);
· įpakuotos po 1 vnt.;
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta.
	Poz Nr.
	Ilgis
	Dydis prie kaniulių
	Orientacinis poreikis (vnt.)

	20.
	90-95 cm
	3,0±0,1 / 4,1±0,1mm prie kaniulių
	500



21. Prailginimo linijos šviesios (ilgis 60 - 65 cm 3,0± 0,1/4,1± 0,1 mm prie kaniulių):
· sterilios (simbolis ant pakuotės);
· vienkartinės (pažymėta simboliu);
· lanksčios, permatomos;
· sandarus prisitvirtinimas prie intraveninių kaniulių, kranelių, vienkartinių švirkštų, infuzinių sistemų (galai MF);
· įpakuotos po 1 vnt.;
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta.
	Poz Nr.
	Ilgis
	Dydis prie kaniulių
	Orientacinis poreikis (vnt.)

	21.
	60-65 cm
	3,0±0,1 / 4,1±0,1 mm prie kaniulių
	500



22. Pūslės ledui:
· guminės ar lygiavertės medžiagos;
· apvalios formos su sandariai užsukamu plastmasiniu ar 
· lygiavertės medžiagos kamščiu;
· atsparios dezinfekcinėms medžiagoms;
· talpa: 250 ml - 500 ml.
Orientacinis poreikis: 40 vnt.

23. Ptozės zondas: 
· sterilus (simbolis ant pakuotės);
· vienkartinis (pažymėta simboliu);
· silikoninis arba lygiavertės medžiagos;
· ypatingai aštrios 2 metalinės ar lygiavertės medžiagos adatos;
· adatos ilgis 80 mm;
· adatos storis 0,8 mm;
· ant pakuotės pažymėta produkto galiojimo laikas;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
· bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo originaliame kataloge nurodyta produkcija (nurodant prekių kodus).
Orientacinis poreikis: 10 vnt.

24. Rinkiniai punkcinei cistostomijai CH 10: 
· vienkartinis (pažymėta simboliu)
· sterilus (simbolis ant pakuotės);
· dvikanalis kateteris su balionu (talpos 5 – 10 ml) su 2 – 6 angelėmis.
· ilgis 40-51 cm;
· pagamintas iš silikono (100%) ar lygiavertės medžiagos (pateikti patvirtinančius dokumentus);
· nerūdijančio plieno ar lygiavertė cistostominė kaniulė;
· kateterio kamštelis;
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta.
Orientacinis poreikis: 30 vnt.

25. Stentai ureteriniai CH5 ± 0,5 CH: 
· vienkartiniai (pažymėta simboliu);
· sterilūs (simbolis ant pakuotės);
· poliuretaniniai ar lygiavertės medžiagos;
· stentas kateteris (vienas galas uždaras);
· nustūmėjas vidinis (spalvotas);
· styga vedlys ne trumpesnis nei 150 cm su lanksčia šerdimi; 
· spaustukas;
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta.
	Dydis
	Ilgis
	Orientacinis poreikis (vnt.)

	CH5
	22 ± 0,1 cm
	70

	CH5
	24 ± 0,1 cm
	

	CH5
	26 ± 0,1 cm
	

	CH5
	28 ± 0,1 cm
	



26. Stentai ureteriniai CH7:
· sterilūs (simbolis ant pakuotės);
· vienkartiniai (pažymėta simboliu);
· poliuretaniniai ar lygiavertės medžiagos;
· stentas kateteris (vienas galas uždaras);
· nustūmėjas vidinis (spalvotas);
· styga vedlys  ne trumpesnis nei 125 cm su lanksčia šerdimi;
· spaustukas;
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta.
	Dydis
	Ilgis
	Orientacinis poreikis (vnt.)

	CH7
	24 ± 0,1 cm
	160

	CH7
	26 ± 0,1 cm
	

	CH7
	28 ± 0,1 cm
	



27. Vienkartinis švirkštas 2 ml. pritaikytas Lynax švirkšto apsaugai nuo jonizuojančiosios spinduliuotės:  
· sterilius (simbolis ant pakuotės);
· vienkartinis (pažymėta simboliu);
· hermetiškas;
· netoksiškas, neturintis latekso komponentų;
· dviejų dalių (korpusas ir stūmoklis);
· korpusas skaidrus su gerai matomomis padalomis: 1 ml ne mažiau10 padalų;
· korpuso gale apsauga nuo stūmoklio ištraukimo;
· stūmoklis sandarus, lengvai slenkantis;
· stūmoklio auselės tiksliai įsistato į Lynax apsaugos išpjovą;
· supakuotas po 1 švirkštą atskirai;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
· tinkantis į 2 ml Švirkšto apsaugą Lynax nuo jonizuojančiosios spinduliuotės.
Orientacinis poreikis: 4000 vnt.

28. Zondai rektaliniai CH 22: 
· sterilūs (pažymėta simboliu);
· pagaminti iš poliuretano ar silikono arba lygiavertės medžiagos;
· užapvalintu galu;
· dviem, trim perforuotomis skylutėmis zondo gale;
· įpakuota po 1 vnt.
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta.
Orientacinis poreikis: 1 500 vnt.

29. – 30. Priemonės neuronavigacinei sistemai: 
- priemonės vienkartinės (pažymėta simboliu), tinkančios neuronavigacinei sistemai Medtronic StealthStation S8:
	Poz. Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Orientacinis poreikis (pak.)

	29. 
	žymekliai sferiniai, atspindintys IR šviesą, procedūros tikslumo užtikrinimui, sterilūs (4 vnt./pak.)
	160

	30. 
	žymekliai sferiniai, atspindintys IR šviesą, procedūros tikslumo užtikrinimui, sterilūs (1 vnt./pak.)
	120
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Kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių CE sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų, liudijančių siūlomų priemonių CE sertifikavimą, kopijas.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

