## Sheet1
Atviro konkurso sąlygų
6 priedas
KAINŲ PASIŪLYMO LENTELĖ
Tiekėjo pavadinimas______________
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ | Pavadinimas | Mato vnt. | Orientacinis kiekis | Kaina vnt. be PVM, Eur | PVM tarifas | Kaina viso be PVM, Eur | Kaina viso su PVM, Eur | Gamintojas/ katalogo numeris
1 | 33141320-9 | Adatos periferinių nervų ir rezginių anestezijai 22G x35 ±5 mm su ultragarso reflektoriais ir elektros stimuliacijos laidu | vnt. | 100
2 | 33141320-9 | Adatos periferinių nervų ir rezginių anestezijai 24G x 25 ±5 mm su ultragarso reflektoriais ir elektros stimuliacijos laidu | vnt. | 100
3 | 33790000-4 | Buteliukai spiritui su pritrinamu kamšteliu (100-200 ml talpos) | vnt. | 100
4 | 33172000-6 | Endotrachėjiniai vamzdeliai su integruotu viršmoviniu atsiurbimo kanalu Nr. 6, Nr. 6.5, Nr. 7, Nr. 7.5, Nr. 8, Nr. 8.5, Nr. 9 | vnt. | 1800
5 | 33141200-2 | Endotrachėjinio vamzdelio pakeitimo kateteris | vnt. | 60
6 | 33124131-2 | Juostelės Širmerio | vnt. | 12500
7 | 33196000-0 | Indeliai vatai laikyti (su dangteliu) | vnt. | 100
8 | 33141000-0 | Invazinio KS matavimo daviklio kameros, pritaikytos Senso Nor 844 tipo davikliui | vnt | 4400
9 | 33198000-4 | Kiuvetės 27 -31 x 20 x 25 cm | vnt. | 150
10 | 33141200-2 | Kateteriai šlapimo pūslės "Foley" arba lygiaverčiai CH 12 2-jų kanalų vyriški (su 20-50ml bal.) | vnt | 2000
11 | 33141200-2 | Kateteriai šlapimo pūslės "Foley" arba lygiaverčiai CH 14 2-jų kanalų vyriški (su 20-50ml bal.) | vnt. | 7500
12 | 33141200-2 | Kateteriai šlapimo pūslės "Foley" arba lygiaverčiai CH 22 2-jų kanalų vyriški (su 5-15 ml bal.) | vnt | 650
13 | 33157110-9 | Kaukės deguonies, skirtos kvėpavimui per tracheostominį vamzdelį | vnt. | 3300
14 | 33199000-1 | Kepurės (su raišteliais) | vnt. | 50000
15 | 33141000-0 | Krūtinės drenavimo sistema suaugusiems | vnt. | 200
16 | 33141420-0 | Pirštinės polipropileninės arba lygiavertės | vnt. | 210000
17 | 33121500-9 | Popierius elektrokardiografui AT101 | vnt. | 2000
18 | 33141000-0 | Prailginimo linija ne trumpesnė 30 cm, aukšto slėgio, nemaž. 8,3 (1200 PSI) suderinta darbui su "Medral" ir "Ulrich medical" injekavimo sistema | vnt. | 140000
19 | 33141000-0 | Prailginimo linijos šviesios (ilgis 30 - 35 cm 2,7-3,0/4,0-4,1 mm prie kaniulių) | vnt. | 500
20 | 33141000-0 | Prailginimo linijos šviesios (ilgis 90 - 95 cm, 3,0± 0,1/4,1± 0,1 mm prie kaniulių) | vnt. | 500
21 | 33141000-0 | Prailginimo linijos šviesios (ilgis 60 - 65 cm 3,0± 0,1/4,1± 0,1 mm prie kaniulių) | vnt. | 500
22 | 33190000-8 | Pūslės ledui | vnt | 40
23 | 33141000-0 | Ptozės zondas | vnt. | 10
24 | 33141000-0 | Rinkiniai punkcinei cistostomijai CH 10 | vnt. | 30
25 | 33141000-0 | Stentai ureteriniai CH5 ilgis 22± 0,1 cm, 24 ± 0,1 cm, 26 ± 0,1 cm, 28 ± 0,1 cm | vnt. | 70
26 | 33141000-0 | Stentai ureteriniai CH7 ilgis 24± 0,1 cm, 26 ± 0,1 cm, 28 ± 0,1 cm | vnt. | 160
27 | 33141310-6 | Vienkartinis švirkštas 2 ml pritaikytas Lynax švirkšto apsaugai nuo jonizuojančiosios spinduliuotės | vnt. | 4000
28 | 33141000-0 | Zondai rektaliniai CH 22 | vnt. | 1500
29 | 33141000-0 | Žymekliai sferiniai, atspindintys IR šviesą, procedūros tikslumo užtikrinimui, sterilūs | pak.(4 vnt.) | 160
30 | 33141000-0 | Žymekliai sferiniai, atspindintys IR šviesą, procedūros tikslumo užtikrinimui, sterilūs | pak.(1 vnt.) | 120