
[image: image4.wmf]Santariškių g. 2

,

 

T

el. (8 5)  236 5000

 

I

nterneto svetainė 

santa.lt

 

08661 Vilnius

 

F

aks. (8 5)  236 5111  

 

E

l. p. info@santa.lt 

 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, 

kodas 124364561, PVM mokėtojo kodas LT243645610

 

 

[image: image1]
	Tiekėjams
	
	
	2025-01-29 Nr.25SR-VPS-420

	
	
	
	

	DĖL ATSAKYMO Į KLAUSIMUS



 VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, 2024 m. gruodžio 31 d. paskelbusios skelbimą apie viešąjį pirkimą „Sterilizacinės eksploatacinės priemonės 7822” (pirkimo numeris 621894) gavo klausimus:

1 klausimas (kalba netaisyta): 

„Patikslinkite ar šio pirkimo visos arba dalis prekių yra vienkartinio naudojimo. Ar joms gali būti taikomas lengvatinis (5 proc) PVM tarifas?“

Atsakymas:

Šiame pirkime perkamos prekės yra vienkartinio naudojimo. 

Pirkimo dokumentų „Specialios pirkimo sąlygos“ 18 p. pirkimui skirtos lėšos nurodytos su 21 (proc.)  PVM tarifu. Taip pat šiame punkte yra nurodyta „Pastaba: dėl taikomo PVM tarifo dydžio. PO kainos suplanuotos taikant 21 % PVM tarifą, tais atvejais, kai tiekėjas teikia pasiūlymą ir taiko kitokį nei PO suplanuotas PVM tarifas, tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia laisvos formos dokumentą, kuriame nurodo priežastis, dėl kurių taikomas jo pasirinktas PVM tarifas.“

2 klausimas (kalba netaisyta): 

„Šio pirkimo 5 ir 8 dalyse prašote "Pateikti aiškų, įskaitomą A4 formato, laminuotą spalvos pasikeitimo etaloną su spalvos pasikeitimo reikšmių paaiškinimais lietuvių kalba."

Paprastai spalvų lentelė yra minimalaus dydžio (mažesnė nei A4) ir pakuojama su preke. Ar šis reikalavimas reiškia, kad prekės pakuotėje gali būti gamintojo naudojama standartinė spalvos lentelė, ne Lietuvių kalba ir mažesnio dydžio, ir tik papildomai pateikti po vieną jūsų aprašytų parametrų spalvos lentelę.“

Atsakymas: 

„Prašome pateikti papildomai, jei neatitinka gamintojo, taip kaip prašome techninėje specifikacijoje.

3 klausimas (kalba netaisyta): 

„Sveiki, Prašome patikslinti dėl 1-os pirkimo dalies PVM tarifo dydžio, nes SS nurodyta, kad šioms prekėms taikomas 21% PVM tarifas, tačiau įprastai medicinos įstaigos perka vienkartinio naudojimo priemones su 5% PVM tarifu. Ar galime teikti pasiūlymą taikant lengvatinį 5% PVM tarifo dydį? Ačiū“

Atsakymas: Žiūrėti atsakymą į pirmą klausimą.
Viešųjų pirkimų komisijos narys



Egidijus Taliejūnas
	Egidijus Taliejūnas, tel. (+370 697) 79038, e-paštas: egidijus.taliejunas@santa.lt
	


[image: image2.wmf]Santariškių g. 2

,

 

T

el. (8 5)  236 5000

 

I

nterneto svetainė 

santa.lt

 

08661 Vilnius

 

F

aks. (8 5)  236 5111  

 

E

l. p. info@santa.lt 

 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, 

kodas 124364561, PVM mokėtojo kodas LT243645610

 

 


VIEŠOJI ĮSTAIGA


VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ


SANTAROS KLINIKOS





� EMBED Word.Picture.8  ���








[image: image3.png]


_1393329835.doc
		Santariškių g. 2,

		Tel. (8 5)  236 5000

		Interneto svetainė santa.lt

		Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124364561, PVM mokėtojo kodas LT243645610



		08661 Vilnius

		Faks. (8 5)  236 5111  

		El. p. info@santa.lt 

		





		Juridinių asmenų registras    Santariškių g. 2        http://santa.lt     Tel.   (8 5) 2365000    Atsisk. sąsk. LT717300010002492260    PVM mokėtojo

Kodas 124364561               LT-08661 Vilnius     info@santa.lt    Faks. (8 5) 2365111    AB bankas ”Hansabankas” B.k. 73000    kodas LT243645610














