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DĖL INFORMAVIMO

	            Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos sudaryta nuolatinė viešųjų pirkimų  komisija (toliau – Komisija) vykdo „Magistralių rinkinys kraujo ekstrakorporiniam UVA švitinimui su UVA švitinimo įrenginiu panaudai  (123392)“ pirkimą Nr. 9493119 (toliau – Pirkimas). 
           Komisija informuoja, kad buvo gautas suinteresuoto tiekėjo paklausimas dėl Pirkimo specialiųjų pirkimų  sąlygų (SPS) priedo techninėje specifikacijoje pateiktos informacijos: „Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklinimas. Pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus.
             Prašome patikslinti, kaip turi būti išpildomas šis reikalavimas:
Ar atitiktis 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 reikalavimams, taip pat galiojantis CE ženklinimas, turi būti užtikrinami ir galiojantys visą numatomą 36 mėnesių prekių tiekimo/ sutarties vykdymo laikotarpį? 
Ar pakanka, kad prekės nurodytą reikalavimą atitiktų pasiūlymo pateikimo metu, kartu su pasiūlymu pateikiant tai įrodančius dokumentus? 
Taip pat prašome patikslinti, ar tuo atveju, jeigu pasiūlymo pateikimo metu pateikiami galiojantys atitiktį patvirtinantys dokumentai, tačiau jų galiojimas baigiasi sutarties vykdymo laikotarpiu, tiekėjas privalės užtikrinti jų galiojimą / atitiktį visą sutarties vykdymo laikotarpį“.
Komisija informuoja, kad atitiktis 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 reikalavimams, taip pat galiojantis CE ženklinimas, turi būti aktualūs/galiojantys pasiūlymų pateikimo termino dieną ir tiekėjas turi užtikrinti šių dokumentų galiojimą/atitiktį visą sutarties vykdymo laikotarpį. 
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