Pastaba. Melsvai pažymėtas lentelės sritis pildo tiekėjas									Pirkimo sąlygų priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

RADIACINĖS SAUGOS MATAVIMAI (NR. 9741-1)

VšĮ Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei

2025-_-_

| Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo kodas: |  |
| Tiekėjo adresas: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą, pareigos, vardas, pavardė: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  |

1. Tiekėjo patvirtinimai:

1.1 Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis.

1.2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

1.3. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

1.4. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

2. Bendrieji reikalavimai:

2.1. Jeigu techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pridedamuose dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį nurodytajam. Tiekėjas savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis privalo įrodyti lygiavertiškumą.

2.2. Vadovaujantis Radiacinės saugos centro direktoriaus 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. 63 (2015 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. V-53 redakcija) „Dėl darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ licencijos turėtojas privalo užtikrinti, kad periodiškai būtų atliekama darbuotojų išorinės apšvitos (individualioji dozimetrija) stebėsena.

2.2.1. Visų A kategorijos darbuotojų individualiųjų dozimetrų parametrai yra stebimi ir registruojami 1 kartą per 1 mėnesį.

2.2.2. Visų B kategorijos darbuotojų individualiųjų dozimetrų parametrai yra stebimi ir registruojami 1 kartą per ketvirtį.

3. Reikalavimai paslaugoms:

3.1. Individualiosios dozės ekvivalento tyrimai atliekami darbuotojams, dirbantiems su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu/šaltiniais ir/ar jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje;

3.2. Tiekėjas dozimetrus išduoda per 14 kalendorinių dienų nuo Kliento užsakymo atlikti matavimus pateikimo dienos. Tiekėjas matavimus atlieka per 14 kalendorinių dienų po dozimetrų tiekėjui grąžinimo;

3.3. Individualūs darbuotojų dozimetrai turi kokybiškai užsisegti ant individualiųjų saugos priemonių;

3.4. Perkančioji organizacija nesuteikia jokios paslaugų teikimui reikiamos įrangos, priemonių ir/ar paslaugų;

3.5. Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su paslaugų teikimu.

3.6 Tiekėjas įsipareigoja atliktų tyrimų duomenis perkančiosios organizacijos vardu perduoti Radiacinės saugos centrui ir perkančiajai organizacijai pateikti Radiacinės saugos centro išvadas dėl atliktų matavimų, pagal 2009 m. rugpjūčio 24 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymą Nr. V-675 (2018 m. lapkričio 14 d. įsaktmo Nr.V-1297 redakcija)  "Dėl duomenų teikimo valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui tvarkos aprašo patvirtinimo". Šios paslaugos suteikimo terminas įskaitomas į matavimų atlikimo terminą.

4. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai bei tiekėjo siūlomos kainos:

Kaina nurodoma su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio. *Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas ir reikalavimai |  |  |  | Mato vienetas | Maksimalus kiekis per 24 mėnesius |  | Fiksuotas įkainis už mato vnt., EUR be PVM | Viso kiekio kaina, EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Individualiosios dozės ekvivalento matavimas (atliekama 1 kartą per 3 mėnesius) |  |  |  | Matavimas | 1680 |  |  |  |
| 2. | Individualiosios dozės ekvivalento matavimas (atliekama 1 kartą per 1 mėnesį) |  |  |  | Matavimas | 785 |  |  |  |
| 3. | Individualiosios dozės ekvivalento matavimas (rankų dozimetrija) (atliekama 1 kartą per 1 mėnesį) |  |  |  | Matavimas | 100 |  |  |  |
| 4. | Individualiosios dozės ekvivalento matavimas (akių dozimetrija) (atliekama 1 kartą per 1 mėnesį) |  |  |  | Matavimas | 100 |  |  |  |
| Maksimali bendra kaina, EUR be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | PVM* suma, EUR: |  |  |  |  |
| Maksimali bendra kaina, EUR su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Pavadinimas | 1 vnt. vertė EUR be PVM |  |  |  | 1 vnt. vertė EUR su PVM |  |  |
| 1 |  | Sukomplektuoto dozimetro vertė (mokama praradus ar sugadinus dozimetrą). |  |  |  |  |  |  |  |

| Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne |
| 1. | Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą (jei taikoma) |  |  |
| 2. | Kita |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| Numatomi pasitekti subtiekėjai (jei numatoma): |  |  |  |
| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla, jos dalis pasiūlymo kainoje (Eur) |
| 1. |  |  |  |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  | (Vardas ir pavardė) |