KLAUSIMYNAS
VIENKARTINĖS PRIEMONĖS DARBUI SU INJEKAVIMO SISTEMOMIS "MEDRAD SPECTRIS SOLARIS" IR "MEDRAD MARK 7"
	Eil. Nr.
	Klausimas
	Atsakymas

	1
	2
	3

	1. 
	Ar aiškus planuojamų įsigyti prekių apibūdinimas?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	2. 
	Ar dalyvautumėte šiame pirkime?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	3. 
	Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? 
	Taip ☐ [nurodykite]    Ne ☐ 

	4. 
	Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? 
	

	5. 
	Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti?
	

	6. 
	Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytų prekių kaina su ir be PVM?
	

	7. 
	Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite]

	8. 
	Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus?
	Taip ☐     Ne ☐



VIENKARTINĖS PRIEMONĖS DARBUI SU INJEKAVIMO SISTEMOMIS "MEDRAD SPECTRIS SOLARIS" IR "MEDRAD MARK 7"
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlymai/pastabos

	
	
	
	

	1 pirkimo dalis
	Vienkartinės priemonės darbui su su injekavimo sistemomis "Medrad Spectris Solaris" ir "Medrad Mark 7"
	 
	

	1.
	Vienkartinio švirkšto rinkinys darbui su injekavimo sistema MedradMark 7
	 
	

	1
	Talpa 150 ml
	 
	

	2
	sterilus
	 
	

	3
	vienkartinis
	 
	

	4
	Darbinis slėgis ≤ 1200 psi
	 
	

	5
	Nepirogeniškas
	 
	

	6
	Komplektuojamas su papildomu J formos vamzdeliu
	 
	

	7
	Tiekėjas pateikia medicinos priemonės gamintojo išduotą pažymą, deklaraciją arba kitą oficialų dokumentą, patvirtinantį, kad siūlomas švirkštai yra suderinamas su techninėje specifikacijoje nurodyta injekavimo sistema.
	 
	

	2.
	Dviejų švirkštų injekcinė sistema darbui su Medrad Spectris Solaris MR
	 
	

	1
	sterili
	 
	

	2
	vienkartinė
	 
	

	3
	du švirkštai po 65 ml ir 115 ml.
	 
	

	4
	aukšto slėgio Y tipo prailginimo linija 250 cm.
	 
	

	5
	2 smeigės
	 
	

	6
	Tiekėjas pateikia medicinos priemonės gamintojo išduotą pažymą, deklaraciją arba kitą oficialų dokumentą, patvirtinantį, kad siūlomas švirkštai yra suderinamas su techninėje specifikacijoje nurodyta injekavimo sistema.
	 
	

	3.
	Vienkartinė paciento prailginimo linija injekavimo sistemoms Medrad Spectris Solaris ir Medrad Mark 7
	 
	

	1
	150 - 200 cm ilgio
	 
	

	2
	Su sandariais kamštukais
	 
	

	3
	Pagaminta iš PVC arba PE/PVC 
	 
	

	4
	Diametras 1,3 - 2,7 mm
	 
	

	5
	Luer-Lock tipo jungtis
	 
	

	6
	Tiekėjas pateikia medicinos priemonės gamintojo išduotus dokumentus ir sertifikatus
	
	



2

