KLAUSIMYNAS

VIENKARTINĖS PRIEMONĖS DARBUI SU INJEKAVIMO SISTEMOMIS "MEDRAD SPECTRIS SOLARIS" IR "MEDRAD MARK 7"

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamų įsigyti prekių apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytų prekių kaina su ir be PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

VIENKARTINĖS PRIEMONĖS DARBUI SU INJEKAVIMO SISTEMOMIS "MEDRAD SPECTRIS SOLARIS" IR "MEDRAD MARK 7"

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
| 1 pirkimo dalis | Vienkartinės priemonės darbui su su injekavimo sistemomis "Medrad Spectris Solaris" ir "Medrad Mark 7" |  |  |
| 1. | Vienkartinio švirkšto rinkinys darbui su injekavimo sistema MedradMark 7 |  |  |
| 1 | Talpa 150 ml |  |  |
| 2 | sterilus |  |  |
| 3 | vienkartinis |  |  |
| 4 | Darbinis slėgis ≤ 1200 psi |  |  |
| 5 | Nepirogeniškas |  |  |
| 6 | Komplektuojamas su papildomu J formos vamzdeliu |  |  |
| 7 | Tiekėjas pateikia medicinos priemonės gamintojo išduotą pažymą, deklaraciją arba kitą oficialų dokumentą, patvirtinantį, kad siūlomas švirkštai yra suderinamas su techninėje specifikacijoje nurodyta injekavimo sistema. |  |  |
| 2. | Dviejų švirkštų injekcinė sistema darbui su Medrad Spectris Solaris MR |  |  |
| 1 | sterili |  |  |
| 2 | vienkartinė |  |  |
| 3 | du švirkštai po 65 ml ir 115 ml. |  |  |
| 4 | aukšto slėgio Y tipo prailginimo linija 250 cm. |  |  |
| 5 | 2 smeigės |  |  |
| 6 | Tiekėjas pateikia medicinos priemonės gamintojo išduotą pažymą, deklaraciją arba kitą oficialų dokumentą, patvirtinantį, kad siūlomas švirkštai yra suderinamas su techninėje specifikacijoje nurodyta injekavimo sistema. |  |  |
| 3. | Vienkartinė paciento prailginimo linija injekavimo sistemoms Medrad Spectris Solaris ir Medrad Mark 7 |  |  |
| 1 | 150 - 200 cm ilgio |  |  |
| 2 | Su sandariais kamštukais |  |  |
| 3 | Pagaminta iš PVC arba PE/PVC |  |  |
| 4 | Diametras 1,3 - 2,7 mm |  |  |
| 5 | Luer-Lock tipo jungtis |  |  |
| 6 | Tiekėjas pateikia medicinos priemonės gamintojo išduotus dokumentus ir sertifikatus |  |  |